Приложение №2 к извещению

Техническое задание

на поставку электротовары

| Начальная (максимальная) цена договора |  | 315 686,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Объем |  |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Провод самонесущий изолированный, 3x120+1x95 мм2, ГОСТ 31946-2012, Б 14, Иркутсккабель, 12L02027, арт. СИП-2 3x120+1x95 или эквивалент | м | 250 |
| 2 | Зажим анкерный, *95-120мм2, 20 МРНЗ/Кн, для СИП-2, НИЛЕД (ВК), арт. PA 2000 Р или эквивалент | шт | 10 |
| 3 | Комплект промежуточной подвески, 25-120мм2, 12МРНЗ, кН, НИЛЕД (ВК), арт. ES 54-14 P (аналог ES 1500) или эквивалент | шт | 2 |
| 4 | Наконечник кабельный под опрессовку, 120 мм2, алюминиевый, КВТ, арт. ТА 120-12-14 или эквивалент | шт | 8 |
| 5 | Кабель силовой медный, 4 мм2, ГОСТ 31996-2012, Б 14, Кабэкс № 2045, арт. ВВГнг(А)-LS 5x4-0,66 ок или эквивалент | м | 135 |
| 6 | Щит навесной, 06 мод., пластик, 200х148х95, прозр. дв., IP41, KREPTA 3, арт. ЩРН-П-6 или эквивалент | шт | 10 |
| 7 | Автомат ИЭК ВА 47-29 4,5 кА KARAT, 3п, 32 А, хар-ка C, арт. 3х32C или эквивалент | шт | 10 |
| 8 | Шина нулевая с изолятором, DIN-изолятор, синий, 6х9/10, арт. ШНИ-6х9-10-Д-С или эквивалент | шт | 30 |
| 9 | Зажим ответвительный, *10-95/1,5-10, для СИП-2 и СИП-4, НИЛЕД (ВК), арт. СТ 25 Р (P 4, ZP 10M) или эквивалент | шт | 60 |
| 10 | Зажим анкерный, *25-35мм2, 10 МРНЗ/Кн, для СИП-2, НИЛЕД (ВК), арт. PA 1000 Р или эквивалент | шт | 6 |
| 11 | Хомут-стяжка кабельная, нейлон, 300х4,8 мм, чёрный, Rexant, уп.100 шт., арт. 07-1303 или эквивалент | упаковка | 5 |
| 12 | Хомут-стяжка кабельная, нейлон, 350х4,8 мм, чёрный, Rexant, уп.100 шт., арт. 07-0351 или эквивалент | упаковка | 5 |
| 13 | Полоса монтажная "Лоскутова", 150х10, алюминиевая, с отверстием, 100шт/уп. или эквивалент | шт | 3 |
| 14 | Скрепы и бугели для ленты, Скрепа, НИЛЕД (ВК) , арт. C 20 или эквивалент | шт | 100 |
| 15 | Лента крепления, ширина 20мм, уп.50м., Импульс, арт. F 2007 или эквивалент | упаковка | 1 |

- Место поставки: 664023, г. Иркутск, ул. Омулевского, д. 49.

2.1. Условия поставки: единой партией. Доставка, погрузка и разгрузка выполняются силами и за счет Поставщика. Цена включает все расходы, связанные с поставкой товара до места назначения.

3. Срок поставки: с даты заключения договора до 15.10.2026г.

3.1. Передача товара осуществляется по товарной накладной или универсальному передаточному документу с одновременной передачей документов о качестве и гарантии.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов ЕАЭС, применимым к данному виду оборудования, ГОСТ, ТУ и документации изготовителя. Вместе с товаром Поставщик передает паспорт (руководство по эксплуатации), документы о качестве и документы об обязательном подтверждении соответствия, если такое подтверждение предусмотрено законодательством.

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации.

Ведущий специалист по закупкам АО "Горзеленхоз"                                                             	А.А. Зайцев