# Сведения о запросе № 3767

# разъяснений положений документации на проведение 
запроса котировок в электронной форме

| Номер извещения | 32616420661 |
| --- | --- |
| Название закупки | Выполнение работ по техническому обследованию цокольного помещения производственно - административного здания Ялтинского УЭГХ (Инв.№14.10.4.00887) |

Текст запроса:

Добрый день!

Ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок в электронной форме №32616420661 на выполнение работ по техническому обследованию цокольного помещения производственно-административного здания Ялтинского УЭГХ (Инв.№14.10.4.00887), прошу предоставить разъяснения по следующим пунктам, которые не заполнены или отсутствуют в опубликованной документации:

1. Желаемые сроки выполнения работ

В извещении не указан срок (период) выполнения работ. Прошу уточнить планируемую дату начала, дату окончания и общую продолжительность работ.

2. Характеристики объекта обследования

- Какова общая площадь цокольного помещения, подлежащего обследованию?

- Имеются ли какие-либо особенности объекта (год постройки, материал стен, наличие подтоплений, деформаций и т.п.)?

3. Требования к составу и объему работ

- Какие именно виды обследования требуются (визуальное, инструментальное, поверочные расчёты, оценка технического состояния, определение категории технического состояния)?

- Нужно ли проводить обмерные работы, вскрытия, лабораторные исследования?

4. Требования к результатам работ

- В какой форме должен быть представлен результат (технический отчёт, заключение, акт)?

- Требуется ли согласование отчёта с заказчиком или сторонними организациями?

- Каков состав отчёта (текстовая часть, графические материалы, фотоматериалы, выводы, рекомендации)?

5. Место выполнения работ

В извещении не указано место выполнения работ. Прошу сообщить точный адрес объект, а также условия доступа на объект (пропускной режим).

6. Требования к исполнителям

- Требуется ли наличие членства в СРО, аттестации экспертов?

7. В случае наличия, прошу предоставить (или указать ссылку для скачивания):

- техническое задание;

- проект договора;

- обоснование начальной (максимальной) цены;

- требования к заявке.

Ответ:

Добрый день!

На ваш запрос сообщаем следующее:

1. Сроки выполнения работ.

Начало: с даты подписания Договора.

Окончание: не позднее 25 рабочих дней с даты подписания Договора.

2. Характеристики объекта обследования.

Наименование объекта: Производственно - административного здание Ялтинского УЭГХ (инв. № 14.10.4.00887);

Общая площадь цокольного этажа -350,5 кв. м

Количество этажей здания: 5 этажей + цокольный этаж.

Высота помещений: 3,0 м

Год постройки здания:1985 г.

Материал стен: Ж/Б панели

Материал перекрытий: Ж/Б 0,3 м.

3. Требование к составу и объему работ.

Детальное инструментальное обследование:

- определение геометрических параметров (геодезическая съёмка);

- измерение прочностных характеристик материалов неразрушающими методами (при необходимости — с отбором образцов);

-оценка состояния фундаментов, стен, перекрытий, полов;

-обследование инженерных систем: вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, связи и оповещения;

-оценка входных групп;

- подготовка отчета о состоянии заглубленного помещения и  возможности приспособления под ЗС ГО.

Оценка защитных свойств:

- анализ заглубления;

- оценка несущей способности конструкций для восприятия нагрузок от ударной волны и обрушения с указанием класса защиты и расчётных параметров (избыточное давление, время действия) в соответствии с СП 88.13330.2014;

- оценка герметичности и защитных свойств ограждающих конструкций;

- определение категории технического состояния конструкций;

- разработка рекомендаций по приспособлению помещения под укрытие;

- составление сметной оценки затрат.

4. Требования к результатам работ.

По окончании работ Исполнитель передаёт Заказчику комплект отчётных документов по акту приёма-передачи с описью вложения.

Акт технического обследования (включает: результаты визуального и инструментального обследования, выводы о категории технического состояния, ссылки на применённые методы и приборы)- Формат Бумажный носитель + PDF/DOCX в 2х экз.+эл.версия.

Рекомендации и мероприятия по приспособлению помещения (может быть в составе Акта или отдельным документом, включает: перечень мероприятий, сроки, ориентировочную стоимость) - бумажный носитель + электронная версия в 2х экз.+эл.версия.

Сметная оценка затрат (составляется в текущих ценах на основании территориальных сметных нормативов (ТСН) или ФЕР)  бумажный носитель + электронная версия в 2х экз.+эл.версия : - ориентировочная стоимость проектных работ по реконструкции в т.ч. стоимость раздела на строительство; - ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ.

Протоколы лабораторных испытаний (при их проведении) - бумажный носитель + электронная версия в 2х экз.+эл.версия.

5. Место выполнения работ:

Адрес: г. Ялта, ул. Южнобережное шоссе, д. 33, литер «А»

До начала выполнения Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

– график выполнения Работ;

– порядок допуска работников на объект.

6. Требование к исполнителям:

Членство в саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий.

Документацию по закупке можно скачать по этой ссылке: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?purchaseNoticeNumber=32616420661&noticeGuid=e661a4c3-bf2f-4b88-9bed-bf84d9d8d1d6