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Сведения о запросе № 3767 
разъяснений положений документации на проведение 
запроса котировок в электронной форме

	Номер извещения
	32616420661

	Название закупки
	Выполнение работ по техническому обследованию цокольного помещения производственно - административного здания Ялтинского УЭГХ (Инв.№14.10.4.00887)



Текст запроса:
Добрый день!
Ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок в электронной форме №32616420661 на выполнение работ по техническому обследованию цокольного помещения производственно-административного здания Ялтинского УЭГХ (Инв.№14.10.4.00887), прошу предоставить разъяснения по следующим пунктам, которые не заполнены или отсутствуют в опубликованной документации:
1. Желаемые сроки выполнения работ
В извещении не указан срок (период) выполнения работ. Прошу уточнить планируемую дату начала, дату окончания и общую продолжительность работ.
2. Характеристики объекта обследования
- Какова общая площадь цокольного помещения, подлежащего обследованию?
- Имеются ли какие-либо особенности объекта (год постройки, материал стен, наличие подтоплений, деформаций и т.п.)?
3. Требования к составу и объему работ
- Какие именно виды обследования требуются (визуальное, инструментальное, поверочные расчёты, оценка технического состояния, определение категории технического состояния)?
- Нужно ли проводить обмерные работы, вскрытия, лабораторные исследования?
4. Требования к результатам работ
- В какой форме должен быть представлен результат (технический отчёт, заключение, акт)?
- Требуется ли согласование отчёта с заказчиком или сторонними организациями?
- Каков состав отчёта (текстовая часть, графические материалы, фотоматериалы, выводы, рекомендации)?
5. Место выполнения работ
В извещении не указано место выполнения работ. Прошу сообщить точный адрес объект, а также условия доступа на объект (пропускной режим).
6. Требования к исполнителям
- Требуется ли наличие членства в СРО, аттестации экспертов?
7. В случае наличия, прошу предоставить (или указать ссылку для скачивания):
- техническое задание;
- проект договора;
- обоснование начальной (максимальной) цены;
- требования к заявке.

Ответ: 
Добрый день!
На ваш запрос сообщаем следующее: 
1. Сроки выполнения работ.
Начало: с даты подписания Договора.
Окончание: не позднее 25 рабочих дней с даты подписания Договора.
2. Характеристики объекта обследования.
Наименование объекта: Производственно - административного здание Ялтинского УЭГХ (инв. № 14.10.4.00887); 
Общая площадь цокольного этажа -350,5 кв. м 
Количество этажей здания: 5 этажей + цокольный этаж. 
Высота помещений: 3,0 м 
Год постройки здания:1985 г.
Материал стен: Ж/Б панели 
Материал перекрытий: Ж/Б 0,3 м.
3. Требование к составу и объему работ.
Детальное инструментальное обследование:
- определение геометрических параметров (геодезическая съёмка); 
- измерение прочностных характеристик материалов неразрушающими методами (при необходимости — с отбором образцов); 
-оценка состояния фундаментов, стен, перекрытий, полов; 
-обследование инженерных систем: вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, связи и оповещения; 
-оценка входных групп; 
- подготовка отчета о состоянии заглубленного помещения и  возможности приспособления под ЗС ГО.
Оценка защитных свойств:
- анализ заглубления;
- оценка несущей способности конструкций для восприятия нагрузок от ударной волны и обрушения с указанием класса защиты и расчётных параметров (избыточное давление, время действия) в соответствии с СП 88.13330.2014;
- оценка герметичности и защитных свойств ограждающих конструкций; 
- определение категории технического состояния конструкций; 
- разработка рекомендаций по приспособлению помещения под укрытие; 
- составление сметной оценки затрат.
4. Требования к результатам работ.
По окончании работ Исполнитель передаёт Заказчику комплект отчётных документов по акту приёма-передачи с описью вложения.
Акт технического обследования (включает: результаты визуального и инструментального обследования, выводы о категории технического состояния, ссылки на применённые методы и приборы)- Формат Бумажный носитель + PDF/DOCX в 2х экз.+эл.версия. 
Рекомендации и мероприятия по приспособлению помещения (может быть в составе Акта или отдельным документом, включает: перечень мероприятий, сроки, ориентировочную стоимость) - бумажный носитель + электронная версия в 2х экз.+эл.версия. 
Сметная оценка затрат (составляется в текущих ценах на основании территориальных сметных нормативов (ТСН) или ФЕР)  бумажный носитель + электронная версия в 2х экз.+эл.версия : - ориентировочная стоимость проектных работ по реконструкции в т.ч. стоимость раздела на строительство; - ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ.
Протоколы лабораторных испытаний (при их проведении) - бумажный носитель + электронная версия в 2х экз.+эл.версия.
5. Место выполнения работ:
Адрес: г. Ялта, ул. Южнобережное шоссе, д. 33, литер «А» 
До начала выполнения Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:
[bookmark: _GoBack] – график выполнения Работ; 
– порядок допуска работников на объект.
6. Требование к исполнителям:
Членство в саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий.


Документацию по закупке можно скачать по этой ссылке: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?purchaseNoticeNumber=32616420661&noticeGuid=e661a4c3-bf2f-4b88-9bed-bf84d9d8d1d6
