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Сведения о запросе № 3772
разъяснений положений документации на проведение 
запроса котировок в электронной форме

	Номер извещения
	32616420661

	Название закупки
	Выполнение работ по техническому обследованию цокольного помещения производственно - административного здания Ялтинского УЭГХ (Инв.№14.10.4.00887)



Текст запроса:
В закупочной документации отсутствуют габариты (м2 / высота потолков) Цокольного помещения.
Просим Вас предоставить Технический паспорт на объект с указанием габаритов.

Ответ: 
Добрый день!
На ваш запрос сообщаем следующее:
 
1.Характеристики объекта обследования.
Наименование объекта: Производственно - административного здание
[bookmark: _GoBack]Ялтинского УЭГХ (инв. № 14.10.4.00887).
Общая площадь цокольного этажа -350,5 кв. м
Количество этажей здания: 5 этажей + цокольный этаж
Высота помещений: 3,0 м
Год постройки здания:1985 г.
Материал стен: Ж/Б панели;
Материал перекрытий: Ж/Б 0,3 м.
