# Сведения о запросе № 3772

# разъяснений положений документации на проведение 
запроса котировок в электронной форме

| Номер извещения | 32616420661 |
| --- | --- |
| Название закупки | Выполнение работ по техническому обследованию цокольного помещения производственно - административного здания Ялтинского УЭГХ (Инв.№14.10.4.00887) |

Текст запроса:

В закупочной документации отсутствуют габариты (м2 / высота потолков) Цокольного помещения.

Просим Вас предоставить Технический паспорт на объект с указанием габаритов.

Ответ:

Добрый день!

На ваш запрос сообщаем следующее:

1.Характеристики объекта обследования.

Наименование объекта: Производственно - административного здание

Ялтинского УЭГХ (инв. № 14.10.4.00887).

Общая площадь цокольного этажа -350,5 кв. м

Количество этажей здания: 5 этажей + цокольный этаж

Высота помещений: 3,0 м

Год постройки здания:1985 г.

Материал стен: Ж/Б панели;

Материал перекрытий: Ж/Б 0,3 м.