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УТВЕРЖДАЮ:
	                                                  
Директор  

	МАОУ гимназия № 54
_________________/Е.В.Сидельникова/


«____» _____________2026 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по объекту: 
«Капитальный ремонт здания гимназии № 54 Литер Г1, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 24»

Объект закупки: выполнение проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт здания гимназии № 54 Литер Г1, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 24».
1. Описание объекта закупки:
1.1. Количество выполняемых работ: 1 условная единица (под условной единицей понимается весь объем работ, предусмотренный техническим заданием и его приложению, сметным расчетом.
1.2. Виды выполняемых работ: согласно техничному заданию и его приложению, сметного расчета.
1.3. Место выполняемых работ: Российская Федерация, Краснодарский край, территория муниципального образования город Краснодар, по усмотрению подрядчика в соответствии с техническим заданием.
1.4. Цели использования результатов работ: целью выполнения работ является выполнение проектных работ в МАОУ гимназии № 54, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 24 для дальнейшего приведения технического состояния здания в соответствие с требованиями нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).
1.5. Общие требования к выполнению работ: 
- работы выполняются в соответствии с техническим заданием и его приложению, сметного расчета;
- согласование и передача документации осуществляется по адресу Заказчика: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 24.
1.6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ: должны соответствовать действующим нормативам Российской Федерации.
1.7. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства): не установлено.
2. Условия договора:
2.1. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 9 ноября 2026г.;
2.2. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: в один этап.
2.3. Порядок сдачи и приемки результатов выполнения работ: изложено в проекте договора.
2.4. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче выполненных работ: в соответствии с договором.
[bookmark: _GoBack]2.5. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ: изложено в проекте договора.
3. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: в ходе выполнения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.
4. Авторские права: отсутствуют.
5. Условия выполнения работ: заключение договора с Заказчиком по форме проекта договора.
6. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика: 
- законодательные акты, нормативная документация (приказы, постановления, технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, СП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.);
- допускается привлечение Подрядчиком субподрядных организаций.
7. Требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом закупки (лицензия, членство в СРО и др.):
- Наличие членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, за исключением лиц, указанных в части 4.1. статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в иных случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. Наличие права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров при соблюдении следующих условий:
а) уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям ч. 10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд в обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям п. 2 ч. 3 ст. 55.8 и ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Уровень ответственности не может быть меньше, чем предложение участника закупки о цене договора.



Контрактный управляющий: ______________________________ /                       /
                    (должность, подпись, расшифровка)











Исп.: Давыдова Н.В., Лексикова А.Ю.
тел.: 8 (861) 259-70-14; 8(861) 259-70-13



