- Приложение № 1

- к извещению о проведении запроса котировок

- в электронной форме №59ЗК-26

Техническое задание

1. Предмет закупки: выполнение работ по проведению поверки средств измерений (СИ) АО «ЭНЕРГОТЕН» согласно приложению №1: «Перечень средств измерений (СИ)».

2. Требования к работам по поверке, нормативная база:

2.1. При проведении работ по поверке средств измерений необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и методическими документами в действующей редакции:

- МП-242-1390-2012 "ГЦИ СИ ВНИИМ им. Д.И. Менделеева".

- МП-242-0589-2007 "ГЦИ СИ ВНИИМ им. Д.И. Менделеева".

- МП-242-0358-2006 "ГЦИ СИ ВНИИМ им. Д.И. Менделеева".

- МИ 2145-91. ГСИ. "Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Методика поверки".

- Руководство по эксплуатации 2В2.01397347 ТО "п.9 поверка прибора".

- МИ 1747-87 "Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки".

- "Спектрофотометры LEKI SS1101, SS1103, SS1104, SS1105, SS1207, SS1207UV, SS2107, SS2107UV, SS2109UV, SS2110UV фирмы "MEDIORA 0Y", Финляндия. Методика поверки МП-242-0534-2007", утвержденная ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" 25.05.2007 г.

- Р 50.2.036-2004 "ГСИ. рН-метры и иономеры. Методика поверки".

- ГОСТ 8.520-84 "ГСИ. Весы лабораторные образцовые и общего назначения. Методика поверки".

- ГОСТ 8.461-2009 "Термопреобразователи сопротивления из платины, меди, никеля. Методика поверки".

- Методика поверки РАЖГ.421412.026 ПМ2

- Методика поверки МП РЭ 271.01.00.000 " Руководство по эксплуатации раздел 8".

- ГОСТ 8.479-82 " Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры избыточного давления грузопоршневые".

- Методика поверки К-2010.000 МИ " Руководство по эксплуатации раздел 8".

- Методика поверки МИ 2705-2001 «Барометры мембранные метеорологические».

- ГОСТ Р 8.722-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы жидкости кондуктометрические.

- ГОСТ 8.305-78. Методика поверки.

- МИ 2145-91. ГСИ. Методика поверки.

- МИ 1125-86. ГСИ. Методика поверки.

- ГОСТ 8.146-75. Методика поверки.

- МИ 2124-90. ГСИ. Методика поверки.

- МИ 4212-012-2001. ГСИ. Методика поверки.

- ГОСТ 8.209-76. Методика поверки.

- ГОСТ 8.146-2009. Методика поверки.

2.2. Порядок выполнения поверки:

- Проведение поверки СИ, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утверждено Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Оформление результатов поверки выполняется в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

3. Место выполнения работ для проведения поверки приборов по месту их нахождения: Российская Федерация, 141981, г. Дубна Московской обл., ЦРП – ул. Промышленная д.4, котельная №1 – ул. Промышленная д.6, котельная №2 – ул. Университетская д.19 стр.30, котельная №3 – ул. Тверская д.20А. Выезд специалиста требуется по п. 3, 4, 5, 6, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57 Приложения №1, остальные приборы предъявляются по месту нахождения исполнителя.

4. Срок выполнения работ: до 15 рабочих дней.

Приложение №1 к Техническому заданию.

Перечень средств измерений (СИ).

| № п/п | Наименование услуги | Метрологич. Характерист. | Вид работ | Обслуживается | Выезд специалиста | Кол- во | Ед. Изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр образц. деформационный МО |  | Поверка | Нет | Нет | 3 | шт. |
| 2 | Измеритель давления цифровой ИДЦ-1М |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 3 | Спектрофотометр "Leki" |  | Поверка | Нет | Да | 2 | шт. |
| 4 | рН - метр (2 канала) |  | Поверка | Нет | Да | 2 | шт. |
| 5 | Весы лабораторные ВЛКТ-500 |  | Поверка | Нет | Да | 1 | шт. |
| 6 | Весы лабораторные MWP-300H |  | Поверка | Нет | Да | 1 | шт. |
| 7 | Барометр-Анероид БАММ-1 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 8 | Термопреобра-ль "МЕТРАН" ТСПУ-276 |  | Поверка | Нет | Нет | 13 | шт. |
| 9 | Термопреобра-ль "МЕТРАН" ТСПУ-274 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 10 | Термопреобра-ль "МЕТРАН" ТСПУ-205 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 11 | Термопреобра-ль "МЕТРАН" ТСПУ-203 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 12 | Термопреобра-ль ДТС055-100П |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 13 | Термопреобра-ль ТСМ-1088 ТС-100М |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 14 | Термопреобра-ль ТСП-5071 ГР-21 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 15 | Кондуктометр солемер DIST 1/WP 1/2/HI 98302 |  | Поверка | Нет | Нет | 5 | шт. |
| 16 | Анализатор раств. кислорода МАРК-302Т |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 17 | Амперметр Э514 |  | Поверка | Нет | Нет | 4 | шт. |
| 18 | Киловольтметр Э365-1 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 19 | Киловольтметр Э378 |  | Поверка | Нет | Нет | 4 | шт. |
| 20 | Микроамперметр М906 |  | Поверка | Нет | Нет | 5 | шт. |
| 21 | Микроамперметр М 265М |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 22 | Миллиамперметр Ц42702 |  | Поверка | Нет | Нет | 3 | шт. |
| 23 | Вольтметр Э515 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 24 | Киловольтметр С-196 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 25 | Измеритель сопротивления заземления М416 |  | Поверка | Нет | Нет | 3 | шт. |
| 26 | Прибор контроля фаза-ноль М417 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 27 | Мегаомметр ЭСО202/2Г |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 28 | Мегаомметр MIC-3 |  | Поверка | Нет | Нет | 2 | шт. |
| 29 | Клещи токоизм.с мультим. СМР-1 |  | Поверка | Нет | Нет | 2 | шт. |
| 30 | Клещи токоизм.Ц4505М |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 31 | Клещи токоизм.Ц4501 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 32 | Комбинир.приб. Ц4311 |  | Поверка | Нет | Нет | 2 | шт. |
| 33 | Мост пост.тока РЗЗЗ |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 34 | Мост постоянного тока ММВ |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 35 | Изм. петли "ф-о" MZC-303E |  | Поверка | Нет | Нет | 2 | шт. |
| 36 | Изм.пар-ов УЗО MRP-120 |  | Поверка | Нет | Нет | 2 | шт. |
| 37 | Секундомер элект. ПВ-53Щ/Л |  | Поверка | Нет | Нет | 2 | шт. |
| 38 | Уст.высоковольтная GPT-815 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 39 | Термогигрометр ИВА-6Н-Д |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 40 | Исп. авт. выкл. УПТР-МЦ |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 41 | Аппарат для испытания диэлектриков АИИ-70 |  | Поверка | Нет | Да | 1 | шт. |
| 42 | Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70 |  | Поверка | Нет | Да | 1 | шт. |
| 43 | Высоковольтная испытательная установка ВУИЗС-1 (на базе тр-ра НОМ-10) |  | Поверка | Нет | Да | 1 | шт. |
| № п/п | Наименование услуги | Метрологические характеристики | Вид работ | Обслуживается | Выезд специалиста | Кол- во | Ед. Изм |
| 44 | Высоковольтная испытательная установка ВУИЗС-2 (на базе АИИ-70М) |  | Поверка | Нет | Да | 1 | шт. |
| 45 | Вибромер ВК-5М с датчиком ВК-315 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 46 | Толщиномер ультразвуковой А1207 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 47 | Образец калибровочный UCB 117 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 48 | Измеритель потенциалов ОРИОН ИП-01 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 49 | Уровнемерный комплект КСД-3 с МЭД |  | Калибровка | Нет | Да | 4 | шт. |
| 50 | Прибор регистрирующий РП160 |  | Калибровка | Нет | Да | 1 | шт. |
| 51 | Тягонапоромер НМП, ТНМП |  | Поверка | Нет | Да | 69 | шт. |
| 52 | Манометр дистанционный самопишущий МТС |  | Поверка | Нет | Да | 2 | шт. |
| 53 | Манометр показывающий сигнализирующий ЭКМ |  | Поверка | Нет | Да | 21 | шт. |
| 54 | Манометр технический МП, МПА, ОБМ,ТМ, ДМ02 |  | Поверка | Нет | Да | 600 | шт. |
| 55 | Манометр технический кислородный ДМ-02 |  | Поверка | Нет | Нет | 8 | шт. |
| 56 | Манометр технический ацетиленовый ДМ-02 |  | Поверка | Нет | Нет | 8 | шт. |
| 57 | Диффманометр ДСП, ДСС |  | Поверка | Нет | Да | 3 | шт. |
| 58 | Термометр манометрический ТГП-100 |  | Поверка | Нет | Нет | 1 | шт. |
| 59 | Выезд специалиста к месту проведения работ (за 1 км в обе стороны) |  | Прочие услуги | Нет | Нет | 5 | шт. |