1. Приложение № 1
1. к извещению о проведении запроса котировок 
1. в электронной форме №59ЗК-26
Техническое задание
1. Предмет закупки: выполнение работ по проведению поверки средств измерений (СИ) АО «ЭНЕРГОТЕН» согласно приложению №1: «Перечень средств измерений (СИ)».
2. Требования к работам по поверке, нормативная база:
2.1. При проведении работ по поверке средств измерений необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и методическими документами в действующей редакции:
· МП-242-1390-2012 "ГЦИ СИ ВНИИМ им. Д.И. Менделеева".
· МП-242-0589-2007 "ГЦИ СИ ВНИИМ им. Д.И. Менделеева".
· МП-242-0358-2006 "ГЦИ СИ ВНИИМ им. Д.И. Менделеева".
· МИ 2145-91. ГСИ. "Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Методика поверки".
· Руководство по эксплуатации 2В2.01397347 ТО "п.9 поверка прибора".
· МИ 1747-87 "Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки".
· "Спектрофотометры LEKI SS1101, SS1103, SS1104, SS1105, SS1207, SS1207UV, SS2107, SS2107UV, SS2109UV, SS2110UV фирмы "MEDIORA 0Y", Финляндия. Методика поверки МП-242-0534-2007", утвержденная ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" 25.05.2007 г.
· Р 50.2.036-2004 "ГСИ. рН-метры и иономеры. Методика поверки".
· ГОСТ 8.520-84 "ГСИ. Весы лабораторные образцовые и общего назначения. Методика поверки".
· ГОСТ 8.461-2009 "Термопреобразователи сопротивления из платины, меди, никеля. Методика поверки".
· Методика поверки РАЖГ.421412.026 ПМ2
· Методика поверки МП РЭ 271.01.00.000 " Руководство по эксплуатации раздел 8".
· ГОСТ 8.479-82 " Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры избыточного давления грузопоршневые".
· Методика поверки К-2010.000 МИ " Руководство по эксплуатации раздел 8".
· Методика поверки МИ 2705-2001 «Барометры мембранные метеорологические».
· ГОСТ Р 8.722-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы жидкости кондуктометрические.
· ГОСТ 8.305-78. Методика поверки.
· МИ 2145-91. ГСИ. Методика поверки.
· МИ 1125-86. ГСИ. Методика поверки.
· ГОСТ 8.146-75. Методика поверки.
· МИ 2124-90. ГСИ. Методика поверки.
· МИ 4212-012-2001. ГСИ. Методика поверки.
· ГОСТ 8.209-76. Методика поверки.
· ГОСТ 8.146-2009. Методика поверки.
2.2. Порядок выполнения поверки:
· Проведение поверки СИ, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утверждено Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Оформление результатов поверки выполняется в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
3. Место выполнения работ для проведения поверки приборов по месту их нахождения: Российская Федерация, 141981, г. Дубна Московской обл., ЦРП – ул. Промышленная д.4, котельная №1 – ул. Промышленная д.6, котельная №2 – ул. Университетская д.19 стр.30, котельная №3 – ул. Тверская д.20А. Выезд специалиста требуется по п. 3, 4, 5, 6, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57 Приложения №1, остальные приборы предъявляются по месту нахождения исполнителя.
4. Срок выполнения работ: до 15 рабочих дней.




















































Приложение №1 к Техническому заданию.
Перечень средств измерений (СИ).

	№ п/п
	Наименование услуги
	Метрологич. Характерист.
	Вид работ
	Обслуживается
	Выезд специалиста
	Кол- во
	Ед. Изм

	1
	Манометр образц. деформационный МО
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	3
	шт.

	2
	Измеритель давления цифровой ИДЦ-1М
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	3
	Спектрофотометр "Leki"
	
	Поверка
	Нет
	Да
	2
	шт.

	4
	рН - метр (2 канала)
	
	Поверка
	Нет
	Да
	2
	шт.

	5
	Весы лабораторные ВЛКТ-500
	
	Поверка
	Нет
	Да
	1
	шт.

	6
	Весы лабораторные MWP-300H
	
	Поверка
	Нет
	Да
	1
	шт.

	7
	Барометр-Анероид БАММ-1
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	8
	Термопреобра-ль "МЕТРАН" ТСПУ-276
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	13
	шт.

	9
	Термопреобра-ль "МЕТРАН" ТСПУ-274
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	10
	Термопреобра-ль "МЕТРАН" ТСПУ-205
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	11
	Термопреобра-ль "МЕТРАН" ТСПУ-203
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	12
	Термопреобра-ль ДТС055-100П
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	13
	Термопреобра-ль ТСМ-1088 ТС-100М
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	14
	Термопреобра-ль ТСП-5071 ГР-21
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	15
	Кондуктометр солемер DIST 1/WP 1/2/HI 98302
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	5
	шт.

	16
	Анализатор раств. кислорода МАРК-302Т
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	17
	Амперметр Э514
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	4
	шт.

	18
	Киловольтметр Э365-1
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	19
	Киловольтметр Э378
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	4
	шт.

	20
	Микроамперметр М906
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	5
	шт.

	21
	Микроамперметр М 265М
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	22
	Миллиамперметр Ц42702
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	3
	шт.

	23
	Вольтметр Э515
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	24
	Киловольтметр С-196
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	25
	Измеритель сопротивления заземления М416
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	3
	шт.

	26
	Прибор контроля фаза-ноль М417
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	27
	Мегаомметр ЭСО202/2Г
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	28
	Мегаомметр MIC-3
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	2
	шт.

	29
	Клещи токоизм.с мультим. СМР-1
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	2
	шт.

	30
	Клещи токоизм.Ц4505М
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	31
	Клещи токоизм.Ц4501
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	32
	Комбинир.приб. Ц4311
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	2
	шт.

	33
	Мост пост.тока РЗЗЗ
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	34
	Мост постоянного тока ММВ
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	35
	Изм. петли "ф-о" MZC-303E
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	2
	шт.

	36
	Изм.пар-ов УЗО MRP-120
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	2
	шт.

	37
	Секундомер элект. ПВ-53Щ/Л
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	2
	шт.

	38
	Уст.высоковольтная GPT-815
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	39
	Термогигрометр ИВА-6Н-Д
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	40
	Исп. авт. выкл. УПТР-МЦ
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	41
	Аппарат для испытания диэлектриков АИИ-70
	
	Поверка
	Нет
	Да
	1
	шт.

	42
	Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70
	
	Поверка
	Нет
	Да
	1
	шт.

	43
	Высоковольтная испытательная установка  ВУИЗС-1 (на базе тр-ра НОМ-10)
	
	Поверка
	Нет
	Да
	1
	шт.

	№ п/п
	Наименование услуги
	Метрологические характеристики
	Вид работ
	Обслуживается
	Выезд специалиста
	Кол- во
	Ед. Изм

	44
	Высоковольтная испытательная установка  ВУИЗС-2 (на базе АИИ-70М)
	
	Поверка
	Нет
	Да
	1
	шт.

	45
	Вибромер ВК-5М с датчиком ВК-315
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	46
	Толщиномер ультразвуковой А1207
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	47
	Образец калибровочный UCB 117
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	48
	Измеритель потенциалов ОРИОН ИП-01
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	49
	Уровнемерный комплект КСД-3 с МЭД
	
	Калибровка
	Нет
	Да
	4
	шт.

	50
	Прибор регистрирующий РП160
	
	Калибровка
	Нет
	Да
	1
	шт.

	51
	Тягонапоромер НМП, ТНМП
	
	Поверка
	Нет
	Да
	69
	шт.

	52
	Манометр дистанционный самопишущий МТС
	
	Поверка
	Нет
	Да
	2
	шт.

	53
	Манометр показывающий сигнализирующий ЭКМ
	
	Поверка
	Нет
	Да
	21
	шт.

	54
	Манометр технический МП, МПА, ОБМ,ТМ, ДМ02
	
	Поверка
	Нет
	Да
	600
	шт.

	55
	Манометр технический кислородный ДМ-02
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	8
	шт.

	56
	Манометр технический ацетиленовый ДМ-02
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	8
	шт.

	57
	Диффманометр ДСП, ДСС
	
	Поверка
	Нет
	Да
	3
	шт.

	58
	Термометр манометрический ТГП-100
	
	Поверка
	Нет
	Нет
	1
	шт.

	59
	Выезд специалиста к месту проведения работ  (за 1 км в обе стороны)
	
	Прочие услуги
	Нет
	Нет 
	5
	шт.
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