ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 20

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конвектор электрический Weissgauff WCHM 2000 Black, Мощность 2000 Вт, Напольная и Настенная установка, Датчик опрокидывания, Степень защиты от влаги IP24 | шт. | - Мощность 2000 Вт позволяет для эффективного обогрева помещений с площадью до 25 квадратных метров и функционирует на основе принципа конвекции, обеспечивая равномерное распределение тепла и создавая комфортные условия микроклимата в отапливаемом пространстве. - Монолитный нагревательный элемент X-образной формы обеспечивает высокую скорость и равномерность нагрева помещения. Время достижения оптимальной температуры составляет всего 75 секунд, что значительно сокращает период ожидания комфортных условий. - Механический термостат предназначен для обеспечения точного регулирования и поддержания заданных температурных параметров в соответствии с установленными стандартами. - Степень защиты от влаги IP24 обеспечивает возможность эксплуатации устройства в условиях повышенной влажности, таких как ванные комнаты или кухни. - Экономичный режим обеспечивает возможность регулирования уровня тепловой мощности нагревательного элемента, что способствует оптимизации энергопотребления и повышению эффективности системы отопления. - Датчик опрокидывания предназначен для автоматического отключения устройства при его случайном наклоне или падении, предотвращает риски возгорания и повышает уровень безопасности эксплуатации. Защита от перегрева обеспечивает продолжительный период эксплуатации оборудования. - Мобильность и удобство монтажа — это универсальность и простота установки, обеспечены наличием регулируемых опор и кронштейна в комплекте, что позволяет осуществить оптимальный монтаж в соответствии с конкретными условиями эксплуатации. - Напольная установка: конструкция опор обеспечивает возможность мобильного перемещения устройства по помещению, что позволяет эффективно направлять тепловые потоки в требуемые зоны. - Настенная установка: обеспечивает возможность фиксации на вертикальной поверхности, что позволяет оптимизировать использование пространства и повысить эргономические характеристики внутреннего убранства помещения. https://www.ozon.ru/product/konvektor-elektricheskiy-weissgauff-wchm-2000-black-moshchnost-2000-vt-napolnaya-i-nastennaya-5069467630/?from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link&sh=AbcCS7seKw&short=RhVXY7v&__rr=1 | 7 | нет |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9., к. 1.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 2 месяца.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.