Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| Наименования Товара | Общее Коли-чество | Ед. изм. | Код ОКПД2 | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара ГОСТ и ТРУ | Распределение химических реактивов по структурным подразделениям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мелитополь | Акимовка | Мелитополь ПИВЛ | Васильевка | Токмак | Бердянск |
| 1-Нафтол ( хч) | 0,05 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4238-76 |  |  |  |  |  | 0,05 |
| 1-Нафтол ( чда) | 0,08 | кг | 21.20.23.111 | ГОСТ 5838-77 | 0,05 |  | 0,03 |  |  |  |
| N,N-Диметил-п-фенилендиамин сернокислый чда | 0,3 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-07-614-76 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый чда | 0,03 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-1903-77 |  |  | 0,03 |  |  |  |
| Агар Эндо - ГРМ (Питат.среда для выделения энтеробактерий сухая, фас 250 гр) | 4,25 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9398-027-78095326-2007 |  | 0,75 | 0,5 |  |  | 3 |
| Азотная кислота (фас 1,2 кг) хч (концентрация 55-57%) | 13,2 | кг | 20.15.10.110 | ГОСТ 4461-77 | 1,2 |  |  |  |  | 12 |
| Акридиновый желтый чда | 0,1 | кг | 20.59.52.192 | ТУ 6-2603-78 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Ализарин-комплексон чда ы | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-4547-77 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Алюминия оксид активный для хроматографии (фр. 0,05-0,15 мм) | 1 | кг | 20.59.59.900 | ГОСТ 8136-85 | 1 |  |  |  |  |  |
| Алюминон чда | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-5205-85 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Алюмокалиевые квасцы 12 водные чда | 0,2 | кг | 20.13.41.130 | ГОСТ 4329-77 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Аммиак водный (фас 0,9 кг) чда | 9,9 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 3760-79 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  | 7,2 |
| Аммоний молибденовокислый 4 водный | 1,2 | кг | 20.13.51.114 | ГОСТ 3765-78 |  |  | 0,1 |  | 0,5 | 0,6 |
| Аммоний надсернокислый ( чда) | 2,1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 20478-75 | 0,1 | 0,5 |  |  |  | 1,5 |
| Аммоний надсернокислый ( хч) | 2,1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 20478-76 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Аммоний уксуснокислый чда | 3,3 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 3117-78 | 1 |  |  |  | 0,3 | 2 |
| Аммоний хлористый | 3,61 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 3773-72 |  | 0,5 | 0,1 |  | 0,01 | 3 |
| Аскорбиновая кислота чда) | 1,6 | кг | 21.10.51.126 | ГОСТ 4815-76 |  |  |  | 0,6 |  | 1 |
| Барий хлористый 2 водный ( чда) | 3,2 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ4108-72 | 0,2 |  | 0,2 | 0,5 |  | 2,3 |
| Барий хлористый, 0.1 н. 10 амп/уп | 1 | упак | 20.59.52.191 | ГОСТ 4108-72 |  |  |  |  | 1 |  |
| Бинт нестер., 7х14 см | 32 | шт | 21.20.24.131 | ГОСТ 1172-93 | 5 | 15 | 10 |  | 2 |  |
| Борная кислота хч | 0,5 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 9656-75 |  |  |  |  | 0,1 | 0,4 |
| Бром в ампулах 50 гр | 1 | ампул | 20.59.52.194 | ГОСТ 4109-79 | 1 |  |  |  |  |  |
| Бумага индикаторная универсальная рН 0-12 Россия 100 шт/уп | 14 | упак | 20.59.52.192 | ТУ 2642-054-23050963-2008 | 1 | 4 |  |  | 2 | 7 |
| Бумага фильтровальная марка Ф 52х60 (упак 10 кг) | 8 | кг | 17.12.43.112 | ГОСТ 12026-76 | 5 |  |  |  |  | 3 |
| Вата хирургическая 250 г нестерильная | 35 | упак | 13.99.19.111 | ГОСТ 5556-81 | 5 | 10 | 10 |  | 2 | 8 |
| Винная кислота чда | 1,5 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 5817-77 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| Генциан фиолетовый (кристаллический фиолетовый) чда | 0,05 | кг | 21.20.23.110 | ТУ 6-09-4119-75 |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Гидроксиламин солянокислый (гидрохлорид) чда | 0,65 | кг | 20.13.25.110 | ГОСТ 5456-79 | 0,05 |  |  |  | 0,1 | 0,5 |
| Глюкоза D б/в чда | 0,5 | кг | 20.59.52.194 | CAS 50-99-7 |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |
| ГМФ-агар (питательный агар на основе мяса для культивирования микроорганизмов фас 250 гр ) | 3,25 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9385-058-39484474-2009 |  |  | 0,25 |  |  | 3 |
| ГМФ-бульон (Питательный бульон на основе гидролизата мяса говяжьего для культивирования) фас 250 гр | 3,25 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9385-058-39484474-2009 |  |  | 0,25 |  |  | 3 |
| ГСО ион аммония (I) 1 г/дм³ (ГСО 7747-99 МСО 0200:2001) (5 мл) | 45 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7747-99 | 9 | 12 | 12 |  | 2 | 10 |
| ГСО ион железа (III) 1 г/дм³ фон HNO₃ (ГСО 7835-2000 МСО 0294:2002) (5 мл) | 34 | ампул | 20.59.52.191 | ГСО 7835- 2000 МСО 0294:2002 | 10 | 8 | 8 |  | 2 | 6 |
| ГСО ион кальция (II) 1 мг/см3 (ГСО 7772-2000) фон НNO3 | 10 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7772-2000 |  |  | 4 |  |  | 6 |
| ГСО ион кремния 1 мг/см3 фон 0,1Н NaOH (ГСО 8212-2002) (20 см3) | 10 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 8212-2002 |  |  | 4 |  |  | 6 |
| ГСО ион марганца (II) 10 г/дм³ фон HNO₃ (ГСО 7876-2000 МСО 0301:2002) (5 мл) | 10 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7876-2000 |  | 4 | 4 |  |  | 6 |
| ГСО ион меди (II) 1 г/дм³ фон HNO₃ (ГСО 7836-2000 МСО 0295:2002) (5 мл) | 36 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7836-2000 | 10 | 12 | 4 |  |  | 10 |
| ГСО ион молибдена 0,1 мг/см³ фон вода (ГСО 7768-2000) (5 см³) | 10 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7768-2000 |  |  | 4 |  |  | 6 |
| ГСО ион мышьяка (III) 0,1 г/дм³ фон HCl (ГСО 7976-2001 МСО 0581:2003) (5 мл) | 14 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7976-2001 |  |  | 8 |  |  | 6 |
| ГСО ион никеля (II) 1 мг/см³ (ГСО 7265-96) (6 см³) | 14 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7265-96 | 4 |  | 4 |  |  | 6 |
| ГСО ион хрома (VI) 1 г/дм³ (ГСО 7834-2000 МСО 0293:2002) (5 мл) | 18 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7834-2000 | 4 |  | 4 |  |  | 10 |
| ГСО ион цинка (II) 1 г/дм³ фон HNO₃ (ГСО 7837-2000 МСО 0296:2002) (5 мл) | 14 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7837-2000 | 4 |  |  |  |  | 10 |
| ГСО нефтепродукты в ЧХУ (ГСО 7822-2000) мин.фас 5 ампул*10 мл | 10 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7822-2000 | 4 |  |  |  |  | 6 |
| ГСО нитрат-ион (I) 1 г/дм³ (ГСО 7820-2000 МСО 0292:2002) (5 мл) | 24 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7820-2000 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 10 |
| ГСО нитрит-ион (I) 1 г/дм³ (ГСО 7753-2000 МСО 0202:2001) (5 мл) | 30 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7753-2000 | 10 | 4 | 4 |  | 2 | 10 |
| ГСО состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 для ИК метода анализа 5 ампул*10 мл | 2 | компл | 20.59.52.194 | ГСО 9437-2009 | 5 |  |  |  |  | 5 |
| ГСО СПАВ анионные (додецилсульфат натрия) (ГСО 8935-2008 МСО 1723:2011) (0,13 г) | 19 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 8935-2008 | 4 |  | 4 |  |  | 11 |
| ГСО сульфат-ион (II) 1 г/дм³ (ГСО 7683-99 МСО 0198:2001) (5 мл) | 16 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7683-99 |  | 6 | 2 |  | 2 | 6 |
| ГСО сухой остаток МКСО-50-ЭК ГСО 11987-2022 (50 г/дм3) (50мл) | 12 | флак | 20.59.52.194 | ГСО 11987-2022 |  | 4 | 2 |  |  | 6 |
| ГСО фосфат-ион 1 г/дм³ (ГСО 7748-99; МСО 0201:2001) (5 мл) | 17 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7748-99 | 5 |  |  |  | 2 | 10 |
| ГСО фторид-ион (I) 1 мг/см³ фон вода (ГСО 7789-2000) (5 см³) | 23 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7789- 2000 |  | 12 | 5 |  |  | 6 |
| ГСО хлорид-ион (I) 1 г/дм³ (ГСО 7616-99 МСО 0189:2000) (5 мл) | 8 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7616-99 |  |  | 2 |  |  | 6 |
| ГСО хлорид-ион (I) 10 г/дм³ (ГСО 7617-99 МСО 0190:2000) (5 мл) | 14 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7617-99 | 4 | 4 |  |  |  | 6 |
| ГСО цветность 5000 фон 1M H2SO4 (ГСО 8214-2002) (5 см³) | 20 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 8214- 2002 |  | 6 | 8 |  |  | 6 |
| Диметилглиоксим ( чда), | 0,06 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 5828-77 | 0,01 |  | 0,06 |  |  |  |
| Дитизон чда | 0,01 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 10165-79 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Дифенилкарбазид-1,5 чда | 0,16 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 5859-78 | 0,01 |  |  |  |  | 0,15 |
| Железо (III) хлорид 6 водный (мин фас 0,050 кг) ( чда) | 0,14 | кг | 20.13.23.119 | ГОСТ 4147-74 | 0,02 |  |  |  | 0,02 | 0,1 |
| Железоаммонийные квасцы 12 водные чда | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-5359-88 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Изоамиловый спирт (фас 0,8 кг) чда | 1,6 | кг | 20.14.23.120 | ГОСТ 5830–79 | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  |
| Индикатор стерилизации химический ИнТЕСТ-ПФ 121/20; 126/10; 134/5 (1000 тестов) с журналом | 2 | упак | 20.59.52.192 | ГОСТ 11140-1-2011 |  | 2 |  |  |  |  |
| Индикатор стерилизации химический МедИС-120/45 для контр. паровой стер-ции (2000 тестов) с журналом | 3 | упак | 20.59.52.192 | ГОСТ 11140-1-2012 |  |  |  |  |  | 3 |
| Индикатор стерилизации химический МедИС-В-180/60-1 для контр. воздуш. стер-ции (2000 тестов) с журн | 5 | упак | 20.59.52.192 | ГОСТ 11140-1-2013 |  | 2 |  |  |  | 3 |
| Йод кристаллический чда | 0,24 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4159-79 | 0,01 |  | 0,03 |  |  | 0,2 |
| Калий двухромовокислый ( хч) | 0,75 | кг | 20.13.23.113 | ГОСТ 4220-75 | 0,1 |  |  |  | 0,05 | 0,6 |
| Калий двухромовокислый, 0.1 н. 10 амп/уп | 4 | упак | 20.59.52.194 | ТУ 2642-001-33813273-97 | 1 |  |  |  |  | 3 |
| Калий йодистый (йодид) ( хч) | 13 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ4232-74 |  | 0,5 |  | 6,5 |  | 6 |
| Калий йодистый (йодид) ( чда) | 4,1 | кг | 21.20.23.110 | ГОСТ 4232-74 | 0,5 |  | 0,1 |  | 0,5 | 3 |
| Калий марганцовокислый чда | 0,06 | кг | 20.13.51.113 | ГОСТ 20490-75 | 0,01 |  |  |  | 0,05 |  |
| Калий марганцовокислый, 0.1 н. 10 амп/уп | 8 | упак | 20.59.52.194 | ГОСТ 20490-75 |  | 1 |  |  |  | 7 |
| Калий роданистый чда | 0,12 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ4139-75 | 0,02 |  | 0,1 |  |  |  |
| Калий сурьмяновиннокислый ( чда) | 5,1 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-08-1958-88 | 0,05 |  |  | 5 |  | 0,05 |
| Калий фосфорнокислый 1 замещенный б/в ( чда) | 1,5 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4198-75 |  | 0,5 |  |  |  | 1 |
| Калий фосфорнокислый 2 замещенный 3 водный ( чда). | 4,1 | кг | 20.13.64.110 | ГОСТ 2493-75 |  |  |  |  | 0,1 | 4 |
| Калий фосфорнокислый 2 замещенный б/в чда. | 0,5 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 2493-75 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Калий хлористый хч ПИВЛ-0,2 | 2,9 | кг | 20.15.51.000 | ГОСТ 4234-77 |  |  |  | 0,5 | 0,1 | 2,1 |
| Калий хромовокислый ( хч) | 0,12 | кг | 20.13.51.112 | ГОСТ 4459-75 |  |  |  |  | 0,02 | 0,1 |
| Калий хромовокислый ( чда) | 0,12 | кг | 20.13.51.112 | ГОСТ 4459-75 | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 0,02 |
| Калий-натрий виннокислый 4 водный ( чда) | 3,2 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 5845-79 | 1 | 0,5 | 0,2 |  | 2 |  |
| Калий-натрий виннокислый 4 водный ( хч) | 25 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ5845-79 |  |  |  | 6 |  | 19 |
| Калия гидроокись (чда) | 4 | кг | 20.13.25.112 | ГОСТ 24363-80 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Калия гидроокись ХЧ | 2 | кг | 20.13.25.112 | ГОСТ 24363-80 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Кальций хлористый б/в гран. хч | 4 | кг | 20.13.62.190 | ГОСТ 450-77 | 0,5 |  | 2 |  |  | 1,5 |
| Кобальт (II) сернокислый 7 водный чда | 0,01 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4462-78 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Крахмал растворимый чда | 7,4 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 10163-76 |  |  | 0,2 | 3,6 | 0,1 | 3,5 |
| Лактоза 1 водная ( чда) | 0,35 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-2293-79 | 0,1 |  |  |  |  | 0,25 |
| Лантан азотнокислый 6 водный хч | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 2323-004-29923808-2016 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Магний сернокислый 7 водный хч | 0,75 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4523-77 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,05 | 0,5 |
| Магний хлористый, 0.1 н. 10 амп/уп | 1 | упак | 20.59.52.194 | ГОСТ Р 55067-2012 |  |  |  |  |  | 1 |
| Марганец (II) сернокислый 5 водный чда | 3 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 435-77 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| Медь (II) сернокислая 5 водная чда | 8,2 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4165-78 | 2 |  |  | 4 | 0,2 | 2 |
| Метиленовый голубой (синий) чда | 0,15 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4919.1-77 |  |  |  |  | 0,05 | 0,1 |
| Метиловый красный с/р чда | 0,05 | кг | 20.59.52.192 | ТУ 6-09-5169-84 |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Метиловый оранжевый чда | 0,06 | кг | 20.59.52.192 | ГОСТ 10816-64 |  |  |  |  |  | 0,06 |
| Мурексид (пурпурат аммония) чда | 0,08 | кг | 20.59.52.192 | ТУ 6-09-13-945-94 |  |  | 0,03 |  |  | 0,05 |
| Набор для окраски мазков по Граму, 100 мл (с фуксином) | 6 | набор | 21.20.23.111 | ТУ 9398-002-39484474-2002 | 1 |  | 1 |  |  | 4 |
| Натрий азотнокислый (нитрат натрия) ( чда) | 1 | кг | 20.15.60.000 | ГОСТ 4168-79 | 1 |  |  |  |  |  |
| Натрий диэтилдитиокарбамат 3 водный чда | 0,04 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 8864-71 | 0,01 |  | 0,03 |  |  |  |
| Натрий лимоннокислый 3 замещенный 5,5 водный чда | 0,1 | кг | 21.20.23.111 | ГОСТ 22280-76 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Натрий салициловокислый ( хч) | 1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 17628-72 |  |  |  |  |  | 1 |
| Натрий салициловокислый ( чда) | 0,95 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 17628-72 |  | 0,1 | 0,05 | 0,3 |  | 0,5 |
| Натрий сернистокислый б/в чда | 0,11 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 195-77 | 0,01 |  | 0,1 |  |  |  |
| Натрий сернистокислый, 0.1 н. 10 амп/уп | 19 | упак | 20.59.52.194 | ГОСТ 195-77 |  |  |  | 9 |  | 10 |
| Натрий серноватистокислый 5 водный (тиосульфат натрия) чда | 1,25 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 27068-86 | 0,05 |  |  |  | 0,2 | 1 |
| Натрий серноватистокислый 5 водный, 0.1 н. 10 амп/уп | 22 | упак | 20.59.52.194 | ГОСТ 27068-86 | 1 |  | 1 |  |  | 20 |
| Натрий сернокислый б/в хч чда, | 1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4166-76 | 1 |  |  |  |  |  |
| Натрий углекислый б/в хч | 0,05 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 83-79 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| Натрий уксуснокислый, 3-водн. чда | 6 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 19978 | 0,5 | 0,5 |  |  |  | 5 |
| Натрий уксуснокислый б/в чда | 2,5 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 19978 |  |  |  | 2 |  | 0,5 |
| Натрий фосфорнокислый 2 замещенный б/в ч | 4,8 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 31725-2012 |  | 0,3 |  | 0,5 |  | 4 |
| Натрий хлористый хч | 2 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ4233-77 |  |  |  |  |  | 2 |
| Натрий хлористый хч чда. | 3,6 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4233-77 | 2 |  |  |  | 0,1 | 1,5 |
| Натрий хлористый, 0.1 н. 10 амп/уп | 2 | упак | 20.59.52.191 | ГОСТ4328-77 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Натрия гидроокись хч (гран) | 4 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4328-77 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| Натрия гидроокись чда (чешуйки) | 12,2 | кг | 20.13.25.111 | ГОСТ 4328-77 |  | 1 | 0,2 |  | 5 | 6 |
| Натрия гидроокись, 0.1 н. 10 амп/уп (УХИ) | 1 | упак | 20.13.25.111 | ГОСТ 4328-77 |  |  |  |  |  | 1 |
| Окси тест - полоски (для обнаруж. оксидазы) 50 шт/уп | 31 | упак | 20.59.52.199 | Erba Lachema | 1 | 10 | 20 |  |  |  |
| Олово (II) хлорид 2 водное чда | 0,3 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 36-78 |  |  | 0,1 |  |  | 0,2 |
| Ортофосфорная кислота (фас 1,7 кг) чда | 8,5 | кг | 20.13.24.149 | ГОСТ 6552-80 | 1,7 |  |  | 3,4 |  | 3,4 |
| п-Диметиламинобензальдегид чда | 0,03 | кг | 21.20.23.111 | ТУ 6-09-3272-77 |  |  | 0,03 |  |  |  |
| Пептон сухой ферментативный (мин фас 250 гр) | 1 | кг | 20.59.52.140 | ГОСТ 13805-76 |  |  | 0,25 |  |  | 0,75 |
| Перекись водорода (фас 1,1 кг) 35% чда | 5,5 | кг | 20.13.63.110 | ГОСТ 10929-76 | 1,1 |  | 1,1 |  | 2,2 | 1,1 |
| Перекись водорода (фас 1,1 кг) 35% | 5,5 | кг | 20.13.63.110 | ГОСТ 177-88 |  |  |  |  |  | 5,5 |
| Перчатки латексные неопудренные смотровые н/с р-р L | 1 050 | пар | 22.19.60.119 | ГОСТ 20010-93 | 200 | 100 | 100 |  | 500 | 150 |
| Питательный агар БТН для культивирования микроорганизмов сухой (фас 250 гр) | 7 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9385-059-39484474-2009 |  |  | 1 |  |  | 6 |
| Питательный агар ГРМ для культивирования микроорганизмов сухой | 7,5 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9385-059-39484474-2010 |  | 0,5 |  |  |  | 7 |
| Питательный бульон ГРМ (для культивирования микроорганизмов, фас 250 гр) | 2,5 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9398-021-78095326-2006 |  |  |  |  |  | 2,5 |
| Раствор HI 7031L для калибровки кондуктометра 1413 мкСм/см (500 мл) | 2 | шт | 20.59.52.191 | HANNA Instrument 7031 L | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Реактив Грисса чда | 3,4 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-3569-86 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 2 |
| Реактив Несслера (фас 0,5 кг) чда УЗХП | 10 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-2089-77 |  | 1 | 1 |  |  | 8 |
| Реактив Несслера (фас 1 кг) чда НПО Реагент | 4 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-2089-77 |  |  |  |  | 1 | 3 |
| Ртуть (II) сернокислая (фас 0,050 кг) чда на согл, мин ФАС 50 ГР!! | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-2089-77 | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |
| Ртуть (II) сернокислая (фас 0,100 кг) чда | 1 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 2624-004-48438881 |  |  |  |  |  | 1 |
| Салициловая кислота хч | 0,41 | кг | 20.59.59.900 | ГОСТ 624-70 | 0,05 |  |  | 0,3 | 0,06 |  |
| Свинец (II) уксуснокислый 3 водный | 0,06 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 1027 | 0,01 |  |  |  |  | 0,05 |
| Свинец диэтилдитиокарбамат ч | 0,05 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-3901-75 |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Серебро азотнокислое (фас 25 гр) хч | 100 | г | 20.59.52.194 | ГОСТ 1277-75 |  |  |  |  |  | 100 |
| Серебро азотнокислое (фас 50 гр) хч | 600 | г | 20.59.52.194 | ГОСТ 1277-75 |  |  |  | 500 |  | 100 |
| Серебро азотнокислое, 0.1 н. | 10 | ампул | 20.59.52.194 | ГОСТ 1277-75 |  |  |  |  |  | 10 |
| Серебро сернокислое (фас 50 гр) хч | 50 | г | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-02-426-92 |  |  |  |  | 50 |  |
| Серная кислота (фас 1,8 кг) осч 11-5 | 93,6 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 14262-78 |  |  | 3,6 |  |  | 90 |
| Серная кислота (фас 1,8 кг) хч Мел-1,8,Берд-12,6,Ток16,2;Ва12,6 | 43,2 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4204-77 | 1,8 |  |  | 12,6 | 16,2 | 12,6 |
| СО мутность 4000 ЕМФ (формазиновая суспензия) (СО 7271-96, МСО 0101:1999) (5 см³) | 20 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7271-96 МСО 0101:1999 |  | 12 | 8 |  |  |  |
| Сода пищевая (натрий двууглекислый) | 1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 2156-76 |  |  | 1 |  |  |  |
| Соль Мора 6 водная чда | 2,5 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4208-72 |  |  |  |  | 0,3 | 2,2 |
| Соль Мора, 0.1 н. 10 амп/уп Бердянск-4, Акимовка-1 | 5 | упак | 20.59.52.194 | ГОСТ 4208-72 |  | 1 |  |  |  | 4 |
| Соляная кислота (фас 1,2 кг) осч 20-4 | 7,2 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 30553-98 | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 4,8 |
| Соляная кислота (фас 1,2 кг) хч | 12 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 14261-77 |  |  |  | 2,4 | 1,2 | 8,4 |
| Соляная кислота, 0.1 н. 10 амп/уп | 7 | упак | 20.59.52.194 | ГОСТ 14261-77 |  | 1 |  |  |  | 6 |
| Среда Гисса с глюкозой ГРМ (фас 250 гр) | 1,5 | кг | 20.59.52.140 | ТУ6-09-3569-86 |  | 0,25 | 0,25 |  |  | 1 |
| Среда Гисса с лактозой ГРМ (содержит бромтимоловый синий) (фас 250 гр) | 1,75 | кг | 20.59.52.140 | ГОСТ 11747-2012 |  |  | 0,25 |  |  | 1,5 |
| Среда Симмонса БТН (мин фас 250 гр) | 1,5 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9398-014-78095326-2006 |  |  | 0,25 |  |  | 1,25 |
| Среда Эндо (агар) - БТН (мин фас 250 гр) | 3,5 | кг | 20.59.52.140 | ТУ9398-027 |  | 0,5 |  |  |  | 3 |
| Ст-титры для рН-метрии 2 разряда pH 4,01 6 амп/уп | 3 | упак | 20.59.52.194 | ГОСТ 8.135-2004 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| Ст-титры для рН-метрии 2 разряда pH 6,86 6 амп/уп | 2 | упак | 20.59.52.194 | ГОСТ 8.135-2004 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Ст-титры для рН-метрии 2 разряда pH 9,18 6 амп/уп | 1 | упак | 20.59.52.194 | ГОСТ 8.135-2004 |  |  | 1 |  |  |  |
| Ст-титры для рН-метрии 3 разряда НАБОР (6 амп pН 1.65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43) | 9 | упак | 20.59.52.194 | ТУ 2642-004-33813273-20 ГОСТ 8.135-2004 |  | 1 |  |  | 1 | 7 |
| Сульфаминовая кислота ( чда) | 1 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-2437 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |
| Сульфаниловая кислота (хч) | 0,3 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 5821-78 |  |  |  | 0,2 |  | 0,1 |
| Сульфосалициловая кислота 2 водная (чда) | 1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4478-78 |  | 0,3 | 0,2 |  |  | 0,5 |
| Сульфосалициловая кислота 2 водная (хч) | 1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4478-78 |  |  |  |  |  | 1 |
| Тиомочевина чда | 0,26 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 6344-73 | 0,01 |  |  |  |  | 0,26 |
| Трилон-Б, 0.1 н. 10 амп/уп | 12 | упак | 20.59.52.194 | ТУ 2642-001-33813273-97 |  |  |  | 2 |  | 10 |
| Трихлоруксусная кислота чда, | 1,1 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-1926-77 | 0,1 |  |  |  |  | 1 |
| Углерод четыреххлористый (фас 1,6 кг) чда | 3,2 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 20288-74 |  |  |  |  |  | 3,2 |
| Углерод четыреххлористый для ЭВС м.Б (до 10ППМ) (фас 1,6 кг) хч | 3,2 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 20288-74 |  |  |  |  |  | 3,2 |
| Уголь активированный БАУ-А | 0,5 | кг | 05.10.10.143 | ГОСТ 6217-74 |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Уксусная кислота (фас 1 кг) хч ледяная | 26 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 61-75 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 8 |
| Фенол (фас 1 кг) чда | 7 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 6417-72 |  |  |  |  |  | 7 |
| Фенол (фас 0,1 кг) чда | 1 | шт | 20.59.52.194 | ГОСТ 6417-72 |  |  | 0,1 |  |  |  |
| Фенолфталеин чда | 0,53 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 6417-72 |  |  | 0,03 |  |  | 0,5 |
| Фильтры Владисарт ФМНЦ-0,45 мкм d=35 мм 250 шт/уп | 78 | упак | 20.59.52.190 | ТУ 9471-001-0021203 |  | 10 | 20 |  |  | 48 |
| Фильтры обез. синяя лента d=12,5 см 100 шт/уп | 6 | упак | 20.59.52.190 | ТУ 9471-001-0021203 |  |  |  |  |  | 6 |
| Фильтры обез. синяя лента d=15,0 см 100 шт/уп | 68 | упак | 20.59.52.190 | ГОСТ 12026-76 ТУ 2642-001-68085491-2011 | 2 | 10 |  |  | 6 | 50 |
| Фильтры обез. синяя лента d=9,0 см 100 шт/уп | 13 | упак | 20.59.52.190 | ГОСТ 12026-76 ТУ 2642-001-68085491-2011 |  |  | 3 |  |  | 10 |
| Фуксин основной для МБЦ ч | 0,23 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-4091-75 |  |  | 0,03 |  |  | 0,2 |
| Хлороформ (фас 1,5 кг) хч | 13,5 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 2631-066-44493179-01 |  |  |  |  | 12 | 1,5 |
| Хлороформ (фас 1,5 кг) чда | 7,5 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 20015-88 | 3 |  | 1,5 |  |  | 3 |
| Цинк металлический гранулированный чда | 2 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 989-75 |  |  | 2 |  |  |  |
| Цинк сернокислый 7 водный (фас 100 гр) хч | 0,51 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4174-77 | 0,01 |  |  |  | 0,5 |  |
| Щавелевая кислота, 0.1 н. 10 амп/уп | 9 | упак | 20.59.52.191 | ГОСТ 22180-76 |  | 1 | 1 |  |  | 7 |
| Энтерококкагар (Питатательная среда для выделения энтерококков) (мин фас 250 гр) | 3,25 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9398-110-78095326-2010 |  |  | 0,25 |  |  | 3 |
| Эриохром черный Т чда | 0,06 | кг | 20.59.52.192 | ТУ 6-09-1760-87 | 0,01 |  |  |  |  | 0,05 |
| ГСО сульфат-ион (II) 10 г/дм³ (ГСО 7684-99 МСО 0199:2001) (5 мл) | 6 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7684-99 | 6 |  |  |  |  |  |
| СО удельная электропроводность (УЭП-1) 11,2 См/м (СО 7374-97) (20 см³) | 4 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7374-97 | 4 |  |  |  |  |  |
| СО удельная электропроводность (УЭП-5) 0.0047 см/м (СО 7378-97 МСО 1121:2005) (20 см³) | 4 | ампул | 20.59.52.194 | ГОСТ 31770-2012 | 4 |  |  |  |  |  |
| СО ХПК 10000 мг/дм³ (СО 7425-97 МСО 1124-2005) (5 см³) | 10 | ампул | 20.59.52.194 | ГОСТ 31859-2012 | 10 |  |  |  |  |  |
| ГСО сухой остаток МКСО-50-ЭК ГСО 11987-2022 (50 г/дм3) 5 мл | 4 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 11987-2022 | 4 |  |  |  |  |  |
| Натрия гидроокись чда (чешуйки) | 15 | кг | 20.13.25.111 | ГОСТ 4328-77 |  |  |  | 15 |  |  |
| Аммиак водный (фас 0,9 кг) чда | 9 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 3760-79 |  |  |  | 9 |  |  |
| Калий двухромовокислый ( хч), | 1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4220-75 |  |  |  | 1 |  |  |
| Натрия гидроокись, 0.1 н. 10 амп/уп (УХИ) | 3 | упак | 20.59.52.191 | ГОСТ 4328-77 |  |  |  | 3 |  |  |
| Аммоний надсернокислый ( чда) | 0,5 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 20478-75 |  |  |  | 0,5 |  |  |
| Гексан (фас 0,66 кг-1 литр) 1 сорт (осч) "Криохром" на согл, | 1 | л | 20.14.11.114 | ГОСТ ISO 9832-2015 |  |  |  | 1 |  |  |
| Сульфосалициловая кислота 2 водная ( хч) | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4478-78 |  |  |  | 0,1 |  |  |
| Силикагель КСМГ фр. 2,8-7,0 мм ГОСТ 3956-76 | 6 | кг | 20.13.24.170 | ГОСТ 3956-76 |  |  |  | 6 |  |  |
| Фенилантраниловая кислота чда | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-3592-87 |  |  |  | 0,1 |  |  |
| Эриохром черный Т чда | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-1760-87 |  |  |  | 0,1 |  |  |
| Калий хромовокислый ( хч) | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4459-75 |  |  |  | 0,1 |  |  |
| Формалин (фас 1,1 кг) высший сорт | 1,1 | кг | 20.59.52.195 | ГОСТ 1625-2016 |  |  |  | 1,1 |  |  |
| Фильтры обез. белая лента d=12,5 см 100 шт/уп | 15 | упак | 17.12.43.112 | ТУ 2642-001-68085491-2011 |  |  |  | 15 |  |  |
| Азотная кислота (фас 1,4 кг) хч (концентрация 65%) чда | 4,2 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4461-77 |  |  |  |  | 4,2 |  |
| Алюминия оксид ( чда) | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 8136-85 |  |  |  |  | 0,1 |  |
| Фенилантраниловая кислота чда | 0,01 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-3592-87 |  |  |  |  | 0,01 |  |
| Аммоний ванадиевокислый мета чда | 0,02 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 9336-75 |  |  |  |  | 0,02 |  |
| Барий хлористый 2 водный ( хч) | 0,2 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4108-72 |  |  |  |  | 0,2 |  |
| Гексан (фас 0,65 кг) хч | 0,65 | кг | 20.14.11.114 | ТУ 2631-158-44493179-13 |  |  |  |  | 0,65 |  |
| Калий фосфорнокислый 1 замещенный б/в ( чда) | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4198-75 |  |  |  |  | 0,1 |  |
| Калий хлористый хч | 1,5 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4234-77 |  |  |  |  | 1,5 |  |
| Натрий фосфорнокислый 2 замещенный 12 водный чда | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4172-76 |  |  |  |  | 0,1 |  |
| Мочевина чда | 0,5 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 6691-77 |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Серебро азотнокислое (фас 25 гр) хч | 25 | г | 20.59.52.194 | ГОСТ 1277-75 |  |  |  |  | 25 |  |
| Сода кальцинированная техн 98,2% м.Б 1с | 4 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 5100-85 |  |  |  |  | 4 |  |
| Фильтры обез. белая лента d=15,0 см 100 шт/уп | 6 | упак | 17.12.43.112 | ГОСТ 12026-76 |  |  |  |  | 6 |  |
| Бюретка 1-3-2-25-0,1 б/кр с оливой | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29251-91 |  |  |  |  | 2 |  |
| Воронка лабораторная В-36-50 (диаметр 36 мм, высота 50 мм) ТС М | 10 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | 10 |  |
| Воронка лабораторная В-75-110 (диаметр 75 мм, высота 110 мм) ТС | 10 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | 10 |  |
| Колба мерная 1-1000-2 ХС | 4 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2014 |  |  |  |  | 4 |  |
| Колба коническая КН-2-50-22 с делениями ТС М | 4 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | 4 |  |
| Колба коническая КН-2-1000-50 с делениями ТС М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | 2 |  |
| Колба коническая КН-2-100-22 с делениями ТС М | 4 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | 4 |  |
| Колба коническая КН-2-100-34 с делениями ТС М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | 2 |  |
| Колба коническая КН-2-250-50 с делениями ТС М | 4 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | 4 |  |
| Колба мерная 1-100-2 ХС М | 10 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | 10 |  |
| Колба плоскодонная П-1-2000-29/32 ТС М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | 2 |  |
| Колба мерная 1-50-2 ХС | 10 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | 10 |  |
| Кювета стеклянная 100 мм (стекло К-8) для КФК М | 5 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 20903-75 |  |  |  |  | 5 |  |
| Кювета стеклянная 5 мм (стекло К-8) для КФК М | 4 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 20903-75 |  |  |  |  | 4 |  |
| Мензурка 100 мл М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2014 |  |  |  |  | 2 |  |
| Мензурка 250 мл М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2014 |  |  |  |  | 2 |  |
| Пипетка 2-1-2-1 (полный слив) М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29227-91 |  |  |  |  | 2 |  |
| Пипетка 2-1-2-2 (полный слив) М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29227-91 |  |  |  |  | 2 |  |
| Пипетка 2-1-2-2 (полный слив) М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29227-91 |  |  |  |  | 2 |  |
| Пипетка 2-2-2-25 (полный слив) М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29227-91 |  |  |  |  | 2 |  |
| Пипетка 2-1-2-5 (полный слив) М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29227-91 |  |  |  |  | 2 |  |
| Пипетка Мора 2-2-10 | 3 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29227-91 |  |  |  |  | 3 |  |
| Склянка БПК-150-24/29-12/21 | 10 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | 10 |  |
| Стакан В-1-100 ТС с делением М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | 2 |  |
| Стакан В-1-250 ТС с делением М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-83 |  |  |  |  | 2 |  |
| Стакан В-1-50 ТС с делением М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-84 |  |  |  |  | 2 |  |
| Стакан Н-1-100 ТС с делением М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-85 |  |  |  |  | 2 |  |
| Стакан Н-1-250 ТС с делением М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-86 |  |  |  |  | 2 |  |
| Стакан Н-1-600 ТС с делением М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-87 |  |  |  |  | 2 |  |
| Цилиндр мерный с носиком 1-50-2 (50 мл, на стекл. основании) | 10 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2014 |  |  |  |  | 10 |  |
| Цилиндр мерный с носиком 3-100-2 (100 мл, на полиэт. основании) | 10 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2015 |  |  |  |  | 10 |  |
| Цилиндр мерный с носиком 1-10-2 (10 мл, на стекл. основании) | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2016 |  |  |  |  | 2 |  |
| Бюретка 1-2-2-2-0,01 с кр. (микробюретка) М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29251-91 | 2 |  |  |  |  |  |
| Бюретка 1-1-2-25-0,1 с кр. М | 1 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29251-91 | 1 |  |  |  |  |  |
| Бюретка 1-2-2-5-0,02 с кр. (микробюретка) | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29251-91 | 2 |  |  |  |  |  |
| Цилиндр полипр. с носиком 50 мл (объемная шкала) | 2 | шт | 30.20.40.155 | ГОСТ 1770-74 | 2 |  |  |  |  |  |
| Цилиндр мерный с носиком 1-50-2 (50 мл, на стекл. основании) | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 | 2 |  |  |  |  |  |
| Колба мерная 2а-25-2-10/19 ХС пл. пр. (шлиф 10/19) М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 | 2 |  |  |  |  |  |
| Колба мерная 2а-50-2-10/19 ХС пл. пр. (шлиф 10/19) М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 | 2 |  |  |  |  |  |
| Колба мерная 2а-100-2-10/19 (шлиф 10/19) ХС пл. пр. М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 | 2 |  |  |  |  |  |
| Колба мерная 1-100-1 ХС (класс точности 1) | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 | 2 |  |  |  |  |  |
| Колба мерная 1-250-1 ХС (класс точности 1) | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 | 2 |  |  |  |  |  |
| Колба мерная 1-1000-1 ХС (класс точности 1) | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 | 2 |  |  |  |  |  |
| Колба мерная 1-500-1 ХС (класс точности 1) | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 | 2 |  |  |  |  |  |
| Крышка к тиглю №3 | 10 | шт | 25.92.13.000 | ГОСТ 9147-80 | 10 |  |  |  |  |  |
| Колба Кьельдаля 1-250-19/26 ТС | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 23932 | 2 |  |  |  |  |  |
| Пробирка из боросиликатного стекла 10 мл, 16*100 мм 100 шт/уп | 20 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 23932-90 | 20 |  |  |  |  |  |
| Воронка делительная ВД-3-500 грушевидная с делениями | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 | 2 |  |  |  |  |  |
| Воронка делительная ВД-3-250 грушевидная с делениями | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 | 2 |  |  |  |  |  |
| Воронка делительная ВД-1-250 (цилиндрическая) с делениями | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 | 2 |  |  |  |  |  |
| Воронка делительная ВД-1-500 (цилиндрическая) с делениями | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 | 2 |  |  |  |  |  |
| Колба коническая КН-1-500-29/32 (конус 29/32) с делениями без пробки ТС | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 | 2 |  |  |  |  |  |
| Пробка стеклянная КШ-29/32 массивная 100 шт/уп | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 | 2 |  |  |  |  |  |
| Колба плоскодонная П-1-1000-29/32 ТС М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 | 2 |  |  |  |  |  |
| Каплеуловитель КО-14/23-29/32-60 | 1 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 8682-93 | 1 |  |  |  |  |  |
| Штатив ШФР-ММ лабораторный для фронтальных работ (2 лапки, 3 кольца) | 2 | шт | 32.99.53.190 | ГОСТ 10197-70 | 2 |  |  |  |  |  |
| Штатив ШЛ-1Б | 2 | шт | 32.99.53.190 | ГОСТ 10197-70 | 2 |  |  |  |  |  |
| Лапка для штатива ШЛ-1 двупалая | 4 | шт | 32.99.53.190 | Конструкция: двупалая, с плоскими губками. Захват: 20 мм. Назначение: фиксация лабораторной посуды (например, пробирок) и других элементов установки на штативе. Особенность: простая конструкция обеспечивает длительный срок службы. | 4 |  |  |  |  |  |
| Зажим (крепеж) для лапок и колец к штативу ШЛ-1 | 4 | шт | 25.72.14.190 | Технические характеристики: Назначение: фиксация различных держателей (лапок-держателей) и лабораторных приспособлений (например, колец) на штативе ШЛ-1, а также в других лабораторных приборах и установках. Принцип работы: универсальный прижимной механизм. Он позволяет жёстко скреплять цилиндрические элементы подходящего диаметра между собой под углом 90 градусов. Эргономика: в конструкции предусмотрены удобные (эргономичные) ручки — они упрощают затяжку, и регулировать положение элементов можно без лишних усилий. Максимальная длина места (для транспортировки/хранения): 100 мм. Максимальная ширина места: 35 мм. Максимальная высота места: 35 мм. Максимальный вес места: 0,05 кг. | 4 |  |  |  |  |  |
| Пипетка Мора 2-2-50 | 2 | шт | 32.50.13.110 | ГОСТ 29169-91 | 2 |  |  |  |  |  |
| Пробирка мерная ПМ2-20-14/23 М | 20 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 | 20 |  |  |  |  |  |
| Пинцет анатомич. общ. назнач.ПА 200х2,5 | 2 | шт | 32.50.13.190 | ГОСТ 21241-2023 | 2 |  |  |  |  |  |
| Стакан В-1-100 ТС с делением | 3 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 | 3 |  |  |  |  |  |
| Шпатель 200 мм металлический SP110-200 | 1 | шт | 32.50.13.190 | Длина: 200 мм. Материал: нержавеющая Конструкция: двухсторонний. У каждой рабочей стороны своя форма: одна — ровная, другая — изогнутая. Размеры рабочих частей: ровная сторона: ширина 9 мм, длина 33 мм; изогнутая сторона: ширина 7 мм, длина 34 мм. Назначение: набор веществ, снятие осадков с фильтров, распределение культур микроорганизмов по питательной среде (для выделения или идентификации). | 1 |  |  |  |  |  |
| Серебро сернокислое (фас 25 г) хч | 25 | г | 20.59.52.194 | ГОСТ 1277-75 |  |  | 25 |  |  |  |
| Железо (II) сернокислое 7 водное хч | 0,03 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4148-78 |  |  | 0,03 |  |  |  |
| Лимонная кислота 1 водная (моногидрат) ( хч) | 2 | кг | 20.14.34.231 | ГОСТ 3652-69 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4-Аминоантипирин ( чда). | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-07-1028-89 |  |  | 0,1 |  |  |  |
| Фильтры обез. белая лента d=15,0 см 100 шт/уп | 3 | упак | 17.12.43.112 | ТУ 2642-001-68085491-2011 ГОСТ 12026-76 |  |  | 3 |  |  |  |
| Фильтры обез. белая лента d=9,0 см 100 шт/уп | 3 | упак | 17.12.43.112 | ТУ 2642-001-68085491-2011 ГОСТ 12026-76 |  |  | 3 |  |  |  |
| Фильтры обез. красная лента d=9,0 см 100 шт/уп | 3 | упак | 17.12.43.112 | ТУ 2642-001-68085491-2011 ГОСТ 12026-76 |  |  | 3 |  |  |  |
| Дезинфицирующее средство "Дезинбак Супер" порошок (ведро фас. 2,5 кг) | 4 | шт | 21.20.10.158 | ТУ 9392-004-57184037-04 |  |  | 10 |  |  |  |
| Пробирка мерная ПМ2-20-14/23 М | 20 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 |  |  | 20 |  |  |  |
| Пинцет анатомич. общ. назнач.ПА 200х2,5 | 2 | шт | 32.50.13.190 | ГОСТ 21241-2023 |  |  | 2 |  |  |  |
| Шпатель 200 мм металлический SP110-200 | 1 | шт | 32.99.53.190 | Длина: 200 мм. Материал: нержавеющая Конструкция: двухсторонний. У каждой рабочей стороны своя форма: одна — ровная, другая — изогнутая. Размеры рабочих частей: ровная сторона: ширина 9 мм, длина 33 мм; изогнутая сторона: ширина 7 мм, длина 34 мм. Назначение: набор веществ, снятие осадков с фильтров, распределение культур микроорганизмов по питательной среде (для выделения или идентификации). |  |  | 1 |  |  |  |
| Спиртовка СЛ-1, V=100 мл | 1 | шт | 32.99.53.130 | ГОСТ 26336-82 |  |  | 1 |  |  |  |
| Штатив алюминиевый для пробирок Ш-20/18 (20 гнезд) | 1 | шт | 22.29.29.190 | ГОСТ 13726-97 |  |  | 1 |  |  |  |
| Пробка резиновая конусная № 16 мм (1кг=99шт) 50 шт/уп | 20 | шт | 25.92.13.000 | ТУ 38.1051835-88 ГОСТ 7852-76 |  |  | 20 |  |  |  |
| Дезковрик ЭКО 50*60*3 см | 5 | шт | 20.20.14.000 | Габаритные размеры: 50 см (длина) × 60 см (ширина) × 3 см (толщина). Материалы: Верхний слой (сетка): армированный ПВХ, плотность 300 г/м², чёрный цвет. Основной слой (ткань): ПВХ, плотность 600 г/м Внутренний слой: специальный КЩС-мат, плотность 80 кг/м³ |  |  | 5 |  |  |  |
| Бюретка 1-2-2-2-0,01 с кр. (микробюретка) М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29251-91 |  |  | 2 |  |  |  |
| Бюретка 1-1-2-25-0,1 с кр. М | 1 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29251-91 |  |  | 1 |  |  |  |
| Бюретка 1-1-2-10-0,05 с кр. М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29251-91 |  |  | 2 |  |  |  |
| Цилиндр полипр. с носиком 50 мл (объемная шкала) | 2 | шт | 30.20.40.155 | ГОСТ 1770-74 |  |  | 2 |  |  |  |
| Воронка лабораторная В-56-80 (диаметр 56 мм, высота 80 мм) ТС М | 20 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 |  |  | 20 |  |  |  |
| Воронка лабораторная В-100-150 (диаметр 100 мм, высота 150 мм) ТС М | 10 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 |  |  | 10 |  |  |  |
| Колба мерная 2а-50-2-10/19 ХС пл. пр. (шлиф 10/19) М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 |  |  | 2 |  |  |  |
| Колба мерная 2а-100-2-10/19 (шлиф 10/19) ХС пл. пр. М | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 |  |  | 2 |  |  |  |
| Пипетка Пастера п/э V=1 мл стерильная L=160 мм, ц.д 0,25 мл 20 шт/уп М | 1 | упак | 23.19.23.110 | ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 |  |  | 1 |  |  |  |
| Пипетка 1-2-2-10 (частичный слив) | 20 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29227-91 |  |  | 20 |  |  |  |
| Колба коническая КН-2-250-34 с делениями ТС М | 20 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 |  |  | 20 |  |  |  |
| Чаша выпарительная №3 на 100 мл (из фарфора) | 2 | шт | 23.44.11.110 | ГОСТ 9147-80 |  |  | 2 |  |  |  |
| Чаша выпарительная 150 мм (стеклянная) ТС | 10 | шт | 23.44.11.110 | ГОСТ 21400-75 |  |  | 10 |  |  |  |
| Воронка делительная ВД-3-500 грушевидная с делениями | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 |  |  | 2 |  |  |  |
| Воронка делительная ВД-3-250 грушевидная с делениями | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 |  |  | 2 |  |  |  |
| Штатив ШФР-ММ лабораторный для фронтальных работ (2 лапки, 3 кольца) | 2 | шт | 32.99.53.131 | Высота стержня: 600 ± 2,0 мм. Диаметр стержня: 12 ± 0,5 мм. Размеры основания: (310 × 195 × 21) ± 2,0 мм. Внутренний диаметр колец: 50, 70 и 90 мм (три кольца разного диаметра). Ширина захвата плоского зажима: от 12 до 50 мм. Конструкция: вертикальный стержень на прямоугольном основании, две лапки (двухпалая и трёхпалая), три кольца, пять винтовых фиксаторов. Материал: металлический сплав (в некоторых источниках уточняется — силумин). Покрытие: хромированные или окрашенные поверхности. |  |  | 2 |  |  |  |
| Штатив ШЛ-1Б | 2 | шт | 32.99.53.131 | Высота стойки: 700 мм. Размер основания: 250 × 160 мм. Материал основания: чугун. Прорезиненные вставки на основании: есть, повышают устойчивость и защищают поверхность стола. Вес штатива: около 2 кг. |  |  | 2 |  |  |  |
| Лапка для штатива ШЛ-1 двупалая | 4 | шт | 32.99.53.130 | ГОСТ 10197-70 |  |  | 4 |  |  |  |
| Зажим (крепеж) для лапок и колец к штативу ШЛ-1 | 4 | шт | 32.99.53.130 | Технические характеристики: Назначение: фиксация различных держателей (лапок-держателей) и лабораторных приспособлений (например, колец) на штативе ШЛ-1, а также в других лабораторных приборах и установках. Принцип работы: универсальный прижимной механизм. Он позволяет жёстко скреплять цилиндрические элементы подходящего диаметра между собой под углом 90 градусов. Эргономика: в конструкции предусмотрены удобные (эргономичные) ручки — они упрощают затяжку, и регулировать положение элементов можно без лишних усилий. Максимальная длина места (для транспортировки/хранения): 100 мм. Максимальная ширина места: 35 мм. Максимальная высота места: 35 мм. Максимальный вес места: 0,05 кг. |  |  | 4 |  |  |  |
| Пипетка Мора 2-2-50 | 2 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29169-91 |  |  | 2 |  |  |  |
| Дозатор одноканальный переменного объема 2-10 мл TopPette DLAB | 2 | шт | 22.23.12.140 | ГОСТ 28311-2021 |  |  | 2 |  |  |  |
| Силикагель-индикатор | 2 | кг | 20.13.24.170 | ГОСТ 8984-75 |  |  | 2 |  |  |  |
| Перчатки латексные неопудренные смотровые н/с р-р M (50 пар/уп) | 200 | пар | 22.19.60.119 | ГОСТ 52239-2004 |  |  | 200 |  |  |  |
| Перчатки резиновые хозяйственные р-р М. | 20 | шт | 32.99.11.190 | ГОСТ Р 57398—2017 |  |  | 20 |  |  |  |
| Натрий диэтилдитиокарбамат 3 водный чда | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 8864-71 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Питательный агар ГРМ для культивирования микроорганизмов сухой | 6 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9398-020-78095326-2006 |  |  |  |  |  | 6 |
| Аммоний сернокислый б/в чда | 2 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 10873-73 |  |  |  |  |  | 2 |
| Розоловая кислота (Аурин) чда | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-1091-76 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Ацетон (фас 0,8 кг) чда | 3,2 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 2603-79 |  |  |  |  |  | 3,2 |
| СО мутность 4000 ЕМФ (формазиновая суспензия) (СО 7271-96, МСО 0101:1999) (5 см³) | 6 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7271-96 МСО 0101:1999 |  |  |  |  |  | 6 |
| ГСО ион бора (III) 1 мг/см³ фон вода (ГСО 7345-96) (5 см³) | 6 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7345-96 |  |  |  |  |  | 6 |
| ГСО ион бериллия 0,1 мг/см³ фон H2SO4 (ГСО 7759-2000) (5 см³) | 6 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7759-2000 |  |  |  |  |  | 6 |
| ГСО ион аммония (I) 1 г/дм³ (ГСО 7747-99 МСО 0200:2001) (5 мл) | 6 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7747-99 |  |  |  |  |  | 6 |
| ГСО ион железа (III) 1 г/дм³ фон HNO₃ (ГСО 7835-2000 МСО 0294:2002) (5 мл) | 6 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7835- 2000 |  |  |  |  |  | 6 |
| ГСО фенол, 99,3% (ГСО 7101-94 МСО 0035:1998) (0,1 гр) | 6 | ампул | 20.59.52.194 | ГОСТ 23519-93 |  |  |  |  |  | 6 |
| ГСО ион алюминия (III) 1 мг/см³ (ГСО 7927-2001 МСО 0306:2002) (5 мл) | 6 | ампул | 20.59.52.194 | ГСО 7927-2001 и МСО 0306:2002 ОСТ Р 8.691-2010 |  |  |  |  |  | 6 |
| Диметилглиоксим ( чда) | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 5828-77 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Лимонная кислота 1 водная (моногидрат) ( хч) | 10 | кг | 20.14.34.231 | ГОСТ 3652-69 |  |  |  |  |  | 10 |
| Винная кислота чда | 1,5 | кг | 20.14.34.221 | ГОСТ 5817-77 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| Азотная кислота (фас 1,2 кг) хч (концентрация 55-57%) | 10,8 | кг | 20.15.10.110 | ГОСТ 4461-77 |  |  |  |  |  | 10,8 |
| Ортофосфорная кислота (фас 1,7 кг) чда | 1,7 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 6552-80 |  |  |  |  |  | 1,7 |
| Розоловая кислота (Аурин) чда | 0,2 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-1091-76 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Среда лактозо-пептонная, сухая - ГРМ (мин фас 250 гр) | 3 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9398-031-78095326-2007 |  |  |  |  |  | 3 |
| Натрий сернокислый б/в хч | 1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4166-76 |  |  |  |  |  | 1 |
| Железо-глюкозо-лактозный агар с мочевиной (Среда Олькеницкого) (мин фас 250 гр) | 1 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9229-072-00419785-97 |  |  |  |  |  | 1 |
| Тиогликолевая среда | 0,25 | кг | 20.59.52.140 | ГОСТ 28085-2013 |  |  |  |  |  | 0,25 |
| Среда Кода - БТН (мин фас 250 гр) | 0,5 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9385-001-16542938-2012 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Фильтры обез. белая лента d=12,5 см 100 шт/уп | 4 | упак | 17.12.43.112 | ГОСТ6-09-1678 |  |  |  |  |  | 4 |
| Фильтры обез. белая лента d=15,0 см 100 шт/уп | 50 | упак | 17.12.43.112 | ГОСТ6-09-1678 |  |  |  |  |  | 50 |
| Фильтры обез. красная лента d=9,0 см 100 шт/уп | 8 | упак | 17.12.43.112 | ГОСТ6-09-1678 |  |  |  |  |  | 8 |
| Фильтры обез. красная лента d=12,5 см 100 шт/уп | 4 | упак | 17.12.43.112 | ГОСТ6-09-1678 |  |  |  |  |  | 4 |
| о-Фенантролин 1 водный чда | 0,055 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-40-2472-87 |  |  |  |  | 0,005 | 0,05 |
| Хромовый темно-синий чда | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 14091-78 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Хромотроповой кислоты динатриевая соль 2 водная чда | 0,1 | кг | 20.14.32.173 | ТУ 6-09-05-1419-89 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Среда №14 ГРМ (цитратный агар Симмонса) Набор реагентов для контроля микроб загрязнен (фас 250 гр) | 0,5 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9398-014-78095326-2006 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Среда Кесслера - БТН (мин фас 250 гр) | 1 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9385-001-16542938-2012 |  |  |  |  |  | 1 |
| Среда Кода - БТН (мин фас 250 гр) | 0,25 | кг | 20.59.52.140 | ТУ 9385-001-16542938-2012 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Масло иммерсионное (флакон 100 мл) | 1 | флак | 20.59.52.199 | ГОСТ 13739-78 |  |  |  |  |  | 1 |
| Натрий тетраборнокислый 10 водный ( хч) | 0,1 | кг | 20.59.52.194 | ГОСТ 4199-76 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Сульфарсазен чда | 0,01 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-4681-83 |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Фенилантраниловая кислота чда | 0,05 | кг | 20.59.52.194 | ТУ 6-09-3592-87 |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Воронка лабораторная В-75-110 (диаметр 75 мм, высота 110 мм) ТС | 20 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 |  | 20 |  |  |  |  |
| Колба мерная 1-25-2 ХС М | 5 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2014 |  | 5 |  |  |  |  |
| Колба мерная 1-50-2 ХС | 30 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2014 |  | 30 |  |  |  |  |
| Колба мерная 1-100-2 ХС М | 15 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2014 |  | 15 |  |  |  |  |
| Колба мерная 1-250-2 ХС М | 5 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2014 |  | 5 |  |  |  |  |
| Колба мерная 1-500-2 | 5 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2014 |  | 5 |  |  |  |  |
| Колба мерная 1-1000-2 ХС | 6 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2014 |  | 6 |  |  |  |  |
| Колба коническая КН-2-100-34 с делениями ТС М | 20 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2014 |  | 20 |  |  |  |  |
| Колба коническая КН-2-250-34 с делениями ТС М | 20 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2014 |  | 20 |  |  |  |  |
| Колба коническая КН-2-500-50 с делениями ТС М | 10 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 ТУ 9464-013-52876351-2014 |  | 10 |  |  |  |  |
| Стакан Н-1-100 ТС с делением М | 10 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-82 |  | 10 |  |  |  |  |
| Стакан Н-1-600 ТС с делением М | 5 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-82 |  | 5 |  |  |  |  |
| Стакан Н-1-1000 ТС с делением М | 5 | шт | 23.19.23.110 | ТУ 9464-019-29508133-2015 ГОСТ 25336-82 |  | 5 |  |  |  |  |
| Пипетка 1-2-2-5 (частичный слив) | 30 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29227-91 |  | 30 |  |  |  |  |
| Пипетка 1-2-2-10 (частичный слив) | 30 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 29227-91 |  | 30 |  |  |  |  |
| Чашка Петри стеклянная ЧМ 100х20 мм односекционная | 50 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 25336-82 |  | 50 |  |  |  |  |
| Пробирка серологическая ПС2-10х120 ( уп.400 шт) | 400 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 |  | 400 |  |  |  |  |
| Цилиндр мерный с носиком 3-100-2 (100 мл, на полиэт. основании) | 15 | шт | 23.19.23.110 | ГОСТ 1770-74 |  | 15 |  |  |  |  |

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставляемый товар должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Место поставки товара:

Передача Товара Заказчику осуществляется Поставщиком по адресу:

- Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Луначарского 100.

4. Сроки (периоды) поставки товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 30 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

5. Условия поставки товара.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до Заказчика. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет.

Поставщик должен уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи не позднее, чем за 2 (два) дня до даты поставки товара.

6. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы - товарную накладную, счет, а также иные документы, необходимые для нормальной эксплуатации товара в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Указанные документы предоставляются Поставщиком в оригиналах, за исключением специально оговоренных выше случаев, в количестве, необходимом для нормальной эксплуатации товара в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня (даты) приёмки товара Заказчиком.