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к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме
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	[bookmark: _Hlk233273633]Наименования Товара
	Общее Коли-чество
	Ед.
изм.
	Код ОКПД2
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара ГОСТ и ТРУ
	Распределение химических реактивов по структурным подразделениям
	

	
	
	
	
	
	Мелитополь
	Акимовка
	Мелитополь ПИВЛ
	Васильевка
	Токмак
	Бердянск

	1-Нафтол ( хч)
	0,05
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4238-76
	
	
	
	
	
	0,05

	1-Нафтол ( чда)
	0,08
	кг
	21.20.23.111
	ГОСТ 5838-77
	0,05
	
	0,03
	
	
	

	N,N-Диметил-п-фенилендиамин сернокислый чда      
	0,3
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-07-614-76
	
	
	
	
	
	0,3

	N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый чда  
	0,03
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-1903-77
	
	
	0,03
	
	
	

	Агар Эндо - ГРМ (Питат.среда для выделения энтеробактерий сухая, фас 250 гр)      
	4,25
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9398-027-78095326-2007
	
	0,75
	0,5
	
	
	3

	Азотная кислота (фас 1,2 кг) хч (концентрация  55-57%) 
	13,2
	кг
	20.15.10.110
	ГОСТ 4461-77
	1,2
	
	
	
	
	12

	Акридиновый желтый чда        
	0,1
	кг
	20.59.52.192
	ТУ 6-2603-78
	
	
	
	
	
	0,1

	Ализарин-комплексон чда   ы     
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6‑09‑4547‑77
	
	
	
	
	
	0,1

	Алюминия оксид активный для хроматографии (фр. 0,05-0,15 мм)    
	1
	кг
	20.59.59.900
	ГОСТ 8136-85
	1
	
	
	
	
	

	Алюминон чда        
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-5205-85
	
	
	
	
	
	0,1

	Алюмокалиевые квасцы 12 водные чда 
	0,2
	кг
	20.13.41.130
	ГОСТ 4329-77
	0,2
	
	
	
	
	

	Аммиак водный (фас 0,9 кг) чда  
	9,9
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 3760-79
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	7,2

	Аммоний молибденовокислый 4 водный 
	1,2
	кг
	20.13.51.114
	ГОСТ 3765-78
	
	
	0,1
	
	0,5
	0,6

	Аммоний надсернокислый 
( чда) 
	2,1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 20478-75
	0,1
	0,5
	
	
	
	1,5

	Аммоний надсернокислый (  хч) 
	2,1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 20478-76
	
	
	
	
	
	0,5

	Аммоний уксуснокислый чда    
	3,3
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 3117-78
	1
	
	
	
	0,3
	2

	Аммоний хлористый 
	3,61
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 3773-72
	
	0,5
	0,1
	
	0,01
	3

	Аскорбиновая кислота  чда) 
	1,6
	кг
	21.10.51.126
	ГОСТ 4815-76
	
	
	
	0,6
	
	1

	Барий хлористый 2 водный ( чда) 
	3,2
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ4108-72
	0,2
	
	0,2
	0,5
	
	2,3

	Барий хлористый, 0.1 н. 10 амп/уп  
	1
	упак
	20.59.52.191
	ГОСТ 4108-72
	
	
	
	
	1
	

	Бинт нестер., 7х14 см            
	32
	шт
	21.20.24.131
	ГОСТ 1172-93
	5
	15
	10
	
	2
	

	Борная кислота хч         
	0,5
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 9656-75
	
	
	
	
	0,1
	0,4

	Бром в ампулах 50 гр 
	1
	ампул
	20.59.52.194
	ГОСТ 4109-79
	1
	
	
	
	
	

	Бумага индикаторная  универсальная рН 0-12 Россия 100 шт/уп 
	14
	упак
	20.59.52.192
	ТУ 2642-054-23050963-2008
	1
	4
	
	
	2
	7

	Бумага фильтровальная марка Ф 52х60 (упак 10 кг) 
	8
	кг
	17.12.43.112
	ГОСТ 12026-76
	5
	
	
	
	
	3

	Вата хирургическая 250 г нестерильная             
	35
	упак
	13.99.19.111
	ГОСТ 5556-81
	5
	10
	10
	
	2
	8

	Винная кислота чда        
	1,5
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 5817-77
	
	
	
	
	
	1,5

	Генциан фиолетовый (кристаллический фиолетовый) чда  
	0,05
	кг
	21.20.23.110
	ТУ 6-09-4119-75
	
	
	
	
	
	0,05

	Гидроксиламин солянокислый (гидрохлорид) чда        
	0,65
	кг
	20.13.25.110
	ГОСТ 5456-79
	0,05
	
	
	
	0,1
	0,5

	Глюкоза D б/в чда       
	0,5
	кг
	20.59.52.194
	CAS 50-99-7
	
	
	0,25
	
	
	0,25

	ГМФ-агар (питательный агар на основе мяса для культивирования микроорганизмов фас 250 гр )    
	3,25
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9385‑058‑39484474‑2009
	
	
	0,25
	
	
	3

	ГМФ-бульон (Питательный бульон на основе гидролизата мяса говяжьего для культивирования) фас 250 гр 
	3,25
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9385‑058‑39484474‑2009
	
	
	0,25
	
	
	3

	ГСО ион аммония (I) 1 г/дм³ (ГСО 7747-99 МСО 0200:2001) (5 мл)    
	45
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7747-99     
	9
	12
	12
	
	2
	10

	ГСО ион железа (III) 1 г/дм³ фон HNO₃ (ГСО 7835-2000 МСО 0294:2002) (5 мл) 
	34
	ампул
	20.59.52.191
	ГСО 7835- 2000 МСО 0294:2002
	10
	8
	8
	
	2
	6

	ГСО ион кальция (II) 1 мг/см3 (ГСО 7772-2000) фон НNO3            
	10
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7772-2000
	
	
	4
	
	
	6

	ГСО ион кремния 1 мг/см3 фон 0,1Н NaOH (ГСО 8212-2002) (20 см3)          
	10
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 8212-2002
	
	
	4
	
	
	6

	ГСО ион марганца (II) 10 г/дм³ фон HNO₃ (ГСО 7876-2000 МСО 0301:2002) (5 мл)   
	10
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7876-2000
	
	4
	4
	
	
	6

	ГСО ион меди (II) 1 г/дм³ фон HNO₃ (ГСО 7836-2000 МСО 0295:2002) (5 мл) 
	36
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7836-2000
	10
	12
	4
	
	
	10

	ГСО ион молибдена 0,1 мг/см³ фон вода (ГСО 7768-2000) (5 см³)            
	10
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7768-2000
	
	
	4
	
	
	6

	ГСО ион мышьяка (III) 0,1 г/дм³ фон HCl (ГСО 7976-2001 МСО 0581:2003) (5 мл) 
	14
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7976-2001
	
	
	8
	
	
	6

	ГСО ион никеля (II) 1 мг/см³ (ГСО 7265-96) (6 см³) 
	14
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7265-96
	4
	
	4
	
	
	6

	ГСО ион хрома (VI) 1 г/дм³ (ГСО 7834-2000 МСО 0293:2002) (5 мл)             
	18
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7834-2000
	4
	
	4
	
	
	10

	ГСО ион цинка (II) 1 г/дм³ фон HNO₃ (ГСО 7837-2000 МСО 0296:2002) (5 мл) 
	14
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7837-2000
	4
	
	
	
	
	10

	ГСО нефтепродукты в ЧХУ (ГСО 7822-2000) мин.фас 5 ампул*10 мл 
	10
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7822-2000
	4
	
	
	
	
	6

	ГСО нитрат-ион (I) 1 г/дм³ (ГСО 7820-2000 МСО 0292:2002) (5 мл)              
	24
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7820-2000
	4
	4
	4
	
	2
	10

	ГСО нитрит-ион (I) 1 г/дм³  (ГСО 7753-2000 МСО 0202:2001) (5 мл) 
	30
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7753-2000
	10
	4
	4
	
	2
	10

	ГСО состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 для ИК метода анализа  5 ампул*10 мл      
	2
	компл
	20.59.52.194
	ГСО 9437-2009
	5
	
	
	
	
	5

	ГСО СПАВ анионные (додецилсульфат натрия) (ГСО 8935-2008 МСО 1723:2011) (0,13 г)            
	19
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 8935-2008
	4
	
	4
	
	
	11

	ГСО сульфат-ион (II) 1 г/дм³ (ГСО 7683-99 МСО 0198:2001) (5 мл) 
	16
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7683-99          
	
	6
	2
	
	2
	6

	ГСО сухой остаток МКСО-50-ЭК ГСО 11987-2022 (50 г/дм3) (50мл) 
	12
	флак
	20.59.52.194
	ГСО 11987-2022
	
	4
	2
	
	
	6

	ГСО фосфат-ион 1 г/дм³ (ГСО 7748-99; МСО 0201:2001) (5 мл)          
	17
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7748-99
	5
	
	
	
	2
	10

	ГСО фторид-ион (I) 1 мг/см³ фон вода (ГСО 7789-2000) (5 см³)            
	23
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7789- 2000
	
	12
	5
	
	
	6

	ГСО хлорид-ион (I) 1 г/дм³ (ГСО 7616-99 МСО 0189:2000) (5 мл)          
	8
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7616-99
	
	
	2
	
	
	6

	ГСО хлорид-ион (I) 10 г/дм³ (ГСО 7617-99 МСО 0190:2000) (5 мл)           
	14
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7617-99
	4
	4
	
	
	
	6

	ГСО цветность 5000 фон 1M H2SO4 (ГСО 8214-2002) (5 см³) 
	20
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 8214- 2002
	
	6
	8
	
	
	6

	Диметилглиоксим ( чда), 
	0,06
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 5828-77
	0,01
	
	0,06
	
	
	

	Дитизон чда        
	0,01
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 10165-79
	0,01
	
	
	
	
	

	Дифенилкарбазид-1,5 чда        
	0,16
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 5859-78 
	0,01
	
	
	
	
	0,15

	Железо (III) хлорид 6 водный (мин фас 0,050 кг) (  чда)
	0,14
	кг
	20.13.23.119
	ГОСТ 4147-74
	0,02
	
	
	
	0,02
	0,1

	Железоаммонийные квасцы 12 водные чда 
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-5359-88
	0,1
	
	
	
	
	

	Изоамиловый спирт (фас 0,8 кг) чда 
	1,6
	кг
	20.14.23.120
	ГОСТ 5830–79
	0,8
	
	
	
	0,8
	

	Индикатор стерилизации химический ИнТЕСТ-ПФ 121/20; 126/10; 134/5 (1000 тестов) с журналом 
	2
	упак
	20.59.52.192
	ГОСТ 11140-1-2011
	
	2
	
	
	
	

	Индикатор стерилизации химический МедИС-120/45  для контр. паровой стер-ции (2000 тестов) с журналом 
	3
	упак
	20.59.52.192
	ГОСТ 11140-1-2012
	
	
	
	
	
	3

	Индикатор стерилизации химический МедИС-В-180/60-1  для контр. воздуш. стер-ции (2000 тестов) с журн 
	5
	упак
	20.59.52.192
	ГОСТ 11140-1-2013
	
	2
	
	
	
	3

	Йод кристаллический чда 
	0,24
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4159-79
	0,01
	
	0,03
	
	
	0,2

	Калий двухромовокислый ( хч) 
	0,75
	кг
	20.13.23.113
	ГОСТ 4220-75
	0,1
	
	
	
	0,05
	0,6

	Калий двухромовокислый, 0.1 н. 10 амп/уп 
	4
	упак
	20.59.52.194
	ТУ 2642-001-33813273-97
	1
	
	
	
	
	3

	Калий йодистый (йодид) ( хч) 
	13
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ4232-74
	
	0,5
	
	6,5
	
	6

	Калий йодистый (йодид) ( чда)
	4,1
	кг
	21.20.23.110
	ГОСТ 4232-74
	0,5
	
	0,1
	
	0,5
	3

	Калий марганцовокислый чда        
	0,06
	кг
	20.13.51.113
	ГОСТ 20490-75
	0,01
	
	
	
	0,05
	

	Калий марганцовокислый, 0.1 н. 10 амп/уп 
	8
	упак
	20.59.52.194
	ГОСТ 20490-75
	
	1
	
	
	
	7

	Калий роданистый чда        
	0,12
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ4139-75
	0,02
	
	0,1
	
	
	

	Калий сурьмяновиннокислый (        чда) 
	5,1
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-08-1958-88
	0,05
	
	
	5
	
	0,05

	Калий фосфорнокислый 1 замещенный б/в ( чда)
	1,5
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4198-75
	
	0,5
	
	
	
	1

	Калий фосфорнокислый 2 замещенный 3 водный ( чда). 
	4,1
	кг
	20.13.64.110
	ГОСТ 2493-75
	
	
	
	
	0,1
	4

	Калий фосфорнокислый 2 замещенный б/в чда. 
	0,5
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 2493-75
	
	
	
	
	
	0,5

	Калий хлористый хч   ПИВЛ-0,2 
	2,9
	кг
	20.15.51.000
	ГОСТ 4234-77
	
	
	
	0,5
	0,1
	2,1

	Калий хромовокислый ( хч) 
	0,12
	кг
	20.13.51.112
	ГОСТ 4459-75
	
	
	
	
	0,02
	0,1

	Калий хромовокислый ( чда) 
	0,12
	кг
	20.13.51.112
	ГОСТ 4459-75
	0,05
	
	0,05
	
	
	0,02

	Калий-натрий виннокислый 4 водный ( чда)
	3,2
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 5845-79
	1
	0,5
	0,2
	
	2
	

	Калий-натрий виннокислый 4 водный ( хч) 
	25
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ5845-79
	
	
	
	6
	
	19

	Калия гидроокись (чда) 
	4
	кг
	20.13.25.112
	ГОСТ 24363-80
	
	
	
	
	2
	2

	Калия гидроокись ХЧ 
	2
	кг
	20.13.25.112
	ГОСТ 24363-80
	1
	
	
	
	
	1

	Кальций хлористый б/в гран.  хч 
	4
	кг
	20.13.62.190
	ГОСТ 450-77
	0,5
	
	2
	
	
	1,5

	Кобальт (II) сернокислый 7 водный чда        
	0,01
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4462-78
	0,01
	
	
	
	
	

	Крахмал растворимый чда        
	7,4
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 10163-76
	
	
	0,2
	3,6
	0,1
	3,5

	Лактоза 1 водная ( чда) 
	0,35
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-2293-79
	0,1
	
	
	
	
	0,25

	Лантан азотнокислый 6 водный хч 
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 2323-004-29923808-2016
	
	
	
	
	
	0,1

	Магний сернокислый 7 водный хч         
	0,75
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4523-77
	0,1
	
	0,1
	
	0,05
	0,5

	Магний хлористый, 0.1 н. 10 амп/уп 
	1
	упак
	20.59.52.194
	ГОСТ Р 55067-2012
	
	
	
	
	
	1

	Марганец (II) сернокислый 5 водный чда        
	3
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 435-77
	1
	
	
	
	1
	1

	Медь (II) сернокислая 5 водная чда 
	8,2
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4165-78
	2
	
	
	4
	0,2
	2

	Метиленовый голубой (синий) чда  
	0,15
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4919.1-77
	
	
	
	
	0,05
	0,1

	Метиловый красный с/р чда        
	0,05
	кг
	20.59.52.192
	ТУ 6-09-5169-84
	
	
	
	
	
	0,05

	Метиловый оранжевый чда        
	0,06
	кг
	20.59.52.192
	ГОСТ 10816-64
	
	
	
	
	
	0,06

	Мурексид (пурпурат аммония) чда        
	0,08
	кг
	20.59.52.192
	ТУ 6-09-13-945-94
	
	
	0,03
	
	
	0,05

	Набор для окраски мазков по Граму, 100 мл (с фуксином) 
	6
	набор
	21.20.23.111
	ТУ 9398-002-39484474-2002
	1
	
	1
	
	
	4

	Натрий азотнокислый  (нитрат натрия) ( чда)
	1
	кг
	20.15.60.000
	ГОСТ 4168-79
	1
	
	
	
	
	

	Натрий диэтилдитиокарбамат 3 водный чда 
	0,04
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 8864-71
	0,01
	
	0,03
	
	
	

	Натрий лимоннокислый 3 замещенный 5,5 водный чда 
	0,1
	кг
	21.20.23.111
	ГОСТ 22280-76
	0,1
	
	
	
	
	

	Натрий салициловокислый (          хч)
	1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 17628-72
	
	
	
	
	
	1

	Натрий салициловокислый (          чда)
	0,95
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 17628-72
	
	0,1
	0,05
	0,3
	
	0,5

	Натрий сернистокислый б/в чда        
	0,11
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 195-77
	0,01
	
	0,1
	
	
	

	Натрий сернистокислый, 0.1 н. 10 амп/уп 
	19
	упак
	20.59.52.194
	ГОСТ 195-77
	
	
	
	9
	
	10

	Натрий серноватистокислый 5 водный (тиосульфат натрия) чда        
	1,25
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 27068-86
	0,05
	
	
	
	0,2
	1

	Натрий серноватистокислый 5 водный, 0.1 н. 10 амп/уп 
	22
	упак
	20.59.52.194
	ГОСТ 27068-86
	1
	
	1
	
	
	20

	Натрий сернокислый б/в хч чда, 
	1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4166-76
	1
	
	
	
	
	

	Натрий углекислый б/в хч         
	0,05
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 83-79
	0,05
	
	
	
	
	

	Натрий уксуснокислый, 3-водн. чда        
	6
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 19978
	0,5
	0,5
	
	
	
	5

	Натрий уксуснокислый б/в чда        
	2,5
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 19978
	
	
	
	2
	
	0,5

	Натрий фосфорнокислый 2 замещенный б/в ч          
	4,8
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 31725-2012
	
	0,3
	
	0,5
	
	4

	Натрий хлористый хч         
	2
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ4233-77
	
	
	
	
	
	2

	Натрий хлористый хч         чда. 
	3,6
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4233-77
	2
	
	
	
	0,1
	1,5

	Натрий хлористый, 0.1 н. 10  амп/уп  
	2
	упак
	20.59.52.191
	ГОСТ4328-77
	1
	
	
	
	
	1

	Натрия гидроокись хч (гран)         
	4
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4328-77
	2
	
	
	
	
	2

	Натрия гидроокись чда (чешуйки)        
	12,2
	кг
	20.13.25.111
	ГОСТ 4328-77
	
	1
	0,2
	
	5
	6

	Натрия гидроокись, 0.1 н. 10 амп/уп  (УХИ)  
	1
	упак
	20.13.25.111
	ГОСТ 4328-77
	
	
	
	
	
	1

	Окси тест - полоски (для обнаруж. оксидазы) 50 шт/уп 
	31
	упак
	20.59.52.199
	Erba Lachema
	1
	10
	20
	
	
	

	Олово (II) хлорид 2 водное чда        
	0,3
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 36-78
	
	
	0,1
	
	
	0,2

	Ортофосфорная кислота (фас 1,7 кг) чда        
	8,5
	кг
	20.13.24.149
	ГОСТ 6552-80
	1,7
	
	
	3,4
	
	3,4

	п-Диметиламинобензальдегид чда        
	0,03
	кг
	21.20.23.111
	ТУ 6-09-3272-77
	
	
	0,03
	
	
	

	Пептон сухой ферментативный (мин фас 250 гр) 
	1
	кг
	20.59.52.140
	ГОСТ 13805-76
	
	
	0,25
	
	
	0,75

	Перекись водорода (фас 1,1 кг) 35% чда
	5,5
	кг
	20.13.63.110
	ГОСТ 10929-76
	1,1
	
	1,1
	
	2,2
	1,1

	Перекись водорода (фас 1,1 кг) 35% 
	5,5
	кг
	20.13.63.110
	ГОСТ 177-88
	
	
	
	
	
	5,5

	Перчатки латексные неопудренные смотровые н/с р-р L 
	1 050
	пар
	22.19.60.119
	ГОСТ 20010-93
	200
	100
	100
	
	500
	150

	Питательный агар БТН для культивирования микроорганизмов сухой (фас 250 гр) 
	7
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9385-059-39484474-2009
	
	
	1
	
	
	6

	Питательный агар ГРМ для культивирования микроорганизмов сухой 
	7,5
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9385-059-39484474-2010
	
	0,5
	
	
	
	7

	Питательный бульон ГРМ (для культивирования микроорганизмов, фас 250 гр)            
	2,5
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9398-021-78095326-2006
	
	
	
	
	
	2,5

	Раствор HI 7031L для калибровки кондуктометра 1413 мкСм/см (500 мл)            
	2
	шт
	20.59.52.191
	HANNA Instrument 7031 L
	1
	
	
	
	
	1

	Реактив Грисса чда        
	3,4
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-3569-86
	0,3
	0,2
	0,1
	0,5
	0,3
	2

	Реактив Несслера (фас 0,5 кг) чда УЗХП 
	10
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-2089-77
	
	1
	1
	
	
	8

	Реактив Несслера (фас 1 кг) чда НПО Реагент 
	4
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-2089-77
	
	
	
	
	1
	3

	Ртуть (II) сернокислая (фас 0,050 кг) чда на согл, мин ФАС 50 ГР!!  
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-2089-77
	0,05
	
	
	
	0,05
	

	Ртуть (II) сернокислая (фас 0,100 кг) чда 
	1
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 2624-004-48438881
	
	
	
	
	
	1

	Салициловая кислота      хч
	0,41
	кг
	20.59.59.900
	ГОСТ 624-70
	0,05
	
	
	0,3
	0,06
	

	Свинец (II) уксуснокислый 3 водный 
	0,06
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 1027
	0,01
	
	
	
	
	0,05

	Свинец диэтилдитиокарбамат ч          
	0,05
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-3901-75
	
	
	
	
	
	0,05

	Серебро азотнокислое (фас 25 гр) хч         
	100
	г
	20.59.52.194
	ГОСТ 1277-75
	
	
	
	
	
	100

	Серебро азотнокислое (фас 50 гр) хч         
	600
	г
	20.59.52.194
	ГОСТ 1277-75
	
	
	
	500
	
	100

	Серебро азотнокислое, 0.1 н.            
	10
	ампул
	20.59.52.194
	ГОСТ 1277-75
	
	
	
	
	
	10

	Серебро сернокислое (фас 50 гр) хч         
	50
	г
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-02-426-92
	
	
	
	
	50
	

	Серная кислота (фас 1,8 кг) осч 11-5 
	93,6
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 14262-78
	
	
	3,6
	
	
	90

	Серная кислота (фас 1,8  кг) хч         Мел-1,8,Берд-12,6,Ток16,2;Ва12,6
	43,2
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4204-77
	1,8
	
	
	12,6
	16,2
	12,6

	СО мутность 4000 ЕМФ (формазиновая суспензия) (СО 7271-96, МСО 0101:1999) (5 см³) 
	20
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7271-96 МСО 0101:1999
	
	12
	8
	
	
	

	Сода пищевая (натрий двууглекислый) 
	1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 2156-76
	
	
	1
	
	
	

	Соль Мора 6 водная чда        
	2,5
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4208-72
	
	
	
	
	0,3
	2,2

	Соль Мора, 0.1 н. 10 амп/уп Бердянск-4, Акимовка-1
	5
	упак
	20.59.52.194
	ГОСТ 4208-72
	
	1
	
	
	
	4

	Соляная кислота (фас 1,2 кг) осч 20-4 
	7,2
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 30553-98
	1,2
	
	1,2
	
	
	4,8

	Соляная кислота (фас 1,2 кг) хч 
	12
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 14261-77
	
	
	
	2,4
	1,2
	8,4

	Соляная кислота, 0.1 н. 10 амп/уп 
	7
	упак
	20.59.52.194
	ГОСТ 14261-77
	
	1
	
	
	
	6

	Среда Гисса с глюкозой ГРМ (фас 250 гр) 
	1,5
	кг
	20.59.52.140
	ТУ6-09-3569-86
	
	0,25
	0,25
	
	
	1

	Среда Гисса с лактозой ГРМ (содержит бромтимоловый синий) (фас 250 гр) 
	1,75
	кг
	20.59.52.140
	ГОСТ 11747-2012
	
	
	0,25
	
	
	1,5

	Среда Симмонса БТН (мин фас 250 гр) 
	1,5
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9398-014-78095326-2006
	
	
	0,25
	
	
	1,25

	Среда Эндо (агар) - БТН (мин фас 250 гр) 
	3,5
	кг
	20.59.52.140
	ТУ9398-027
	
	0,5
	
	
	
	3

	Ст-титры для рН-метрии 2 разряда  pH 4,01    6 амп/уп 
	3
	упак
	20.59.52.194
	ГОСТ 8.135-2004
	1
	
	1
	
	
	1

	Ст-титры для рН-метрии 2 разряда  pH 6,86    6 амп/уп 
	2
	упак
	20.59.52.194
	ГОСТ 8.135-2004
	1
	
	1
	
	
	

	Ст-титры для рН-метрии 2 разряда  pH 9,18    6 амп/уп 
	1
	упак
	20.59.52.194
	ГОСТ 8.135-2004
	
	
	1
	
	
	

	Ст-титры для рН-метрии 3 разряда НАБОР  (6 амп  pН 1.65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43) 
	9
	упак
	20.59.52.194
	ТУ 2642-004-33813273-20                                  ГОСТ 8.135-2004
	
	1
	
	
	1
	7

	Сульфаминовая кислота ( чда)
	1
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-2437
	0,5
	
	
	0,5
	
	

	Сульфаниловая кислота (хч)
	0,3
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 5821-78
	
	
	
	0,2
	
	0,1

	Сульфосалициловая кислота 2 водная (чда)
	1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4478-78
	
	0,3
	0,2
	
	
	0,5

	Сульфосалициловая кислота 2 водная (хч)
	1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4478-78
	
	
	
	
	
	1

	Тиомочевина чда        
	0,26
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 6344-73
	0,01
	
	
	
	
	0,26

	Трилон-Б, 0.1 н. 10 амп/уп 
	12
	упак
	20.59.52.194
	ТУ 2642-001-33813273-97
	
	
	
	2
	
	10

	Трихлоруксусная кислота            чда, 
	1,1
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-1926-77
	0,1
	
	
	
	
	1

	Углерод четыреххлористый (фас 1,6 кг) чда        
	3,2
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 20288-74
	
	
	
	
	
	3,2

	Углерод четыреххлористый для ЭВС м.Б (до 10ППМ) (фас 1,6 кг) хч 
	3,2
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 20288-74
	
	
	
	
	
	3,2

	Уголь активированный БАУ-А
	0,5
	кг
	05.10.10.143
	ГОСТ 6217-74
	
	
	
	
	0,5
	

	Уксусная кислота (фас 1 кг) хч       ледяная
	26
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 61-75
	1
	1
	1
	13
	2
	8

	Фенол (фас 1 кг) чда   
	7
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 6417-72
	
	
	
	
	
	7

	Фенол (фас 0,1 кг) чда 
	1
	шт
	20.59.52.194
	ГОСТ 6417-72
	
	
	0,1
	
	
	

	Фенолфталеин чда        
	0,53
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 6417-72
	
	
	0,03
	
	
	0,5

	Фильтры Владисарт ФМНЦ-0,45 мкм d=35 мм 250 шт/уп 
	78
	упак
	20.59.52.190
	ТУ 9471‑001‑0021203
	
	10
	20
	
	
	48

	Фильтры обез. синяя лента d=12,5 см 100 шт/уп 
	6
	упак
	20.59.52.190
	ТУ 9471‑001‑0021203
	
	
	
	
	
	6

	Фильтры обез. синяя лента d=15,0 см 100 шт/уп 
	68
	упак
	20.59.52.190
	ГОСТ 12026-76                                                 ТУ 2642-001-68085491-2011
	2
	10
	
	
	6
	50

	Фильтры обез. синяя лента d=9,0 см 100 шт/уп 
	13
	упак
	20.59.52.190
	ГОСТ 12026-76                                                 ТУ 2642-001-68085491-2011
	
	
	3
	
	
	10

	Фуксин основной для МБЦ ч          
	0,23
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-4091-75
	
	
	0,03
	
	
	0,2

	Хлороформ (фас 1,5 кг) хч 
	13,5
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 2631-066-44493179-01
	
	
	
	
	12
	1,5

	Хлороформ (фас 1,5 кг) чда    
	7,5
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 20015-88
	3
	
	1,5
	
	
	3

	Цинк металлический гранулированный чда        
	2
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 989-75
	
	
	2
	
	
	

	Цинк сернокислый 7 водный (фас 100 гр) хч 
	0,51
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4174-77
	0,01
	
	
	
	0,5
	

	Щавелевая кислота, 0.1 н. 10 амп/уп 
	9
	упак
	20.59.52.191
	ГОСТ 22180-76
	
	1
	1
	
	
	7

	Энтерококкагар (Питатательная среда для выделения энтерококков) (мин фас 250 гр) 
	3,25
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9398-110-78095326-2010
	
	
	0,25
	
	
	3

	Эриохром черный Т чда        
	0,06
	кг
	20.59.52.192
	ТУ 6-09-1760-87
	0,01
	
	
	
	
	0,05

	ГСО сульфат-ион (II) 10 г/дм³ (ГСО 7684-99 МСО 0199:2001) (5 мл) 
	6
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7684-99
	6
	
	
	
	
	

	СО удельная электропроводность (УЭП-1) 11,2 См/м (СО 7374-97) (20 см³)           
	4
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7374-97
	4
	
	
	
	
	

	СО удельная электропроводность (УЭП-5) 0.0047 см/м (СО 7378-97 МСО 1121:2005) (20 см³)          
	4
	ампул
	20.59.52.194
	ГОСТ 31770-2012
	4
	
	
	
	
	

	СО ХПК 10000 мг/дм³ (СО 7425-97 МСО 1124-2005) (5 см³) 
	10
	ампул
	20.59.52.194
	ГОСТ 31859-2012
	10
	
	
	
	
	

	ГСО сухой остаток МКСО-50-ЭК ГСО 11987-2022 (50 г/дм3) 5 мл 
	4
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 11987-2022
	4
	
	
	
	
	

	Натрия гидроокись чда (чешуйки)    
	15
	кг
	20.13.25.111
	ГОСТ 4328-77
	
	
	
	15
	
	

	Аммиак водный (фас 0,9 кг) чда  
	9
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 3760-79
	
	
	
	9
	
	

	Калий двухромовокислый ( хч), 
	1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4220-75
	
	
	
	1
	
	

	Натрия гидроокись, 0.1 н. 10 амп/уп  (УХИ)  
	3
	упак
	20.59.52.191
	ГОСТ 4328-77
	
	
	
	3
	
	

	Аммоний надсернокислый (        чда)  
	0,5
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 20478-75
	
	
	
	0,5
	
	

	Гексан (фас 0,66 кг-1 литр) 1 сорт (осч) "Криохром" на согл, 
	1
	л
	20.14.11.114
	ГОСТ ISO 9832-2015
	
	
	
	1
	
	

	Сульфосалициловая кислота 2 водная ( хч) 
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4478-78
	
	
	
	0,1
	
	

	Силикагель КСМГ фр. 2,8-7,0 мм ГОСТ 3956-76           
	6
	кг
	20.13.24.170
	ГОСТ 3956-76
	
	
	
	6
	
	

	Фенилантраниловая кислота чда 
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-3592-87
	
	
	
	0,1
	
	

	Эриохром черный Т чда        
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-1760-87
	
	
	
	0,1
	
	

	Калий хромовокислый ( хч)
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4459-75
	
	
	
	0,1
	
	

	Формалин (фас 1,1 кг) высший сорт 
	1,1
	кг
	20.59.52.195
	ГОСТ 1625-2016
	
	
	
	1,1
	
	

	Фильтры обез. белая лента d=12,5 см 100 шт/уп 
	15
	упак
	17.12.43.112
	ТУ 2642-001-68085491-2011
	
	
	
	15
	
	

	Азотная кислота (фас 1,4 кг) хч  (концентрация 65%) чда 
	4,2
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4461-77
	
	
	
	
	4,2
	

	Алюминия оксид ( чда)
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 8136-85
	
	
	
	
	0,1
	

	Фенилантраниловая кислота чда 
	0,01
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-3592-87
	
	
	
	
	0,01
	

	Аммоний ванадиевокислый мета чда        
	0,02
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 9336-75
	
	
	
	
	0,02
	

	Барий хлористый 2 водный ( хч) 
	0,2
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4108-72
	
	
	
	
	0,2
	

	Гексан (фас 0,65 кг) хч  
	0,65
	кг
	20.14.11.114
	ТУ 2631-158-44493179-13
	
	
	
	
	0,65
	

	Калий фосфорнокислый 1 замещенный б/в ( чда)
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4198-75
	
	
	
	
	0,1
	

	Калий хлористый хч         
	1,5
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4234-77
	
	
	
	
	1,5
	

	Натрий фосфорнокислый 2 замещенный 12 водный чда 
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4172-76
	
	
	
	
	0,1
	

	Мочевина чда        
	0,5
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 6691-77
	
	
	
	
	0,5
	

	Серебро азотнокислое (фас 25 гр) хч         
	25
	г
	20.59.52.194
	ГОСТ 1277-75
	
	
	
	
	25
	

	Сода кальцинированная техн 98,2% м.Б 1с     
	4
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 5100-85
	
	
	
	
	4
	

	Фильтры обез. белая лента d=15,0 см 100 шт/уп 
	6
	упак
	17.12.43.112
	ГОСТ 12026-76
	
	
	
	
	6
	

	Бюретка 1-3-2-25-0,1 б/кр с оливой  
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29251-91
	
	
	
	
	2
	

	Воронка лабораторная В-36-50 (диаметр 36 мм, высота 50 мм) ТС М       
	10
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	
	
	
	
	10
	

	Воронка лабораторная В-75-110 (диаметр 75 мм, высота 110 мм) ТС   
	10
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	
	
	
	
	10
	

	Колба мерная 1-1000-2 ХС    
	4
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                             ТУ 9464-013-52876351-2014
	
	
	
	
	4
	

	Колба коническая КН-2-50-22 с делениями ТС М           
	4
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                                   ГОСТ 25336-82
	
	
	
	
	4
	

	Колба коническая КН-2-1000-50  с делениями ТС М 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                                  ГОСТ 25336-82
	
	
	
	
	2
	

	Колба коническая КН-2-100-22 с делениями ТС М  
	4
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                                  ГОСТ 25336-82
	
	
	
	
	4
	

	Колба коническая КН-2-100-34 с делениями ТС М 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                                  ГОСТ 25336-82
	
	
	
	
	2
	

	Колба коническая КН-2-250-50 с делениями ТС М 
	4
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                                  ГОСТ 25336-82
	
	
	
	
	4
	

	Колба мерная 1-100-2 ХС М          
	10
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                                  ГОСТ 25336-82
	
	
	
	
	10
	

	Колба плоскодонная П-1-2000-29/32 ТС М            
	2
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                                  ГОСТ 25336-82
	
	
	
	
	2
	

	Колба мерная 1-50-2 ХС            
	10
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                                  ГОСТ 25336-82
	
	
	
	
	10
	

	Кювета стеклянная 100 мм (стекло К-8) для КФК М  
	5
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 20903-75
	
	
	
	
	5
	

	Кювета стеклянная 5 мм (стекло К-8) для КФК М 
	4
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 20903-75
	
	
	
	
	4
	

	Мензурка 100 мл М 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                                     ТУ 9464-013-52876351-2014
	
	
	
	
	2
	

	Мензурка 250 мл М    
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                                     ТУ 9464-013-52876351-2014
	
	
	
	
	2
	

	Пипетка 2-1-2-1 (полный слив) М           
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29227-91
	
	
	
	
	2
	

	Пипетка 2-1-2-2 (полный слив) М 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29227-91
	
	
	
	
	2
	

	Пипетка 2-1-2-2 (полный слив) М 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29227-91
	
	
	
	
	2
	

	Пипетка 2-2-2-25 (полный слив) М            
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29227-91
	
	
	
	
	2
	

	Пипетка 2-1-2-5 (полный слив) М 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29227-91
	
	
	
	
	2
	

	Пипетка Мора 2-2-10  
	3
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29227-91
	
	
	
	
	3
	

	Склянка БПК-150-24/29-12/21            
	10
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	
	
	
	
	10
	

	Стакан В-1-100 ТС с делением  М
	2
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                             ГОСТ 25336-82
	
	
	
	
	2
	

	Стакан В-1-250 ТС с делением М
	2
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                             ГОСТ 25336-83
	
	
	
	
	2
	

	Стакан В-1-50 ТС с делением М 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                             ГОСТ 25336-84
	
	
	
	
	2
	

	Стакан Н-1-100 ТС с делением М 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                             ГОСТ 25336-85
	
	
	
	
	2
	

	Стакан Н-1-250 ТС с делением М 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                             ГОСТ 25336-86
	
	
	
	
	2
	

	Стакан Н-1-600 ТС с делением М           
	2
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                             ГОСТ 25336-87
	
	
	
	
	2
	

	Цилиндр мерный с носиком 1-50-2 (50 мл, на стекл. основании) 
	10
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                                       ТУ 9464-013-52876351-2014
	
	
	
	
	10
	

	Цилиндр мерный с носиком 3-100-2 (100 мл, на полиэт. основании) 
	10
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                                       ТУ 9464-013-52876351-2015
	
	
	
	
	10
	

	Цилиндр мерный с носиком 1-10-2 (10 мл, на стекл. основании) 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                                       ТУ 9464-013-52876351-2016
	
	
	
	
	2
	

	Бюретка 1-2-2-2-0,01 с кр. (микробюретка) М 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29251-91
	2
	
	
	
	
	

	Бюретка 1-1-2-25-0,1 с кр. М          
	1
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29251-91
	1
	
	
	
	
	

	Бюретка 1-2-2-5-0,02 с кр. (микробюретка)  
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29251-91
	2
	
	
	
	
	

	Цилиндр полипр. с носиком 50 мл (объемная шкала)            
	2
	шт
	30.20.40.155
	ГОСТ 1770-74
	2
	
	
	
	
	

	Цилиндр мерный с носиком 1-50-2 (50 мл, на стекл. основании) 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74
	2
	
	
	
	
	

	Колба мерная 2а-25-2-10/19 ХС пл. пр. (шлиф 10/19) М           
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74
	2
	
	
	
	
	

	Колба мерная 2а-50-2-10/19 ХС пл. пр. (шлиф 10/19) М           
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74
	2
	
	
	
	
	

	Колба мерная 2а-100-2-10/19 (шлиф 10/19) ХС пл. пр. М           
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74
	2
	
	
	
	
	

	Колба мерная 1-100-1 ХС (класс точности 1) 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74
	2
	
	
	
	
	

	Колба мерная 1-250-1 ХС (класс точности 1) 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74
	2
	
	
	
	
	

	Колба мерная 1-1000-1 ХС (класс точности 1) 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74
	2
	
	
	
	
	

	Колба мерная 1-500-1 ХС (класс точности 1) 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74
	2
	
	
	
	
	

	Крышка к тиглю №3            
	10
	шт
	25.92.13.000
	ГОСТ 9147-80
	10
	
	
	
	
	

	Колба Кьельдаля 1-250-19/26 ТС            
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 23932
	2
	
	
	
	
	

	Пробирка из боросиликатного стекла 10 мл, 16*100 мм 100 шт/уп 
	20
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 23932-90
	20
	
	
	
	
	

	Воронка делительная ВД-3-500 грушевидная с делениями  
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	2
	
	
	
	
	

	Воронка делительная ВД-3-250 грушевидная с делениями                  
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	2
	
	
	
	
	

	Воронка делительная ВД-1-250 (цилиндрическая) с делениями 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	2
	
	
	
	
	

	Воронка делительная ВД-1-500 (цилиндрическая) с делениями 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	2
	
	
	
	
	

	Колба коническая КН-1-500-29/32 (конус 29/32) с делениями без пробки ТС       
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336‑82
	2
	
	
	
	
	

	Пробка стеклянная КШ-29/32 массивная 100 шт/уп 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336‑82
	2
	
	
	
	
	

	Колба плоскодонная П-1-1000-29/32 ТС М            
	2
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015
	2
	
	
	
	
	

	Каплеуловитель КО-14/23-29/32-60            
	1
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 8682-93
	1
	
	
	
	
	

	Штатив ШФР-ММ лабораторный для фронтальных работ (2 лапки, 3 кольца)            
	2
	шт
	32.99.53.190
	ГОСТ 10197-70
	2
	
	
	
	
	

	Штатив ШЛ-1Б 
	2
	шт
	32.99.53.190
	ГОСТ 10197-70
	2
	
	
	
	
	

	Лапка для штатива ШЛ-1 двупалая            
	4
	шт
	32.99.53.190
	Конструкция: двупалая, с плоскими губками.
Захват: 20 мм.
Назначение: фиксация лабораторной посуды (например, пробирок) и других элементов установки на штативе.
Особенность: простая конструкция обеспечивает длительный срок службы.
	



4
	
	
	
	
	

	Зажим (крепеж) для лапок и колец к штативу ШЛ-1 
	4
	шт
	25.72.14.190
	Технические характеристики:
Назначение: фиксация различных держателей (лапок-держателей) и лабораторных приспособлений (например, колец) на штативе ШЛ-1, а также в других лабораторных приборах и установках.
Принцип работы: универсальный прижимной механизм. Он позволяет жёстко скреплять цилиндрические элементы подходящего диаметра между собой под углом 90 градусов.
Эргономика: в конструкции предусмотрены удобные (эргономичные) ручки — они упрощают затяжку, и регулировать положение элементов можно без лишних усилий.
Максимальная длина места (для транспортировки/хранения): 100 мм.
Максимальная ширина места: 35 мм.
Максимальная высота места: 35 мм.
Максимальный вес места: 0,05 кг.
	














4


	
	
	
	
	

	Пипетка Мора 2-2-50         
	2
	шт
	32.50.13.110
	ГОСТ 29169-91
	2
	
	
	
	
	

	Пробирка мерная ПМ2-20-14/23 М       
	20
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74
	20
	
	
	
	
	

	Пинцет анатомич. общ. назнач.ПА 200х2,5            
	2
	шт
	32.50.13.190
	ГОСТ 21241-2023
	2
	
	
	
	
	

	Стакан В-1-100 ТС с делением  
	3
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	3
	
	
	
	
	

	Шпатель 200 мм металлический SP110-200
	1
	шт
	32.50.13.190
	Длина: 200 мм.
Материал: нержавеющая
Конструкция: двухсторонний. У каждой рабочей стороны своя форма: одна — ровная, другая — изогнутая.
Размеры рабочих частей:
ровная сторона: ширина 9 мм, длина 33 мм;
изогнутая сторона: ширина 7 мм, длина 34 мм.
Назначение: набор веществ, снятие осадков с фильтров, распределение культур микроорганизмов по питательной среде (для выделения или идентификации).
	







1
	
	
	
	
	

	Серебро сернокислое (фас 25 г) хч          
	25
	г
	20.59.52.194
	ГОСТ 1277-75
	
	
	25
	
	
	

	Железо (II) сернокислое 7 водное хч         
	0,03
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4148-78
	
	
	0,03
	
	
	

	Лимонная кислота 1 водная (моногидрат) ( хч)
	2
	кг
	20.14.34.231
	ГОСТ 3652-69
	
	
	2
	
	
	

	4-Аминоантипирин ( чда). 
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-07-1028-89
	
	
	0,1
	
	
	

	Фильтры обез. белая лента d=15,0 см 100 шт/уп 
	3
	упак
	17.12.43.112
	ТУ 2642-001-68085491-2011 ГОСТ 12026-76  
	
	
	3
	
	
	

	Фильтры обез. белая лента d=9,0 см 100 шт/уп 
	3
	упак
	17.12.43.112
	ТУ 2642-001-68085491-2011 ГОСТ 12026-76  
	
	
	3
	
	
	

	Фильтры обез. красная лента d=9,0 см 100 шт/уп 
	3
	упак
	17.12.43.112
	ТУ 2642-001-68085491-2011 ГОСТ 12026-76  
	
	
	3
	
	
	

	Дезинфицирующее средство "Дезинбак Супер" порошок (ведро фас. 2,5 кг)            
	4
	шт
	21.20.10.158
	ТУ 9392-004-57184037-04
	
	
	10
	
	
	

	Пробирка мерная ПМ2-20-14/23 М       
	20
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74
	
	
	20
	
	
	

	Пинцет анатомич. общ. назнач.ПА 200х2,5            
	2
	шт
	32.50.13.190
	ГОСТ 21241-2023
	
	
	2
	
	
	

	Шпатель 200 мм металлический SP110-200
	1
	шт
	32.99.53.190
	Длина: 200 мм.
Материал: нержавеющая
Конструкция: двухсторонний. У каждой рабочей стороны своя форма: одна — ровная, другая — изогнутая.
Размеры рабочих частей:
ровная сторона: ширина 9 мм, длина 33 мм;
изогнутая сторона: ширина 7 мм, длина 34 мм.
Назначение: набор веществ, снятие осадков с фильтров, распределение культур микроорганизмов по питательной среде (для выделения или идентификации).
	
	
	







1
	
	
	

	Спиртовка СЛ-1, V=100 мл  
	1
	шт
	32.99.53.130
	ГОСТ 26336-82
	
	
	1
	
	
	

	Штатив алюминиевый для пробирок Ш-20/18 (20 гнезд)            
	1
	шт
	22.29.29.190 
	ГОСТ 13726-97
	
	
	1
	
	
	

	Пробка резиновая конусная № 16 мм (1кг=99шт) 50 шт/уп           
	20
	шт
	25.92.13.000
	ТУ 38.1051835-88            ГОСТ 7852-76
	
	
	20
	
	
	

	Дезковрик  ЭКО 50*60*3 см 
	5
	шт
	20.20.14.000
	Габаритные размеры: 50 см (длина) × 60 см (ширина) × 3 см (толщина).
Материалы:
Верхний слой (сетка): армированный ПВХ, плотность 300 г/м², чёрный цвет.
Основной слой (ткань): ПВХ, плотность 600 г/м
Внутренний слой: специальный КЩС-мат, плотность 80 кг/м³
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	Бюретка 1-2-2-2-0,01 с кр. (микробюретка) М 
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29251-91
	
	
	2
	
	
	

	Бюретка 1-1-2-25-0,1 с кр. М         
	1
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29251-91
	
	
	1
	
	
	

	Бюретка 1-1-2-10-0,05 с кр. М              
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29251-91
	
	
	2
	
	
	

	Цилиндр полипр. с носиком 50 мл (объемная шкала)            
	2
	шт
	30.20.40.155
	ГОСТ 1770-74
	
	
	2
	
	
	

	Воронка лабораторная В-56-80 (диаметр 56 мм, высота 80 мм) ТС М 
	20
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	
	
	20
	
	
	

	Воронка лабораторная В-100-150 (диаметр 100 мм, высота 150 мм) ТС М       
	10
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	
	
	10
	
	
	

	Колба мерная 2а-50-2-10/19 ХС пл. пр. (шлиф 10/19) М           
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74
	
	
	2
	
	
	

	Колба мерная 2а-100-2-10/19 (шлиф 10/19) ХС пл. пр. М           
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74
	
	
	2
	
	
	

	Пипетка Пастера п/э V=1 мл стерильная L=160 мм, ц.д 0,25 мл 20 шт/уп М 
	1
	упак
	23.19.23.110
	ТУ 32.50.50-028-29508133-2019
	
	
	1
	
	
	

	Пипетка 1-2-2-10 (частичный слив)   
	20
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29227-91
	
	
	20
	
	
	

	Колба коническая КН-2-250-34 с делениями ТС М  
	20
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	
	
	20
	
	
	

	Чаша выпарительная №3 на 100 мл (из фарфора)           
	2
	шт
	23.44.11.110
	ГОСТ 9147-80
	
	
	2
	
	
	

	Чаша выпарительная 150 мм (стеклянная) ТС 
	10
	шт
	23.44.11.110
	ГОСТ 21400-75
	
	
	10
	
	
	

	Воронка делительная ВД-3-500 грушевидная с делениями  
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	
	
	2
	
	
	

	Воронка делительная ВД-3-250 грушевидная с делениями                  
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	
	
	2
	
	
	

	Штатив ШФР-ММ лабораторный для фронтальных работ (2 лапки, 3 кольца)            
	2
	шт
	32.99.53.131
	Высота стержня: 600 ± 2,0 мм.
Диаметр стержня: 12 ± 0,5 мм.
Размеры основания: (310 × 195 × 21) ± 2,0 мм.
Внутренний диаметр колец: 50, 70 и 90 мм (три кольца разного диаметра).
Ширина захвата плоского зажима: от 12 до 50 мм.
Конструкция: вертикальный стержень на прямоугольном основании, две лапки (двухпалая и трёхпалая), три кольца, пять винтовых фиксаторов.
Материал: металлический сплав (в некоторых источниках уточняется — силумин).
Покрытие: хромированные или окрашенные поверхности.
	
	
	










2
	
	
	

	Штатив ШЛ-1Б 
	2
	шт
	32.99.53.131
	Высота стойки: 700 мм.
Размер основания: 250 × 160 мм.
Материал основания: чугун.
Прорезиненные вставки на основании: есть, повышают устойчивость и защищают поверхность стола.
Вес штатива: около 2 кг.
	
	
	2
	
	
	

	Лапка для штатива ШЛ-1 двупалая            
	4
	шт
	32.99.53.130
	ГОСТ 10197-70
	
	
	4
	
	
	

	Зажим (крепеж) для лапок и колец к штативу ШЛ-1 
	4
	шт
	32.99.53.130
	Технические характеристики:
Назначение: фиксация различных держателей (лапок-держателей) и лабораторных приспособлений (например, колец) на штативе ШЛ-1, а также в других лабораторных приборах и установках.
Принцип работы: универсальный прижимной механизм. Он позволяет жёстко скреплять цилиндрические элементы подходящего диаметра между собой под углом 90 градусов.
Эргономика: в конструкции предусмотрены удобные (эргономичные) ручки — они упрощают затяжку, и регулировать положение элементов можно без лишних усилий.
Максимальная длина места (для транспортировки/хранения): 100 мм.
Максимальная ширина места: 35 мм.
Максимальная высота места: 35 мм.
Максимальный вес места: 0,05 кг.
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	Пипетка Мора 2-2-50         
	2
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29169-91
	
	
	2
	
	
	

	Дозатор одноканальный переменного объема 2-10 мл TopPette DLAB 
	2
	шт
	22.23.12.140
	ГОСТ 28311-2021
	
	
	2
	
	
	

	Силикагель-индикатор  
	2
	кг
	20.13.24.170
	ГОСТ 8984-75
	
	
	2
	
	
	

	Перчатки латексные неопудренные смотровые н/с р-р M (50 пар/уп) 
	200
	пар
	22.19.60.119
	ГОСТ 52239-2004
	
	
	200
	
	
	

	Перчатки резиновые хозяйственные            р-р М. 
	20
	шт
	32.99.11.190
	ГОСТ Р 57398—2017
	
	
	20
	
	
	

	Натрий диэтилдитиокарбамат 3 водный чда 
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 8864-71
	
	
	
	
	
	0,1

	Питательный агар ГРМ для культивирования микроорганизмов сухой 
	6
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9398-020-78095326-2006
	
	
	
	
	
	6

	Аммоний сернокислый б/в чда        
	2
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 10873-73
	
	
	
	
	
	2

	Розоловая кислота (Аурин) чда        
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-1091-76
	
	
	
	
	
	0,1

	Ацетон (фас 0,8 кг) чда 
	3,2
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 2603-79
	
	
	
	
	
	3,2

	СО мутность 4000 ЕМФ (формазиновая суспензия) (СО 7271-96, МСО 0101:1999) (5 см³) 
	6
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7271-96 МСО 0101:1999
	
	
	
	
	
	6

	ГСО ион бора (III) 1 мг/см³ фон вода (ГСО 7345-96) (5 см³) 
	6
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7345-96
	
	
	
	
	
	6

	ГСО ион бериллия 0,1 мг/см³ фон H2SO4 (ГСО 7759-2000) (5 см³) 
	6
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7759-2000
	
	
	
	
	
	6

	ГСО ион аммония (I) 1 г/дм³ (ГСО 7747-99 МСО 0200:2001) (5 мл)    
	6
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7747-99
	
	
	
	
	
	6

	ГСО ион железа (III) 1 г/дм³ фон HNO₃ (ГСО 7835-2000 МСО 0294:2002) (5 мл) 
	6
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7835- 2000
	
	
	
	
	
	6

	ГСО фенол, 99,3% (ГСО 7101-94 МСО 0035:1998) (0,1 гр)            
	6
	ампул
	20.59.52.194
	ГОСТ 23519-93
	
	
	
	
	
	6

	ГСО ион алюминия (III) 1 мг/см³ (ГСО 7927-2001 МСО 0306:2002) (5 мл) 
	6
	ампул
	20.59.52.194
	ГСО 7927-2001 и МСО 0306:2002
ОСТ Р 8.691-2010
	
	
	
	
	
	6

	Диметилглиоксим ( чда) 
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 5828-77
	
	
	
	
	
	0,1

	Лимонная кислота 1 водная (моногидрат) ( хч)
	10
	кг
	20.14.34.231
	ГОСТ 3652-69
	
	
	
	
	
	10

	Винная кислота чда        
	1,5
	кг
	20.14.34.221
	ГОСТ 5817-77
	
	
	
	
	
	1,5

	Азотная кислота (фас 1,2 кг) хч (концентрация  55-57%) 
	10,8
	кг
	20.15.10.110
	ГОСТ 4461-77
	
	
	
	
	
	10,8

	Ортофосфорная кислота (фас 1,7 кг) чда        
	1,7
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 6552-80
	
	
	
	
	
	1,7

	Розоловая кислота (Аурин) чда        
	0,2
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-1091-76
	
	
	
	
	
	0,2

	Среда лактозо-пептонная, сухая - ГРМ (мин фас 250 гр) 
	3
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9398-031-78095326-2007
	
	
	
	
	
	3

	Натрий сернокислый б/в хч 
	1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4166-76
	
	
	
	
	
	1

	Железо-глюкозо-лактозный агар с мочевиной (Среда Олькеницкого) (мин фас 250 гр) 
	1
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9229-072-00419785-97
	
	
	
	
	
	1

	Тиогликолевая среда             
	0,25
	кг
	20.59.52.140
	ГОСТ 28085-2013
	
	
	
	
	
	0,25

	Среда Кода - БТН (мин фас 250 гр) 
	0,5
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9385-001-16542938-2012
	
	
	
	
	
	0,5

	Фильтры обез. белая лента d=12,5 см 100 шт/уп 
	4
	упак
	17.12.43.112
	ГОСТ6-09-1678
	
	
	
	
	
	4

	Фильтры обез. белая лента d=15,0 см 100 шт/уп 
	50
	упак
	17.12.43.112
	ГОСТ6-09-1678
	
	
	
	
	
	50

	Фильтры обез. красная лента d=9,0 см 100 шт/уп 
	8
	упак
	17.12.43.112
	ГОСТ6-09-1678
	
	
	
	
	
	8

	Фильтры обез. красная лента d=12,5 см 100 шт/уп 
	4
	упак
	17.12.43.112
	ГОСТ6-09-1678
	
	
	
	
	
	4

	о-Фенантролин 1 водный чда        
	0,055
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-40-2472-87
	
	
	
	
	0,005
	0,05

	Хромовый темно-синий чда        
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 14091-78
	
	
	
	
	
	0,1

	Хромотроповой кислоты динатриевая соль 2 водная чда        
	0,1
	кг
	20.14.32.173
	ТУ 6-09-05-1419-89
	
	
	
	
	
	0,1

	Среда №14 ГРМ (цитратный агар Симмонса) Набор реагентов для контроля микроб загрязнен (фас 250 гр) 
	0,5
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9398-014-78095326-2006
	
	
	
	
	
	0,5

	Среда Кесслера - БТН (мин фас 250 гр)
	1
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9385-001-16542938-2012
	
	
	
	
	
	1

	Среда Кода - БТН (мин фас 250 гр) 
	0,25
	кг
	20.59.52.140
	ТУ 9385-001-16542938-2012
	
	
	
	
	
	0,5

	Масло иммерсионное (флакон 100 мл)            
	1
	флак
	20.59.52.199
	ГОСТ 13739-78
	
	
	
	
	
	1

	Натрий тетраборнокислый 10 водный ( хч)
	0,1
	кг
	20.59.52.194
	ГОСТ 4199-76
	
	
	
	
	
	0,1

	Сульфарсазен чда        
	0,01
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-4681-83
	
	
	
	
	
	0,01

	Фенилантраниловая кислота чда 
	0,05
	кг
	20.59.52.194
	ТУ 6-09-3592-87
	
	
	
	
	
	0,05

	Воронка лабораторная В-75-110 (диаметр 75 мм, высота 110 мм) ТС   
	20
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	
	20
	
	
	
	

	Колба мерная 1-25-2 ХС М            
	5
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                             ТУ 9464-013-52876351-2014
	
	5
	
	
	
	

	Колба мерная 1-50-2 ХС            
	30
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                             ТУ 9464-013-52876351-2014
	
	30
	
	
	
	

	Колба мерная 1-100-2 ХС М          
	15
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                             ТУ 9464-013-52876351-2014
	
	15
	
	
	
	

	Колба мерная 1-250-2 ХС М 
	5
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                             ТУ 9464-013-52876351-2014
	
	5
	
	
	
	

	Колба мерная 1-500-2  
	5
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                             ТУ 9464-013-52876351-2014
	
	5
	
	
	
	

	Колба мерная 1-1000-2 ХС    
	6
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                             ТУ 9464-013-52876351-2014
	
	6
	
	
	
	

	Колба коническая КН-2-100-34 с делениями ТС М 
	20
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                             ТУ 9464-013-52876351-2014
	
	20
	
	
	
	

	Колба коническая КН-2-250-34 с делениями ТС М   
	20
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                             ТУ 9464-013-52876351-2014
	
	20
	
	
	
	

	Колба коническая КН-2-500-50 с делениями ТС М           
	10
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74                                                                                                                                                                                             ТУ 9464-013-52876351-2014
	
	10
	
	
	
	

	Стакан Н-1-100 ТС с делением М  
	10
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                             ГОСТ 25336-82
	
	10
	
	
	
	

	Стакан Н-1-600 ТС с делением М           
	5
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                             ГОСТ 25336-82
	
	5
	
	
	
	

	Стакан Н-1-1000 ТС с делением М 
	5
	шт
	23.19.23.110
	ТУ 9464-019-29508133-2015                                                                                                                                                             ГОСТ 25336-82
	
	5
	
	
	
	

	Пипетка 1-2-2-5 (частичный слив)
	30
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29227-91
	
	30
	
	
	
	

	Пипетка 1-2-2-10 (частичный слив)  
	30
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 29227-91
	
	30
	
	
	
	

	Чашка Петри стеклянная ЧМ 100х20 мм односекционная 
	50
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 25336-82
	
	50
	
	
	
	

	Пробирка серологическая ПС2-10х120  ( уп.400 шт) 
	400
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74
	
	400
	
	
	
	

	Цилиндр мерный с носиком 3-100-2 (100 мл, на полиэт. основании)
	15
	шт
	23.19.23.110
	ГОСТ 1770-74
	
	15
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk237265180]2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.
Поставляемый товар должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Место поставки товара:
Передача Товара Заказчику осуществляется Поставщиком по адресу:
- Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Луначарского 100.
4. Сроки (периоды) поставки товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 30 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
5. Условия поставки товара.
Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до Заказчика. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет.
Поставщик должен уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи не позднее, чем за 2 (два) дня до даты поставки товара.
6. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы - товарную накладную, счет, а также иные документы, необходимые для нормальной эксплуатации товара в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Указанные документы предоставляются Поставщиком в оригиналах, за исключением специально оговоренных выше случаев, в количестве, необходимом для нормальной эксплуатации товара в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня (даты) приёмки товара Заказчиком.




