|  | Приложение № 5 к документации о маркетинговых исследованиях в электронной форме |
| --- | --- |

Техническое задание

Наименование и местонахождение объекта:

Согласно локальному сметному расчету (отдельное приложение к Документации.

Сроки оказания услуги: 7 (семь) календарных дней со дня подписания договора.

| Наименование услуги | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Оказание услуг по строительству канализационной линии для нужд ГУП «Единый оператор Республики Ингушетия в сфере водоснабжения и водоотведения | 1 | условная единица |

Наименование работ указано в локально-сметном расчете (смете), являющейся неотъемлемой частью данного Технического задания.

Сметная документация составлена в программном комплексе «ГРАНД-Смета, версия 2025.2».

Весь объем работ, предусмотренный Техническим заданием, является одной условной единицей.

Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

# 1. Выполнять работы, услуги и содержать Объекты в соответствии с действующим законодательством, нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (МДК 3-02.2001), утвержденных Приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168, действующих эксплуатационных и санитарных норм, Правил пожарной безопасности, Правил устройств электроустановок, Правил Технической эксплуатации электроустановок потребителей в полной технической исправности, осуществлять профилактическое обслуживание Объектов, устранять аварии, повреждения на Объектах с заменой при необходимости частей и деталей. Выполнять работы в соответствии с требованиями проектной документации, а также ГОСТ, ТУ, СНиП, другой нормативной документации, устанавливающей обязательные требования к проведению работ определенного вида и их результату. Соблюдать при проведении работ требования нормативных правовых актов об охране окружающей природной среды, зеленых насаждений, земли и безопасности проведения строительных работ.

# 2. Нести ответственность и обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, требований нормативных правовых актов об охране окружающей природной среды, зеленых насаждений, земли, Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

# 3. Незамедлительно сообщать Заказчику об имеющихся повреждениях и неисправностях на Объектах.

# 4. Выполнять все работы, предусмотренные договором, согласно условиям, а также приложениям к нему.

# 5. Осуществлять работы по капитальному ремонту на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях, устройствах, электроустановках.

# 6. Без оформленного письменного разрешения Заказчика не производить действий, связанных с изменением технических характеристик Объектов.

# 7. Выполнять требования и указания Заказчика в рамках договора.

# 8. Срок гарантии на произведенные работы устанавливается продолжительностью 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком.

# 9. Выполнять работы по замечаниям и устранять дефекты (недостатки) в установленные Заказчиком сроки силами и средствами Подрядчика без дополнительной оплаты.

# 10. Предоставлять Заказчику подписанный со своей стороны двухсторонний акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ, предоставлять паспорта и сертификаты на используемые материалы, после выполнения всего объема работ.

# 11. При обнаружении Заказчиком дефектов (недостатков) окончательный расчёт по данному договору будет произведён после устранения дефектов (недостатков), выявленных при приемке законченного объекта. Устранение недостатков или исправление некачественно выполненной работы осуществляется за счёт Подрядчика.

# 12. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц, предварительно согласовывать с Заказчиком. При заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ, силами Подрядчика.

# 13. Вести исполнительную документацию и сопутствующие документы, связанные с эксплуатацией сетей и сооружений, обеспечивающих водоснабжение и водоотведения.

# 14. Оказывать содействие, участие в рассмотрении любых требований к Заказчику, связанных с исполнением условий договора.