ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению благоустройства территории после земляных работ, связанных с аварийным ремонтов электрических кабелей 0,6 - 10 кВ

- Заказчик: ООО «Челябинский городской электрический транспорт», далее ООО «ЧелябГЭТ».

- Объект закупки: восстановление благоустройства, нарушенного в ходе ремонта, реконструкции, аварийных и плановых работ на инженерных коммуникациях, кабельных линиях, трамвайных путях, контактной сети и иных объектах ООО «ЧелябГЭТ».

- Место оказания услуги: работы выполняются на территории города Челябинска по адресам, определяемым заявками Заказчика.

- Срок и условия выполнения работ. Сроки выполнения работ и их объемы определяются дефектной ведомостью, составляемой на основании заявки Заказчика, после совместного адресного объезда объектов. По итогам совместного объезда объектов Подрядчиком составляется расчетная смета объемов работ и передается на утверждение Заказчику. Срок выполнения работ в полном объеме не должен превышать 10 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.

- Состав работ. В состав работ включаются следующие обязательные этапы:

  - Демонтаж разрушенного покрытия и конструкций, включая подрезание полотна для соблюдения геометрических форм;

  - Вывоз строительного мусора при его наличии;

  - Восстановление конструктивных слоев тротуара, дороги, тротуарной плитки или газона в соответствии с типовыми конструкциями дорожной одежды;

  - Восстановление верхнего покрытия (тротуарная плитка, асфальтовое покрытие, газон и др.). Асфальтобетонные покрытия восстанавливаются на полную ширину нарушенного участка;

  - Восстановление благоустройства газонов состоит из планировки грунта, его уплотнения, отсыпки плодородного слоя (не менее 10 см) и посеве травы с фотофиксацией, исключая при этом попадания бытового и строительного мусора;

  - Восстановление бортового камня и иных малых форм;

  - Уборка территории после завершения работ;

  - Обязательная фотофиксация процесса укладки конструктивных слоев, начального и конечного этапов работ с передачей фотоматериалов Заказчику.

  - Прочие работы: восстановление люков колодцев до проектной отметки и малых архитектурных форм при необходимости.

- Стоимость. Сметная документация с указанием видов и стоимости работ составляется на основании совместного адресного объезда объектов, подсчета их итогового количества и объемов работ. Сметная документация согласовывается с Заказчиком на этапе планирования работ.

В случае необходимости увеличения объемов или расширения границ работ составляется дополнительное соглашение по согласованию с Заказчиком.

- Особые условия выполнения работ.

Подрядчик обязан:

  - Своевременно вывозить строительный мусор;

  - Содержать место производства работ в надлежащем состоянии;

  - Обеспечивать беспрепятственный доступ экстренных служб и городского транспорта;

  - Работы, создающие помехи движению транспорта, должны по возможности выполняться в ночное время, либо в периоды минимальной транспортной нагрузки.

8. Состав предоставляемой документации. Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию: акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на материалы, акты о вывозе мусора, фотофиксацию территории после производства работ.

9. Требования к приемке. Условием окончания Контракта является закрытие ордеров на производство земляных работ с получением акта приемки восстановленного благоустройства.

Подрядчик обязуется предоставлять по требованию Заказчика отчетов о ходе работ с обязательной фотофиксацией. Скрытые работы фиксируются актами освидетельствования. Окончательная приемка осуществляется по актам формы КС-2, КС-3 с расшифровкой физических объемов работ и ссылками на номер и дату Контракта, на локальные сметы и позиции локальных смет.

10. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и иным нормативно-правовым актам.

10.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

10.2. Правила благоустройства территории города Челябинска Правила благоустройства территории города Челябинска (в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 21.05.2024 № 49/11).

Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

11. Гарантийные обязательства. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента приемки. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранять выявленные дефекты.

Приложение №1

к Техническому заданию

Стоимость выполнения комплекса работ по выполнение работ по благоустройству после проведения земляных работ

для нужд ООО «Челябинский Городской Электрический Транспорт»

| № п / п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количест во | Цена за ед. измерения, руб. с НДС | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,10 | 60 177,17 | 6 017,72 |
| 2 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,10 | 14 828,12 | 1 482,81 |
| 3 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,10 | 411 966,55 | 41 196,65 |
| 4 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м 2: 55 шт. | 10 м2 | 1,00 | 34 605,54 | 34 605,54 |
| 5 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Кол-во: =10*0.09/100 | 100 м3 | 0,009 | 279 901,00 | 2 519,11 |
| 6 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных Кол-во: =10*0.15/100 | 100 м3 | 0,015 | 26 144,87 | 392,17 |
| 7 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Кол-во: =10*0.15 | 1 м 3 | 1,50 | 3 525,33 | 5 288,00 |
| 8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 | 0,10 | 314 026,94 | 31 402,69 |
| 9 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,01 | 104 612,51 | 1 046,13 |
| 10 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных Кол-во: =10*0.1 | 100 м3 | 0,01 | 26 141,53 | 261,42 |
| 11 | Ремонт тротуаров из литого асфальта | 100 м2 | 0,10 | 466 474,54 | 46 647,45 |
| 12 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,10 | 108 867,56 | 10 886,76 |
| 13 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,10 | 373 871,79 | 37 387,18 |
| 14 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой транспортерами | 1 т | 1 | 336,93 | 336,93 |
| 15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным ( асфальтобетонным , цементобетонным , железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1 т | 1 | 314,97 | 314,97 |
|  | Итого в т.ч.НДС |  |  |  | 219 785,52 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

Директор

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор

МП