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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
[bookmark: _Toc314036265]Заказчик – Акционерное общество «Тулагорводоканал» (сокращенное название –                АО «Тулагорводоканал».
Организатор закупки (Организатор открытого запроса предложений) – Акционерное общество «Тулагорводоканал» (сокращенное название – АО «Тулагорводоканал», осуществляющее в рамках своих полномочий подготовку и проведение открытого Запроса предложений.
 Комиссия по проведению открытого запроса предложений (далее также Комиссия) – орган, заранее созданный Организатором закупки для принятия важнейших решений в ходе конкретной закупки продукции (прежде всего – выбора победителя/наилучшей заявки). В своей деятельности Закупочная комиссия руководствуется Положением о закупочной комиссии АО «Тулагорводоканал».
Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Извещение – документ, объявляющий о начале процедуры Открытого запроса предложений, предназначенный для потенциальных Участников открытого запроса предложений, публикация или рассылка которого означает официальное объявление о начале процедуры закупки. Извещение о проведении открытого запроса предложений является неотъемлемой частью Документации по открытому запросу предложений.
Документация по открытому запросу предложений (далее также - Документация) – комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и содержащий проект договора.
Заявка на участие в Открытом запросе предложений – комплект документов, содержащий письменное предложение Участника открытого запроса предложений.
Участник открытого запроса предложений – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Потенциальный Участник открытого запроса предложений - поставщик (подрядчик, исполнитель), желающий принять участие в процедуре Открытого запроса предложений.
Проект Договора – двустороннее соглашение, фиксирующее установление, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, касающихся предмета закупки и возникающих у Заказчика и Участника, чья Заявка будет признана наилучшей по итогам Запроса предложений.
Наилучшая Заявка – Заявка Участника открытого запроса предложений, в которой содержатся лучшие условия выполнения Договора в соответствии с критериями, установленными в Документации, по сравнению с Заявками других Участников.
Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в Извещении (кратко), в Документации (подробно), отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена Договора (лота), сроки и иные условия. 
Начальная (максимальная) цена Договора – предельно допустимая цена Договора, сведения о которой указаны в Извещении и Документации.
Переторжка – процедура, предполагающая добровольное изменение цены (или первоначальных условий) Заявки на участие в Запросе предложений Участников запроса предложений. Переторжка проводится только по решению Комиссии.
Процедура закупки - совокупность действий, предусмотренных Документацией о закупке, и направленных на своевременное и полное удовлетворение потребностей Заказчика в продукции на основе договора с необходимыми показателями цены, качества и надежности.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
[bookmark: _Ref305142875]Форма процедуры закупки - открытый Запрос предложений в электронной форме.
[bookmark: _Ref310324201]Заказчик - Акционерное общество «Тулагорводоканал» приглашает юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей к участию в процедуре Открытого запроса предложений в электронной форме (далее – ОЗПЭФ) на право заключения Договора.
[bookmark: _Ref311815841][bookmark: _Ref311451209]Место нахождения, почтовый адрес Заказчика открытого запроса предложений: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина,8.
Извещение о проведении ОЗПЭФ и Документация по ОЗПЭФ опубликованы 
«09» октября 2026 г. в единой информационной системе (далее ЕИС) и на сайте электронной торговой площадки https://torgi82.ru
Электронная площадка, на которой проводятся открытые запросы предложений в электронной форме: https://torgi82.ru.
[bookmark: _Ref305142786]Предмет Открытого запроса предложений в электронной форме: право на заключение Договора.
Основные условия заключаемого по результатам Запроса предложений в электронной форме Договора: изложены в проекте Договора (раздел 3). 

	Предмет Запроса предложений в электронной форме
	Поставка реечной решетки грабельного типа для очистки сточных вод от механических загрязнений для очистных сооружений канализации

	ОКПД2
	28.29.12.111

	ОКВЭД2
	28.29

	Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
	Очистные сооружения канализации АО «Тулагорводоканал», г. Тула, Набережная Дрейера, 64 б.

	Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
	не более 70 календарных дней  с даты заключения договора


	Авансовый платеж
	Не производится

	Порядок и условия платежей по договору
	Оплата поставляемой Продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчет производится в течение не более 7 рабочих дней с момента поставки товара, подписания Заказчиком товарно-транспортных накладных (или универсального передаточного документа), предоставления счетов-фактур.


2.8. [bookmark: _Ref310431790][bookmark: _Ref305141827]Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в Заявке на участие в ОЗПЭФ цены Договора – без проведения процедуры переторжки.
2.9. [bookmark: _Ref310616620]Место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок: Заявки принимаются в электронной форме на сайте электронной торговой площадки Электронные Торги России ( ): с момента публикации извещения «09» октября 2026 г.. до 10:00 « 21 » октября 2026 г.
2.10. Форма, порядок, дата начала и дата окончания предоставления участникам разъяснений положений Документации – разъяснения можно получить на электронной площадке Электронные Торги России ( ). В течение трёх рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик направляет разъяснения положений Документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок в рабочее время с 8-30 до 17-00ч. на участие в ОЗПЭФ. Разъяснения положений такой документации, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.
2.11.  Срок действия оферты участников ОЗПЭФ - 90 дней.
2.12. [bookmark: _Ref305144543][bookmark: _Ref305144560] Дата и место открытия доступа к поданным в электронной форме заявкам, рассмотрения заявок и подведения итогов ОЗПЭФ: дата открытия доступа к поданным в электронной форме заявкам - « 21 » октября 2026 г. в 10:00 по московскому времени по адресу АО «Тулагорводоканал»: г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.8; дата рассмотрения заявок – « 21 » октября 2026 г. по адресу АО «Тулагорводоканал»: г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.8., дата подведения итогов – « 21 » октября 2026 г. по адресу АО «Тулагорводоканал»: г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.8.
2.13. Дата заключения Договора – не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения протокола выбора победителя на официальном сайте ЕИС. 
[bookmark: _Ref305143306]2.14. Организатор закупки вправе отказаться от проведения процедуры до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок, не неся никакой ответственности перед Участниками.
2.15. Сведения о предоставлении преференций – при проведении открытого запроса предложений в электронной форме приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875.
2.16. Требования к участникам закупки:
2.16.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2.16.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2.16.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
2.16.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
2.16.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ;
2.16.6. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ;
2.16.7. отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
2.16.8. отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.17. Соответствие обязательным требованиям, указанным в Документации, подтверждается Участником в декларативной форме.
2.18. Подробные требования к выполняемым поставкам/оказаниям услуг изложены в «Техническом задании» Документации в разделе 4. Проект Договора, который будет заключен по результатам Запроса предложений, приведен в разделе 3. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Заявок приведены в Документации по Запросу предложений (размещается на официальном сайте ЕИС и на сайте электронной торговой площадки Электронные Торги России ( ).).
2.19 . Документы в составе Заявки 
2.19.1. Участник процедуры – юридическое лицо в составе Заявки на участие в процедуре должен приложить следующий пакет документов:
1) копию Свидетельства о регистрации Участника процедуры в качестве юридического лица либо копию Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) копии учредительных документов в действующей редакции (первый лист, лист с разделом «Основные виды деятельности юридического лица», последний лист);
4) [bookmark: _Ref311043508]полученную не ранее чем за 1 (один) месяц (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения в единой информационной системе Извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц (далее также – ЕГРЮЛ) или копию такой выписки;
5) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым он обладает правом действовать от имени Участника процедуры без доверенности (далее также - руководитель);
в случае, если от имени Участника процедуры действует иное лицо, Заявка на участие в процедуре должна содержать доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры, заверенную печатью и подписанную руководителем Участника процедуры или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника процедуры, Заявка на участие процедуре должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.  Предоставленная в составе Заявки машиночитаемая доверенность должна содержать файл документа в читаемом формате. Доверенность предоставленная в виде XML-файла Комиссией по закупкам не рассматривается и ведет к отклонению заявки Участника за непредоставление обязательных документов. 
6) выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ);
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
8) декларацию, предусмотренную п.9 ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ в ред. от 01.04.2021г.;
9) уведомление о применении УСНО (при использовании упрощенной системы налогообложения);
10) документ, подтверждающий предоставление обеспечения заявки;
11) письмо о подаче оферты и приложения к нему.
Индивидуальный предприниматель в составе Заявки на участие в процедуре должен приложить следующий пакет документов:
а) копию Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
б) полученную не ранее чем за 1 (один) месяц (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения в единой информационной системе Извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее также - ЕГРИП) или копию такой выписки;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;
г) копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
         д) декларацию, предусмотренную п.9 ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ в ред. от 01.04.2021г.;
         е) уведомление о применении УСНО (при использовании упрощенной системы налогообложения);
         ж) документ, подтверждающий предоставление обеспечения заявки;
        з) письмо о подаче оферты и приложения к нему.
Физическое лицо в составе Заявки на участие в процедуре должно приложить следующий пакет документов:
и) копию документов, удостоверяющих личность; 
к) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица;
л) копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
         м) декларацию, предусмотренную п.9 ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ в ред. от 01.04.2021г.;
         н) уведомление о применении системы налогообложения;
         о) письменное согласие на обработку персональных данных;
         п) документ, подтверждающий предоставление обеспечения заявки;
         р) письмо о подаче оферты и приложения к нему.

Примечание: Правила заверения копий предоставляемых документов - либо участником процедуры (печатью (при наличии) и подписью руководителя Участника процедуры), либо нотариально.
1. 
2.19.2. Участник процедуры вправе приложить к Заявке на участие иные документы, которые, по мнению Участника процедуры, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
2.19.3. В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору процедуры о соответствии Участника данному требованию.
2.19.4. Организатор вправе принять любое решение относительно дальнейшего участия в процедуре Участника, указанного в п. 2.19.3 настоящей Документации.
2.19.5. В случае участия в процедуре иностранной организации, такой поставщик предоставляет аналогичные документы. Такие документы должны быть переведены на русский язык и апостилированы, в противном случае Комиссия вправе не рассматривать документы Участника.
2.19.6. Требования к электронной версии предоставляемых документов:
1) Электронные версии документов должны быть представлены в формате Portable Document Format (*.pdf);
2) Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати;
3) Файлы должны быть именованы так, чтобы по названию было понятно, какой это документ.
2.19.7. Подача заявок претендентами осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки «Электронные торги России» для корпоративных закупок, который размещен на сайте ЭТП. Заявка участника закупки, поданная в соответствии с инструкциями и регламентом работы электронной торговой площадки, должна состоять из двух частей и ценового предложения:
1. Первая часть заявки подается отдельно на сайте ЭТП и в соответствии с регламентом ЭТП, и должна содержать сведения о Техническом предложении участника (часть 4 к настоящей Документации).
 Наличие в первой части заявки сведений об Исполнителе или информации о стоимостном предложении ведет к отклонению такой заявки Заказчиком.
2. Вторая часть заявки подается отдельно на сайте ЭТП должна содержать Документы, указанные согласно п. 2.19.1, письмо о подаче оферты и приложения №1, 2, 3, 4 к нему.
 Ценовое предложение содержит сведения о цене предложения участника.
2.20. Правовой статус документов 
2.20.1. Данная процедура ОЗПЭФ проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Тулагорводоканал», утвержденного решением Совета директоров (Протокол № 18 от 21.05.2026 г.).
[bookmark: ййй]2.20.2. Опубликованное в соответствии с п. 2.4 Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме, являющимся неотъемлемой частью Документации по открытому запросу предложений в электронной форме, вместе с настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками открытого запроса предложений в электронной форме в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения Открытого запроса предложений в электронной форме.
2.20.3. Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором ОЗПЭФ в соответствии с этим.
2.20.4. Заключенный по результатам ОЗПЭФ Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
[bookmark: _Ref311209937]2.20.5. При определении условий Договора с Участником ОЗПЭФ, чья Заявка признана наилучшей, используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
1) Извещение о проведении ОЗПЭФ и настоящая Документация по ОЗПЭФ со всеми дополнениями и разъяснениями;
2) Заявка Участника ОЗПЭФ, чья Заявка признана наилучшей, со всеми дополнениями и разъяснениями.
2.20.6. Иные документы Организатора и Участника ОЗПЭФ не определяют права и обязанности сторон в связи с данным открытым запросом предложений в электронной форме.
2.20.7. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении ОЗПЭФ и настоящей Документацией по открытому запросу предложений в электронной форме стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
2.20.8. Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам ОЗПЭФ, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Документация (и проект Договора как ее часть) и Заявка участника ОЗПЭФ, признанная наилучшей, будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
0. Прочие положения
2.21.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением ОЗПЭФ, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками ОЗПЭФ своих обязательств в связи с проведением Открытого запроса предложений в электронной форме и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. При получении жалоб, претензий о нарушении прав Участников ОЗПЭФ служба безопасности Заказчика проводит служебное расследование и выносит результаты расследования на рассмотрение руководства Заказчика. В течение 5 дней руководство Заказчика рассматривает результаты расследования и выносит мотивированное решение, которое доводится в форме выписки до сведения Участника, подавшего жалобу.
2.21.2. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки, а Организатор ОЗПЭФ по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов ОЗПЭФ, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.21.3. Предполагается, что Участник ОЗПЭФ изучит все инструкции, документы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации по ОЗПЭФ. Никакие претензии к Организатору ОЗПЭФ не будут приниматься на том основании, что Участник ОЗПЭФ не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации по запросу предложений в электронной форме, или же подача Заявки, не отвечающей требованиям Документации по ОЗПЭФ, представляют собой риск для Участника и может привести к отклонению его Заявки.
2.21.4. Организатор ОЗПЭФ обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников ОЗПЭФ сведений, в том числе содержащихся в Заявках Предоставление этой информации другим Участникам ОЗПЭФ или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по ОЗПЭФ. 
2.21.5. Ссылки на разделы, пункты и подпункты, указанные в настоящей Документации, относятся к тексту данной Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного.
2.21.6 Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота), порядок формирования цены договора (цены лота).
[bookmark: _Ref312230639][bookmark: _Ref312230661][bookmark: _Hlk226380137][bookmark: _Hlk229496486][bookmark: _Hlk230159760][bookmark: _Ref312230675]2.21.6.1. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) –– 6 015 112,00 руб. (шесть миллионов пятнадцать тысяч сто двенадцать руб. 00 коп.). 
Цена договора включает все налоги, расходы по его исполнению, включая стоимость товара, погрузо-разгрузочных работ по отгрузке товара, транспортные расходы и другие расходы по доставке товара. Указание большей цены в Заявке на участие в ОЗПЭФ является основанием для отклонения Заявки. 
2.21.7. Комиссия так же оставляет за собой право не рассматривать Заявки с ценами, завышенными за счет условий Заявки, существенно превышающих требования настоящей Документации.

2.21.8. Размер обеспечения заявки, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению:
2.21.8.1. Размер обеспечения заявки установлен в размере: 2% от начальной максимальной цены договора, что составляет 120 302,24 руб. (сто двадцать тысяч триста два руб. 24 коп.)        
Участник процедуры закупки должен в срок не позднее момента окончания подачи заявок предоставить обеспечение заявки в форме и в размере указанные в документации о закупке. 
 Форма обеспечения: 
(1) в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, установленным в документации о закупке. 
Банковская гарантия должна отвечать, как минимум, следующим требованиям:
(а) должна быть безотзывной;
(б) срок действия гарантии должен оканчиваться не ранее срока действия заявки;
(в) банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;
(г) сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы обеспечения заявки;
(д) банковская гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, включая ссылку на конкретную процедуру закупки;
(2) путем перечисления денежных средств на счет, открытый участнику процедуры закупки оператором ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП.
Выбор способа предоставления обеспечения заявки осуществляется участником процедуры закупки самостоятельно; при этом документ, подтверждающий предоставление обеспечения заявки, должен быть включен в состав заявки.
Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется на счет, открытый участнику процедуры закупки оператором ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП.
Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:
(1) уклонение участника закупки от заключения договора;
(2) отказа участника закупки от заключения договора;
(3) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом 223-ФЗ и настоящей документацией о закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора);
(4) отзыва либо изменения поданной заявки участником процедуры закупки (в том числе выход из состава коллективного участника одного из его членов), если такой отзыв (изменение) проведен после окончания установленного извещением срока подачи заявок.
При наступлении случая, указанного выше, организатор закупки уведомляет такого участника об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, в пользу заказчика.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке на счет, указанный в документации о такой закупке, возвращаются:
 (1) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7(семи) рабочих со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;
(2) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7(семи) рабочих дней со дня заключения договора, либо со дня принятия заказчиком в порядке, предусмотренном положением о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.

2.21.9. Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если установление требования обеспечения исполнения договора предусмотрено действующим законодательством):

[bookmark: _Hlk229484262]- Размер обеспечения договора установлен в размере 5% от цены договора, предложенной победителем процедуры закупки, но не менее размера аванса, если аванс предусмотрен.                       
Размер обеспечения исполнения договора в случае представления в составе заявке на участие в запросе предложений победителем запроса предложений или иным участником, с которым заключается договор при уклонении победителя от подписания договора, предложения о стоимости на 25% и более ниже начальной (максимальной) стоимости (4 511 334,00 руб. (четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч триста тридцать четыре руб. 00 коп.) и ниже), будет увеличен в полтора раза и будет составлять 7,5 % от цены договора, предложенной победителем процедуры закупки, в случае, если не предоставлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
Обеспечение исполнения договора предоставляется до подписания договора победителем запроса предложений или иным участником, с которым заключается договор при уклонении победителя от подписания договора; документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем запроса предложений или иным участником, с которым заключается договор при уклонении победителя от подписания договора, проекта договора. 
Исполнение договора может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения договора определяется победителем запроса предложений или иным участником, с которым заключается договор при уклонении победителя от подписания договора, самостоятельно.           
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:                               
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;            
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;                                      
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;                                      
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;             
- срок действия банковской гарантии;            
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении;                
- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;   
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения договора: 
Получатель: АО «Тулагорводоканал»
ИНН: 7105504223
КПП 710501001
Банк получателя: Расчетный счет № 40702810066000009652 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК
БИК 047003608
Корреспондентский счет 30101810300000000608

Назначение платежа:                             
«Обеспечение исполнения договора на поставку реечной решетки грабельного типа для очистки сточных вод от механических загрязнений для очистных сооружений канализации»           

2.21.9.1. Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения договора: 
Внесенный обеспечительный платеж предусмотрен для обеспечения исполнения Поставщиком его денежных обязательств по Договору, в том числе по уплате штрафных санкций за неисполнение условий Договора, а также возмещению убытков за некачественный товар, несоблюдение сроков поставки и за нарушение других условий Договора.
1) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в результате которых у Поставщика возникла обязанность по уплате Заказчику штрафных санкций и возмещению убытков, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства Поставщика. При этом обеспечительный платеж должен быть восстановлен Поставщиком до размера обеспечения исполнения договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика документально обоснованных требований. 
2) Невосстановление обеспечительного платежа в порядке, предусмотренном в пп. 1 п. 2.21.9.1 Документации, признается существенным нарушением Договора Поставщиком. В этом случае Заказчик в праве отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных убытков в полном объеме. 
3) Поставщик уплачивает штрафную неустойку (пени) в размере 0,2% от цены товара (без учета НДС), предлагаемого к поставке, за каждый день просрочки до даты восстановления обеспечительного платежа.
4) В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечительный платеж подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 дней с даты полного исполнения сторонами договора по письменному требованию Поставщика.

2.21.10.  
0. 
0. Порядок предоставления преимущества товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
2.21.10.1. При проведении ОЗПЭФ преимущество товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, а также товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875. 
2.21.10.2. Страна происхождения товара определяется на основании сведений, содержащихся в Заявке участника (Приложение №1 к Письму о подаче оферты). В случае предоставления участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара либо отсутствия сведений о стране происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
2.21.10.3. Отнесение участника закупки к российским лицам, лицам из государства - члена Евразийского экономического союза или иностранным лицам осуществляется на основании выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), выписки из реестра иностранных юридических лиц, документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2.21.10.4. При исполнении договора с участником, которому предоставлено преимущество в соответствии с настоящим разделом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
2.21.10.5. Преимущество не предоставляется в следующих случаях:
1. Запрос предложений признан несостоявшимся;
2. В заявке на участие в запросе предложений не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза;
3. В заявке на участие в запросе предложений не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.

2.21.11. Информация о запрете, ограничении или преимуществе закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг),  происходящих из иностранных государств в отношении товаров российского происхождения в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, усл
уг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении товаров, работ, услуг, являющимися предметом закупки.
	ЗАПРЕТ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств
	Не установлен

	ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств

	Установлено 
(ОКПД 2 – 28.29.12.111 (позиция 126 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей Приложения № 2 «Перечень товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, в отношении которых устанавливается ограничение закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок отдельными видами юридических лиц» Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875).

	ПРЕИМУЩЕСТВО в отношении товаров российского происхождения
	Не установлено


2.21.12. Информация и перечень документов, которые подтверждают страну происхождения товара в случае принятия мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.
  2.21.12.1. Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации».
2.21.12.2. Для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.
2.21.13. Порядок применения запрета, ограничения, преимущества в соответствии с ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении товара, являющимся предметом закупки и при рассмотрении заявок на участие в закупке.
   2.21.13.1. При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлен запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств, не допускаются:
а) заключение договора на поставку такого товара,
б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.
  2.21.13.2. При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, Участник должен в заявке указать наименование страны по ОКСМ и подтвердить происхождение товара. Для этого предоставляют реестровый номер (например, из Реестра российской промышленной продукции) или иные документы, предусмотренные правилами. Товары из стран ЕАЭС приравниваются к российским. Если среди заявок есть хотя бы одна, где предложен товар российского происхождения (или из ЕАЭС) с подтверждённым происхождением, все заявки с иностранными товарами отклоняются.
   2.21.13.3. При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено преимущество в отношении товара российского происхождения:
[bookmark: Par0]а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;
б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;
в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

Рассмотрение, сопоставление и оценка Заявок
Общие положения
Оценка Заявок осуществляется Комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Организатором процедуры.
Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в соответствии с условиями настоящей Документации.
Информация относительно разъяснения, предварительного рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Участников, а также рекомендации по выбору наилучшей Заявки является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют к этому отношения (за исключением сведений, указанных в соответствующих протоколах, которые размещаются на официальном сайте ЕИС).
Участники не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при оценке Заявок, а также вступать в контакты с экспертами, выполняющими экспертизу Заявок. Любые попытки Участников повлиять на Комиссию при экспертизе Заявок или на присуждение Договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Организатором запроса, служат основанием для отклонения Заявок таких Участников.
Оценка Заявок на участие в запросе предложений может включать отборочную стадию (п. 2.22.2), и оценочную стадию (п.2.22.3).
При оценке альтернативных заявок Участника Комиссия будет пользоваться теми же методами, что и для оценки основной Заявки (в случае разрешения подачи альтернативных Заявок). 
[bookmark: _Ref310858655]Отборочная стадия
В рамках отборочной стадии Комиссия проверяет:
1. правильность оформления Заявки и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу;
1. соответствие Участника запроса предложений требованиям настоящей Документации, в том числе отсутствие Участника в Реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие отрицательных отзывов о работе Участника; 
1. соответствие коммерческой и технической частей Заявки требованиям настоящей Документации, в том числе соответствие цены Заявки, установленной начальной (максимальной) цене Договора (при ее установлении).
При проверке правильности оформления Заявки Комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Заявки. 
2.22.2.3. По результатам проведения отборочной стадии Комиссия имеет право отклонить Заявки, которые:
1. не предоставили обязательные документы и(или) наличие в обязательных документах недостоверных сведений об участнике закупки; 
1. в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу предложений;
1. поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений; 
1. по существу, не отвечают техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений;
1. содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, меняющие суть Заявки.
1. содержат в первой части заявки сведения об Исполнителе и информацию о стоимостном предложении;
1. не представили номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации при установлении запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств;
1. не представили номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции по каждой номенклатурной позиции Технического задания, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации при установлении ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, при наличии хотя бы одной заявки с полностью подтвержденной страной происхождения РФ или ЕАЭС.
1. не соответствуют требованиям, предъявляемым к порядку заполнения Письма о подаче оферты и приложений к нему.

1. При проведении отборочной стадии Организатор запроса предложений вправе проверять соответствие предоставленных Участником заявлений, сведений и документов действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке, а также проводить выездные проверки. При предоставлении заведомо ложных сведений или намеренном искажении информации или документов, приведенных в составе Заявки, Заказчик имеет право удержать с Участника финансовое обеспечение Заявки (в случае необходимости финансового обеспечения). 
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2.22.3.1. В рамках оценочной стадии Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из критериев и оценки их весового коэффициента.
2.22.3.2. При ранжировании Заявок Комиссия принимает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения с учетом методики оценки Заявок, предусмотренной настоящей Документацией по запросу предложений. 
2.22.3.3. Методика оценки Заявок по запросу предложений:
2.22.3.3.1. Рейтинг Заявки на участие в Запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).
2.22.3.3.2. Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.
2.22.3.3.3. В случае проведения Запроса предложений, предметом которого является поставка товара (выполнение работ, оказание услуг), Заказчиком может применяться нижеуказанные критерии оценки Заявок:
Заявки оцениваются по коммерческим и некоммерческим условиям:
8. Коммерческие условия (стоимостные критерии):
1.1. Цена предложения;
2. Некоммерческие условия:
2.1. Опыт участника по поставке аналогичного товара (выполнения работ, оказания услуг) в сопоставимом объеме за последние 36 месяцев.

Коэффициент весомости критерия – установочная величина, отражающая степень важности критерия. Устанавливается комиссионно при подготовке оценочной таблицы. В сумме составляет 1,0.
Ранжировка заявок на участие в открытой конкурентной процедуре при закупке работ, являющихся предметом договора:
	Критерий
	Коэффициент весомости

	1. Коммерческие условия (стоимостные критерии):
	0,40

	1.1. Цена предложения
	0,40

	2. Некоммерческие условия
	0,60

	2.1. Опыт участника по поставке аналогичного товара в сопоставимом объеме за последние 36 месяцев.
	0,60


Каждый параметр оценивается по пятибалльной шкале в соответствии с формулой (для критерия «Цена предложения») или таблицей (для прочих критериев).  

Взвешенная оценка каждого параметра определяется как произведение фактической оценки и коэффициента весомости критерия.

В случае равенства итоговых оценок у нескольких заявок в итоговой ранжировке заявок более высокое место занимает заявка, поступившая раньше по времени в соответствии с журналом регистрации заявок на ЭТП.

2.22.3.3.4. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.22.3.3.4.1. Цена предложения. 
	Сравнение заявок осуществляется по цене.
Расчет по критерию «Цена предложения» производится с учетом предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875), в соответствии с п. 2.21.13.3 Документации. 
Баллы по данному подкритерию (Цбi) распределяются с использованием следующей формулы (с округлением до тысячных балла):

Цбi = (Цmin / Цi) х 5, где:
Цi – предложение участника, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin – минимальное предложение из всех сделанных участниками закупки по этому критерию.

2.22.3.3.5. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2.23.3.3.5.1. Опыт участника по поставке аналогичного товара (выполнения работ, оказания услуг) в сопоставимом объеме за последние 36 месяцев оценивается суммой исполненных без нарушений договоров сопоставимого характера и объема (договоров по поставке аналогичного товара (выполнения работ, оказания услуг) стоимостью более  3 000 000 рублей) участником открытого запроса предложений за последние 36 месяцев в соответствии со следующей таблицей:

	№ п/п
	Опыт участника по поставке аналогичного товара (выполнения работ, оказания услуг) в сопоставимом объеме за последние 36 месяцев, млн. руб.
	Количество баллов

	1
	Более 14 млн. руб.
	5

	2
	От 12 млн. руб. до 14 млн. руб.
	4

	3
	От 10 млн. руб. до 12 млн. руб.
	3

	4
	От 8 млн. руб. до 10 млн. руб.
	2

	5
	От 6 млн. руб. до 8 млн. руб.
	1

	6
	Менее 6 млн. руб.
	0



Подтверждением осуществленных поставок сопоставимого характера и объема за последние 36 месяцев служит справка установленной формы (Приложение № 4 к письму о Подаче оферты) с указанием (при наличии) номера контракта из Единого реестра государственных и муниципальных контрактов/номера договора из Реестра договоров (223-ФЗ), а также копии указанных контрактов/договоров (1-ый лист договора, лист с указанием Предмета договора, лист с печатями и подписью сторон, документы, подтверждающие исполнение обязательств по контрактам/договорам).
Приниматься к учету исполнения обязательств будут только полностью исполненные договоры с предоставлением всех требуемых документов.















3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор поставки №_________

г. Тула                                                                                                  «____» _______ 2026 года

____________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и АО «Тулагорводоканал», именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице генерального директора Филатчева Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые - Стороны, на основании протокола №________ от ____.____.2026 года заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик – принять и оплатить поставку реечной решетки грабельного типа для очистки сточных вод от механических загрязнений для очистных сооружений канализации для нужд АО «Тулагорводоканал» (далее «Товар»), стоимость Товара составляет ______________ ( _____________) руб. ____ коп с учетом НДС согласно ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ/НДС не облагается.(ненужное удалить)
Цена Товара включает в себя стоимость товара, тары и упаковки, все расходы и издержки, связанные с его поставкой Заказчику (в т. ч. оформление документов, транспортные расходы и налоги), а также монтаж и пусконаладочные работы.
1.2. Номенклатура, количество, ассортимент и цены должны соответствовать спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Настоящим договором предусмотрено обеспечение исполнения договора Поставщиком в размере: 5% от цены договора, предложенной победителем процедуры закупки, но не менее размера аванса, если аванс предусмотрен, и составляет ________________________ путем предоставления обеспечения исполнения настоящего договора Поставщиком в виде банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет: 

Получатель: АО «Тулагорводоканал»
ИНН: 7105504223
КПП 710501001
Банк получателя: Расчетный счет № 40702810066000009652 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК
БИК 047003608
Корреспондентский счет 30101810300000000608

Назначение платежа:                             
«Обеспечение исполнения договора на поставку реечной решетки грабельного типа для очистки сточных вод от механических загрязнений для очистных сооружений канализации».

Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора до момента заключения договора. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц.

1.4. Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения договора: 
Внесенный обеспечительный платеж предусмотрен для обеспечения исполнения Поставщиком его денежных обязательств по Договору, в том числе по уплате штрафных санкций за неисполнение условий Договора, а также возмещению убытков за некачественный товар, несоблюдение сроков поставки и за нарушение других условий Договора.
1) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в результате которых у Поставщика возникла обязанность по уплате Заказчику штрафных санкций и возмещению убытков, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства Поставщика. При этом обеспечительный платеж должен быть восстановлен Поставщиком до размера обеспечения исполнения договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика документально обоснованных требований. 
2) Невосстановление обеспечительного платежа в порядке, предусмотренном в пп. 1 п. 1.4 Договора, признается существенным нарушением Договора Поставщиком. В этом случае Заказчик в праве отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных убытков в полном объеме. 
3) Поставщик уплачивает штрафную неустойку (пени) в размере 0,2% от цены товара (без учета НДС), предлагаемого к поставке, за каждый день просрочки до даты восстановления обеспечительного платежа.
4) В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечительный платеж подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 дней с даты полного исполнения сторонами договора по письменному требованию Поставщика.

2. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1   Товар является новым и ранее не использовавшимся.
2.2. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар в исправном, пригодном для его использования по назначению состоянии. Качество Товара   должно   соответствовать   требованиям   настоящего   Договора, спецификации на поставку данного Товара, ГОСТов, ТУ и другим обязательным или обычно предъявляемым к такому роду Товара требованиям. Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику все относящиеся к Товару документы (сертификаты, паспорта, инструкции и т.п.). Товар передается Поставщиком Заказчику в таре и (или) упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. По согласованию Поставщика с Заказчиком допускается выборка Заказчиком Товара в месте его нахождения на складе Поставщика.
2.3. Поставщик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую положениям ст.169 НК РФ не позднее 5 рабочих дней, после подписания сторонами документов о приемке Товара. В случае, если Поставщик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы НДС (в случае применения участником ОСНО).
2.4. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором.
2.5. Осмотр, проверка   количества   и   качества   Товара   осуществляются   в   сроки, предусмотренные инструкциями: № П-6, утвержденной Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 г. и № П-7, утвержденной Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 г.
2.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента получения Товара Заказчиком и подписания акта выполненных работ.   До   момента перехода   права собственности на Товар к Заказчику Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения этого Товара.
2.7. Поставщиком предоставляется гарантия качества Товара, срок которой устанавливается равным или более гарантийному сроку, установленному на данный Товар его изготовителем с даты ввода Товара в эксплуатацию и даты подписания сторонами акта выполненных работ.
2.8. При установлении недостатков количества, качества, комплектности поставленного Товара Заказчик вправе:
2.8.1. Приостановить оплату Товара. Потребовать от Поставщика уменьшения цены Товара, устранения Поставщиком выявленных недостатков или замену некачественного Товара. При достижении согласия по урегулированию данных требований стороны фиксируют условия их урегулирования и новые условия оплаты Товара дополнительным соглашением к настоящему договору. При отказе Поставщика от удовлетворения требований Заказчика, он вправе вывезти Товар, предварительно возвратив Заказчику все уплаченные за Товар деньги, расходы по хранению, иные убытки и неустойки.
2.8.2. Отказаться от этого Товара и от его оплаты, уведомив об этом Поставщика, если Стороны не пришли к согласию относительно устранения недостатков или замены некачественного Товара, его комплектующих частей и т.п. в 15-тидневный срок с момента получения Поставщиком соответствующего требования Заказчика, а также в случае, если Поставщик не произвел эти действия в срок и на условиях, согласованных Сторонами.  При этом Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара. Поставщик обязан вывезти данный Товар не позднее 7-ми рабочих дней с момента получения от Заказчика извещения об отказе от Товара. При этом Поставщик предварительно обязан вернуть Заказчику все уплаченные им за Товар деньги, иные причитающиеся ему платежи не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Заказчика вышеуказанного извещения. Заказчик вправе удерживать Товар до возврата денег. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1 Заказчик обязуется оплатить полученный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
3.2. Оплата поставленного Товара производится в течение не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной, товарно-транспортной накладной (или универсального передаточного документа) и предоставления Заказчику сопроводительных документов, предусмотренных п.2.2 настоящего Договора и счетов-фактур, а также после выполнения монтажа и пуско-наладочных работ и подписания Сторонами акта выполненных работ.
3.3. Уступка прав требования по настоящему договору без письменного согласования сторон не допускается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества и в обусловленные настоящим Договором и спецификацией (Приложение №1) сроки, цене, количестве, ассортименте и месте поставки с соблюдением требований, установленных п.п. 2.1–2.3. настоящего договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара.
4.2.2. Осуществить в установленные настоящим Договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству.
4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема-передачи и т.д.).

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика по адресу, указанному в спецификации. Лицо, ответственное за приемку товара: начальник отдела материально-технического снабжения, тел. 8 (4872) 79-35-25, адрес электронной почты 793525@tulavodokanal.ru
Не позднее 3 рабочих дней перед отправкой Поставщик обязан связаться с лицом, ответственным за приемку товара и уточнить с ним дату поставки, технические условия, связанные с возможностями приемки Товара.
5.2. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика, и подписанием сторонами товарно-сопроводительных документов.
5.3. Срок поставки Товара указан в спецификации (Приложение №1). 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае несоблюдения сроков оплаты фактически поставленного Товара, указанных в п. 3.1. настоящего Договора, Поставщик вправе выставить претензию Заказчику с указанием экономических санкций в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый просроченный день оплаты, но не более 10% от цены Договора.
6.2. За нарушение сроков поставки, указанных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), Заказчик вправе выставить со своей стороны претензию Поставщику с указанием экономических санкций в размере 0,1 % от стоимости не поставленных в срок материалов за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.
6.3. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.4. Претензионный порядок для урегулирования споров по договору обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии рассмотреть ее и направить заявителю письменный ответ с указанием результатов рассмотрения.
6.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры по данному Договору рассматриваются Арбитражным судом Тульской области.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1., каждая Сторона должна в течение 5 (пяти) календарных дней информировать в письменном виде другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2., то она обязана возместить контрагенту понесенные им в результате такого несообщения убытки.
7.4. Если указанные в п. 7.1. обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств по договору. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до «01» марта 2027 г. (срок действия договора включает срок поставки Товара, период приемки Товара, оплату за поставленный Товар). Срок исполнения основного обязательства по договору до 01.03.2027 г. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по нему.
	
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется контрагенту по Договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 15 дней с момента её получения. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, данные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тульской области.
9.2. Все изменения, дополнения Договора действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае допущения Поставщиком существенных нарушений, при исполнении настоящего Договора, Заказчик имеет право одностороннего расторжения Договора в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 523 и статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ с предварительным письменным уведомлением Поставщика.
Уведомление считается надлежаще направленным по почте с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
Договор считается расторгнутым с даты получения уведомления Поставщиком, в соответствии с п.4 ст. 523 ГК РФ.
10.2. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при заключении и исполнении договора вправе изменить:
10.2.1. предусмотренный договором объем закупаемой продукции в пределах в пределах 30%. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе увеличить первоначальную цену договора пропорционально изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан пропорционально уменьшить цену договора; 
10.2.2. срок и порядок исполнения обязательств по договору, срок и порядок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и порядок исполнения и действия договора;
10.2.3. цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных подпунктом 10.2.1 настоящего раздела договора;
- в случае инфляционного роста цен;
- в случае изменения в соответствии с законодательством регулируемых государством цен (тарифов);
10.2.4. порядок оплаты, путем заключения отдельного дополнительного соглашения.
         10.3. Поставщик принимает на себя обязательство по возмещению Заказчику убытков в виде не возмещенных им из бюджета вычетов по налогам, возникших вследствие проявления ненадлежащей должностной осмотрительности при выборе контрагентов. Поставщик по требованию Заказчика, налоговых инспекций и/или иных надзорных ведомств обязуется представить документы, относящиеся к прямому исполнению своих обязательств по Договору в течение 5 (пяти) дней с момента получения запроса.
10.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.
10.5. Договор, подписанный посредством факсимильной, электронной связи, имеет юридическую силу до обмена сторонами оригиналами документов, при этом оригиналами документов стороны обязаны обменяться в течение определенного срока - 14 календарных дней.
10.6. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.

Приложения к настоящему Договору:
Приложение №1 – Спецификация №1 на поставку товара на ___ листе.



11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


	ЗАКАЗЧИК

АО «Тулагорводоканал»
Юридический адрес и индекс: 
300001 г. Тула, ул. Демидовская плотина,8
Почтовый адрес и индекс: 
300001 г. Тула, ул. Демидовская плотина,8
Телефон/факс: (4872) 79-35-52, 79-35-49
ИНН 7105504223 КПП 710501001
Расчетный счет № 40702810366060012088
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК
БИК 047003608
Корреспондентский счет 
30101810300000000608

	ПОСТАВЩИК  




ЗАКАЗЧИК                                                                                  ПОСТАВЩИК
Генеральный директор

______________________ А.В. Филатчев                                   ___________________
М.П.                                                                                              М.П.            
«___»_________________20____ г.                                                              «___»_________________20____ г.                

    
Приложение №1 к договору № __________ 
от «___» _______ 2026 г.

Спецификация на поставку товара №1
ПОСТАВЩИК - 
ЗАКАЗЧИК – АО «Тулагорводоканал»
	№ п/п
	Наименование,
ГОСТ/ТУ/ сертификат качества/ сертификат соответствия
	Производитель, страна происхождения
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена единицы с НДС/НДС не облагается, руб.
	Общая стоимость с НДС/НДС не облагается, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	

	В том числе НДС _ %
	



Срок поставки: не более 70 календарных дней с даты заключения договора.

Место поставки товара: Очистные сооружения канализации АО «Тулагорводоканал», г. Тула, Набережная Дрейера, 64 б

Способ доставки: Доставка товара осуществляется транспортом поставщика по адресу места поставки товара. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Поставщик должен уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи. 

Итого: Стоимость Товара, поставляемого в соответствии с настоящей спецификацией, с учетом ТЗР (транспортные расходы, стоимость тары и др.) составляет ______________________ с учетом НДС согласно ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ/НДС не облагается. (ненужное удалить)




ЗАКАЗЧИК                                                                                  ПОСТАВЩИК
Генеральный директор

______________________ А.В. Филатчев                                   ___________________
М.П.                                                                                              М.П.            
«___»_________________20____ г.                                                              «___»_________________20____ г.       
      







4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Реечной решетки грабельного типа (тип решеток предназначен для установки в канал) для очистки сточных вод от механических загрязнений для очистных сооружений канализации 

1. Наименование, назначение и количество поставляемого товара: 
	№ п/п
	Код ОКВЭД2
	Код ОКПД2
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	28.29
	28.29.12.111
	Реечная решетка грабельного типа (тип решеток предназначен для установки в канал) для очистки сточных вод от механических загрязнений
	шт
	1



[bookmark: _Hlk242264303]2. Место поставки товара: Очистные сооружения канализации АО «Тулагорводоканал», г. Тула, Набережная Дрейера 64 б.

[bookmark: _Hlk242264263]3. Сроки поставки товара: не более 70 календарных дней с даты заключения договора поставки.

4. Условия поставки товара:
[bookmark: _Hlk242264341]Доставка товара осуществляется транспортом поставщика по адресу места поставки товара.
Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Поставщик должен уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи. 
Поставщик должен являться фирмой-изготовителем или официальным дилером поставляемого оборудования, иметь сервисный центр по обслуживанию и ремонту поставляемого оборудования на территории ЦФО Российской Федерации, с предоставлением списка ранее выполненных объектов на территории ЦФО Российской Федерации.
Поставщик обязуется за свой счет организовать выезд двух представителей Заказчика на завод-изготовитель для определения соответствия конструкции и технических характеристик оборудования, предлагаемого к поставке, требованиям Технического Задания данного конкурса. 
Поставщик обязуется выполнить монтаж и пусконаладочные работы поставляемого оборудования без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

5. Параметры:

	№ п/п
	Наименование
	Показатели
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики/ ГОСТ или иные требования

	
	
	
	Минимальное значение/ минимальный диапазон значений
	Максимальное значение/максимальный диапазон значений
	Неизменяемое значение/ неизменяемый диапазон значений

	1
	

Реечная решетка грабельного типа для очистки сточных вод от твердых отходов в комплекте с шкафом управления (ШУ) и выносным пультом управления (ВПУ)
	Назначение
	-
	-
	Реечная решетка грабельного типа предназначена для механической очистки сточных вод от твердых отходов 

	
	
	1.1 Технические требования

	
	
	Прозор решетки фильтровального экрана
	-
	-
	8 мм.

	
	
	Ширина канала в месте установки
	-
	-
	2290 мм.

	
	
	Глубина канала в месте установки
	-
	-
	3100 мм.

	
	
	Высота выгрузки
	-
	-
	850 мм.

	
	
	Расстояние от верха канала до фильтровального экрана (в глубину канала)
	-
	-
	250 мм.

	
	
	Угол наклона решетки к горизонтали
	-
	-
	75º

	
	
	Радиус поворта от шарнирной опоры до основания
	
	
	3810 мм.

	
	
	Количество граблин
	-
	-
	8 шт.

	
	
	Длина ножа (зуба) граблины
	-
	-
	94мм

	
	
	Толщина ножа (зуба) граблины
	-
	-
	8

	
	
	Толщина стенки корпуса грабельной решетки
	
	
	4 мм

	
	
	Ширина ножа (зуба) граблины
	-
	-
	14 мм

	
	
	Толщина полосы (ламели) фильтровального полотна решетки
	-
	-
	8 мм

	
	
	Ширина полосы (ламели) фильтровального полотна решетки в рабочей зоне
	-
	-
	35 мм

	
	
	Длина полосы (ламели) фильтровального полотна решетки
	1950 мм
	2400 мм
	-

	
	
	Боковой зазор между решеткой и стенкой канала
	-
	-
	50

	
	
	Пропускная способность
	-
	-
	9850 м³/ч 

	
	
	Потребляемая электрическая мощность привода
	-
	- 
	0,55 кВт

	
	
	Напряжение питающей сети
	-
	-
	380 В

	
	
	Частота питающей сети
	-
	-
	50 Гц

	
	
	Скорость вращения приводного вала
	2,8 об/мин
	4 об/мин
	

	
	
	Степень защиты электродвигателя ГОСТ 14254-2015, IP
	Не менее  IP 66

	
	
	Вес решетки в сборе , кг
	Не более 1600 кг

	
	
	Климатическое исполнение решетки по ГОСТ 15150
	-
	-
	УХЛ4

	
	
	1.2 Требования к конструктивному исполнению оборудования

	
	
	Материал изготовления: рама, экран, крепеж решетки
	-
	-
	Нержавеющая сталь  08Х18Н10 Гост 5632-72

	
	
	Материал цепи
	-
	-
	Сталь 08Х18Н10 ГОСТ 5949-75

	
	
	Материал роликов цепи, нижние направляющие цепи
	-
	-
	Zedex ZX-100K, или термопластичный материал на основе полиэтилентерефталата с антифрикционными свойствами.

	
	
	Тяговая цепь
	-
	-
	Пластинчатая с шагом 63 мм, изготовленная из нержавеющей стали с катками из полимерного материала. Должна соответствовать ГОСТ  588-81 типу 3 (катковая  с гладкими катками с подшипниками скольжения) и исполнению 3 (неразборная с полыми валиками)

	
	
	Мотор-редуктор

	
	
	Требования к ограничителю крутящего момента
	-
	-
	Вмонтирован в мотор-редуктор, без изменения его габаритных размеров. Наличие в редукторе механической настраиваемой муфты ограничителя предельного максимального момента. Устанавливается на радиальных подшипниках, с целью сохранения калибровки.

	
	
	1.2.1 Решетка должна устанавливаться в канал на поворотных опорах, закрепленных при помощи анкеров на напольном перекрытии снаружи канала (на бортах канала), обеспечивающих приведение решетки в положение "над каналом";
1.2.2 Для приведения решетки в положения "над каналом" к низу рамы должна быть прикреплена стационарная поворотная траверса, не препятствующая прохождению стоков через решетку, проушины траверсы должны находиться выше уровня пола;
1.2.3 Задержание отбросов должно производиться сборным фильтровальным экраном, который состоит из вертикально расположенных ламелей прямоугольной формы, с возможностью быстрой замены как всего экрана, так и отдельных ламелей, без применения сварочного оборудования и без демонтажа решётки и фильтрующего экрана с нее;
1.2.4 Фильтровальный экран не должен иметь поперечных потоку ребер жесткости;
1.2.5 Конструктивно решетка должна устанавливаться без зазора на дно канала, чтобы исключить протекание мусора по дну канала за фильтровальное полотно решетки;
1.2.6 Все детали решетки должны быть изготовлены при помощи высокотехнологичного оборудования методами лазерной, фрезерной, токарной, шлифовальной обработки и не иметь дефектов изготовления;
1.2.7 Механизм очистки фильтрующего экрана должен выполнять удаление механических загрязнений, задержанных перед ламелями или застрявшими в прозорах между ними при протекании сточных вод через решетку, который должен включать в себя две бесконечные пластинчатые роликовые цепи, движущиеся по бокам фильтрующего экрана. Между цепями должны быть установлены граблины, зубья которых заходят в прозоры между ламелями в количестве соответствующим количеству прозоров в фильтрующем экране. Детали цепи должны быть изготовлены из нержавеющей стали (пластины, полый валик и втулка) из износостойкого пластика (ролики). Синхронное движение цепей вдоль фильтрующего экрана должно осуществляться при помощи узла привода и нижних направляющих цепи;
1.2.8 Конструкция граблин должна позволять эффективно очищать не только фильтрующий экран, но и прозоры между ламелями (должна быть предусмотрена возможность быстрой замены граблин). Положение зубьев граблины по центру прозора между ламелями.
1.2.9 Конструкция граблины должна предусматривать быструю замену любого из ножей (зубьев) граблины в условиях эксплуатации, без применения сварочного оборудования и без демонтажа граблины с решетки;
1.2.10 Защита элементов и деталей решетки от поломки при возникновении аварийных ситуаций (заклинивание и т.п.) должна быть двухуровневая – механическая (за счет встроенной муфты ограничения крутящего момента привода) и электронная (по превышению выставленного значения силы тока);
1.2.11 Нижние направляющие цепей (подводная часть) не должны иметь вращающихся деталей и выполнены из износостойкого пластика с низким влагопоглощением. В конструкции направляющих должны быть предусмотрены специальные бортики для предотвращения соскальзывания цепей.
1.2.12 Регулировка положения очистителя относительно граблин должна выполняться на заводе-изготовителе.
При проведении регламентных работ по натяжению цепи регулировка очистителя выполняется автоматически;
Скребок очистителя должен иметь накладку из эластичного материала;
1.2.13 Регулировка натяжения цепи должна производиться без подъема решетки и без опорожнения канала.
1.2.14 В состав комплекта поставки должен входить пульт местного управления (выносной пульт управления ВПУ) и шкаф управления (ШУ), для автоматического управления, включающий все компоненты, необходимые для полностью автоматической работы оборудования;
1.2.15 Управление решеткой (включение в режим очистки) должно быть выполнено в двух режимах:
Автоматический – выполнить две системы автоматического управления, работающие одновременно и независимо друг от друга:
- Управление от датчика уровня стоков в канале перед решёткой - автоматическое включение привода при достижении уровня воды в канале выше установленного значения. Отключение привода осуществляется автоматически при снижении уровня воды до установленного значения;
- Управление по программируемому таймеру – автоматическое включение привода по истечению установленного времени цикла между включениями. Автоматическое отключение привода осуществляется по установленному времени с момента включения привода. Обеспечить возможность изменения временных установок ручным способом без использования дополнительного оборудования. В режиме управления «Автоматический» исключить возможность управления кнопками ручного режима управления.  В таком случае решетка должна остаться в работе под управлением одной из оставшихся исправных систем автоматики;
Ручной – включение, отключение привода решётки осуществляется нажатием кнопок «Включить», «Отключить» без использования элементов схемы автоматического управления. В режиме управления «Ручной» исключить возможность управления решёткой в автоматическом режиме.
1.2.16 Привод решетки должен состоять из одного редуктора со встроенным ограничителем крутящего момента и электродвигателя. Ограничитель крутящего момента должен срабатывать автоматически, если граблина не может поднять отброс, при этом должен автоматически включатся реверсивный ход граблин, а затем переход в обычный режим. Если после этого не удается удалить препятствие, решетка должна аварийно отключиться и сработать аварийная сигнализация на ВПУ с передачей сигнала в существующую систему Scada.
Решётка должна быть оснащена  системой  управления,  состоящей  из  шкафа  управления  ШУ, выносного пульта управления ВПУ, датчика уровня и датчика остановки привода.

	
	
	1.3 Требования к АСУ ТП

	
	
	1.3.1 Обеспечение соответствия АСУ ТП требованиям РД 50-34.698-90, ГОСТ 34.201-89 и других стандартов.

	
	
	1.4 Требования к системе организации автоматизированного рабочего места оператора

	
	
	 1.4.Сигналы измерения:
· Наработка привода каждой решетки сорозадерживающей в часах; 
· Уровень стоков перед каждой решеткой.


	
	
	1.5 Требования к датчику остановки

	
	
	Принцип работы датчика остановки
	-
	-
	Индуктивный

	
	
	Подключение датчика к  выносному пульту управления
	-
	-
	Разъемное соединение

	
	
	1.6 Требования к датчику уровня

	
	
	Назначение
	-
	-
	подача сигнала на шкаф управления, которая дает команду на автоматическое включение и отключение привода решетки в зависимости от уровня жидкости в канале перед решеткой.

	
	
	Принцип работы датчика уровня стоков
	-
	-
	Ультразвуковой (предназначен для подачи сигнала на шкаф управления, дает команду на автоматическое включение и отключение привода решетки в зависимости от уровня жидкости в канале перед решеткой.

	
	
	Дисплей датчика уровня
	-
	-
	LED

	
	
	Управление датчиком уровня стоков
	-
	-
	Кнопочное - для возможности установки в ручном режиме рабочих уровней

	
	
	Дальности действия, мм
	0 
	Не менее 1300 мм
	

	
	
	Степень защиты датчика уровня ГОСТ 14254-2015, IP
	Не менее IP67

	
	
	Оболочка корпуса датчика
	-
	-
	Никелированная латунь, пластик: PBT, TPU

	
	
	УЗ датчик
	-
	-
	Вспененный полиуретан, эпоксидная смола

	
	
	Рабочая температура
	- 25 °C
	+70 °C
	-

	
	
	Рабочее напряжение, Uв
	-
	-
	9 В... 30 В  DC, защита от КЗ

	
	
	Дополнительная комплектация датчика
	
	
	Специальный кронштейн для монтажа датчика, который должен устанавливается над каналом перед решеткой. Установленный датчик уровня не должен требовать демонтажа при приведении решетки в положение «над каналом».

	
	
	1.7 Требования к шкафу управления

	
	
	Назначение, принцип работы
	
	
	предназначен для управления работой привода решетки, а также для световой и звуковой  сигнализации аварийных режимов работы решетки.

	
	
	Корпус шкафа управления DKC, Rittal или эквивалент
	-
	-
	Настенного исполнения

	
	
	Толщина металла шкафа, двери, монтажной платы, мм
	2
	3
	

	
	
	Покрытие
	Краска порошковая

	
	
	Угол открывания сплошной двери, градусов
	Не менее 130

	
	
	Степенью защиты, по ГОСТ 14254-2015, IP
	Не менее IP54

	
	
	На лицевую панель шкафа должны быть выведены органы управления работой решетки и световой индикации:
· сигнальная арматура "АВТО" желтого цвета, информирует о работе решетки в автоматическом режиме;
· сигнальная арматура «АВАРИЯ» красного цвета, информирует о возникшем нештатном режиме работы решетки. Срабатывает при аварийном отключении привода решётки от перегрузки электродвигателя, аварийной остановке механизма очистки;
· переключатель режимов управления «РУЧН-0-АВТО», предназначенный для перевода решетки в ручной или автоматический режим работы и остановки решетки.
· кнопка «Сброс», предназначенная для сброса аварийной индикации, и приведения системы управления в исходное состояние;
· сигнальная арматура наличия питания «СЕТЬ» с индикаторной лампой зеленого цвета, информирующей о наличии напряжения на входе шкафа управления решеткой;
· подсвечиваемая зеленым цветом кнопка «ПУСК», которая включает работу решетки в автоматическом режиме.
· сигнальная арматура «РАБОТА» зеленого цвета, информирует о нормальной работе решетки;
· сигнальная арматура «АВАРИЯ» красного цвета, информирует о возникшем нештатном режиме работы решетки. Срабатывает при аварийном отключении привода решётки от перегрузки электродвигателя, аварийной остановке механизма очистки;
· кабельные вводы расположены на нижней панели шкафа управления (все вводы герметичны).


	
	
	1.8 Требования к конструкции выносного пульта управления (ВПУ)

	
	
	Корпус ВПУ DKC, Rittal или эквивалент
	-
	-
	Настенного исполнения

	
	
	Толщина металла шкафа, двери, монтажной платы, мм
	2
	3
	

	
	
	Покрытие
	Краска порошковая

	
	
	Угол открывания сплошной двери, градусов
	130

	
	
	Степенью защиты, по ГОСТ 14254-2015
	IP54

	
	
	· конструктивно ВПУ должен обеспечивать монтаж в непосредственной близости от места установки решетки, на высоте удобной для выполнения оперативных переключений.
· на лицевой стороне панели ВПУ должны быть вынесены следующие органы управления работой решетки и световой индикации:
· переключатель режимов работы «НАЗ-0-ВПЕР», предназначенный для изменения направления движения граблин и остановки решетки при ручном режиме управления;
· кнопка аварийного отключения «СТОП» с механической блокировкой нажатого состояния, отключающая электропитание всего электрооборудования решетки от внешней питающей сети. Возврат кнопки «СТОП» в исходное положение не должен вызывать самозапуск привода решетки.
· герметичные кабельные вводы должны располагаться в нижней панели ВПУ.

	
	
	Дополнительная комплектация
	-
	-
	Стойка из нержавеющей стали, монтаж которой производится в непосредственной близости от места установки решетки, обеспечивая монтаж ВПУ на высоте удобной для выполнения оперативных переключений обслуживающим персоналом

	
	
	1.9 Требования к системе управления

	
	
	· Система управления должна обеспечивать работу решетки в автоматическом и ручном режимах,  а  также  защиту  от  нештатных  режимов работы (электронная  защита  двигателя от  токов  перегрузки),  отключающую питание  привода  и  подающую  аварийный  световой и звуковой сигналы.
· С  целью  снижения  износа  механизмов  привода  в  системе  управления также должен быть предусмотрен режим плавного пуска от преобразователя  частоты со временем выхода привода на номинальную частоту вращения 3 секунды.
· Автоматический режим работы предназначен для автоматического управления циклической работой по времени (цикл-работа, цикл-пауза) привода решетки, а также включения и отключения привода решетки в зависимости  от уровня сточных вод в канале перед решеткой.
· Фаза "работа" цикла "работа-пауза" при работе решетки в автоматическом режиме длится в течение определенного времени Т1, после чего привод решетки автоматически останавливается на интервал времени Т2 (фаза "пауза" цикла "работа-пауза"), по истечение которого вновь повторяется рабочий цикл "работа-пауза". При необходимости  интервалы  времени  Т1  и  Т2  должны обеспечивать возможность регулироваться технологической службой эксплуатирующей организации. При достижении уровня сточных вод в канале перед решеткой  максимального значения (определяется  регулировкой  датчика  уровня)  происходит  автоматическое включение  фазы "работа"  цикла "работа-пауза"  привода, даже если фаза "пауза" цикла "работа-пауза" не завершена. После  снижения  уровня  сточных  вод  перед  решеткой должен происходить  автоматический ее переход в штатный циклический режим работы "работа-пауза". При работе в автоматическом режиме в случае остановки  граблин  из-за невозможности удалить крупные загрязнения с фильтрующего экрана  решетка переходит в режим работы "автореверс ";
· Алгоритм работы решетки в режиме "Автореверс ": при остановленном валу привода мотор-редуктор должен  продолжать  вращаться с проскальзыванием муфты ограничения момента шесть секунд, после чего включается реверс двигателя и граблины перемещаются в обратном направлении на величину, большую шага установки граблин, удаляя с фильтрующего экрана загрязнения, вызвавшие остановку. После чего привод включается на прямой ход. Если причина остановки не была устранена и граблины опять  остановились, цикл реверса повторяется до трех раз. Если после трех циклов автореверса причина остановки граблин не будет устранена,  решетка должна остановиться с выдачей светового и звукового сигнала "АВАРИЯ";
· Если движение граблин затруднено как в прямом так и в обратном  направлениях, то по истечении  шести-семи  секунд должен выдаваться световой и звуковой сигнал "АВАРИЯ" и выключается питание привода решетки.
· Система должна предусматривать возможность перевода работы решетки в ручной режим для проведения регламентных работ по её обслуживанию. В ручном режиме решетка принудительно включается оператором на прямой либо реверсивный ход при помощи переключателя "НАЗ-0-ВПЕР", расположенном  на  ВПУ. При этом должно блокироваться  включение и отключение  привода решетки от сигнала датчика уровня.

	
	
	1.10 Требования к комплекту поставки оборудования (для одного комплекта)

	
	
	· Решетка;
· Шкаф управления;
· Выносной пульт местного управления;
· Датчик уровня (ультразвуковой);
· Индукционный датчик остановки;
· Стойка выносного пульта управления;
· Кронштейн крепления датчика уровня;
· Комплект ЗИП (ламели для фильтрационного экрана - 3 шт., ножи для граблин - 5 шт.);
· Комплект крепёжных изделий (для монтажа решетки, ШУ и стойки выносного пульта ВПУ);
· Документация (см. п.6.).




6. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Все поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2026 года изготовления, не бывшим в употреблении, не восстановленным. Товар поставляется в заводской упаковке. Допускается применять виды упаковки, обеспечивающие полную сохранность товара, не допускающие попадания внутрь влаги и коррозионно-активных веществ, а также предотвращающей от повреждений при транспортировке.
Продукция должна соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию продукции.
Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки.
Товар должен поставляться с комплектом предусмотренной изготовителем сопроводительной документации (Паспорт; Инструкция по эксплуатации на русском языке; Гарантийный талон; Габаритный чертеж; Монтажный чертеж; Сопутствующая документация на комплектующие; Наличие сертификата соответствия на продукцию ТР ТС 010/2011.).


	7. Требования к гарантийному сроку: Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара, требованиями производителя, и является новым и ранее не использованным, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.
Поставщик обязуется выполнять гарантийное обязательство поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
Под гарантийным обязательством подразумевается замена поставленного Товара надлежащего качества при обнаружении брака и восстановление работоспособности, и возмещение трудозатрат Покупателя.
Поставщиком, вместе с товаром, должен быть предоставлен документ, подтверждающий гарантию производителя данного товара, с указанием срока действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.
Гарантийный срок эксплуатации оборудования не менее 12 месяцев с момента введения оборудования в эксплуатацию. В перечень быстроизнашивающихся деталей, ресурс которых меньше гарантийного срока эксплуатации изделия, могут входить только накладки очистителя граблины (сбрасывателя).

           



















5. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ
[bookmark: форма1]
	
Фирменный бланк Участника 

«_____»__________года  №______
	


ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ОФЕРТЫ
НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №____ 

на предмет: «________________»                                  

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц (при участии физических лиц указывается ФИО участника, лиц, выступающих на стороне участника)), а также полностью изучив все Извещение по запросу предложений в электронной форме (Далее – Извещение), я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе предложений №___  (далее – запрос предложений) на право заключения договора указать предмет договора.
Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями Извещения, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);
- заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в порядке, предусмотренном Извещением без объяснения причин. 
В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:
1. Подписать договор(ы) на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в Извещении;
2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора; 
3. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями Извещения.
Настоящим подтверждаем, что:
1. - товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника), согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;
1. - поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
1. - поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием Извещения (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
1. - у  ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);
1. - ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;
1. - в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;
1. - на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
1. - у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса предложений, и административные наказания в виде дисквалификации;
1. - в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
1. - ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора.
1. Настоящим ________ (наименование участника) подтверждаю, что на момент подачи заявки совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя ________ (наименование участника) по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации (указывается в зависимости от предмета закупки), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,  в том числе по договору, заключаемому по итогам настоящего запроса предложений, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого ________ (наименование участника)  был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 (указывается, если предметом договора является работы по выполнению инженерных изысканий или подготовке проектной документации) статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (применимо если условиями закупки установлено требование о соответствии участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим инженерные изыскания, подготовку проектной документации).
1. Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе предложений обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса предложений.
1. _______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса предложений.
1. Настоящим уведомляю, что _______ (наименование участника) выступает/не выступает (указать необходимое) в качестве производителя (лица, изготавливающего товары, продукцию, выполняющего работы, оказывающего услуги).
1. Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе Заявки. 
1. Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует отсутствие у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика; о наличии родственных связей; о наличии должностных полномочий в АО «Тулагорводоканал»;
1. Юридический адрес (в случае участия физических лиц - место регистрации): указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника.
1. Фактическое местонахождение (в случае участия физических лиц – место жительства): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
1. Телефон: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника __________
1. Факс: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника __________
1. Адрес электронной почты: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника ___________
1. Руководитель: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
1. Банковские реквизиты:
1. ИНН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
1. КПП указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
1. ОГРН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
1. ОКПО указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
Контактные лица: ________________

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы Представителя, имеющего полномочия подписать заявку на участие от имени
_____________________________________________________________________________
(полное наименование участника)
Печать (при наличии)			                                   (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г.
Инструкции по заполнению
1) Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
2) Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер.
3) Участник ОЗПЭФ, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес места нахождения. 
Участник ОЗПЭФ, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
4) Участник должен указать срок действия Заявки в соответствии с требованиями.
5) Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого содержания Заявки, в соответствии с требованиями п. 2.19. Документации.
6) Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями.
7) Письмо подается во второй части Заявки.


































21

                                                                              Приложение №1 к Письму о подаче оферты
 от «____»_____________ г. №__________
На бланке поставщика
Оферта поставщика        
В ответ на Ваше Извещение № __________ от _______________ предлагаем к поставке:
	Полное номенклатурное наименование
	Нормативно- техническая документация
	Предлагаемый объем, ед.
	Цена с НДС/НДС не облагается, руб./ед.
	Итого с НДС/ НДС не облагается, руб.
	Производитель, страна происхождения товара
	Номер реестровой записи из реестра РПП/ евразийского реестра промышленных товаров (при наличии)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	

	
Срок поставки
	
не более 70 календарных дней с даты заключения договора

	Порядок расчетов
	Оплата поставляемого Товара производится в течение не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной, товарно-транспортной накладной (или универсального передаточного документа), предоставления счетов-фактур, а также после выполнения монтажа и пуско-наладочных работ и подписания Сторонами акта выполненных работ.

	Форма расчетов		
	безналичная

	Условия поставки       
	Доставка товара осуществляется транспортом поставщика по адресу места поставки товара. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Поставщик должен уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи. 

	Вид транспорта
	автомобильный / ж/д / авиа

	
	
	

	Срок действия условий настоящей оферты
	  90 дней.




	
	_________________________________
	

	(должность уполномоченного представителя) 
	(подпись)
	(фамилия, имя, отчество подписавшего)


М.П.
10

Инструкции по заполнению
1) Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
2) Документ следует оформить на официальном бланке Участника. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный документ. Участник ОЗПЭФ, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес места нахождения. 
Участник ОЗПЭФ, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
3) Участник должен указать стоимость выполнения поставок, работ (услуг) цифрами и словами, в рублях, величину НДС и вместе с НДС в соответствии с Таблицей стоимости выполнения поставок, работ(услуг) (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ, ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
4) Участник должен указать срок действия Заявки согласно требованиям подпункта 2.11 Документации.
5) Документ должен быть подписан и скреплен печатью.
6) Документ подается во второй части Заявки с указанием цены предложения.

Приложение № 2 к письму о подаче оферты
от _________________ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения Договора 
на предмет _______________________________________________
для нужд АО «Тулагорводоканал» 
[bookmark: _Toc307589656][bookmark: _Toc314036289][bookmark: форма2]

Техническое предложение


Суть технического предложения Заявки










Инструкции по заполнению:
1) Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
2) Участник ОЗПЭФ приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.
3) Участник ОЗПЭФ оформляет данный документ ПОЛНОСТЬЮ в анонимном виде, не используя фирменных бланков, подписей, печатей.
4) Выше приведена форма титульного листа Технического предложения. Участник ОЗПЭФ должен заполнить настоящее Приложение в соответствии с требованиями раздела «Техническая часть» Извещения конкретными значениями в соответствии с требуемым значением показателя и договорных условий.
5) Форма Технического предложения Участника должна соответствовать форме Технического задания (раздел «Техническая часть»).
6) В тексте Технического предложения приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований раздела «Техническая часть» Извещения и Договора – перечень поставляемых товаров, работ (услуг), их количество и основные характеристики. 
7) Техническое предложение Участника ОЗПЭФ, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать: описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами (при наличии), подтверждение всех договорных условий, заявленных в техническом задании Заказчика.
8) Данное приложение подается в первой части заявки Участника.
Приложение № 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Запрос предложений на право заключения Договора 
________________________ для нужд АО «Тулагорводоканал»
[bookmark: _Анкета_Участника_(форма][bookmark: _Toc307589661][bookmark: форма7][bookmark: _Toc314036295]
Анкета Участника
         Участник _______________________________________ 
	№
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1.
	Фирменное наименование
	

	2.
	Сокращенное наименование
	

	3.
	Организационно - правовая форма
	

	4.
	ОКОПФР
	

	5.
	Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10% с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении)
	

	6.
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	7.
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	8.
	ОГРН
	

	9.
	ОКПО
	

	10.
	Виды деятельности
	

	11.
	ИНН
	

	12.
	КПП
	

	13.
	ОКТМО
	

	14.
	Юридический адрес
	

	15.
	Почтовый адрес
	

	16.
	Фактическое местоположение
	

	17.
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	18.
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	19.
	Телефоны Участника
	

	20.
	Факс Участника (с указанием кода города)
	

	21.
	Адрес электронной почты Участника
	

	22.
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	23.
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	

	
	
	


 
	 (подпись уполномоченного представителя)
	
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


          М.П.





Инструкции по заполнению
1) Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
2) Участник ОЗПЭФ приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный документ.
3) Участник ОЗПЭФ, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес места нахождения. 
Участник ОЗПЭФ, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). 
4) Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
5) В графе 18 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора. 
6) Данное приложение подается во второй части заявки Участника.
Приложение № 4 к письму о подаче оферты
от «____»_______________ г. №__________

Открытый запрос предложений на право заключения Договора_______________________________________________________________________________________________ для нужд 
АО «Тулагорводоканал»
 Справка о перечне и объемах выполнения договоров поставки аналогичного товара (выполнения работ, оказания услуг)
Участник ________________________________________ 
	№ п/п
	Наименование
поставляемых товаров
	Характеристики товара
	Наименование Заказчика, адрес и контактные телефоны
	Дата
исполнения договора
(процент выполнения)
	Стоимость договора
	Номер контракта (договора) в ЕИС

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	


	
	
	

	(подпись уполномоченного представителя)
	
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
	


М.П.

Инструкции по заполнению
1) Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
2) Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
3) Участник ОЗПЭФ, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес места нахождения. 
Участник ОЗПЭФ, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). 
4) В этом документе Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимых с предметом ОЗПЭФ.
5) Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 
6) Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.
7) В столбце «Номер контракта в ЕИС» указывается номер контракта из Единого реестра государственных и муниципальных контрактов/номер договора из Реестра договоров (223-ФЗ) в случае наличия такового.  
8) Подтверждением осуществленных поставок сопоставимого характера и объема за последние 36 месяцев служит вышеуказанная справка, а также копии указанных контрактов/договоров (1-ый лист договора; лист с указанием Предмета договора; лист с печатями и подписью сторон; документы, подтверждающие исполнение обязательств по контрактам/договорам).
 9) Данное приложение подается во второй части заявки Участника.
















6. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование расчета начальной (максимальной) цены договора на поставку реечной решетки грабельного типа для очистки сточных вод от механических загрязнений для очистных сооружений канализации
	№ п/п
	

Наименование
	
Ед. изм.

(шт.)
	Поставщики*
	
Начальная максимальная цена, рассчитанная исходя из минимальной стоимости ценового предложения

	
	
	
	Поставщик 1
(руб.)
	Поставщик 2
(руб.)
	Поставщик 3
(руб.)
	

	1
	Поставка реечной решетки грабельного типа для очистки сточных вод от механических загрязнений для очистных сооружений канализации
	1
	6 015 112,00
	Не соответствует требованиям ТЗ
	Не соответствует требованиям ТЗ
	6 015 112,00



Итого начальная максимальная цена: 6 015 112,00 руб. (шесть миллионов пятнадцать тысяч сто двенадцать руб. 00 коп.). 
Для установления начальной (максимальной) цены договора, при выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в качестве источника информации о цене товара, являющегося предметом заказа, использовались данные мониторинга цен на поставку реечной решетки грабельного типа для очистки сточных вод от механических загрязнений для очистных сооружений канализации.

*Во избежание сговора участников размещения заказа и нарушения ст. 11 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Заказчик не указывает сведения о потенциальных Поставщиках, сделавших коммерческие предложения, данные сведения хранятся у Заказчика.

