ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания | Шт. | Блок питания 3-24V 5А c регулировкой питания https://www.ozon.ru/product/blok-pitaniya-3-24v-5a-c-regulirovkoy-pitaniya-lcd-displey-razem-5-5x2-5mm-5-5h2-1mm-ot-dled-3280691932/?at=1nKn1W7W4UkCzMBSTLHBAJHpptzelM-J&from_sku=3280691932&oos_search=false&sh=NqqcTmmlFA | 5 | да |
| 2 | Разъем для реле | Шт. | Разъем для реле РM slim 22-2 EKF AVERES. https://www.ozon.ru/product/razem-dlya-rele-rm-slim-22-2-ekf-averes-3089822509/?at=1nKn1Qi2mxVvbjSbZZ9LHLH0nOv5htV2&sh=NqqcTmmlFA | 30 | нет |
| 3 | Аккумулятор крона 9V | шт. | Аккумулятор крона 9V https://www.ozon.ru/product/akkumulyator-krona-9v-9000-mvt-2-sht-s-zaryadkoy-ot-type-c-2483775250/?at=oZt6Gw2kYInYqZXXfO9AA2Vu3Z5mA6i9zK6pEUPLvmr2&from_sku=2483775250&oos_search=false | 2 | да |
| 4 | индикатор | шт. | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм BLS50-BU https://www.ie-moscow.ru/product/iek_bls50-bu-k04/53640?ysclid=mn796fwrkk527492850 | 24 | нет |
| 5 | Индикатор | Шт. | Индикатор LAY5-BU63 зеленого цвета d22мм BLS50-BU-K06 https://www.ie-moscow.ru/product/iek_bls50-bu-k06/53642 | 24 | нет |
| 6 | Реле напряжения | Шт. | Реле напряжения и тока с дисп. 2 мод. EKF MRVA-25A-v2 https://www.ozon.ru/product/rele-napryazheniya-i-toka-s-disp-2-mod-mrva-25a-ekf-mrva-25a-v2-3745907054/?at=1nKn1XEEJSgNAvd7OeHWTRpYhhbiAouj&sh=NqqcTnAp5w | 5 | нет |
| 7 | Контактор модульный | шт | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK https://www.ozon.ru/product/kontaktor-modulnyy-km20-20m-ac-iek-2208891043/?at=1nKn1XaI3ShCnGe3o1F2zCJHs3eOjit2&sh=NqqcTnAp5w&hideable_rating=true | 10 | нет |

- Обоснование целесообразности закупки

2.1 В целях обеспечения бесперебойной эксплуатации оборудования необходимы расходные материалы для проведения регулярного технического обслуживания и ремонта шкафов автоматики, оборудования КИПиА и АСУТП.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.