ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Блок питания 
	Шт.
	Блок питания 3-24V 5А c регулировкой питания
https://www.ozon.ru/product/blok-pitaniya-3-24v-5a-c-regulirovkoy-pitaniya-lcd-displey-razem-5-5x2-5mm-5-5h2-1mm-ot-dled-3280691932/?at=1nKn1W7W4UkCzMBSTLHBAJHpptzelM-J&from_sku=3280691932&oos_search=false&sh=NqqcTmmlFA
	5
	да

	2
	Разъем для реле
	Шт.
	Разъем для реле РM slim 22-2 EKF AVERES.
https://www.ozon.ru/product/razem-dlya-rele-rm-slim-22-2-ekf-averes-3089822509/?at=1nKn1Qi2mxVvbjSbZZ9LHLH0nOv5htV2&sh=NqqcTmmlFA
	30
	нет

	3
	Аккумулятор крона 9V
	шт.
	Аккумулятор крона 9V
https://www.ozon.ru/product/akkumulyator-krona-9v-9000-mvt-2-sht-s-zaryadkoy-ot-type-c-2483775250/?at=oZt6Gw2kYInYqZXXfO9AA2Vu3Z5mA6i9zK6pEUPLvmr2&from_sku=2483775250&oos_search=false
	2
	да

	4
	индикатор

	шт.
	Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм BLS50-BU
https://www.ie-moscow.ru/product/iek_bls50-bu-k04/53640?ysclid=mn796fwrkk527492850
	24
	нет

	5
	Индикатор
	Шт.
	Индикатор LAY5-BU63 зеленого цвета d22мм BLS50-BU-K06
https://www.ie-moscow.ru/product/iek_bls50-bu-k06/53642
	24
	нет

	6
	Реле напряжения
	Шт.
	Реле напряжения и тока с дисп. 2 мод. EKF MRVA-25A-v2
https://www.ozon.ru/product/rele-napryazheniya-i-toka-s-disp-2-mod-mrva-25a-ekf-mrva-25a-v2-3745907054/?at=1nKn1XEEJSgNAvd7OeHWTRpYhhbiAouj&sh=NqqcTnAp5w
	5
	нет

	7
	Контактор модульный
	шт
	Контактор модульный КМ20-20М AC IEK
https://www.ozon.ru/product/kontaktor-modulnyy-km20-20m-ac-iek-2208891043/?at=1nKn1XaI3ShCnGe3o1F2zCJHs3eOjit2&sh=NqqcTnAp5w&hideable_rating=true
	10
	нет


2. Обоснование целесообразности закупки
2.1 В целях обеспечения бесперебойной эксплуатации оборудования необходимы расходные материалы для проведения регулярного технического обслуживания и ремонта шкафов автоматики, оборудования КИПиА и АСУТП.
3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  
3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

