ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	МРН  50 Valfex  2" под ключ БЕЛАЯ PPR
	шт
	https://aquacrimea.ru/trubyi,-otoplenie,-vodosnabzhenie/trubi-i-fiting-ppr/mufta-ppr/mufta-(belaya)/mrn-50-2-pod-klyuch-belaya-ppr-c8tc?ysclid=muwghmb1g3517272513
	14
	да

	2
	Рукав пожарный "Типа Латекс" ДУ 50 мм с головками ГР-50 (20 метров, 1,6 МПа)
	шт
	https://www.ozon.ru/product/rukav-pozharnyy-tipa-lateks-du-50-mm-s-golovkami-gr-50-20-metrov-1-6-mpa-1553739425/?at=1qGn1QW8NiSFDqe7vtsD3C6_hYv-T00v&sh=z49nj7Ls3w
	7
	да

	3
	Ствол пожарный РС-50 алюм. (Вых. 16 мм)
	шт
	https://www.ozon.ru/product/stvol-pozharnyy-rs-50-alyum-vyh-16-mm-1459540133/?at=1qKn1_aolD8hBhpUR461KBGQVEvQvXFL&sh=z49njxtxKA
	7
	да

	4
	Соединитель быстросъёмный для шланга PROLine TC-34 3/4" Grinda 8-426426_z01
	шт
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinitel-bystrosemnyj-dlya-shlanga-proline-tc-34-3-4-grinda-8-426426-z01-1538761/
	20
	да

	5
	Штуцер для шланга универсальный, с внутренней резьбой 3/4
	шт
	https://www.ozon.ru/product/shtutser-dlya-shlanga-universalnyy-s-vnutrenney-rezboy-3-4-4-shtuki-4823413944/?at=1rum1SFkn8HkZJSQf43zx5IXxoDlLlEa&sh=b1Rq-zaYaQ
	20
	да

	6
	Муфта ремонтная для шланга 3/4" (Greengo)
	шт
	https://www.ozon.ru/product/mufta-remontnaya-dlya-shlanga-3-4-greengo-1-sht-1558538532/?at=1rum1-PHbeW_ED-626NE29tg7g5jTfI1&sh=b1Rq-zaYaQ
	20
	да

	7
	Смеситель ROEGEN RE011A локтевой, 40 мм
	шт
	https://каталог.акс31.рф/product/ut-00624867/?ysclid=mupbk0mtc185493519
	1
	нет

	8
	Гибкая подводка для воды SONAS 50 см 2 шт. со стальной оплеткой 1/2 дюйма / гайка-штуцер 
	шт
	https://www.ozon.ru/product/gibkaya-podvodka-dlya-vody-sonas-50-sm-2-sht-so-stalnoy-opletkoy-1-2-dyuyma-gayka-shtutser-kod-2211-1162209059/?at=1jan1XX-k4X60A7a5OiqLoqqLSbCSTX4&sh=b1Rq-zaYaQ&hideable_rating=true
	20
	да



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


