ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS8000 | шт. | Активная мощность, кВт 7,2 Принцип стабилизации инверторный (с двойным преобразованием) Способ установки настенный Число фаз 1 в 1 Режимы работы стабилизация, ручной байпас Предельный диапазон входного напряжения, В 90-310 Номинальное выходное напряжение переменного тока, В 220 Диапазон настройки выходного напряжения, В да, 220-230 с шагом 1 Точность стабилизации, % ±2 Быстродействие, мс 0 Форма выходного напряжения чистая синусоида Максимальный выходной ток, А36 Электронный автоматический байпас да, в диапазоне 187-245 В Ручной байпас да Степень защиты от пыли и влаги IP20 | 1 | Нет |
| 2 | Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS10000 | шт. | Активная мощность, кВт 9 Принцип стабилизации инверторный (с двойным преобразованием) Способ установки настенный Число фаз 1 в 1 Режимы работы стабилизация, ручной байпас Предельный диапазон входного напряжения, В 90-310 Номинальное выходное напряжение переменного тока, В220 Диапазон настройки выходного напряжения, В да, 220-230 с шагом 1 Точность стабилизации, % ±2 Быстродействие, мс 0 Форма выходного напряжения чистая синусоида Максимальный выходной ток, А45 Электронный автоматический байпас да, в диапазоне 187-245 В Ручной байпас да Степень защиты от пыли и влаги IP20 | 1 | Нет |
| 3 | Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS5000 | шт. | Активная мощность, кВт 4,5 Принцип стабилизации инверторный (с двойным преобразованием) Способ установки настенный Число фаз 1 в 1 Режимы работы стабилизация, ручной байпас Предельный диапазон входного напряжения, В 90-310 Номинальное выходное напряжение переменного тока, В220 Диапазон настройки выходного напряжения, В да, 220-230 с шагом 1 Точность стабилизации, % ±2 Быстродействие, мс 0 Форма выходного напряжения чистая синусоида Максимальный выходной ток, А23 Электронный автоматический байпас да, в диапазоне 187-245 В Ручной байпас да Степень защиты от пыли и влаги IP20 | 1 | Нет |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. В связи с нестабильностью параметров электроснабжения и повышенными рисками перепадов и скачков напряжения целесообразно приобрести стабилизаторы напряжения для защиты критически важного оборудования «Винного парка».

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать двух недель. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.