## артема 39 пнс - Дефектная ведом
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МУП "Водоканал" Игонин Р.В. По доверенности от 27.12.2024г.______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01
Ремонт кровли ПНС
ул.Артема д.39
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  | Раздел 1. Новый раздел
1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0.35
2 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 0.35
3 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2 | 0.35
мусор от разборкм стяжки: 35м2*0,07м=2,45м3*1,7т=4,165т) | [5 empty] | мусор от разборкм стяжки: 35м2*0,07м=2,45м3*1,7т=4,165т)
4 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 0.35
5 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.5355
6 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до 70 мм , уклон) | 100 м2 | 0.35
7 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1.9635
8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0.44
9 | Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, температура размягчения не ниже +70 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,27 МПа | кг | 19.8
10 | Устройство карнизных свесов из листовой стали | 100 м | 0.11
11 | Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали | 100 м | 0.13
12 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 0.35
13 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1200/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 | 39.9
14 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 3,0 мм | м2 | 40.6
15 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 0.13
16 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1200/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 | 32.76
17 | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных | 100 м2 | 0.2
18 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.82
19 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 11.316
20 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (т.24мм) | 100 м2 | 0.82
21 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 | м3 | 2.48
22 | Шпатлевка под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 0.82
23 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0.82
24 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149 | кг | 37.72
25 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 11.48
26 | Паста колерная | кг | 1.2
27 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 0.02
28 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.000338
29 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.045
30 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 2
31 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 2.2
32 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.0825
33 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 30
34 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 | 0.0221
35 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)250, W10 | м3 | 2.25
36 | Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной: 1 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 200 мм | 100 шт | 0.01
37 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.005
38 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 0.5
39 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 160 мм | м2 | 0.25
40 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 1
41 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 200 мм | шт | 1
прочее | [5 empty] | прочее
42 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 5.085
43 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | т | 5.085
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]