Техническое задание

Установка металлического бескаркасного арочного ангара для спецтехники (тракторы) и навесного оборудования к ней.
Место поставки: Севастополь, с. Родное, Виноградное поле №2.

| №п/п | Наименование, технические , функциональные (потребительские свойства) характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ангар металлический арочный | Шт. | 1 |  |

Ангар

| Тип | Бескаркасный арочный |
| --- | --- |
| Назначение | Гараж для спецтехники и навесного оборудования |
| Общая площадь | 200м кв. |
| Длина | 20м |
| Ширина/высота | 10м/6м (либо согласно типовым проектам производителя) |
| Доп. Опции | Откатные ворота ширина 4м высота 3.5м, световые окна 2шт с обеих торцов. Освещение |
| Основные характеристики: |  |
| Материал | Металл, антикоррозийное покрытие |
| Срок службы | Не менее 15-20 лет |
| Температурный режим | от -20 до +45С |
| Устойчивость | К ураганным ветрам и снеговым нагрузкам |

Гарантия на ангар устанавливается сроком от 12 до 36 мес.

Предлагаемый к поставке товар соответствует следующим требованиям:

- - год изготовления – не позднее 2025 год;

- -товар новый, ранее не находился в эксплуатации (использовании), заводского исполнения, исправным и пригодным к эксплуатации (использованию), не обремененный правами третьих лиц (не находиться под арестом, в залоге, аренде, безвозмездном пользовании, иных видах обременения);

- - вместе с товаром Поставщик передает документы, относящиеся к товару:

- сертификаты и лицензии, проектная документация

- акты приемки – 2 шт.,

- руководство по эксплуатации,

- сервисную книжку,

- счет,

- счет-фактура,

- товарная накладная,

- качество товара (включая дополнительное оборудование) соответствует требованиям ГОСТ, ТУ и иной нормативно-технической документации;

- качество поставляемого товара подтверждается сертификатом завода-изготовителя;

- товар по качеству и комплектности соответствует своему функциональному предназначению, технической документации.