## Замена шкафов - ЛСР по Методике
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [27 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [32 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области от 26.02.2026 № 38/1 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области от 26.02.2026 № 38/1 | [48 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области от 26.02.2026 № 38/1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [80 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 76. Ярославская область | [10 empty] | 76. Ярославская область | [80 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 76. Ярославская область | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ярославская область | [10 empty] | Ярославская область | [96 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ярославская область | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
[129 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
(наименование стройки)
[145 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Замена шкафов управления насосами отопления и ГВС в ЦТП № 23, 33, 35, 39 (п. 3.2.27 инвестиционной программы). | [160 empty] | Замена шкафов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | [176 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года | [179 empty] | III квартал 2026 года | 6 | 6 | 6
Сметная стоимость |  |  | 3064.65 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1799.05 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 319.24 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 130.63 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 4.35 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 538.45 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 582.33 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 8.76 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж | [185 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | ГЭСНм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования |  |  |  | 4: шкаф; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [172 empty] | Шкаф управления и регулирования | 6 | 6 | 6 | 6
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [189 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 13.4 | 0.5 | 26.8 |  |  | 424.04 |  | 11364.27 | [178 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.73 | 0.5 | 1.46 |  |  | 1783.74 |  | 2604.26 | [178 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.73 | 0.5 | 1.46 |  |  | 569.61 |  | 831.63 | [179 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.73 | 0.5 | 1.46 |  |  | 643.05 |  | 938.85 | [178 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.73 | 0.5 | 1.46 |  |  | 424.04 |  | 619.1 | [179 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.048 | 0 | 0 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 0 | [178 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.77 | 0 | 0 | 174.93 | 1.06 | 185.43 |  | 0 | [178 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 | 0 | 0 | 944.69 | 1.37 | 1294.23 |  | 0 | [178 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок |  |  |  | 100 шт | 0.0204 | 0 | 0 | 10102.23 | 1.51 | 15254.37 |  | 0 | [178 empty] | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок
| 21.2.03.02-1200 | Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм |  |  |  | кг | 0.016 | 0 | 0 | 374.6 | 1.02 | 382.09 |  | 0 | [178 empty] | Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16358.11 | [180 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.5; 12: 227.29 | [181 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12815 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 12430.55 | [182 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6535.65 | [182 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8887.9; 12: 35551.6 | [183 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [172 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 6 | 6 | 6 | 6
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [189 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 9.6 | 0.5 | 2.88 |  |  | 414.55 |  | 1193.9 | [178 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1193.9 | [180 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.5; 12: 23.88 | [181 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1193.9 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1158.08 | [182 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 608.89 | [182 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4974.58; 12: 2984.75 | [183 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [172 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 6 | 6 | 6 | 6
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [189 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.4 | 0.5 | 1.56 |  |  | 414.55 |  | 646.7 | [178 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 646.7 | [180 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.5; 12: 12.93 | [181 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 646.7 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 627.3 | [182 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 329.82 | [182 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5389.17; 12: 1616.75 | [183 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [172 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 6 | 6 | 6 | 6
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [189 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 12.16 | 0.5 | 1.824 |  |  | 414.55 |  | 756.14 | [178 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 756.14 | [180 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.5; 12: 15.12 | [181 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 756.14 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 733.46 | [182 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 385.63 | [182 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6301.17; 12: 1890.35 | [183 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-144-04 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [172 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 6 | 6 | 6 | 6
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [189 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 13.68 | 0.5 | 0.684 |  |  | 414.55 |  | 283.55 | [178 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 283.55 | [180 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.5; 12: 5.67 | [181 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 283.55 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 275.04 | [182 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 144.61 | [182 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7088.7; 12: 708.87 | [183 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Демонтаж |  |  |  | 12: 42752.32 | [184 empty] | Всего по разделу 1 Демонтаж
Раздел 2. Монтаж | [185 empty] | Раздел 2. Монтаж
6 | ГЭСНм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования |  |  |  | 4: шкаф; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [172 empty] | Шкаф управления и регулирования | 6 | 6 | 6 | 6
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 7: 53.6; 10: 424.04; 12: 22728.54 | [178 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.73; 7: 2.92; 10: 1783.74; 12: 5208.52 | [178 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.73; 7: 2.92; 10: 569.61; 12: 1663.26 | [179 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.73; 7: 2.92; 10: 643.05; 12: 1877.71 | [178 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.73; 7: 2.92; 10: 424.04; 12: 1238.2 | [179 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.048 |  | 0.192 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 11.22 | [178 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.77 |  | 3.08 | 174.93 | 1.06 | 185.43 |  | 571.12 | [178 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.4 | 944.69 | 1.37 | 1294.23 |  | 517.69 | [178 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок |  |  |  | 100 шт | 0.0204 |  | 0.0816 | 10102.23 | 1.51 | 15254.37 |  | 1244.76 | [178 empty] | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок
| 21.2.03.02-1200 | Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм |  |  |  | кг | 0.016 |  | 0.064 | 374.6 | 1.02 | 382.09 |  | 24.45 | [178 empty] | Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 35085.47 | [180 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 454.57 | [181 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 25630 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 24861.1 | [182 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 13071.3 | [182 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18368.11; 12: 73472.44 | [183 empty] | Всего по позиции
7 | Коммерч. предложение | Шкаф управления насосами ГВС ШУТП А-32-30-Ч-П-2Д-54-УХЛ4-RS (для ЦТП № 23) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 561065.57 |  | 561065.57 | [172 empty] | Шкаф управления насосами ГВС ШУТП А-32-30-Ч-П-2Д-54-УХЛ4-RS (для ЦТП № 23) | 6 | 6 | 6 | 6
|  | (Материалы) | [197 empty] | (Материалы) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 561065.57 | [183 empty] | Всего по позиции
8 | Коммерч. предложение | Шкаф управления насосами отопления ШУТП А-21-4-Ч-П-2Д-54-УХЛ4-RS (для ЦТП № 33) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 352655.74 |  | 352655.74 | [172 empty] | Шкаф управления насосами отопления ШУТП А-21-4-Ч-П-2Д-54-УХЛ4-RS (для ЦТП № 33) | 6 | 6 | 6 | 6
|  | (Материалы) | [197 empty] | (Материалы) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 352655.74 | [183 empty] | Всего по позиции
9 | Коммерч. предложение | Шкаф управления насосами отопления ШУТП А-21-18,5-Ч-П-2Д-54-УХЛ4-RS (для ЦТП № 35) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 411163.93 |  | 411163.93 | [172 empty] | Шкаф управления насосами отопления ШУТП А-21-18,5-Ч-П-2Д-54-УХЛ4-RS (для ЦТП № 35) | 6 | 6 | 6 | 6
|  | (Материалы) | [197 empty] | (Материалы) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 411163.93 | [183 empty] | Всего по позиции
10 | Коммерч. предложение | Шкаф управления насосами отопления ШУТП А-21-15-Ч-П-2Д-2ТГО -54- УХЛ4-RS (для ЦТП № 39) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 474163.93 |  | 474163.93 | [172 empty] | Шкаф управления насосами отопления ШУТП А-21-15-Ч-П-2Д-2ТГО -54- УХЛ4-RS (для ЦТП № 39) | 6 | 6 | 6 | 6
|  | (Материалы) | [197 empty] | (Материалы) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 474163.93 | [183 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [172 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 6 | 6 | 6 | 6
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.6; 7: 5.76; 10: 414.55; 12: 2387.81 | [178 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2387.81 | [180 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 47.76 | [181 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2387.81 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2316.18 | [182 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1217.78 | [182 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9949.22; 12: 5969.53 | [183 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [172 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 6 | 6 | 6 | 6
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.4; 7: 3.12; 10: 414.55; 12: 1293.4 | [178 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1293.4 | [180 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 25.87 | [181 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1293.4 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1254.6 | [182 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 659.63 | [182 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10778.33; 12: 3233.5 | [183 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [172 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 6 | 6 | 6 | 6
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.16; 7: 3.648; 10: 414.55; 12: 1512.28 | [178 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1512.28 | [180 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 30.25 | [181 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1512.28 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1466.91 | [182 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 771.26 | [182 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12602.33; 12: 3780.7 | [183 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-144-04 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [172 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 6 | 6 | 6 | 6
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.68; 7: 1.368; 10: 414.55; 12: 567.1 | [178 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 567.1 | [180 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 11.34 | [181 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 567.1 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 550.09 | [182 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 289.22 | [182 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14177.5; 12: 1417.75 | [183 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [172 empty] | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 6 | 6 | 6 | 6
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16; 7: 64; 10: 680.37; 12: 43543.68 | [178 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16; 7: 64; 10: 620.24; 12: 39695.36 | [178 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 83239.04 | [180 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1664.78 | [181 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 83239.04 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 61596.89 | [182 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 29966.05 | [182 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 44116.69; 12: 176466.76 | [183 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Монтаж |  |  |  | 12: 2063389.85 | [184 empty] | Всего по разделу 2 Монтаж
Раздел 3. Пусконаладка | [185 empty] | Раздел 3. Пусконаладка
16 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [172 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 6 | 6 | 6 | 6
| Прил.1.1 | Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15 | [189 empty] | Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 0.15 | 0.5535 |  |  | 569.61 |  | 315.28 | [178 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 0.15 | 0.5535 |  |  | 556.95 |  | 308.27 | [178 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 623.55 | [180 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 623.55 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 461.43 | [182 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 224.48 | [182 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 145.5; 12: 1309.46 | [183 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНп01-08-022-01 | Тиристорный преобразователь частоты напряжением: до 1 кВ двухзвенный, ток до 200 А |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [172 empty] | Тиристорный преобразователь частоты напряжением: до 1 кВ двухзвенный, ток до 200 А | 6 | 6 | 6 | 6
| Прил.1.1 | Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15 | [189 empty] | Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 151.39 | 0.15 | 90.834 |  |  | 620.24 |  | 56338.88 | [178 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 64.88 | 0.15 | 38.928 |  |  | 556.95 |  | 21680.95 | [178 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 78019.83 | [180 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 78019.83 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 57734.67 | [182 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 28087.14 | [182 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40960.41; 12: 163841.64 | [183 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНп01-09-013-02 | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 10 |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [172 empty] | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 10 | 6 | 6 | 6 | 6
| Прил.1.1 | Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15 | [189 empty] | Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 48.6 | 0.15 | 51.03 |  |  | 680.37 |  | 34719.28 | [178 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 24.3 | 0.15 | 25.515 |  |  | 620.24 |  | 15825.42 | [178 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 8.1 | 0.15 | 8.505 |  |  | 556.95 |  | 4736.86 | [178 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 55281.56 | [180 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 55281.56 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 40908.35 | [182 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 19901.36 | [182 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16584.47; 12: 116091.27 | [183 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНп01-13-030-01 | Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 5 шт. |  |  |  | 4: компл; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [172 empty] | Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 5 шт. | 6 | 6 | 6 | 6
| Прил.1.1 | Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15 | [189 empty] | Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 35.24 | 0.15 | 21.144 |  |  | 680.37 |  | 14385.74 | [178 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 35.24 | 0.15 | 21.144 |  |  | 556.95 |  | 11776.15 | [178 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 26161.89 | [180 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26161.89 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 19359.8 | [182 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 9418.28 | [182 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13734.99; 12: 54939.97 | [183 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 |  |  |  | 4: система; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [172 empty] | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | 6 | 6 | 6 | 6
| Прил.1.1 | Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15 | [189 empty] | Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 17 | 0.15 | 10.2 |  |  | 680.37 |  | 6939.77 | [178 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 42.5 | 0.15 | 25.5 |  |  | 620.24 |  | 15816.12 | [178 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 8.5 | 0.15 | 5.1 |  |  | 556.95 |  | 2840.45 | [178 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 17 | 0.15 | 10.2 |  |  | 743.66 |  | 7585.33 | [178 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 33181.67 | [180 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 33181.67 | [182 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 24554.44 | [182 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 11945.4 | [182 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17420.38; 12: 69681.51 | [183 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Пусконаладка |  |  |  | 12: 405863.85 | [184 empty] | Всего по разделу 3 Пусконаладка
|  | Итоги по смете: | [211 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2138160.63 | [200 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1799049.17 | [200 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 130626.24 | [200 empty] | Монтажные работы
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 582330.61 | [200 empty] | Прочие затраты
|  | Всего |  |  |  | 12: 2512006.02 | [201 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 323593.42 | [200 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 250288.89 | [200 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 123556.5 | [200 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 552641.32 | [200 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 3064647.34 | [201 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [212 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 538,451 | [202 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 8,76 | [202 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 501157.84 | [203 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 81172.77 | [203 empty] | ПНР "под нагрузкой"
| Составил: | [217 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [229 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]