Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку угля для нужд ГБУ ЗО «Ветцентр»

- Место поставки товаров:

-	Запорожская область, Каменско-Днепровского МО, с. Великая Белозерка, ул. Центральная, д.176,

-	Запорожская область, Веселовский МО, с. Весёлое, ул. Пушкина, д.2А

-	Запорожская область, Мелитопольский МО, с. Плодородное, ул. Генкина, д.58

-	Запорожская область, Мелитопольский МО, с.Тимошевка, ул. Пушкина, д.51,

-	Запорожская область, Бердянский ГО, г. Бердянск, ул. Консульская, д.1А,

-	Запорожская область, Приазовский МО, пгт.Приазовское, ул. Богдана Хмельницкого, д.21,

- Основные технические характеристики

| № | Наименование товара | Описание объекта закупки | Кол-во | Ед.из. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь марки А класс М ОКПД-2 05.10.10.140 | ГОСТ 25543-2013, фракция 13-25мм, зональность не более 10,0%, массовая доля влаги не более 6%, массовая доля серы не более1,5%, выход летучих веществ не более 4%, низшая теплота сгорания 7204 Ккал/кг, высшая теплота сгорания 7500 Ккал/кг Отсутствие нестандартных кусков (мелочи) и минеральных примесей (породы) необошащённый | 74 | тонн |

- Ссылки на фирменные марки носят описательный, а не обязательный характер. Возможно предоставление эквивалента товара, не уступающего или превосходящего по качеству. Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими качествами и такими характеристиками товара, указанными в техническом задании. Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика, приведенным в характеристиках товара.

- Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным.

- Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара требованиям, указанным в договоре, заказе, обязательных для сторон стандартах, нормах, правилах и технических регламентах.

- Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключениями уполномоченных органов.

- Поставщик производит доставку Товара и его выгрузку непосредственно по адресу заказчика.

- Поставщик осуществляет доставку Товара за свой счёт.

- Погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами Поставщика.