К Документации о закупке

Техническое задание

1. Наименование выполняемых работ по объекту: техническое перевооружение котельной ННФ (в части реконструкции тепловой сети с целью вывода из эксплуатации ЦТП ННФ).

2. Объем выполняемых работ: согласно дефектной ведомости.

3. Место выполнения работ: Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая

4. Сроки (периоды) выполнения работ: до «15» декабря 2026 года с момента заключения договора.

5. Виды выполняемых работ: согласно дефектной ведомости.

6. Условия выполнения работ: выполнить работы на объекте в соответствии с действующими в РФ нормами.

7. Общие требования к выполнению работ: Обеспечение исполнения видов работ и использование материалов и конструктивных решений, которые влияют на безопасность объектов в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», ГОСТ, Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок, Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение данного вида работ, в том числе: санитарно-эпидемиологическими, экологическими, противопожарными действующими на территории РФ с обязательным соблюдением требований технических документов, подлежащих использованию при производстве работ. Работы выполнить из материалов Заказчика.

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ: согласно требованиям Договора и действующей нормативно-технической документации.

9. Требования по объему гарантий качества работ: 100% в соответствии с действующими нормами и техническими условиями устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: гарантийный срок в течение 2 (двух) лет с даты подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ.

11. Иные требования к работам и условиям их выполнения (оказания) по усмотрению муниципального заказчика: не требуются.

Заказчик:							Подрядчик:

Дефектная ведомость

Техническое перевооружение котельной ННФ

(в части реконструкции тепловой сети с целью вывода из эксплуатации ЦТП ННФ)

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1. | Вырубка кустарников | шт. | 5 |
| 2. | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную | м2 | 30 |
| 3. | Перерубка и извлечение корней кустарников вручную | шт. | 20 |
| 4. | Очистка участка от мусора | м2 | 30 |
| 5. | Пробивка проемов в кирпичных стенах | м3 | 0,015 |
| 6. | Демонтаж изоляции трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной на основе: матов минераловатных прошивных и плит минераловатных | м3 | 6,09 |
| 7. | Демонтаж надземной прокладки стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм | м | 408 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1. | Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | м | 275 |
| 2. | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 133 мм | шт. | 23 |
| 3. | Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | м | 91 |
| 4. | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 133 мм | шт. | 8 |
| 5. | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | м | 16 |
| 6. | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм | шт. | 19 |
| 7. | Установка компенсаторов сильфонных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм | шт. | 4 |
| 8. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм | м. | 26 |
| 9. | Монтаж неподвижных опор при прокладке изолированных трубопроводов надземным способом номинальным диаметром: 100-150 | шт. | 75 |
| 10. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой эпоксидной, антикоррозионной, универсальной, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды | м2 | 6,68 |
| 11. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью эпоксидной универсальной | м2 | 6,68 |

Заказчик:							Подрядчик: