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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования и изделий для медицинского кабинета
1. Общие требования. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц.
2. Место поставки: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, дом 25. Срок поставки: до 30.10.2026г.
3. Цена включает упаковку, маркировку, доставку, страхование, погрузку, разгрузку, подъем, распаковку, вывоз упаковки, сборку, установку и проверку работоспособности оборудования, если эти операции применимы.
4. Медицинские изделия должны быть зарегистрированы в установленном порядке. При поставке передаются сведения о действующем регистрационном удостоверении и запись в государственном реестре медицинских изделий, декларации/сертификаты соответствия (если обязательны), паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийные документы. Наименование, модель, изготовитель и назначение товара должны соответствовать регистрационному удостоверению и эксплуатационной документации. Средства измерений поставляются с действующей поверкой, если она обязательна.
5.  Нормативные требования
5.1. Медицинские изделия должны соответствовать требованиям статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Регистрация подтверждается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2024 № 1684 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» либо применимыми правилами регистрации в рамках ЕАЭС. Требование о регистрации применяется к товарам, являющимся медицинскими изделиями.
5.2. Средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны соответствовать Федеральному закону от 26.06.2008 № 102-ФЗ и поставляться с результатами поверки, внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, в порядке приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.
5.3. Безопасность медицинских электрических изделий обеспечивается в соответствии с обязательными требованиями регистрационной документации изготовителя. Применение ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ IEC 60601-1-2010 и ГОСТ IEC 60601-1-2-2014 либо эквивалентных стандартов подтверждается документами изготовителя в той мере, в какой эти стандарты включены в регистрационную и эксплуатационную документацию конкретного изделия.
5.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение, дезинфекция и эксплуатация должны соответствовать регистрационной и эксплуатационной документации изготовителя, обязательным санитарным и метрологическим требованиям. Документы о соответствии техническим регламентам ЕАЭС представляются только в случаях, когда конкретный товар входит в область их применения.

	№
	Код ОКПД2
	Наименование
	Требуемые характеристики и комплектность
	Кол-во / ед. изм.

	1
	28.25.13.116
	Фармацевтический холодильник
	Общий объем 250 л. 
Объем холодильной камеры 170 л; морозильной камеры 80 л. 
Два компрессора. 
По два контейнера в холодильной и морозильной камерах.
Оттаивание холодильной камеры автоматическое, морозильной камеры ручное. 
Габариты (Ш × Г × В): 600 × 650 × 1450 мм. Предназначен для хранения фармацевтической продукции; условия хранения должны соответствовать эксплуатационной документации изготовителя.

	1 шт.

	2
	26.51.66.111
	Динамометры кистевые двух видов в комплекте
	Каждый комплект включает два кистевых динамометра для разных возрастных групп:
1. с диапазоном измерений 5–50 даН (ДК-50 или эквивалент)
 2. с диапазоном измерений 3–25 даН (ДК-25 или эквивалент). 
Количество: 2 комплекта, всего 4 прибора.
	2 компл.

	3
	26.60.13.110
	Небулайзер
	Тип: компрессорный, портативный. 
Объем резервуара для лекарственного средства 2–7 мл. Остаточный объем лекарственного средства не более 0,7 мл. 
Уровень шума не более 46 дБ. 
Длина воздуховодной трубки 100 см. 

	1 шт.

	4
	32.50.50.190
	Лоток медицинский
	Габариты:
Длина, мм: 260 
Ширина, мм: 160 
Высота, мм: 32 
Объем, л: 0,5
	2 шт.

	5
	32.50.30.110
	Ширма 
	Медицинская секционная ширма. 
Количество секций: 2. Габариты (Ш × Г × В): 1410 × 330 × 1745 мм.
	1 шт.

	6
	23.19.23.110
	Мензурка градуированная
	Номинальный объем 100 мл. 
Наличие градуировки для измерения объема жидкости.
	5 шт.

	7
	30.99.10.110
	Носилки медицинские мягкие бескаркасные
	Носилки медицинские бескаркасные, мягкие. 
Габариты: длина 1900 ± 60 мм, ширина 700 ± 60 мм. Предназначены для переноски пациентов.
	1 шт.

	8
	32.50.22.126
	Воротник Шанца 
	Шейный бандаж типа воротника Шанца для ребенка возраста 12 лет. Количество — 1 шт. Размер: [до размещения выбрать 53 × 7,5 см либо 36 × 5,5 см с учетом назначения и размерной таблицы изготовителя].
	1 шт.

	9
	32.50.13.190
	Пинцет для перевязочного материала/универсальный
	Многоразового использования. Код вида медицинского изделия — 171650. Длина 145 мм. Допускает обработку согласно документации изготовителя.
	3 шт.

	10
	25.99.21.119
	Сейф -термостат
	Шкаф (сейф) медицинский для хранения медикаментов. Габариты:
Ширина 440 мм
Глубина 340 мм 
Высота 700 мм 
Объем 0,1 м3. 
Наличие запирающего устройства. 
	1 шт.

	11
	20.41.31.130
	Мыло жидкое
	Объем одной упаковки 5 л. 
	2 упак.

	12
	22.29.23.130
	Диспенсер для жидкого мыла
	Дозатор для жидкого мыла. 
Объем емкости 1 л. 
Материал корпуса АБС-пластик.
	2 шт.

	13
	20.20.14.000
	Кожный антисептик
	Кожный антисептик — дезинфицирующее средство для гигиенической обработки кожи. Объем одной упаковки 5 л. 

	2 упак.

	14
	22.29.23.130
	Диспенсер для кожного антисептика
	Дозатор для дезинфицирующих средств. 
Тип: наливной; 
объем емкости 1 л. 
Локтевой привод, механическое действие. 
Материал корпуса: пластик. 

	2 шт.

	15
	25.99.12.110
	Ведро с педальной крышкой
	Ведро с педальной крышкой. Объем 3 л. Диаметр 168 мм; высота 245 мм; ширина и длина 168 мм.
	4 шт.

	16
	22.29.23.130

	Диспенсер для бумажных полотенец с расходными материалами
	Настенный диспенсер для полотенец Z-сложения, 265 × 215 × 100 мм. Корпус АБС-пластик; ручная поштучная выдача. Комплект: диспенсер — 1 шт.; крепеж и ключ; полотенца — 1 упаковка из 200 листов. Полотенца Z-сложения, двухслойные, целлюлозные, белые; размер сложенного листа совместим с диспенсером, выдача без застревания. Полотенца входят в комплект поставки.
	1 компл.

	17
	26.52.12.140
	Секундомер электронный
	Секундомер электронный. 
Допустимая погрешность измерения не более 0,6 с.

	2 шт.

	18
	26.51.33.190
	Сантиметровая лента
	Лента измерительная сантиметровая. 
Длина 150 см; ширина 2 см. 
Наличие измерительной шкалы.
	2 шт.

	19
	32.50.30.110
	Кушетка медицинская смотровая
	Кушетка медицинская смотровая. Габариты (Д × Ш × В): 1950 × 650 × 520 мм. 
	1 шт.



7. Требования к сроку годности и гарантии
На оборудование и медицинскую мебель гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты приемки, если изготовителем не установлен более длительный срок. Для товаров, для которых изготовителем установлен срок годности, остаточный срок годности на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев. Сроки годности и условия хранения указываются в документации изготовителя.
8. Приемка
Приемка проводится по количеству, комплектности, внешнему виду, документам, характеристикам и работоспособности. Товар с поврежденной упаковкой, истекшим сроком годности, без обязательных документов либо не соответствующий Техническому заданию приемке не подлежит и заменяется Поставщиком за его счет.
