УТВЕРЖДАЮ

Директор

ПМУП «Автоспецтранс»

______________ И.В. Савкоев

«15» октября 2026 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование объекта закупки:

# Оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматического пожаротушения для нужд ПМУП «Автоспецтранс»

# 2026 г.

Содержание извещения о проведении запроса котировок

РАЗДЕЛ 1. Общие положения

РАЗДЕЛ 2. Информационная карта

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ 5. Обоснование НМЦД

Приложение № 4 — Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме (рекомендуемая форма).

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее извещение о запросе котировок в электронной форме подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПМУП «Автоспецтранс», а также с учетом статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 в действующей редакции.

Настоящий запрос котировок в электронной форме проводится на сайте https://etp.torgi82.ru, полная информация о котором указана в извещении о закупке. Настоящая процедура проводится в соответствии с регламентом и с использованием функционала ЭП. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте https://etp.torgi82.ru будет размещено извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и проект договора.

На указанных сайтах будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящего извещения о закупке, а также все изменения или дополнения в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, в случае возникновения таковых.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения о закупке. Заказчик не несет ответственность за несвоевременное получение участником закупки информации об изменениях запроса котировок в электронной форме, размещенной в единой информационной системе и на электронной площадке.

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме доступно для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № | Описание | Данные |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме |
|  | Участник закупки | Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». |
|  | Требование о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) | Не установлено. |
|  | Наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Петрозаводское муниципальное унитарное предприятие «Автоспецтранс» (ПМУП «Автоспецтранс»). Место нахождения и почтовый адрес: 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Вытегорское шоссе, д. 82. Адрес электронной почты по закупке: popkova@ast-ptz.ru. Контактный телефон: +7 981 405-02-25. Контактное лицо: Киприянова Анастасия Владимировна. |
|  | Предмет договора | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматического пожаротушения для нужд ПМУП «Автоспецтранс». ОКПД2: 80.20.10.000 — Услуги систем обеспечения безопасности. |
|  | Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении запроса котировок. Место и порядок предоставления извещения о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление извещения о закупке, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления извещения о закупке в форме электронного документа. | Настоящее извещение доступно для ознакомления со дня размещения извещения о закупке на официальном сайте единой информационной системы https://zakupki.gov.ru и на электронной площадке «Электронные торги России», адрес электронной площадки: https://etp.torgi82.ru. Плата за предоставление извещения о проведении запроса котировок не взимается. |
|  | Наименование оператора электронной площадки. Адрес электронной площадки в сети Интернет | ООО «Электронные торги России». Адрес электронной площадки «Электронные торги России»: https://etp.torgi82.ru. |
|  | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. | Установлены в Техническом задании. |
|  | Место, условия и сроки поставки товаров, оказания услуг (выполнения работ) и (или) последовательность их оказания (выполнения). | Место оказания услуг: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Вытегорское шоссе, д. 82 (офис); Республика Карелия, м. Орзега (свалка ТБО). Срок оказания услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027, ежемесячно по графику и по фактической потребности в пределах Технического задания. Объем: 12 месяцев обслуживания обоих объектов. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком исполнителю в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги | Начальная (максимальная) цена договора: 303 999,96 (Триста три тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Расчет приведен в разделе 5 и приложенном файле «Приложение №2. Обоснование НМЦД». |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями (подрядчиками, поставщиками) | Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) является рубль Российской Федерации. При оплате заключённого договора иностранная валюта не используется |
|  | Порядок формирования цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | НМЦД определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Приложением № 2. Обоснование НМЦД. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, услуги, работы | Оплата осуществляется ежемесячно на основании счета или счета-фактуры в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Аванс не предусмотрен. |
|  | Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке | Запрос направляется в произвольной форме электронного документа средствами ЭТП. Разъяснения предоставляются в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса и размещаются в ЕИС и на ЭТП с указанием предмета запроса без указания заявителя. Начало предоставления разъяснений — 15.10.2026 с момента размещения извещения. Последний день поступления запросов, по которым Заказчик обязан дать разъяснения, — 21.10.2026. Последний день предоставления разъяснений по таким запросам — 22.10.2026. Заказчик вправе не предоставлять разъяснения по запросам, поступившим позднее чем за три рабочих дня до даты окончания подачи заявок. |
|  | Требования к участникам закупки | 1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации; 3) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах); 6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов; 9) участник закупки не является офшорной компанией; 10) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц; 11) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре иностранных агентов, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». 12) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ. Участниками закупки могут быть лица, соответствующие указанным требованиям; ограничение участия только субъектами малого и среднего предпринимательства не установлено. Исполнитель должен иметь действующую лицензию МЧС России на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, охватывающую техническое обслуживание и ремонт: систем пожаротушения и их элементов; систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов; систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов (пункты 1, 3 и 4 перечня работ и услуг к Положению, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128, в действующей редакции). Сведения о лицензии проверяются по реестру МЧС России. Лица, непосредственно выполняющие соответствующие лицензируемые работы, должны иметь право на их выполнение. |
|  | Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства | Привлечение соисполнителей допускается. Лица, непосредственно выполняющие лицензируемые работы, должны иметь действующую лицензию МЧС России на соответствующие виды работ. Иные дополнительные квалификационные требования не установлены. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки | 1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; 5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок; 6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; Примечание: Решение об одобрении или о совершении крупной сделки должно соответствовать требованиям, установленным в п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, ч. 4 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" или в ч. 3 ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" соответственно. 8) документ, декларирующий следующее: - участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); - на дату подачи электронной заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; - у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; - участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование); 9) предложение о цене договора; 10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром; 12) Требование представить сведения о цепочке собственников не установлено; 13) согласие на оказание услуг в полном объеме и на условиях Технического задания, проекта договора и настоящего извещения; 14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о проведении запроса котировок. Для подтверждения наличия лицензии МЧС России указываются ее регистрационный номер, дата предоставления и сведения о разрешенных видах работ либо представляется выписка из реестра лицензий. Заказчик проверяет действительность лицензии и состав разрешенных работ по реестру МЧС России. Отдельное предложение о поставке аккумуляторов, указание их характеристик и страны происхождения по настоящей закупке не требуются. Дополнительные документы могут представляться по инициативе участника; их отсутствие не является самостоятельным основанием для отклонения. Сведения о лицензии должны подтверждать виды работ, указанные в пункте 15 Информационной карты. Заявка подписывается электронной подписью уполномоченного лица и подается средствами ЭТП. Рекомендуемая форма заявки приведена в Приложении № 4 к извещению; использование иной формы с полным набором обязательных сведений допускается. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, а также условия банковской гарантии | Не установлен. |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления его лицом, с которым заключается договор, срок и порядок его возврата Заказчиком в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, а также условия банковской гарантии | Не установлен. |
|  | Требования к описанию участниками закупки оказываемых услуг | Участник выражает согласие оказать услуги в полном объеме по Техническому заданию и проекту договора, на обоих объектах Заказчика в период с 01.01.2027 по 31.12.2027. Цена предложения указывается за 12 месяцев обслуживания. Предложение о поставке отдельных товаров, сведения об их производителе, стране происхождения и реестровых записях не требуются. Поставка оборудования по отдельным договорам, предусмотренная Техническим заданием, в предмет настоящей закупки не входит. |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ | Выполнить услугу своевременно и качественно, с требованиями действующих нормативных документов (технических условий, государственных, отраслевых стандартов, СНиПов) и технической документацией. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество оказываемых услуг. Срок гарантии нормального функционирования результатов оказания услуг – не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, связанных с выполненными работами, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Заявки подаются средствами электронной площадки «Электронные торги России»: https://etp.torgi82.ru/. Начало подачи заявок — 15.10.2026 с момента размещения извещения. Окончание подачи заявок — 26.10.2026 в 09:00 (местное время Заказчика — московское время). |
|  | Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов закупки | По месту нахождения Заказчика. Окончание подачи заявок — 26.10.2026 в 09:00. Оператор ЭТП передает заявки Заказчику в течение одного часа после окончания их приема. Рассмотрение, оценка заявок и подведение итогов — 26.10.2026 после получения заявок от оператора. Время — местное время Заказчика (московское). |
|  | Условия допуска к участию в запросе котировок в электронной форме | Комиссия отказывает в допуске, если участник не соответствует требованиям пункта 15 настоящего извещения, заявка не соответствует установленным требованиям, отсутствуют обязательные документы по пункту 17 либо представлены недостоверные сведения. Обеспечение заявки не установлено и не требуется. Отклонение по основаниям, не предусмотренным законом, Положением о закупке и настоящим извещением, не допускается. Решение об отклонении с указанием конкретного основания отражается в протоколе. При выявлении несоответствия участника или недостоверности сведений до заключения договора участник отстраняется от участия или Заказчик отказывается от заключения договора. Победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям извещения и который предложил наименьшую цену договора. При одинаково низких ценах преимущество имеет заявка, поступившая раньше, в соответствии с пунктом 5.4.4 Положения о закупке. |
|  | Порядок заключения договора | Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. В течение пяти дней со дня размещения итогового протокола Заказчик размещает на ЭТП проект договора без своей подписи. Участник, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня размещения проекта подписывает его электронной подписью и размещает на ЭТП. Заказчик подписывает договор с соблюдением общего срока его заключения. При необходимости одобрения договора органом управления Заказчика или обжалования в антимонопольном органе договор заключается не позднее чем через пять дней с даты одобрения или вынесения решения антимонопольного органа. Применяется порядок пункта 1.11 Положения о закупке и части 15 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. |
|  | Сведения о возможности Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора | В соответствии с проектом договора. |
|  | Сведения о праве Заказчика изменить количество поставляемого товара, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) и другие существенные условия договора в период заключения и исполнения договора | В соответствии с проектом договора. |
|  | При осуществлении закупки предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения настоящей статьи, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом: |  |
|  | ЗАПРЕТ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; | Не устанавливается. |
|  | ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения; | Не устанавливается. |
|  | ПРЕИМУЩЕСТВО в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами; | Не устанавливается. |
|  | Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения | Не предусмотрено. |
|  | Сведения о праве Заказчика внести изменения в извещение о закупке | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений извещения о закупке вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о закупке, разъяснения положений извещения о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение о закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупках для данного способа закупки. |
|  | Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении указанного срока отмены и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Приложено отдельным файлом: Приложение № 1 «Техническое задание» (включая перечень оборудования и график).

Раздел 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Приложен отдельным файлом: Приложение № 3 «Проект договора».

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Расчет приведен в приложенном файле: Приложение № 2. Обоснование НМЦД.

Приложение № 4 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

от «____»_____________ 2026 г. №__________

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

Формы документов являются рекомендуемыми. Участник вправе использовать иную форму при условии представления всех обязательных сведений и документов, предусмотренных пунктом 17 Информационной карты.

На бланке организации

| Исх. №________ «_____»___________ 20__ г. |  |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Изучив извещение о закупке со всеми изменениями и разъяснениями, мы, __________________, предлагаем заключить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматического пожаротушения для нужд ПМУП «Автоспецтранс».

Подтверждаем согласие оказать Услуги в полном объеме на условиях Технического задания, проекта договора и настоящего извещения, на обоих объектах Заказчика в течение 12 месяцев.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашей заявки.

| Для юридического лица |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма, фирменное наименование (полное наименование) участника закупки |  |
| Место нахождения участника закупки |  |
| Почтовый адрес участника закупки |  |
| ИНН, КПП участника закупки |  |
| ОГРН участника закупки |  |
| Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчётного счета, номер корреспондентского счёта, БИК, прочие банковские реквизиты) (указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора) |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение договора |  |
| Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), установленный исполнителю |  |
| Код территории населенного пункта в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе |  |
| Для физического лица |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| ИНН, паспортные данные участника закупки |  |
| Место жительства участника закупки |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение договора |  |
| Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчётного счета, номер корреспондентского счёта, БИК, прочие банковские реквизиты) (указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора) |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

Участник __________________ в лице __________________, действующего на основании __________________, подтверждает согласие исполнить условия извещения, Технического задания и проекта договора.

Предлагаем оказать услуги по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ и автоматического пожаротушения для ПМУП «Автоспецтранс» в течение 12 месяцев с 01.01.2027 по 31.12.2027 на общую сумму __________________ руб. (цифрами и прописью), в том числе НДС ___ / без НДС. Цена включает все расходы по исполнению договора в пределах закупаемого объема услуг.

1. Предложение участника в отношении оказываемых Услуг

| № п/п | Наименование Услуг | Согласие на оказание Услуг по Техническому заданию |  | Сведения о лицензии МЧС России | Единица измерения | Кол-во | Цена за месяц, руб. с НДС / без НДС | Общая цена предложения, руб. с НДС / без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласие участника | Объем и период оказания Услуг |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АПС, СОУЭ и автоматического пожаротушения | Согласен | 12 месяцев, оба объекта, 01.01.2027–31.12.2027 | Номер ______; дата ______; виды работ ______ | мес. | 12 | ________ руб. | Итого: ________ руб. |

2. Место оказания Услуг: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Вытегорское шоссе, д. 82 (офис); Республика Карелия, м. Орзега (свалка ТБО).

3. Сроки оказания Услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027.

3.1. Услуги оказываются ежемесячно по графику и по фактической потребности в объеме Технического задания.

3.2. Круглосуточный прием сообщений о неисправностях и сроки реагирования — в соответствии с Техническим заданием.

Декларация о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам закупки

Настоящим организация/физическое лицо/юридическое лицо_____(указывается наименование участника закупки)_____ для участия в запросе котировок в электронной форме на _____(указывается наименование предмета закупки)______

(реестровый номер закупки ___________________), сообщает о своем соответствии требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, а именно:

1) Исполнитель должен иметь действующую лицензию МЧС России на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, охватывающую техническое обслуживание и ремонт: систем пожаротушения и их элементов; систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов; систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов (пункты 1, 3 и 4 перечня работ и услуг к Положению, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128, в действующей редакции). Сведения о лицензии проверяются по реестру МЧС России. Лица, непосредственно выполняющие соответствующие лицензируемые работы, должны иметь право на их выполнение.
Регистрационный номер лицензии __________, дата предоставления __________, разрешенные виды работ __________.

2) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации;

3) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) не привлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ;

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

10) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;

11) участник закупки не является офшорной компанией;

12) отсутствие ограничений участия в закупках, установленных законодательством РФ, в том числе специальных экономических мер по Указу Президента РФ от 03.05.2022 № 252 и сведений об участнике в реестре иностранных агентов.

Участник запроса котировок: _____________ / ___________________
                                           (подпись)                 (Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(для физического лица)

Я, нижеподписавшийся

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________

название выдавшего органа _________________________________________________,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку __ПМУП «Автоспецтранс» (далее — Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью в ПМУП «Автоспецтранс». В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

Участник запроса котировок: _____________ / ___________________
                                           (подпись)                 (Ф.И.О.)