ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0029626023DP
Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.
Сведения об организаторе: Открытое акционерное общество "Исток" (ИНН: 6147005538, КПП: 614701001, ОГРН: 1026102103312).
Место нахождения: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А.

Почтовый адрес: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А.

Сведения о заказчике: Открытое акционерное общество "Исток" (ИНН: 6147005538, КПП: 614701001, ОГРН: 1026102103312).
Место нахождения: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А.

Почтовый адрес: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А.

Контактная информация: Никонов Александр Николаевич, тел.: +79286228463, e-mail: 9286228463@mail.ru
Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЭТР»
Наименование закупки: Поставка «Насосный агрегат СМ200-150-400/4 на раме с электродвигателем 110кВт 1500 об/мин в количестве 1 штуки. Насосный агрегат СМ150-125-400/4 на раме с электродвигателем 55кВт 1500 об/мин в количестве 1 штуки.  или аналог»
Предмет договора (лота): Поставка «Насосный агрегат СМ200-150-400/4 на раме с электродвигателем 110кВт 1500 об/мин в количестве 1 штуки. Насосный агрегат СМ150-125-400/4 на раме с электродвигателем 55кВт 1500 об/мин в количестве 1 штуки.  или аналог».
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Вид требования
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.13.14.110: Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	28.13: Производство прочих насосов и компрессоров

	2
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.13.14.110: Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	28.13: Производство прочих насосов и компрессоров


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Насосы центробежные подачи жидкостей прочие: 1 Штука, Насосы центробежные подачи жидкостей прочие: 1 Штука.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Ростовская область
Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке
Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией
Порядок формирования цены договора (лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с документацией о закупке
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: Параметр
Значение
Марка насоса
СМ200-150-400/4
Подача (Q) не менее
400 м³/ч
Напор (H) не менее
50 м
Мощность электродвигателя
110 кВт
Частота вращения (n)
1500 об/мин
Температура рабочей жидкости
до +90 °C
Плотность жидкости
≤ 1100 кг/м³
Кинематическая вязкость
≤ 1×10⁻⁶ м²/с
Концентрация твёрдых примесей
≤ 1% (объёмных)
Размер твёрдых частиц
≤ 5 мм
Кавитационный запас (NPSH)
4,0 м
Исполнение по монтажу
Горизонтальное, консольное
Материал проточной части
Серый чугун СЧ20
Класс защиты электродвигателя
IP54 / IP55 (типично)
Класс изоляции
F / H
Ориентировочный КПД
75–81%
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): В соответствии с документацией о закупке
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 832 266.67 руб.
Требование обеспечения заявки: не установлено.
Требование обеспечения исполнения договора: не установлено.
Особенности проведения закупки: требуется согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг); требуется декларация о соответствии участника закупки обязательным требованиям.
Срок предоставления документации о закупке: с 15 октября 2026 года по 23 октября 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: Электронные Торги России https://torgi82.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru/223.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
Место подачи заявок: Электронные Торги России https://torgi82.ru.
Дата начала подачи заявок: 15 октября 2026 года.
Дата и время окончания подачи заявок: 23 октября 2026 года в 09:00 по времени сервера https://torgi82.ru.
Место, дата и время рассмотрения заявок: , 23 октября 2026 года в 09:00 часов местного времени.
Место, дата и время подведения итогов закупки: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А, 23 октября 2026 года в 09:00 часов местного времени.
