УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ОАО «Исток»

_____________________ Д. Е. Погурец

«15» октября  2026 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Способ закупки: | ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| --- | --- |
| Предмет закупки: | Поставка «Насосный агрегат СМ200-150-400/4 на раме с электродвигателем 110кВт 1500 об/мин в количестве 1 штуки. Насосный агрегат СМ150-125-400/4 на раме с электродвигателем 55кВт 1500 об/мин в количестве 1 штуки. или аналог» |
| ОКПД 2: | 28.13.14.110: Насосы центробежные подачи жидкостей прочие «Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; К закупаемому товару с кодом ОКПД2 28.13.14.000 «Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие» (позиция 117 Приложения № 2 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875) применяется ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 и статьёй 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».. |
| Начальная (максимальная) цена лота в рублях | 832 266.67 руб. (восемьсот тридцать две тысячи двести шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек), в т.ч. НДС (22%) 150080.87 руб. (сто пятьдесят тысяч восемьдесят рублей восемьдесят семь копеек) \ |
| Инициатор закупки (ФИО): | Начальник отдела снабжения__________Федотов В.В.. |

г. Каменск-Шахтинский

2026 г.

1. Осуществление закупок путем проведения запроса котировок в электронной форме.

1.1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещается в единой информационной системе не менее, чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

1.2. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме должны быть указаны следующие сведения:

1) способ осуществления закупки;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

В соответствии со статьей 3.1-4 Закона № 223-ФЗ при осуществлении закупок Заказчик предоставляет национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.

Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, положения статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

При осуществлении закупки товара:

а) если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящего из иностранного государства, не допускаются:

- заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства;

- при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

б) если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящего из иностранного государства, не допускаются:

- заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

- при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

в) если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товара российского происхождения (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):

- при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора. Договор с участником закупки заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения;

- при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

При осуществлении закупки работы, услуги:

а) если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:

- заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

- перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

б) если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:

- заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

- перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

в) если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами:

- при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 процентов ценового предложения, поданного участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на 15 процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора. Договор с участником закупки заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения;

- перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

11.4. Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств (далее - иностранное государство), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами или иностранными юридическими лицами (далее - иностранное лицо), о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими гражданами или российскими юридическими лицами (далее - российское лицо), в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены Правительством Российской Федерации в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки:

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6)  срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

8) адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме;

9) форму заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

1.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе. Изменение объекта закупки не допускается. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения данные изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе этот срок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.

1.4.Заявка на участие в запросе котировок состоит из одной части и ценового предложения.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме (такое согласие может быть дано с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара; При этом должны быть указана наименование товара, страна происхождения товара, для подтверждения происхождения товаров  номер реестровой записи из реестров российской промышленной продукции и Евразийского экономического союза, товарный знак (его словесное обозначение), а в случае отсутствия товарного знака наименование производителя товара, используемого при выполнении работ. Заявка, в том числе, должна содержать сведения о наименовании страны происхождения поставляемого товара (п. п. 12 п 19.1 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ).

Информацию и документы, подтверждающие страну происхождения товара:

для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе:

- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок;

- для подтверждения происхождения товаров, из государств - членов Евразийского экономического союза- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе:

- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза

б) конкретные показатели товара (услуг, работ), соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии).

Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

3) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением о запросе котировок в электронной форме.

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый договор является крупной сделкой;

6) документы, подтверждающие право участника запроса котировок в электронной форме на получение преимуществ, в случае установления таковых извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

7) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации национального режима при проведении закупок, предусмотренного настоящим Положением, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

Ценовое предложение.

1.5. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

1.6. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

1.7. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, котировочная комиссия рассматривает заявки на участие в таком запросе.

1.8. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме котировочная комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки в случае несоответствия такой заявки требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме или в случае предоставления недостоверных сведений.

1.9. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими членами котировочной комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

1.10. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги и которой в протоколе присвоен первый порядковый номер. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же цена.

1.11. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме котировочная комиссия отклонила все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

1.12. По инициативе Заказчика после проведения запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем запроса котировок в электронной форме и заключить договор с иным участником запроса котировок в электронной форме.

1.13. В случае, если победитель запроса котировок в электронной форме в срок, предусмотренный извещением о закупке, не подписал договор, победитель запроса котировок в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель запроса котировок в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с иным участником запроса котировок в электронной форме. При этом заключение договора для любого участника запроса котировок в электронной форме является обязательным.

В случае если участник запроса котировок в электронной форме, с которым Заказчик принял решение заключить договор, также признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса котировок в электронной форме у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

1.14. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, изменения, внесенные в запрос котировок в электронной форме, хранятся Заказчиком не менее 5 (пяти) лет.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (ИК) ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Запрос котировок является разновидностью торгов и подпадает под регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса котировок извещение о проведении такой процедуры является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора закупки.

2.  Заявка на участие в запросе котировок является офертой потенциального участника запроса котировок.

3. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

4.По итогам запроса котировок договор между победителем запроса котировок и заказчиком заключается обязательно

Документация о конкурентной закупке утверждается Генеральным директором ОАО « Исток», руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о конкурентной закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, за их соответствие Положению, Закону №223-ФЗ.

Документация о закупке должна содержать указание на применение иных правил проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, предусмотренных регламентом электронной площадки, а также обоснование их применения. При этом в любом случае не допускается осуществление закупки по правилам, противоречащим требованиям Закона №223-ФЗ

| № п/п | Сведения | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о Заказчике | Наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИСТОК» Адрес местонахождения Заказчика: 347800, Ростовской область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1,А Почтовый адрес Заказчика: 347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1,А Контактный телефон, Контактное лицо: тел. 8-928-622-84-63, Никонов Александр Николаевич Адрес электронной почты: 9286228463@mail Контактное лицо по техническому заданию: тел. Главный Энергетик-89281259768 Задоенко Е.А Главный Инженер – 89289016308 –Федотов Г.И |
| - О | Правовой статус процедуры закупки | - Закупка проводится в соответствии с Положение «О закупке товаров, работ услуг для нужд ОАО «Исток») (далее – Положение о закупке), опубликованном на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru (далее – Единая информационная система (ЕИС), Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 24 июля 2007 г., Регламентом работы электронной торговой площадки Электронные торги России. https://torgi82.ru (далее – Правила) опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки (далее – ЭП), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг. |
| 2.1. | Правовой статус участника закупки | Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». |
| 2.2 | Способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок/закупка). Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. |
|  | Предмет закупки | Поставка «Насосный агрегат СМ200-150-400/4 на раме с электродвигателем 110кВт 1500 об/мин в количестве 1 штуки. Насосный агрегат СМ150-125-400/4 на раме с электродвигателем 55кВт 1500 об/мин в количестве 1 штуки. или аналог» 28.13.14.110 «Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие». К закупаемому товару с кодом ОКПД 2 28.13.14.110 «Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие» (позиция 117 Приложения № 2 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875) применяется ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 и статьёй 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | ) 832266.67 руб. (восемьсот тридцать две тысячи двести шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек), в т.ч. НДС (22%) 150080.87 руб. (сто пятьдесят тысяч восемьдесят рублей восемьдесят семь копеек) СМ200-150-400/4 -1 шт -461396,00 руб СМ150-125-400/4- 1 шт -370870,67 руб НМЦД определена методом сопоставимых рыночных цен анализ рынка |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора: | Цена договора определяется как сумма произведений количества каждого товара на цену за единицу соответствующего товара. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, выполнения работ российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора |
| 5.1 | Сведения о начальной (максимальной) цене работ | ) 832 266.67 руб. (восемьсот тридцать две тысячи двести шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек), в т.ч. НДС (22%) 150080.87 руб. (сто пятьдесят тысяч восемьдесят рублей восемьдесят семь копеек) Указано в приложении № 4 к извещению о запросе котировок в электронной форме. |
|  | Источник финансирования закупки | за счет собственных средств ОАО «Исток» |
|  | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с подрядчиком | Российский рубль |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: | Стоимость товара включает все затраты поставщика, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору. Цена договора включает в себя: стоимость товара, все затраты Поставщика, которые понесет либо может понести Поставщик в связи с исполнением настоящего договора, в т.ч. расходы на маркировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, доставка, стоимость гарантийного обслуживания в течение всего срока действия гарантии на Товара также другие затраты, связанные с исполнением договора. |
|  | Форма, срок и порядок оплаты работ | Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости поставленного Товара (цены Договора), предусмотренной Договором, следующим образом: 1. Оплата продукции производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки в течение 7 (семи) рабочих дней. Поставщик вместе с Товаром предоставляет Покупателю 2 (два) экземпляра товарной накладной, счет и счет-фактуру 2. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством РФ, способом. |
|  | Индивидуальный номер закупки | План закупки на 2026 год: позиция 105 |
|  | Место, объем, условия и сроки поставки | 1. Условия поставки товаров: Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика. 2. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до 16-00 ч, пятница – с 9-00 до 15-00 ч. 3. Поставка товара Срок (период) отгрузки товара: в течении 20 рабочих дней , с момента подписания договора . 4. Место поставки товара: 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1,а 5. Дата изготовления: не ранее 1 января 2026 года. 6. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара: год выпуска не ранее 1 января 2026 года., соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим в Российской Федерации на момент поставки. Паспорт на товар должен содержать информацию о производителе, дату производства и гарантийный срок эксплуатации.. Поставщик обязан предоставить вместе с товаром: - паспорт насосного агрегата с указанием завода-изготовителя, даты выпуска, заводского номера, основных технических характеристик и сведений о приемке; - руководство по эксплуатации на русском языке; - паспортную характеристику насоса; - схему подключения электродвигателя; - документы, подтверждающие качество и безопасность продукции; гарантийные обязательства 7. Требования к объему и срокам гарантии качества поставляемой продукции: не менее установленных заводом-изготовителем . 8. Объем, условия выполнения: согласно ТЗ и проекта Договора. 9. Остаточный срок годности продукции на момент поставки – не регламентирован |
|  | Официальный источник информации о ходе и результатах закупки | - ЕИС по адресу: www.zakupki.gov.ru - Электронные торги России. https://torgi82.ru |
|  | Требования к продукции | Требования к объему и срокам гарантии качества поставляемой продукции: не менее установленных заводом-изготовителем - 12 месяцев со дня изготовления. Качество продукции подтверждается паспортами качества, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими происхождение и качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ. Паспорт на товар должен содержать информацию о производителе, дату производства и гарантийный срок эксплуатации. Вся информация должна быть на русском языке. Насосный агрегат должен соответствовать требованиям - ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002) «Насосы центробежные. Технические требования. Класс II» — в части конструкции, безопасности, ремонтопригодности и технических характеристик; - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; - ГОСТ 12.2.003-91 — общие требования безопасности к производственному оборудованию; - ГОСТ 12.2.007.0-75 — требования безопасности к электрооборудованию; - ГОСТ 12.1.030-81 — защитное заземление, зануление; - ГОСТ 15150-69 — в части климатического исполнения и категории размещения. - ГОСТ Р 54805-2011 устанавливает технические требования к центробежным насосам класса II, включая конструктивные, эксплуатационные и ремонтопригодные характеристики |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке | - Извещение доступно для ознакомления и скачивания бесплатно, в ЕИС www.zakupki.gov.ru, на которой будет размещаться информация о проведении процедуры закупки и на сайте оператора ЭП на которой будет проводиться процедура закупки. Электронные торги России. https://torgi82.ru |
|  | Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок: «15»октября2026г. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: 09 часов 00 минут (московское время) «23» октября2026г. Место подачи и регистрации заявок: Сайт оператора электронной торговой площадки Электронные торги России. https://torgi82.ru в соответствии с Регламента работы ЭП. |
|  | Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников и подведения итогов запроса котировок в электронной форме | Место рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов запроса котировок по адресу местонахождения Заказчика: 347800, Ростовской область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А (приемная) Дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов запроса котировок: «23» октября 2026г. |
|  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке | Любой участник закупки в соответствии с Регламента ЭП вправе направить на адрес ЭП, на которой планируется проведение запроса котировок в электронной форме, запрос о разъяснении положений извещения о закупке. Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положений извещения о закупке не позднее 3(трех) рабочих дней с даты получения такого запроса при условии, что данный запрос поступил не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания подачи заявок. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания подачи заявок. |
|  | Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в условия проведения запроса котировок в электронной форме | Заказчик вправе внести изменения в условия запроса котировок, изложенные в извещении о закупке путем внесения изменений и размещения этой информации в ЕИС и на сайте ЭП. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении запроса котировок в электронном виде, размещаются заказчиком в ЕИС и на сайте ЭП не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении запроса котировок в электронной форме, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС и на сайте ЭП указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. Изменение предмета запроса котировок в электронной форме не допускается. |
|  | Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запрос котировок в электронной форме, решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в ЕИС и на сайте ЭП в день принятия этого решения. |
|  | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, порядок внесения изменений в такие заявки | Участник вправе изменить или отозвать свою ценовую заявку до окончания срока подачи заявок соответствие с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе котировок, установленными в извещении о закупке и Регламентом ЭП. |
|  | Обязательные требования к участникам закупки | 1. При применении конкурентных способов, при осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4)неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 9) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является: а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки; в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 10) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 10.1) участник закупки не является иностранным агентом; 11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 12) Отсутствие в РНП по 223-ФЗ,44-ФЗ. |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе в электронной форме. Порядок оценки и сопоставления заявок | Комиссия определяет победителя, предложившего лучшие условия исполнения договора, исходя из следующих критериев: основным критерием определения победителя является наименьшая цена (с учетом требований ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» и соответствие заявки участника закупки требованиям извещения |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не предусмотрены |
|  | Ограничения участия в закупке | Не установлены |
|  | Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) | В соответствие с проектом договора |
|  | Требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | - Для участия в запросе котировок электронной форме участник закупки заполняет соответствующую форму заявки, представленную в личном кабинете в закрытой части ЭП в соответствии с Регламента работы ЭП и прикрепляет необходимые документы (в виде файлов), а также предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора с расчетом цены предложения (с информацией о налоге на добавленную стоимость (с НДС/без НДС (основание освобождения)), конкретное наименование товара (марку), страну происхождения товара - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных Извещением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Подавая заявку на участие в закупке участник закупки дает согласие на обработку персональных данных в целях осуществления данной закупки товаров, работ, услуг. - Подача участниками закупки заявок на участие в закупке обеспечивается оператором электронной площадки и осуществляется на электронной площадке, указанной в настоящей Информационной карты. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке. - Участнику закупки для участия в закупке необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. - Обмен между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с осуществлением закупки, в том числе подача заявки на участие в закупке осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. Электронные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. 1.6. Заявка (форма заявки представлена в Приложении к настоящему Извещению) должна быть подписана ЭП участника закупки и размещена на площадке, при этом такой электронный документ может быть предоставлен в виде электронного образа бумажного документа, под которым понимается: - «документ на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов в файле в формате PDF». 2. Требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, подаваемой коллективным участником (нескольких юридических, физических лиц и/или индивидуальных предпринимателей): 2.1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме готовится лидером, уполномоченным на основании доверенности, который в последующем подает заявку от своего имени, но при этом указывает, что является представлением интересов коллективного участника. 2.2. Коллективные участники закупок, объединения должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ. Соглашение должно содержать следующие условия: 1.распределение прав и обязанностей каждой стороны в рамках участия в процедуре закупки и в рамках исполнения условий договора; 2.четкое распределение объемов поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) между лицами (организациями), входящими в состав объединения, сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и стоимости; 3.сведения об организации-лидере, которая представляет интересы каждого лица (организации), которая входит в состав объединения, и взаимодействует с заказчиком; 4.условие о субсидиарной ответственности каждого члена организации по обязательствам, связанным с участием в процедуре закупки, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора; 5.условие о том, что все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи, будут осуществляться только организацией-лидером, при условии, что заказчика устраивает предложенная схема сотрудничества, в обратном случае заказчик вправе её изменить. 2.3. Каждое юридическое лицо, физическое лицо/индивидуальный предприниматель вошедшее в состав участника должно соответствовать требованиям Раздела 20 ИК. 2.4. Лидер коллективного участника должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Это значит, что в случае установления в Разделе 17 ИК требований о наличии у участника разрешительных документов (членство СРО, лицензии и т.д.). Лидер коллективного участника подтверждает свою правоспособность предоставлением копий разрешительных документов, выданных Лидеру, на этапе заключения договора. 2.5. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 2.6. В случае если несколько юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей выступают на стороне одного участника закупки (например: в форме консорциума) - далее коллективный участник) к заявке на участие в запросе котировок необходимо предоставить нотариально заверенную копию соглашения между юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, определяющего права и обязанности сторон при исполнении договора и основного исполнителя (Лидера) по договору, т.е. раскрывающего программу совместной деятельности по участию в реализации договора с учетом требования п.2 настоящего Раздела ИК. Понятие, содержание такого соглашения, права и обязанности сторон, ответственность должны соответствовать гл. 55, ст. 447 ГК РФ. Если в соглашении (договоре) о консорциуме отсутствуют в требуемой форме все существенные условия, то на основании ст. 432 ГК РФ соглашение (договор) считается не заключенным, не порождает последствий, на которые был направлен (является фактически отсутствующим). В отношениях с третьими лицами полномочие лидера консорциума совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или непосредственно договором простого товарищества, совершенным в письменной форме (п. 2 ст. 1044 ГК РФ). Указанные полномочия лидера подтверждаются доверенностью, выданной ему остальными членами коллективного участника и/или соглашением (договором), которые предоставляются вместе с заявкой на участие в запросе котировок. |
|  | Требования к содержанию и оформлению заявки | 1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать согласие и предложение о цене договора . 1.1. В таблице 1 должны быть указаны: наименование, характеристики и объем предлагаемых к выполнению работ. Сведения о предлагаемых к выполнению работ должны содержать их характеристики в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, позволяющие сделать вывод об объемах, предлагаемых к выполнению работ, их количественных и качественных характеристиках и об их соответствии требованиям настоящего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. 1.2. В таблице должны быть указаны наименование, функциональные и качественные характеристики предлагаемых к использованию материалов (оборудования, конструкций и т.д.) (далее – товары, используемые при выполнении работ). При этом должны быть указана наименование товара, страна происхождения товара, для подтверждения происхождения товаров номер реестровой записи из реестров российской промышленной продукции и Евразийского экономического союза, количество баллов согласно ПП РФ № 719 (при необходимости) товарный знак (его словесное обозначение), а в случае отсутствия товарного знака наименование производителя товара, используемого при выполнении работ. Заявка, в том числе, должна содержать сведения о наименовании страны происхождения поставляемого товара (п. п. 12 п 19.1 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ). Информацию и документы, подтверждающие страну происхождения товара: для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок; - для подтверждения происхождения товаров, из государств - членов Евразийского экономического союза- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза 1.3. Не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных показателей и других выражений, допускающих разночтения или двусмысленное толкование не позволяющих сделать однозначный вывод о качественных, количественных и иных характеристиках предлагаемых к использованию при выполнении работ товаров. Исключения составляют случаи, когда показатели в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, данными производителей товаров указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями. 1.4. Ценовое предложение, поданное на ЭП должно соответствовать цене, указанной в Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в Форме-2, принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП. 1.4.1 Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. 1.5. Предложение о цене должно содержать информацию о затратах участника закупки, связанных с исполнением договора. # Изменение структуры цены участником закупки является основанием для признания Заявки не соответствующей требованиям извещения о закупке. # 1.6. При оформлении заявки не допускается отступление от формы заявки: не заполнение предусмотренных формой полей, правка формулировок, неразборчивое заполнение «от руки» или предоставление информации не в полном объеме, отсутствие печати (при наличии) и/или подписи. Допускается указание дополнительной информации/предоставление документов либо их копий по усмотрению участника процедуры закупки. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки. Все документы (заявка на участие в запросе котировок, а также иные документы, предоставляемые участником закупки в соответствии с требованиями извещения о закупке, в том числе предоставляемые по усмотрению участника закупки) должны быть предоставлены участником запроса котировок через ЭП в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.docx, один файл – один документ). |
|  | Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке подведения итогов | Победителем, в проведении запроса котировок в электронной форме, признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предложивший самую низкую цену договора. При предложении наиболее низкой цены закупки несколькими участниками победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, с учетом требований Постановления Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП № 1875). При осуществлении закупки товаров, в отношении которых Постановлением № 1875 установлено преимущество, при присвоении порядкового номера заявке на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара только российского происхождения, осуществляется снижение на 15 % ценового предложения этого участника закупки. Если договор заключается с участником закупки, ценовое предложение (цена за единицу) которого при подаче заявки снижалось на 15 %, договора заключается без учета снижения ценового предложения (цены за единицу). По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в отношении участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия по закупкам формирует протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и направляет такой протокол оператору электронной площадки. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в ЕИС. В случае не размещения оператором электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, указанный протокол размещается в ЕИС Заказчиком в течение трех дней со дня его подписания. После получения протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки ранжирует ценовые предложения участников запроса котировок, формирует протокол сопоставления ценовых предложений, размещает его в ЕИС и в течение одного часа направляет Заказчику результаты осуществленного сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника запроса котировок в электронной форме. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки результатов сопоставления ценовых предложений комиссия по закупкам выбирает победителя запроса котировок в электронной форме, составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в ЕИС, не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и протокол подведения итогов подписываются всеми членами комиссии и размещаются в ЕИС и на сайте ЭП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов. По результатам рассмотрения заявок Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку без применения особенностей, применимых для субъектов малого и среднего предпринимательства, в случаях, если: |
|  | Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Не предусмотрено |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по договору | Не предусмотрено |
|  | Предоставление национального режима при осуществлении запроса котировок в электронной форме | # В соответствии со статьей 3.1-4 Закона № 223-ФЗ при осуществлении закупок Заказчик предоставляет национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, положения статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом. 11.2. При осуществлении закупки товара: а) если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящего из иностранного государства, не допускаются: - заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства; - при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет; б) если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящего из иностранного государства, не допускаются: - заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения; - при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения; в) если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товара российского происхождения (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг): - при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора. Договор с участником закупки заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения; - при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. 11.3. При осуществлении закупки работы, услуги: а) если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются: - заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом; - перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет; б) если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются: - заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки); - перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом; в) если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами: - при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 процентов ценового предложения, поданного участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на 15 процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора. Договор с участником закупки заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения; - перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом. 11.4. Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств (далее - иностранное государство), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами или иностранными юридическими лицами (далее - иностранное лицо), о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими гражданами или российскими юридическими лицами (далее - российское лицо), в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены Правительством Российской Федерации в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки: |
|  | ЗАПРЕТ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | # Не установлено |
|  | ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения | УСТАНОВЛЕНО 28.13.14.110 «Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие». # К закупаемому товару с кодом ОКПД2 28.13.14.000 «Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие» (позиция 117 Приложения № 2 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875) применяется ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 и статьёй 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».. |
|  | ПРЕИМУЩЕСТВО в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами | Не установлено |
|  | Сведения о праве заказчика отказаться от проведения закупки в электронной форме | # Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в электронной форме в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в закупке Извещение об отказе от проведения закупки в электронной форме размещается Заказчиком в единой информационной системе и на сайте электронной площадки не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки в электронной форме, но до окончания срока подачи заявок. |
|  | Порядок заключения договора | - Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС и на сайте ЭП итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть подписан не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. - Договор заключается с победителем запроса котировок в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств ЭП и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Договор составляется путем включения цены договора, предложенной победителем запроса котировок, в проект договора, прилагаемый к извещению о закупке. В случае если Победителем запроса котировок является коллективный участник договор заключается с лидером коллективного участника и в договор могут быть внесены дополнения, касающиеся лидера коллективного участника. 3. Заказчик заключит договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора. При этом заключение договора для участника запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. Отказ участника, заявка которого получила второй порядковый номер в соответствии с протоколом подведения итогов, влечет за собой признание такого участника уклонившимся от заключения договора. 4. В срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся победитель обязан направить Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование обеспечения исполнения договора было установлено в извещении о проведении запроса котировок. 5.Заказчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты определения победителя направляет проект договора Участнику закупки, обязанному заключить договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса котировок, в проект Договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок. 6. Договор с Участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям извещения о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком) в срок не позднее 20 календарных дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся и после предоставления требуемых Заказчиком документов, если такие документы были затребованы Заказчиком. 7. Если участником закупки, обязанным заключить договор, является бюджетное учреждение и в извещении о закупке установлено требование, об обеспечении исполнения договора - предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. 8. В случае если в запросе котировок участвовал только один участник, или к участию в запросе котировок Комиссией допущена только одна заявка на участие в запросе котировок такая заявка на участие в запросе котировок соответствует извещению о проведении запроса котировок, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником запроса котировок как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в извещении о закупке после предоставления требуемых Заказчиком документов, если такие документы были затребованы Заказчиком. Договор заключается на условиях, которые указаны в заявке на участие в запросе котировок такого участника и извещении о проведении запроса котировок, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 9. Если необходимый разрешительный документ, связанный с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе лицензия и (или) свидетельство о допуске на выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть представлен в течение 20 календарных дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. 10.Отказ заказчика от заключения договора 10.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 10.2. Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях: 10.2.1. изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное Заказчиком; 10.2.2. изменения потребностей заказчика; 10.2.3. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора; 10.2.4. представления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке; 10.2.5.необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и/или рекомендаций иного уполномоченного контролирующего органа. 10.3.Во всех случаях необходимо уведомить участника, с которым заключается договор, об отказе с обоснованием отказа. 10.4.В случае принятия решения об отказе от заключения договора извещение об отказе подписывается Заказчиком и размещается специалистом отдела закупок в ЕИС в течение 3рабочих дней с даты принятия решения об отказе. К извещению об отказе заключения договора прикладывается обоснование принятого решения, содержащее подтвержденную документально причину принятого решения. 11.Последствия уклонения участника от заключения договора 11.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении о закупке, на условиях, определяемых согласно требованиям извещения о закупке: 11.1.1. прямой письменный отказ от подписания договора; 11.1.2.неподписание участником закупки (Победителем) договора в предусмотренный для этого в извещении о закупке срок; 11.1.3. непредставление обеспечения договора в соответствии с установленными в извещении о закупке условиями до подписания договора; 11.1.4. предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, в противоречие ранее установленным в извещении о закупке и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; 11.1.5. непредставление победителем документов, обязательных к представлению в соответствии с настоящим Положением до заключения договора. 11.2. Факт уклонения победителя закупки оформляется или подтверждается заказчиком соответствующим документом (заявлением Инициатора закупки в закупочную комиссию, письмом победителя об отказе заключить договор и т.д.), который прикладывается к материалам по закупке для обоснования принятого решения об уклонении участника закупки (Победителя) от заключения договора. 11.3. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик должен: 11.3.1. удержать обеспечение заявки такого лица; 11.3.2. направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков соответствующий орган. 11.4. Заказчик также подает сведения об участниках закупки, с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков. 12. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе внести изменения согласно Раздела 5.3 Положения. 13. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре. 14.Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и. Положения о закупке. 15.В течение срока, предусмотренного для заключения договора, Заказчик вправе затребовать, а победитель обязан представить следующие документы: свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копию учредительных документов (для юридических лиц); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); копии лицензии (свидетельств, сертификатов и иных документов); иные документы. В случае непредставления указанных документов либо в случае установления факта предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем |
|  | Изменение условий договора | Изменение условий договора допускается по соглашению сторон в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 2 и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, с учетом требований Положения о закупке. Допускается изменение количества (объема) поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, цены договора и срока его исполнения. Сведения об изменении договора размещаются в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлено преимущество в соответствии с Постановлением Правительства № 1875 от 23.12.2024г. не допускается замена страны происхождения товаров. |
|  | Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки | Действия (бездействия) Заказчика, Комиссии могут быть обжалованы любым участником запроса котировок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |

Приложение №1

к извещению о запросе

котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Наименование: ОАО «Исток

Адрес местонахождения Заказчика: 347800, Ростовской область, г.Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1А

ОКПД 2: 28.13.1 - Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей

Страна происхождения товара Россия

Наименование: Насосный агрегат СМ200-150-400/4 на раме с электродвигателем 110кВт 1500 об/мин в количестве 1 штуки. Насосный агрегат СМ150-125-400/4 на раме с электродвигателем 55кВт 1500 об/мин в количестве 1 штуки или аналог

Назначение: одноступенчатый центробежный насос консольного типа с горизонтальным расположением вала, предназначенный для перекачивания воды, нейтральных и слабощелочных технических жидкостей с температурой до +90 °C, а также жидкостей с содержанием твёрдых взвешенных частиц.

Конструктивные особенности

- Корпус: чугунный спиральный, с фланцевыми патрубками всаса и напора, горизонтальное расположение для удобства монтажа;

- Рабочее колесо: закрытого типа, из серого чугуна СЧ20 или стали, с динамической балансировкой класса G6,3, увеличенным диаметром и проходными сечениями для работы с загрязнёнными средами;

- Вал: из легированной стали (40Х/45), консольного расположения, с упрочнёнными посадочными поверхностями и защитной втулкой в зоне уплотнения;

- Уплотнения: сальниковые

- Подшипниковые опоры: шариковые подшипники с консистентной смазкой, с контролем температуры и возможностью замены без демонтажа корпуса;

- Муфта: упругая втулочно-пальцевая, компенсирующая монтажные погрешности и гасящая вибрации;

- Консольная конструкция: обеспечивает удобный доступ к рабочему колесу и уплотнениям без демонтажа трубопроводов;

- Четырёхполюсный электродвигатель: работа на частоте  не менее1500 об/мин обеспечивает повышенную надёжность, сниженный шум и увеличенный ресурс по сравнению с двухполюсными исполнениями;

- Повышенная грязестойкость: допустимая концентрация твёрдых частиц до 1% и размер до 5 мм расширяет область применения насоса.

Требования к монтажу и эксплуатации

- Установка на фундаментную раму или плиту с обязательным контролем соосности валов насоса и электродвигателя (допуск ≤ 0,05 мм);

- Подключение к трубопроводам через компенсаторы или гибкие вставки для исключения передачи напряжений на корпус насоса;

- Фильтрация перекачиваемой среды рекомендуется, несмотря на допустимость частиц до 5 мм (для продления ресурса уплотнений и рабочего колеса);

- Регулярный контроль уровня и качества смазки в подшипниковых узлах;

- Периодическая вибродиагностика и контроль температуры опорных узлов;

- Контроль кавитационного запаса: обеспечение давления на всасывании не ниже требуемого значения (NPSH ≥ 4,0 м) для предотвращения кавитации;

- При работе с абразивными средами — использование износостойких материалов проточной части и уплотнений;

- Проведение балансировки ротора при проведении ремонтных работ.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Марка насоса | СМ200-150-400/4 |
| Подача (Q) не менее | 400 м³/ч |
| Напор (H) не менее | 50 м |
| Мощность электродвигателя | 110 кВт |
| Частота вращения (n) | 1500 об/мин |
| Температура рабочей жидкости | до +90 °C |
| Плотность жидкости | ≤ 1100 кг/м³ |
| Кинематическая вязкость | ≤ 1×10⁻⁶ м²/с |
| Концентрация твёрдых примесей | ≤ 1% (объёмных) |
| Размер твёрдых частиц | ≤ 5 мм |
| Кавитационный запас (NPSH) | 4,0 м |
| Исполнение по монтажу | Горизонтальное, консольное |
| Материал проточной части | Серый чугун СЧ20 |
| Класс защиты электродвигателя | IP54 / IP55 (типично) |
| Класс изоляции | F / H |
| Ориентировочный КПД | 75–81% |

Габаритные размеры и масса

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Габариты агрегата (с электродвигателем) | 2200 × 580 × 970 мм |
| Масса агрегата (в сборе) | 1230 кг |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Марка насоса | СМ150-125-400/4 |
| Подача (Q) не менее | 200 м³/ч |
| Напор (H) | 50 м |
| Мощность электродвигателя не менее | 55 кВт |
| Частота вращения (n) | 1500 об/мин |
| Температура рабочей жидкости | до +90 °C |
| Плотность жидкости | ≤ 1100 кг/м³ |
| Кинематическая вязкость | ≤ 1×10⁻⁶ м²/с |
| Концентрация твёрдых примесей | ≤ 1% (объёмных) |
| Размер твёрдых частиц | ≤ 5 мм |
| Кавитационный запас (NPSH) | 4,0 м |
| Исполнение по монтажу | Горизонтальное, консольное |
| Материал проточной части | Серый чугун СЧ20 |
| Класс защиты электродвигателя | IP54 / IP55 (типично) |
| Класс изоляции | F / H |
| Ориентировочный КПД | 75–81% |

Габаритные размеры и масса

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Габариты агрегата (с электродвигателем) | 1910 × 765 × 835 мм |
| Масса агрегата (в сборе) | 920 кг |
| Масса насоса (ориентировочно) | ~380–450 кг |

Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается на срок, не менее срока, указанного заводом-изготовителем.

Качество товара подтверждается сертификатом соответствия и/или сертификатом производителя (сертификатом завода-изготовителя).

Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя (производителя). Наличие сертификата, соответствие маркировки оборудования, поставка нового (не бывшего в употреблении), 2026 года выпуска товара, качество и комплектность должны соответствовать действующим правилам и нормам.

При обнаружении несоответствия качества товара указанным стандартам, акт о ненадлежащем качестве товара составляется в присутствии представителя Поставщика. Все расходы, связанные с заменой, возвратом некачественного товара несет Поставщик.

Срок (период) отгрузки товара: в течении 20 рабочих дней , с момента подписания договора.

Место поставки товара: 347800, Ростовская область ,г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1а

Условия поставки товара: Поставка силами и за счёт Поставщика до склада Заказчика.

График работы склада: пн-чт с 8.00 до 16.00

пт с 8.00 до 15.00

перерыв с 12.00 до 12.50

В стоимость товара входит доставка.

Порядок оплаты: оплата производится после поставки, в течении 7 календарных дней.

Начальник Отдела снабжения ___________ Федотов В.В..

Приложение №2

к извещению о запросе

котировок в электронной форме

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Изучив извещение о запросе котировок №___________ «___________________________________________________________________________»,

(имеет вид:232.02.02.03-08/**зк/21)   (наименование запроса котировок)

включая проект договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты, _______________________________________________________________,

(наименование Участника процедуры закупки, лидера коллективного участника)

Зарегистрированное (ный, ная) в _________________________________________ (наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №______ от ____________),

в лице________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. Ф.И.О. указываются полностью, лидера коллективного участника)

действующем на основании _____________________________________________________________________________,

(устав, доверенность, свидетельство с указанием его реквизитов и т.п.)

сообщает о согласии исполнить условия данного договора и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что (наименование участника запроса котировок, лидера коллективного участника с указанием членов объединения) соответствует следующим требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Мы обязуемся поставить товары, выполнить работы (Таблица №1) с соблюдением требований (Таблиц №2 и №3) и срока исполнения обязательств по договору.

В цену включены:, включает в себя: стоимость товара, все затраты Поставщика, которые понесет либо может понести Поставщик в связи с исполнением настоящего договора, в т.ч. расходы на перевозку, внос в помещение указанное представителем Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, настройку, тару, упаковку, маркировку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость гарантийного обслуживания в течение всего срока действия гарантии на Товара также другие затраты, связанные с исполнением договора .

Таблица №1 Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:

| № п.\п | Наименование товара, модель, товарный знак и/или наименование производителя товара | Наименование страны происхождения товара Реестровый номер из реестра промышленной продукции * | Функциональные и качественные характеристики, ед. измерения характеристик | Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие) | Ед. измер-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Место поставки: Адрес местонахождения Заказчика 347800, Ростовской область, г.Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А

Срок (период) поставки товара:) в течение 20 (двадцати) дней

Место поставки товара: 347800, Ростовская область г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1а

Условия поставки товара: Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика, в рабочие дни с 09-00 ч до 16-00 ч., пятница -09-00 до 15-00 ч

- Мы уведомлены о том, что в случае признания нас Победителем запроса котировок в электронной форме, обязаны предоставить Заказчику подписанный со своей стороны договор срок не позднее 10- 20 календарных дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭП протокола подведения итогов запроса котировок, если только один участник закупки признан участником запроса котировок.

- Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника процедуры закупки)

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

- Наши наименование, юридический адрес и банковские реквизиты:

| 1. Наименование, фирменное наименование участника закупки (при наличии) (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| 2. Адрес участника закупки в пределах места нахождения (для юридического лица) |  |
| 3. Учредительный документ (для юридического лица) | (указывается информация о документе) |
| 4. Фамилия, имя, отчество участника закупки(при наличии) (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 5. Паспортные данные участника закупки (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 6. Адрес места жительства участника закупки(для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 7. Идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |
| 8. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Участника (для юридического лица) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц |  |
| 9. Банковские реквизиты участника закупки (предоставление указанной информации не является обязательной для участника закупки) | Расчетный счет ____________________ _______________ в _________________ __________________________________ Корр. счет _________________________ __________________________________ БИК ______________________________ КПП______________________________ |
| 10. Адрес электронной почты, телефон, факс (предоставление указанной информации не является обязательной для участника закупки) |  |
| 11. Является ли участник закупки плательщиком НДС(указать да или нет, часть и статья Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии с которой является или не является плательщиком НДС, размер ставки НДС). | 1. Плательщик НДС: да или нет (ненужное удалить); 2. Часть и статья НК РФ, в соответствии с которой является или не является плательщиком НДС; 3. Размер ставки НДС: ___ %. |

_____________________________, в лице _____________________________, действующего на основании ____________________, дает свое согласие исполнить условия договора (указать предмет договора), указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме №__________ от «__»_______ 2026 года, а также подтверждаем, что цена, указанная нами в настоящей котировочной заявке не подлежит увеличению в течение всего срока действия договора.

Руководитель организации      _____________                    _______________________

(подпись)                           (расшифровка подписи)

М.П.

*1) для подтверждения происхождения товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, из Российской Федерации участнику необходимо предоставить номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";

2) для подтверждения происхождения товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.

Приложение №2.2

к извещению о запросе

котировок в электронной форме

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

(ЦЕНЕ ЛОТА, ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ)

- Предложение участника закупки о цене договора поставки:

___________________ (______________) рублей _______ (______) копеек

(Информация об НДС).*

* Поставщик/Продавец обязан в информации об НДС указать ставку НДС, ее применение в соответствии с Главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

- Предложение участника закупки о цене единицы товара:

| № | Наименование | Количество тонна | Номер из реестра ГИСП количество балловпо 719 ПП РФ ( при необходимос баллы | Страна происхождения ТРУ | Стоимость единицы товара (руб.) | ИТОГО Руб. | Информация об НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |

*1) для подтверждения происхождения товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, из Российской Федерации участнику необходимо предоставить номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; и количество Баллов согласно ПП РФ №719 ( при необходимости) или договор СПИК

2) для подтверждения происхождения товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.

Приложение №3

к извещению о запросе котировок

в электронной форме

к ФОРМЕ 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Форма согласия участника закупки – физического лица (индивидуального предпринимателя) на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим, _______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Участника закупки)

Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации:_________________________________

Дата рождения:____________________________________

ИНН _____________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. № 152- ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия закупочных процедурах в соответствии с Положением  ОАО «ИСТОК» о закупке товаров, работ, услуг (новая редакция 2018),утв. Приказом от 18.12.2018 № 2342.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ОАО «ИСТОК» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ОАО «ИСТОК» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ОАО «ИСТОК» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона - ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»_____________ 2026г.____________________ (__________________)

ФИО

Приложение №3.1

к извещению о запросе котировок

в электронной форме

Форма подтверждения участником закупки – юридическим лицом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

(фирменный бланк участника закупки)

Подтверждение участника закупки наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим _____________________________________________________,

(наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ____________________________________,

Фактический адрес: __________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: __________________________________________________

(наименование документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ – 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в закупочных процедурах всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации(в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ОАО «ИСТОК», 347800, Россия, Ростовская область, г. 347800, Ростовской область г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1А,  т. е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3. Закон 152- ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ОАО «ИСТОК»  обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управление иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей заявки на участие в [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки].

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ОАО «ИСТОК»  письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

«___»_____________ 2026г.____________________ (__________________) ФИО

.

Приложение № 4

к извещению о запросе котировок

в электронной форме

В целях определения НМЦ Д применяется метод: (рыночный/сметный/договорной)
Источником информации для формирования начальной (максимальной) цены договора являются коммерческие предложения:

В целях получения ценовой информации в отношении объекта закупки для определения начальной (максимальной) цены договора заказчиком осуществлен анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания услуг и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, данные государственной статистической отчетности о ценах на товары), а также Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 Исполнителям, обладающим опытом оказания соответствующих услуг, информация о которых имеется в свободном доступе, и получены ответы от 3 Исполнителей с ценовой информацией, на основании которых осуществлен расчет начальной (максимальной) цены договора.

Цена договора определяется как сумма произведений количества каждого товара на цену за единицу соответствующего товара

| № п/п | Объект исследования | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик № 276 от 09.10.2026 | Поставщик № 2 б/н 09/10/2026 | Поставщик № 3 №41 от 09.10.2026 | Средняя цена за ед., руб. | ВСЕГО Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед., руб. | Цена за ед., руб. | Цена за ед., руб. |  |  |
| 1 | Насосный агрегат СМ200-150-400/4 на раме с электродвигателем 110кВт 1500 об/мин | Штука | 1 | 474997 | 465683 | 443508 | 461396,00 | 461396,00 |
| 2 | Насосный агрегат СМ150-125-400/4 на раме с электродвигателем 55кВт 1500 об/мин | Штука | 1 | 381803 | 374317 | 356492 | 370870,67 | 370870,67 |
|  | ИТОГО | 832266.67 руб. (восемьсот тридцать две тысячи двести шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек), в т.ч. НДС (22%) 150080.87 руб. (сто пятьдесят тысяч восемьдесят рублей восемьдесят семь копеек) |  |  |  |  |  | 832266,67 |
| Итого НМЦ Д: 890666.67 руб. (восемьсот девяносто тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек), в т.ч. НДС (22%) 160612.02 руб. (сто шестьдесят тысяч шестьсот двенадцать рублей две копейки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к извещению о запросе котировок

в электронной форме

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

г. Каменск-Шахтинский                                                                                                                               «___» ______ 2026г

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИСТОК», именуемое в дальнейшем «Покупатель», от имени которого действует генеральный директор Д.Е. Погурец      на основании Устава, с одной стороны, и   победитель №  (протокол №.__________) зарегистрированное(ый) за основным государственным регистрационным номером    от ________________. (далее – «Поставщик»), в лице _____________________ , действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, работ отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить товар в ассортименте согласно спецификации,

| № п/п | Наименование Товара | Страна происхождения httcnhjdsq yjvth Товара товара | Количество | Един. изм. | Цена единицы Руб. с НДС/без НДС | Сумма руб. НДС в том числе / без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| без НДС/ НДС __% |  |  |  |  |  |  |

1.2. Поставщик настоящим гарантирует, что поставляемый Товар является собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и (или) ограничений, соответствует требованиям и характеристикам, указанным в Спецификации к настоящему Договору (в случае наличия в составе товара ПО, Поставщик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами для поставки ПО и не нарушает прав правообладателей ПО).

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1.  Общая стоимость настоящего договора составляет:_________________ в том числе НДС -22 % ________ либо без  НДС на  основании и ____________________  цена указана в российских рублях,

2.2. Валютой Договора является Российский рубль.

2.3. Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости поставленного Товара (цены Договора), предусмотренной Договором, следующим образом.

Оплату продукции, Покупатель производит в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  Оплата производится после поставки, в течение 7(семи) рабочих дней.

Датой оплаты считается дата зачисления оплаты на расчетный счет Поставщика.

Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством РФ, способом.

Поставщик вместе с Товаром предоставляет Покупателю 2 (два) экземпляра товарной накладной, счет и счет-фактуру.

2.4. Стоимость товара включает все затраты поставщика, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору.

Цена договора включает в себя: стоимость товара, все затраты Поставщика, которые понесет либо может понести Поставщик в связи с исполнением настоящего договора, в т.ч. расходы на маркировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, доставка, стоимость гарантийного обслуживания в течение всего срока действия гарантии на Товара также другие затраты, связанные с исполнением договора.

2.5. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.6. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

2.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Условия поставки

3.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч до 16-00 ч, пятница – с 9-00 до 15-00 ч.

Поставка товара производится в течение 20 рабочих  дней со дня заключения договора

Место поставки товара: 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1,а

3.2. Условия поставки товара: Требования к качеству и безопасности поставляемого товара: год выпуска не ранее  1 января 2026 года., соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим в Российской Федерации на момент поставки. Паспорт на товар должен содержать информацию о производителе, дату производства и гарантийный срок эксплуатации. На каждое наименование продукции должен быть паспорт безопасности по ГОСТ 30333-2007 и ISO 11014-2009. Вся информация должна быть на русском языке.

3.3. Качество продукции подтверждается паспортами качества, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими происхождение и качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ силами и за счёт Поставщика до склада Заказчика.

Датой поставки считается дата  подписания   сторонами товарной  накладной ( акта приема –передачи).

3.4. Товар считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем по качеству - в соответствии с показателями паспорта качества,  согласно накладной на отпуск продукции.

3.5.  По качеству Товар соответствует требованиям нормативной документации.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Товар, являющийся предметом настоящего договора, принимается Заказчиком по количеству в момент получения товара.

4.2. Товар, являющийся предметом настоящего договора, принимается Заказчиком по качеству в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной.

4.3. В случае несоответствия характеристик поставленного товара характеристикам, указанным в настоящем Договоре, и несоблюдения условий настоящего Договора, Товар возвращается Поставщику без оплаты, в том числе и тот, который был распакован при приемке. Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным.

4.4. Несоответствия товара по качеству, дефекты, выявленные после приемки товара устраняются Поставщиком за свой счет по заявлению (претензии) Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии по факсу_______) либо электронной почте  ______или заказным письмом, при невозможности устранения недостатков, Товар меняется Поставщиком на новый. При обмене соответствующими документами посредством факсимильной связи и/или электронной почты они признаются действительными и имеющими юридическую силу (п. 2 ст. 434 ГК РФ).

4.5. В случаях выявления количественных или качественных несоответствий товара условиям настоящего договора стороны составляют соответствующий акт, который служит доказательством (документальным обоснованием) при урегулировании сторонами возникших разногласий.

4.6. В случае отказа Поставщика от составления акта указанного в п. 4.5., Заказчик составляет акт в одностороннем порядке и направляет его в адрес Поставщика.

4.7. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями) товарной накладной.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения сроков поставки, либо сроков исправления дефектов и/или неисправностей Товара, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10% от суммы договора.

5.2. В случае несоответствия Товара условиям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере 1% (один процент) от цены договора.

5.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 1 % (процент) от цены Договора.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) осуществляется по претензии и не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

5.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.2. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать устранения выявленных недостатков в соответствии с условиями настоящего договора.

6.1.3. В случае поставки Поставщиком товара, не предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от его оплаты и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования.

6.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки и/или участвующих в приемке Товара и вводе Товара в эксплуатацию.

6.1.5. Получать консультации от Поставщика  по вопросам  работы и эксплуатации Товара

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1.	Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки или приемки Товара в соответствии с условиями договора.

6.2.2.	Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара.

6.4. Поставщик обязуется:

6.4.1 Своевременно и надлежащим образом исполнить обязательства по Договору.

6.4.2. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков. При этом Заказчик обязан соблюдать сроки исполнения обязательств по настоящему договору. В случае нарушения сроков Заказчик вправе применить к Поставщику положения раздела 5 (Ответственность Сторон) настоящего договора.

6.4.3. В течение 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации Товара.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Требования к объему и срокам гарантии качества поставляемой продукции: не менее установленных заводом-изготовителем - 12 месяцев со дня изготовления.

7.2. В случае обнаружения дефекта и/или неисправности Товара, возникших не по вине Заказчика, Заказчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить Поставщика о выявленных недостатках. В уведомлении Заказчик указывает номер Договора, заводской номер Товара и характер неисправности.

7.3. Срок исправления дефектов и/или неисправностей Товара в период гарантийного обслуживания составляет 5 календарных дней, с момента направления уведомления в адрес Поставщика.

7.4. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения уведомления Заказчика, сообщает Заказчику о дате приезда специалистов Поставщика; при необходимости о разрешении на демонтаж Товара, либо отдельных блоков, входящих в состав Товара.

7.5. Все расходы, связанные с дефектовкой и/или ремонтом Товара в период срока действия гарантийного обслуживания Товара, включая, но не ограничиваясь расходами по проведению экспертизы, хранению и транспортировке несет Поставщик.

7.6. В случае возникновения гарантийного случая срок действия гарантийных обязательств продлевается на время проведения гарантийного ремонта.

8. Порядок разрешения споров

8.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2.  Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с момента их доставки. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным и включает такие явления, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

9.2.  Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субпоставщиков, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

9.3.   Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна уведомить другую Сторону о таком событии, не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Срок действия договора:  с момента заключения товара  по_________ 2026 года.

10.2. Изменение положений Договора возможно по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством. Все изменения оформляются в письменном виде, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и/или банковских   реквизитов, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, отражающее произошедшие изменения, при этом такое дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Сторона, претерпевшая изменение юридического адреса и/или банковских реквизитов, обязана в 3 (трех) дневный срок уведомить об этом факте другую Сторону.

10.4. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены либо Товар не может быть заменен на новый в установленный Заказчиком срок;

- существенного нарушения срока поставки Товара, указанного в п. 3.6. настоящего Договора. Под существенным нарушением срока поставки Товара по договору понимается нарушение срока исполнения обязательств Поставщиком, ведущее к увеличению срока, установленного в п.3.6. настоящего договора более чем на 10 календарных дней.

10.6. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего договора, Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. Руководствуясь антикоррупционной политикой ОАО «Исток»  и законодательством РФ, при исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. Каждая сторона гарантирует соблюдать принципы прозрачности и открытости взаимоотношений, что не будет совершать действий по стимулированию работников другой Стороны, ставящих их в определённую зависимость, в т.ч. посредством предоставления денежных сумм, подарков, каких-либо преимуществ и/или гарантий.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела другой Стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

11.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений антикоррупционного законодательства, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 7 (семи) календарных дней.

11.5. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего Раздела, другая Сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке.

12. Заключительные положения

12.1	Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляра Заказчику и 1 (один) экземпляр Поставщику.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: |  |  | Поставщик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Исток» |  |  |  |  |  |
| ИНН 6147005538 КПП 614701001 ОГРН 1026102103312 ОКПО 12142113 Юридический адрес: 347801, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А Почтовый адрес: 347801, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А р/с 40702810726000011622 Банк: ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Ростов-на-Дону К/С 30101810500000000207 БИК 046015207 Тел. 8-86365-7-61-01 istok.oao@yandex.ru |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  | Директор |  |  |
|  | Погурец Д.Е.. |  |  | . |  |
| м.п. |  |  | м.п. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К договору №_______

От ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Заказчик: |  |  | Поставщик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Исток» |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  | Директор |  |  |
|  | Погурец Д.Е.. |  |  | . |  |
| м.п. |  |  | м.п. |  |  |

Производитель товара – физическое или юридическое лицо.

Термин «консорциум» в настоящем извещении интерпретируется как объединение двух или несколько коммерческих организаций и/или индивидуальных предпринимателей, соединивших свои вклады и совместно действующих без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

Производитель товара – физическое или юридическое лицо.