Приложение №1 к извещению Техническое задание

Условия для включения в договор.

1.Место поставки товара:

1.1. Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский»: 412913, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Одесская, д. 2;

1.2 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Воскресенский»: 413041, Саратовская обл., Воскресенский район, с. Елшанка, ул. Школьная, 1/1;

1.3 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Ершовский»: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Степная, д. 10;

1.4 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Красноармейский»: 412800, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Профсоюзная, д.1;

1.5 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Новоузенский»: 413361, Саратовская обл., г Новоузенск, ул. Хайкина, д.11А

1.6 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Пугачевский», 413727 Саратовская обл., г. Пугачев, ул. 1 микрорайон, д.28/1

2. Условия поставки:

Поставка продукции – силами и за счет Поставщика по адресу Заказчика. Товар должен быть расфасован и упакован в соответствии с ГОСТ 3885-73 для каждого филиала предприятия в количестве, указанном в приложении № 1

3. Срок (периодичность) поставки товара:

Срок поставки каждой отдельной партии товара: в течение 35 календарных дней с момента направления письменной заявки Заказчика. Количество заявок не более 5.

4. Срок действия договора:

С момента заключения Договора  по 30 июня 2027 года. Окончание срока действия Договора не влечёт прекращение обязательств по Договору.

5. Общие требования к поставляемой продукции:

  - Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен составлять не менее 70% от общего срока годности Товара, указанного производителем.

  - Вся сопроводительная документация (паспорт) должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - В случае поставки просроченного реактива или реактива ненадлежащего качества, а также разбитых или лопнувших ампул замена за счет Поставщика.

- Требования к условиям оплаты:

  - Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком, в течение 7 рабочих дней на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры) по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями по факту поставки товара, после подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной (УПД).

  - Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика  с соблюдением условий хранения, транспортировки, предусмотренных инструкцией по применению к Товару.

  - Цена договора включает в себя: стоимость поставляемого Товара, упаковки, расходы на доставку, страхование, хранение, выполнение погрузо-разгрузочных работ с учетом доставки по указанным адресам Заказчика, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Приложение № 1

к техническому заданию

| № | Наименование химического реактива | Ед. изм | Наименование филиалов ГУП СО «Облводоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | НД, квалификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вольский |  | Воскре-сенский | Ершовский |  | Красно-армей-ский | Новоу-зенский | Пугачевский | ВСЕГО |  |
|  |  |  | ВОС | КОС |  | ВОС (Орлов Гай) | ВОС (Ершов) |  |  |  |  |  |
| Реактивы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак водный | кг | 0,9 | 0,9 | - | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 8,1 | ГОСТ 3760-79, х.ч. или ч.д.а |
| 2 | Аммоний молибденовокислый | кг | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | ГОСТ 3765-78, х.ч. или ч.д.а |
| 3 | Аммоний надсернокислый | кг | 0,05 | 0,8 | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 1,0 | 2,3 | ГОСТ 20478-75, х.ч. или ч.д.а. |
| 4 | Аммоний сернокислый | кг | 0,5 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,7 | ГОСТ 3769-78, х.ч. или ч.д.а |
| 5 | Аммоний хлористый | кг | - | 0,2 | - | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | - | 1,0 | ГОСТ 3773-72, х.ч. или ч.д.а |
| 6 | Аммоний щавелевокислый | кг | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | ГОСТ 5712-78, х.ч. или ч.д.а |
| 7 | Ацетон | кг | - | - | - | - | 0,8 | - | 0,8 | - | 1,6 | ГОСТ 2603-79, ч.д.а. |
| 8 | Барий хлорид 2-водный | кг | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,4 | ГОСТ 4108-72, х.ч. или ч.д.а |
| 9 | Бутилацетат | кг | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | ГОСТ 8981-78, х.ч. |
| 10 | Водорода перекись 30% р-р | кг | 0,1 | 4,0 | - | - | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,7 | ГОСТ 177-88, техническая, 1 сорт или ГОСТ 10929-76, х.ч. или ч.д.а. |
| 11 | Гексан (Криохром) | кг | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | ТУ 2631-001-54260861-2013, ос.ч |
| 12 | Гидроксиламина гидрохлорид | кг | 0,1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | ГОСТ 5456-79, ч.д.а. или ч. |
| 13 | Глицерин | кг | - | 3,6 | - | - | - | 1,2 | - | - | 4,8 | ГОСТ 6259-75, ч.д.а |
| 14 | Диметилглиоксим | кг | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ГОСТ 5828-77, ч.д.а |
| 15 | N,N- Диметил-п- фенилендиамин сернокислый | кг | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | ТУ 6-09-07-614-78, ч.д.а |
| 16 | N,N- Диметил-п- фенилендиамин солянокислый | кг | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,1 | ТУ 6-09-07-1607-87, ч.д.а |
| 17 | 1,5-Дифенилкарбазид | кг | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | ТУ 6-09-07-1672-88. ч.д.а |
| 18 | Дитизон | кг | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ТУ 6-09-07-1684-89, ч.д.а |
| 19 | Железо (II) серно-кислое 7-водное | кг | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | ГОСТ 4148-78, х.ч. или ч.д.а |
| 20 | Железо (III) хлорид 6-водный | кг | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | ГОСТ 4147-74, ч.д.а |
| 21 | Йод кристаллический | кг | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | ГОСТ 4159-79, ч.д.а |
| 22 | Калий азотнокислый | кг | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ГОСТ 4217-77, х.ч. или ч.д.а |
| 23 | Калий двухромовокислый | кг | 1,0 | 2,0 | - | - | - | 0,1 | - | - | 3,1 | ГОСТ 4220-75, х.ч. или ч.д.а |
| 24 | Калий хромово-кислый | кг | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,1 | - | 0,05 | 0,1 | 0,65 | ГОСТ 4459-75, х.ч. или ч.д.а |
| 25 | Калий йодистый | кг | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 13,0 | ГОСТ 4232-74. х.ч. или ч.д.а. |
| 26 | Калий марганцовокислый | кг | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | ГОСТ 20490-75, х.ч. или ч.д.а |
| 27 | Калий роданистый | кг | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | ГОСТ 4139-75, х.ч. или ч.д.а |
| 28 | Калий сернокислый | кг | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 | ГОСТ 4145-74, х.ч. или ч.д.а |
| 29 | Калий сурьмяновиннокислый 0,5 водный | кг | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | ТУ 6-09-08-1958-88, ч. или ч.д.а. |
| 30 | Калий фосфорнокислый однозамещенный | кг | - | 0,1 | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,4 | ГОСТ 4198-75, х.ч. или ч.д.а |
| 31 | Калий фтористый 2-водный | кг | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | ГОСТ 20848-75, ч.д.а. |
| 32 | Калий хлористый | кг | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | ГОСТ 4234-77, х.ч. или ч.д.а |
| 33 | Калий-натрий виннокислый 4-водный | кг | - | 2,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 4,3 | ГОСТ 5845-79, ч.д.а. |
| 34 | Кальций хлористый безводный (в гранулах) | кг | - | 2,0 | - | - |  | - | - | - | 2,0 | ГОСТ 450-77 или ТУ 6-09-4711-81, ч. |
| 35 | Катионит КУ-2-8 | кг | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,6 | ГОСТ 20298-74, высш. или перв. сорт |
| 36 | Квасцы алюмокалиевые | кг | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ГОСТ 4329-77, ч.д.а. |
| 37 | Кислота азотная | кг | 2,8 | 1,4 | - | 1,4 | 1,4 | - | 1,4 | 2,8 | 11,2 | ГОСТ 4461-77, х.ч. или ч.д.а |
| 38 | Кислота аскорбиновая | кг | - | 0,4 | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | СТП ТУ КОМП 2-723-15Э или ГОСТ 4815-76 ч.д.а. или ч. |
| 39 | Кислота борная | кг | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | ГОСТ 9656-75, х.ч |
| 40 | Кислота лимонная | кг | 1,5 | 2,0 | - | - | - | 0,5 | - | - | 4,0 | ГОСТ 3652-69, х.ч. или ч.д.а |
| 41 | Кислота ортофосфорная | кг | 1,7 | 1,7 | - | 1,7 | - | - | - | 1,7 | 6,8 | ГОСТ 6552-80, х.ч. или ч.д.а |
| 42 | Кислота салициловая | кг | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | ГОСТ 624-70, марка А или марка Б |
| 43 | Кислота серная | кг | 1,8 | 25,2 | - | 1,8 | 1,8 | - | 1,8 | 3,6 | 36,0 | ГОСТ 4204-77, х.ч. или ч.д.а. |
| 44 | Кислота соляная | кг | 1,2 | 14,4 | - | 2,4 | 1.2 | - | 1,2 | 2,4 | 22,8 | ГОСТ 3118-77, х.ч. или ч.д.а. |
| 45 | Кислота сульфаминовая | кг | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | ТУ 6-09-2437-79, ч.д.а. или ч. |
| 46 | Кислота сульфаниловая | кг | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | ГОСТ 5821-78, ч.д.а. |
| 47 | Кислота сульфосалициловая 2 - водная | кг | 0,05 | 0,2 | - | 0,5 | 0,5 | 0,1 | - | 0,2 | 1,55 | ГОСТ 4478-78, ч.д.а. |
| 48 | Кислота трихлоруксусная | кг | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | ТУ 6-09-1926-77, х.ч. или ч.д.а |
| 49 | Кислота уксусная ледяная | кг | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 15,0 | ГОСТ 61-75, х.ч. |
| 50 | Кислота щавелевая | кг | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,2 | ГОСТ 22180-76, х.ч. или ч.д.а. |
| 51 | Крахмал растворимый | кг | - | 1,0 | - | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 1,85 | ГОСТ 10163-76, ч.д.а. |
| 52 | Лантан азотнокислый 6-водный | кг | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | ТУ 6-09-4676-83, х.ч. |
| 53 | Магний сернокислый 7-водный | кг | 0,1 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 1,3 | ГОСТ 4523-77, х.ч. или ч.д.а |
| 54 | Магний хлористый 6-водный | кг | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | ГОСТ 4209-77, ч.д.а |
| 55 | Марганец (II) сернокислый 5-водный | кг | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,2 | 0,3 | ГОСТ 435-77, ч.д.а. |
| 56 | Марганец (II) хлористый 4-водный | кг | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 1,2 | ГОСТ 612-75, ч.д.а |
| 57 | Медь (II) сернокислая 5-водная | кг | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ГОСТ 4165-78, х.ч. или ч.д.а |
| 58 | Натрий N,N-диэтилдитиокарбамат 3-водный | кг | 0,01 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,52 | ГОСТ 8864-71, ч.д.а |
| 59 | Натрий азид | кг | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ГОСТ 84-1420-77, х.ч. или ч.д.а. |
| 60 | Натрий азотнокислый | кг | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ГОСТ 4168-79, х.ч. или ч.д.а |
| 61 | Натрия гидроокись | кг | 0,2 | 25,0 | - | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 28,5 | ГОСТ 4328-77, х.ч. или ч.д.а. |
| 62 | Натрий додецилсульфат (лаурилсульфат) | кг | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | ТУ 6-09-10-1405-79, х.ч. или ч.д.а. |
| 63 | Натрий салициловокислый | кг | 0,05 | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | - | 0,75 | ГОСТ 17628-72, ч.д.а. |
| 64 | Натрий лимоннокислый 5,5- водный | кг | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | ГОСТ 22280-76, ч.д.а. |
| 65 | Натрий серноватистокислый 5-водный | кг | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 2,2 | ГОСТ 27068-86, ч.д.а. |
| 66 | Натрий сернокислый | кг | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ГОСТ 4166-76, х.ч. или ч.д.а. |
| 67 | Натрий тетраборнокислый 10-водный | кг | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ГОСТ 4199-76, х.ч. или ч.д.а. |
| 68 | Натрий углекислый | кг | 0,05 | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | - | 0,6 | ГОСТ 83-79, х.ч. или ч.д.а. |
| 69 | Натрий углекислый 10-водный | кг | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | ГОСТ 84-76, х.ч. или ч.д.а. |
| 70 | Натрий углекислый кислый | кг | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | ГОСТ 4201-79, ч.д.а. |
| 71 | Натрий двууглекислый | кг | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | ГОСТ 2156-76, х.ч. или ч.д.а. |
| 72 | Натрий уксуснокислый 3-водный | кг | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | - | 5,4 | ГОСТ 199-78, ч.д.а. |
| 73 | Натрий хлористый | кг | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | ГОСТ 4233-77, х.ч. или ч.д.а. |
| 74 | Олово двухлористое 2-водное | кг | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | ТУ 2623-032-00205067-2003, ч.д.а |
| 75 | Реактив Грисса | кг | - | 0,6 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,2 | 1,1 | ТУ 6-093569-86, х.ч. или ч.д.а. |
| 76 | Пиридин | кг | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | 0,95 | ГОСТ 13647-78, х.ч. или ч.д.а. |
| 77 | Реактив Несслера | кг | - | 2,0 | - | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | ТУ 6-09-2089-77, ч.д.а. |
| 78 | Ртуть сернокислая | кг | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,05 | 0,4 | 0,7 | ТУ 2624-004-48438881-07, ч.д.а. |
| 79 | Серебро азотнокислое | кг | 0,01 | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,24 | ГОСТ 1277-75, х.ч. или ч.д.а. |
| 80 | Серебро сернокислое | кг | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ТУ 6-09-02-426-92, х.ч. |
| 81 | Силикагель-индикатор | кг | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | ГОСТ 8984-75 |
| 82 | Соль Мора | кг | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | ГОСТ 4208-72, х.ч. или ч.д.а.. |
| 83 | Трилон Б | кг | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | ГОСТ 10652-73, х.ч. или ч.д.а. |
| 84 | Углерод четыреххлористый | кг | 3,2 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | 8,0 | ГОСТ 20288-74, ос.ч. |
| 85 | Хлороформ | кг | 2,96 | 4,44 | - | - | 1,48 | - | - | - | 8,88 | ГОСТ 20015-88, очищ. высш. сорт |
| 86 | Цинк сернокислый 7- водный | кг | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ГОСТ 4174-77, х.ч. или ч.д.а. |
| 87 | Этиленгликоль | кг | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | ГОСТ 10164-75, ч.д.а. или ч. |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алюминон | кг | 0,01 | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ТУ 6-09-5205-85, х.ч. или ч.д.а |
| 2 | Бромкрезоловый зеленый | кг | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,05 | 0,06 | ТУ 6-09-5420-90 или ТУ 6-09-07-5169-84, ч.д.а. |
| 3 | Кислота N-Фенилантраниловая | кг | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ТУ 6-09-3592-79, х.ч. или ч.д.а. |
| 4 | Метиловый красный | кг | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | ТУ 6-09-5169-84, ч.д.а. |
| 5 | Метиловый оранжевый | кг | - | - | 0,01 | 0,1 | 0,01 | - | - | 0,05 | 0,17 | ТУ 6-09-5171-84, ч.д.а. |
| 6 | Метиленовый синий (голубой) | кг | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,01 | ТУ 2463-047-05015207-97, ч.д.а. |
| 7 | 1-Нафтол (альфа-нафтол) | кг | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ТУ 6-09-5417-88, ч.д.а. |
| 8 | Фенолфталеин | кг | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | ГОСТ 5850-2022, ч.д.а. |
| 9 | Хромовый темно-синий | кг | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 | ТУ 6-09-3870-84, ч.д.а. |
| 10 | Эриохром черный Т (хромоген) | кг | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | ТУ 6-09-1760-72, ч.д.а. |
| Стандарт-титры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барий Хлористый 0,1Н | упак. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ТУ 2642-001-33813273-97 (по 10 ампул) |
| 2 | Калий двухромовокислый 0,1Н | упак | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | ТУ 2642-001-33813273-97 (по 10 ампул) |
| 3 | Калий марганцовокислый 0,1Н | упак | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | ТУ 2642-001-33813273-97 (по 10 ампул) |
| 4 | Кислота азотная 0,1Н | упак | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ТУ 2642-001-33813273-97 (по 10 ампул) |
| 5 | Кислота соляная 0,1Н | упак | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ТУ 2642-001-33813273-97 (по 10 ампул) |
| 6 | Кислота щавелевая 0,1Н | упак | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ТУ 2642-001-33813273-97 (по 10 ампул) |
| 7 | Магний сернокислый 0,1Н | упак | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ТУ 2642-001-33813273-97 (по 10 ампул) |
| 8 | Магний хлористый 0,1Н | упак | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ТУ 2642-001-33813273-97 (по 10 ампул) |
| 9 | Натрий серноватистокислый 0,1Н | упак | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | ТУ 2642-001-33813273-97 (по 10 ампул) |
| 10 | Трилон Б 0,1Н | упак | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ТУ 2642-001-33813273-97 (по 10 ампул) |
| 11 | Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда рН=1,65 ед. рН | упак. | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | ГОСТ 8.135-2004 или ТУ 2642-004-33813273-2006 (по 6 ампул) |
| 12 | Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда рН=3,56 ед. рН | упак. | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | ГОСТ 8.135-2004 или ТУ 2642-004-33813273-2006 (по 6 ампул) |
| 13 | Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда рН=4,01ед. рН | упак. | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | ГОСТ 8.135-2004 или ТУ 2642-004-33813273-2006 (по 6 ампул) |
| 14 | Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда рН=6,86 ед. рН | упак. | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | ГОСТ 8.135-2004 или ТУ 2642-004-33813273-2006 (по 6 ампул) |
| 15 | Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда рН=9,18 ед. рН | упак. | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | ГОСТ 8.135-2004 или ТУ 2642-004-33813273-2006 (по 6 ампул) |
| 16 | Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда рН=12,43 ед. рН | упак. | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | ГОСТ 8.135-2004 или ТУ 2642-004-33813273-2006 (по 6 ампул) |
| 17 | Стандартный раствор для кондуктометра HI 7033 L (84 мкСм/см) (500 мл) | шт | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Государственные и отраслевые стандартные образцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСО ионов аммония (1,0 мг/см3 или 1,0 г/дм3) | ампул | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 | ГСО 7259-96 или ГСО 7747-99 |
| 2 | ГСО ионов алюминия (1,0 мг/см3 или 1,0 г/дм3) | ампул | 3 | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | ГСО 7269-96 или ГСО 7927-2001 |
| 3 | ГСО гидрокарбонат-ионов (1,0 мг/см3) | ампул | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | ГСО 8403-2003 |
| 4 | ГСО АСПАВ (додецилсульфата натрия) (1,0 мг/см3) | ампул | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 10 | ГСО 8748-2006 |
| 5 | ГСО ионов железа (III) (1,0 мг/см3 или 1,0 г/дм3) | ампул | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | ГСО 7254-96 или ГСО 7835-2000 |
| 6 | ГСО общей жесткости воды (100 0Ж или 100ммоль/дм3) | флак | 3 | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ГСО 9284-2008 или ГСО 7680-99 (флаконы по 20 см3 или по 40 см3 ) |
| 7 | ГСО массовой концентрации жиров в водорастворимой матрице ЖВМ-ПА (1) (1,0 г/дм3) | компл | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ГСО 10212-2013 (МСО 2053-2016) |
| 8 | ГСО иодид-ионов (1,0 г/дм3) | ампул | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ГСО 7620-99 |
| 9 | ГСО ионов марганца (II) (1,0 г/дм3) | ампул | 4 | - | - | 5 | 5 | - | 2 | 1 | 17 | ГСО 7762-2000 или ГСО 7875-2000 |
| 10 | ГСО ионов меди (II) (1,0 мг/см3 или 1,0 г/дм3) | ампул | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 10 | ГСО 7255-96 или ГСО 7836-2000 |
| 11 | ГСО общей минерализации воды (сухой остаток) (50г/дм3) | ампул | 4 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 16 | ГСО 9283-2008 |
| 12 | ГСО мутности воды (формазиновая суспензия) (4000ЕМФ) | ампул | 5 | - | - | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | ГСО 7271-96 или ГСО 12428-2024 |
| 13 | ГСО ионов мышьяка (III) (0,1г/дм3) | ампул | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ГСО 7264-96 или ГСО 7976-2001 |
| 14 | ГСО нефтепродуктов в ЧХУ (50мг/см3) | упак | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ГСО 7822-2000 |
| 15 | ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице (1,0 г/дм3) | ампул | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ГСО 7117-94 |
| 16 | ГСО нефтепродуктов в гексане (1,0мг/см3) | ампул | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ГСО 7950-2001 |
| 17 | ГСО ионов никеля (1,0 г/дм3) | ампул | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ГСО 7873-2000 |
| 18 | ГСО нитрат-ионов (1,0 мг/см3 или 1,0 г/дм3) | ампул | 3 | 4 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | ГСО 7258-96 или ГСО 7820-2000 |
| 19 | ГСО нитрит-ионов (1,0 мг/см3 или 1,0 г/дм3) | ампул | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | ГСО 7479-98 или ГСО 7753-2000 |
| 20 | ГСО окисляемости перманганатной (1,0 мг/см3) | ампул | 5 | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ГСО 7797-2000 |
| 21 | ГСО ионов свинца (1,0мг/см3 или 1,0 г/дм3) | ампул | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ГСО 7877-2000 или ГСО 7252-96 |
| 22 | ГСО сульфат-ионов (1,0мг/см3 или 1,0 г/дм3) | ампул | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 8 | ГСО 7253-96 или ГСО 7683-99 |
| 23 | ГСО сульфат-ионов (10мг/см3) | ампул | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 10 | ГСО 7480-98 |
| 24 | ГСО сульфид-ионов (1,0 г/дм3) | ампул | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ГСО 7970-2001 |
| 25 | ГСО фенола в этаноле (1,0 мг/см3) | упак | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ГСО 7270-96 или ГСО 7346-96 |
| 26 | ГСО фторид-ионов (1,0 мг/см3) | ампул | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | ГСО 7789-2000 |
| 27 | ГСО фосфат-ионов (0,5 мг/ см3 или 0,5 г/дм3) | ампул | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | ГСО 7260-96 или 7791-2000 |
| 28 | ГСО хлорид-ионов (10 мг/см3 или 10,0 г/дм3) | ампул | - | 4 | - | 5 | - | 1 | 1 | - | 11 | ГСО 7478-98 или ГСО 7617-99 |
| 29 | ГСО хлорид-ионов (1,0 г/дм3) | ампул | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 6 | ГСО 7616-99 или ГСО 7262-96 |
| 30 | ГСО ионов хрома (VI) (1,0 г/дм3) | ампул | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ГСО 7834-2000 |
| 31 | ГСО химического и биологического потребления кислорода в воде) | ампул | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ГСО 8048-94 |
| 32 | ГСО цветности водных растворов (хромато-кобальтовая шкала) (5000 град. цветности) | ампул | 5 | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | ГСО 8214-2002 |
| 33 | ГСО ионов цинка (1,0 мг/см3 или 1,0 г/дм3) | ампул | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | ГСО 7256-96 или ГСО 7837-2000 |
| 34 | ГСО общей щелочности воды (1000 ммоль/дм3) | ампул | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 7 | ГСО 9285-2009 |
| 35 | СО имитатора массовой конценрации остаточного активного хлора в воде и водных средах (1,0 г/дм3) | ампул | 2 | - | - | 5 | - | 1 | - | 2 | 10 | ГСО 8203-2002 |
| 36 | ГСО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-1) (11,2 См/м) | ампул | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ГСО 7374-97 |
| Иные принадлежности для лабораторных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бумага крафт (упаковка 5 кг) | упак | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | НД производителя |
| 2 | Вазелин медицинский | кг | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | ГОСТ 3582-84 |
| 3 | Вата медицинская гигроскопичная | кг | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | ГОСТ 5556-81 |
| 4 | Марля медицинская | м | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | ГОСТ 9412-77 |
| 5 | Бинт медицинский (14 см х 7м) | шт | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | НД производителя |
| 6 | Бумага индикаторная универсальная рН 0-12 | упак | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ТУ 2642-054-23050963-2008 (упаковка–100 штук) |
| 7 | Фильтры обеззоленные Белая лента d=11,0 см | упак | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 5 | ТУ 2642-001-68085491-2011 (упаковка–100 штук) |
| 8 | Фильтры обеззоленные Белая лента d=12,5 см | упак | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | ТУ 2642-001-68085491-2011 (упаковка–100 штук) |
| 9 | Фильтры обеззоленные Белая лента d=15,0 см | упак | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | ТУ 2642-001-68085491-2011 (упаковка–100 штук) |
| 10 | Фильтры обеззоленные Синяя лента d=11,0 см | упак | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | ТУ 2642-001-68085491-2011 (упаковка–100 штук) |
| 11 | Фильтры обеззоленные Синяя лента d=12,5 см | упак | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | ТУ 2642-001-68085491-2011 (упаковка–100 штук) |
| 12 | Фильтры обеззоленные Синяя лента d=15,0 см | упак | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | ТУ 2642-001-68085491-2011 (упаковка–100 штук) |
| 13 | Мембрана ФМНЦ - 3,0, 35мм; размер пор: 3,0 мкм, d=35мм | упак | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | НД производителя. Материал: нитрат целлюлозы (упаковка–250 штук) |
| 14 | Мембрана ФМНЦ - 0,45, 37мм; размер пор: 0,45 мкм, d=37мм | упак | 24 | - | - | - | - | - | 2 | - | 26 | НД производителя. Материал: нитрат целлюлозы (упаковка–250 штук) |
| 15 | Мембрана МФАС-ОС-2 – 0,45, 47мм; размер пор:0,45 мкм, d=47 мм | упак | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ТУ 2265-011-43153636-2015 (упаковка–200 штук) |
| 16 | Спринцовка А№1 | шт | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ТУ У 25.2-25274980.002-2002 |

Инженер-эколог					                                                                         О.В. Шульгина