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к извещению

Техническое задание 


	



Условия для включения в договор.
1.Место поставки товара: 
1.1. Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский»: 412913, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Одесская, д. 2;
1.2. Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Ершовский»: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Степная, д. 10;
1.3. Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Новоузенский»: 413361, Саратовская обл., г Новоузенск, ул. Хайкина, д.11А
1.4. Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Пугачевский», 413727 Саратовская обл., г. Пугачев, ул. 1 микрорайон, д.28/1
2. Условия поставки: 
Поставка продукции – силами и за счет Поставщика по адресу Заказчика. Товар должен быть расфасован и упакован в соответствии с ГОСТ 3885-73 для каждого филиала предприятия в количестве, указанном в приложении № 1
3. Срок (периодичность) поставки товара: 
Срок поставки каждой отдельной партии товара: в течение 35 календарных дней с момента направления письменной заявки Заказчика. Количество заявок не более 4.
4. Срок действия договора:
С момента заключения Договора  по 30 июня 2027 года. Окончание срока действия Договора не влечёт прекращение обязательств по Договору.
5. Общие требования к поставляемой продукции:
5.1. Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен составлять не менее 70% от общего срока годности Товара, указанного производителем.
5.2.  Вся сопроводительная документация (паспорт) должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемой продукцией.
5.3.  В случае поставки просроченного реактива или реактива ненадлежащего качества, а также разбитых или лопнувших ампул СО замена за счет Поставщика.
6. Требования к условиям оплаты:
6.1.  Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком, в течение 7 рабочих дней на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры) по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями по факту поставки товара, после подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной (УПД).
6.2.  Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика  с соблюдением условий хранения, транспортировки, предусмотренных инструкцией по применению к Товару.
6.3.  Цена договора включает в себя: стоимость поставляемого Товара, упаковки, расходы на доставку, страхование, хранение, выполнение погрузо-разгрузочных работ, с учетом доставки по указанным адресам Заказчика, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора. 









Приложение № 1
 к техническому заданию

	№
	Наименование химического реактива
	Ед. изм
	Наименование филиалов ГУП СО «Облводоресурс»
	НД, квалификация

	
	
	
	Вольский
	Ершов-ский
	Новоузен-ский
	Пугачев-ский
	ВСЕГО
	

	
	
	
	ВОС
	
	
	
	
	

	1
	Стандартный образец мутности бактерийных взвесей (10 МЕ)
	уп.
	1
	1
	1
	1
	4
	ОСО 42-28-85-10П или СОП 1-98-15

	2
	Штамм Psevdomonas fluorescens (ВКПМ В -1138)
	ампул
	1
	1
	1
	1
	4
	Должны быть представлены в виде культуры бактерий, высушенных из замороженного состояния под вакуумом, помещенных в запаянную ампулу.

	3
	Штамм Escherichia coli K-12 F+SТR (ВКПМ В-3254)
	ампул
	1
	1
	1
	1
	4
	

	4
	Штамм Escherichia coli М-17-02 (ВКПМ В-8208)
	ампул
	1
	-
	-
	-
	1
	

	5
	Агар питательный для культивирования микроорганизмов сухой
	кг
	-
	0,25
	-
	0,5
	0,75
	ТУ 9385-001-64786015-2012

	6
	Агар ГРМ для культивирования микроорганизмов сухой  
	кг
	0,5
	-
	-
	-
	0,5
	ТУ 9398-020-78095326-2006  Должен быть представлен в виде мелкодисперсного гигроскопичного порошка светло-жёлтого цвета.

	7
	Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая (Агар Эндо-ГРМ)
	кг
	0,5
	-
	0,25
	0,5
	1,25
	ТУ 9398-027-78095326-2007 Должна быть бледно-розового, розового цвета либо бесцветна.

	8
	Питательный бульон для культивирования микроорганизмов сухой (ГРМ-бульон)
	кг
	0,25
	-
	- 
	2,0
	2,25
	ТУ 9398-021-78095326-2006   Должен быть представлен в виде мелкодисперсного, гигроскопичного порошка светло-желтого или светло-кремового цвета. 

	9
	Среда железосульфитная вязкая (ЖСС-1)
	кг
	0,25
	 -
	 -
	 -
	0,25
	ТУ 9385-009-64786015-2017   Должна быть представлена в виде мелкодисперсного гигроскопического порошка кремового цвета. 

	10
	Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (Среда Гисса-ГРМ с лактозой)
	кг
	0,25
	0,25
	0,25
	0,5
	1,25
	ТУ 9398-049-78095326-2008   Должна быть представлена в виде мелкодисперсного, гигроскопичного и светочувствительного порошка светло-желтого цвета. 

	11
	Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (Среда Гисса-ГРМ с глюкозой)
	кг
	-
	-
	0,25
	-
	0,25
	ТУ 9398-049-78095326-2008   Должна быть представлена в виде мелкодисперсного, гигроскопичного порошка светло-желтого цвета с розовым или сероватым оттенком.

	12
	Лактозо-пептонная среда (Среда  Эйкмана с лактозой)
	кг
	0,25
	-
	-
	-
	0,25
	ТУ 9291-090-04610209-2000 Должна быть представлена в виде мелкодисперсного гигроскопичного порошка серовато-желтого, кремового или легкого зеленовато-серого оттенка

	13
	Питательная среда для выделения энтерококков сухая (Энтерококкагар)
	кг
	0,25
	-
	-
	0,5
	0,75
	ТУ 9398-110-78095326-2010    Должна быть представлена в виде мелкодисперсного, гигроскопичного, светочувствительного порошка светло-желтого цвета

	14
	Питательная среда с триптофаном сухая
	кг
	-
	0,25
	-
	0,25
	0,5
	ТУ 20.59.52-365-78095326-2022 Должна быть представлена в виде мелкодисперсного, гигроскопичного порошка светло-желтого цвета

	15
	Питательная среда Сланец-Бартли
	кг
	-
	0,25
	-
	-
	0,25
	Должна быть представлена в виде мелкодисперсной однородной сыпучей пудру светло-кремового, желтоватого или бежевого цвета 

	16
	Желчь-эскулин-азидный агар
	кг
	-
	-
	0,25
	-
	0,25
	ТУ 20.59.52-364-78095326-2022    Должен быть представлен в виде мелкодисперсного порошка бежевого цвета.

	17
	Пептон ферментативный сухой
	кг
	-
	-
	-
	0,5
	0,5
	ГОСТ 13805-76 
Должен быть представлен в виде аморфного однородного порошка от белого до желтого цвета

	18
	Реактив Ковача (100 мл)
	шт
	-
	1
	-
	2
	3
	-

	19
	Полоски с реактивом Ковача (25 шт)
	фл
	-
	-
	2
	-
	2
	

	20
	Индикатор паровой стерилизации (1210-15 мин) (500) 
	уп
	1
	-
	1
	 -
	2
	ГОСТ ISO 11140-1-2011

	21
	Индикатор паровой стерилизации (1100-10 мин) (500) 
	уп
	1
	-
	 -
	- 
	1
	ГОСТ ISO 11140-2011

	22
	Индикатор СтериКОНТ П-120/45-01-1 (500) или аналог
	уп
	1
	-
	-
	1
	2
	ГОСТ ISO 11140-2011

	23
	Индикатор СтериКОНТ П-132/60-01-1 (500) или аналог
	уп
	1
	-
	-
	-
	1
	ГОСТ ISO 11140-2011

	24
	Индикатор паровой СтериКОНТ В-180/60-02 (500) или аналог
	уп
	1
	-
	-
	1
	2
	ГОСТ ISO 11140-2011

	25
	Индикатор паровой стерилизации ФАРМАТЕСТ-110/20 (500) или аналог
	уп
	-
	-
	1
	-
	1
	ТУ 9398-021-11764404-2003

	26
	Индикатор паровой стерилизации Медтест-134/7 (500) или аналог
	уп
	-
	-
	1
	-
	1
	ТУ 9398-041-11764404-2003

	27
	Индикатор биологический БиоТЕСТ-П-Винар или аналог
	уп
	-
	2
	-
	1
	3
	ТУ 9398-090-11764404-2011

	28
	Индикатор биологический БиоТЕСТ-В-Винар или аналог
	уп
	-
	2
	-
	-
	2
	ТУ 9398-090-11764404-2011

	29
	ОКСИ тесты (для тестирования на оксидазную активность) (50 шт)
	фл
	2
	2
	1
	 -
	5
	-

	30
	Индикаторные полоски экспресс-контроля для дез. средств Дезиконт-ДХИ (100 шт) или аналог
	уп
	1
	1
	1
	1
	4
	-

	31
	Журнал контроля работы стерилизаторов (ф.257/у)
	шт
	10
	2
	2
	3
	17
	-







Инженер-эколог					                                                                         О.В. Шульгина
