ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр 885х407х130-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 6 | Да |
| 2 | Фильтр 715х350х130-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 12 | Да |
| 3 | Фильтр 715х320х130 -G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 14 | Да |
| 4 | Фильтр 700х400х130 -G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 2 | Да |
| 5 | Фильтр 700х400х48-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 2 | Да |
| 6 | Фильтр 600х300х100-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 6 | Да |
| 7 | Фильтр 592х592х48-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 16 | Да |
| 8 | Фильтр 592х437х48 G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 4 | Да |
| 9 | Фильтр 540х510х130-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 4 | Да |
| 10 | Фильтр 510х510х130-F7 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр F7. | 4 | Да |
| 11 | Фильтр 592х287х48-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 40 | Да |
| 12 | Фильтр 333х340х100-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 2 | Да |
| 13 | Фильтр 287х287х48-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 8 | Да |
| 14 | Фильтра угольные592x592x360-5 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр F7 | 20 | Да |
| 15 | Фильтр 798х497х680-5-F5(мешок). | Шт. | Мешковой фильтрF5. | 2 | Да |
| 16 | Фильтр 792х438х280. М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 2 | Да |
| 17 | Фильтр 738х334х280- М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6 | 2 | Да |
| 18 | Фильтр 686х392х700 -М6 (мешок) | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 8 | Да |
| 19 | Фильтр 655х530х360-М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 2 | Да |
| 20 | Фильтр 635x260x250 -М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 4 | Да |
| 21 | Фильтр 592х592х520-М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 30 | Да |
| 22 | Фильтр 592х592х360-М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 14 | Да |
| 23 | Фильтр 592х592х300 -М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 4 | Да |
| 24 | Фильтр 592х437х360-М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 2 | Да |
| 25 | Фильтр 592х287х520-М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 46 | Да |
| 26 | Фильтр 592х287х360-М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 26 | Да |
| 27 | Фильтр 587х343х515-М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 6 | Да |
| 28 | Фильтр 586х342х590- М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 2 | Да |
| 29 | Фильтр 560х558х210-М6 (мешок). M6 | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 16 | Да |
| 30 | Фильтр 498х247х210-10-F7 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр F7 | 4 | Да |
| 31 | Фильтр 490х592х370-М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 24 | Да |
| 32 | Фильтр 490х490х520-10-F7 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр F7 | 4 | Да |
| 33 | Фильтр 440х515х370-М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 8 | Да |
| 34 | Фильтр 438х894х280-М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 2 | Да |
| 35 | Фильтр 438х792х280- М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 2 | Да |
| 36 | Фильтр 353х425х520-5-F7 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр F7 | 8 | Да |
| 37 | Фильтр 332х332х350 - М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 4 | Да |
| 38 | Фильтр 287х287х520 -М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 2 | Да |
| 39 | Фильтр 287х287х360-М6 (мешок). | Шт. | Мешковой фильтр М6. | 8 | Да |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, ш. Южнобережное, д.11-В4.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

4.    Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.