


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров: 
	№ 
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность 
аналога

	1
	Фильтр 885х407х130-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	6
	Да

	2
	Фильтр 715х350х130-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	12
	Да

	3
	Фильтр 715х320х130 -G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	14
	Да

	4
	Фильтр 700х400х130 -G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	2
	Да

	5
	Фильтр 700х400х48-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	2
	Да

	6
	Фильтр 600х300х100-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	6
	Да

	7
	Фильтр 592х592х48-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	16
	Да

	8
	Фильтр 592х437х48 G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	4
	Да

	9
	Фильтр 540х510х130-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	4
	Да

	10
	Фильтр 510х510х130-F7 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр F7.
	4
	Да

	11
	Фильтр 592х287х48-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	40
	Да

	12
	Фильтр 333х340х100-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	2
	Да

	13
	Фильтр 287х287х48-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	8
	Да

	14
	Фильтра угольные592x592x360-5 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр F7
	20
	Да

	15
	Фильтр 798х497х680-5-F5(мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтрF5.
	2
	Да

	16
	Фильтр 792х438х280. М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	2
	Да

	17
	Фильтр 738х334х280- М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6
	2
	Да

	18
	Фильтр 686х392х700 -М6 (мешок)
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	8
	Да

	19
	Фильтр 655х530х360-М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	2
	Да

	20
	Фильтр 635x260x250 -М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	4
	Да

	21
	Фильтр 592х592х520-М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	30
	Да

	22
	Фильтр 592х592х360-М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	14
	Да

	23
	Фильтр 592х592х300 -М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	4
	Да

	24
	Фильтр 592х437х360-М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	2
	Да

	25
	Фильтр 592х287х520-М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	46
	Да

	26
	Фильтр 592х287х360-М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	26
	Да

	27
	Фильтр 587х343х515-М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	6
	Да

	28
	Фильтр 586х342х590- М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	2
	Да

	29
	Фильтр 560х558х210-М6 (мешок). M6
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	16
	Да

	30
	Фильтр 498х247х210-10-F7 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр F7
	4
	Да

	31
	Фильтр 490х592х370-М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	24
	Да

	32
	Фильтр 490х490х520-10-F7 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр F7
	4
	Да

	33
	Фильтр 440х515х370-М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	8
	Да

	34
	Фильтр 438х894х280-М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	2
	Да

	35
	Фильтр 438х792х280- М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	2
	Да

	36
	Фильтр 353х425х520-5-F7 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр F7
	8
	Да

	37
	Фильтр 332х332х350 - М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	4
	Да

	38
	Фильтр 287х287х520 -М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	2
	Да

	39
	Фильтр 287х287х360-М6 (мешок).
	Шт.
	Мешковой фильтр М6.
	8
	Да


2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, ш. Южнобережное, д.11-В4.
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  
4.    Общие сведения
4.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5 Требования к упаковке и маркировке
5.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
5.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
6 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
6.1   Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

7 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
7.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
8 Порядок расчётов
8.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
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8.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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