	№п\п
	Наименование 
	Описание 
	Количество 

	1
	Комплект вентилей для подключения радиатора отопления ручной ALATO 1/2" УГЛОВОЙ (2в1: запорный + регулирующий радиаторные клапаны)
	https://www.ozon.ru/product/komplekt-ventiley-dlya-podklyucheniya-radiatora-otopleniya-ruchnoy-alato-1-2-uglovoy-2v1-2827689980/?at=1juo1_j5swqVGOYaIIbINoMlmuBETo_Q&sh=z49njyYbYA&__rr=1&abt_att=1

	30 комплектов 

	2
	Трехходовой смесительный клапан HERZ Teplomix 55C DN32 1 1/2" 
	https://www.ozon.ru/product/trehhodovoy-smesitelnyy-klapan-herz-teplomix-55c-dn32-1-1-2-artikul-1776614-1472563588/?oos_search=false&sh=z49njyYbYA

	1 шт 

	3
	Клапан балансировочный ручной 1 1/4" VT.054.N.07 VALTEC

	https://www.ozon.ru/product/klapan-balansirovochnyy-ruchnoy-1-1-4-vt-054-n-07-valtec-1325304511/?at=1mKo1W2pAmW_HsKgwz5OXVYbI_vFkI-w&sh=T5c9F4o7ug&hideable_rating=true

	3 шт

	4
	Твердотопливный котел Zota BULAT 45 
	https://mircli.ru/Zota-BULAT-45/

	1

	5
	кронштейны радиатора (oasis) 500

	https://www.ozon.ru/product/kronshteyny-radiatora-oasis-500-1767075561/?at=1mKo1O89oT5fkmyGqp9PUrerLbWgpXxt&abt_att=2&origin_referer=www.ozon.ru&captchaDone=true&sh=T5c9F5LcOw

	22

	6
	Труба PPRC диаметром 50мм и толщиной стенки 8,3мм Политэк стекловолокно

	https://www.ozon.ru/product/truba-pprc-diametrom-50mm-i-tolshchinoy-stenki-8-3mm-politek-1-metr-steklovolokno-5470347223/?at=1mKo1TrDGrUe1RhkO1TZ73OXbJzEc_5-&sh=T5c9FyRHRQ

	6 метр 

	7
	Муфта американка 50х1 1/2" вн.р. полипропилен для трубы комбинированная
	https://www.ozon.ru/product/mufta-amerikanka-50h1-1-2-vn-r-polipropilen-dlya-truby-kombinirovannaya-5677047508/?at=1mKo1RBnDV3eITvioyIuxgO7ZZmQDh5q&sh=T5c9FyRHRQ

	2 шт

	8
	Тройник переходной RTP полипропилен 50х50х40 мм белый под пайку давление 25 бар
	https://www.ozon.ru/product/troynik-perehodnoy-rtp-polipropilen-50h50h40-mm-belyy-pod-payku-davlenie-25-bar-3002207400/?at=1mOo1MUL9qRonvwhK7rPLsMjN7MZt_Wm&sh=T5c9FyRHRQ

	2 шт 

	9
	Группа безопасности для котлов водоснабжения и отопления AQUALINK 1''
	https://www.ozon.ru/product/gruppa-bezopasnosti-dlya-kotlov-vodosnabzheniya-i-otopleniya-aqualink-1-3052834601/?at=1mOo1SEb05IvHclW-5NgS6vvTsnZt6vm&sh=T5c9Fy-zGQ&hideable_rating=true

	1 шт 

	10
	Муфта американка 1"х32 полипропилен для трубы комбинированная
	https://www.ozon.ru/product/mufta-amerikanka-1-h32-polipropilen-dlya-truby-kombinirovannaya-stm-plast-538250629/?at=1mOo1ZiUQxasgqG5K_DwIMpvvAlcfEat&sh=T5c9Fy-zGQ

	2 шт 

	11
	Тройник ПП переходной Ф50 х 32 х 50 ViEiR
	https://www.ozon.ru/product/troynik-pp-perehodnoy-f50-h-32-h-50-vieir-1sht-1861861872/?at=1mOo1QjJZ-5rQUHKhumw2suZLlNbw9Gz&sh=T5c9Fy-zGQ

	2 шт 

	12
	Кран шаровый полипропиленовый D32 Эконом
	https://www.ozon.ru/product/kran-sharovyy-polipropilenovyy-d32-ekonom-1325000618/?at=1mOo1U77yEvqazwdnJ_BeAELv4cMkb5v&sh=T5c9F1wvew

	10 шт 

	13
	Циркуляционный насос CP 25.6 PC Huter (180 мм, 1,5 дюйма)
	https://www.ozon.ru/product/tsirkulyatsionnyy-nasos-cp-25-6-pc-huter-180-mm-1-5-dyuyma-5525198508/?at=1mOo1_1OfObxrqbIKenlr56694umk-tK&sh=T5c9F2h-Lg

	1

	14
	Муфта -ПП КОМБ Ф50 х 1"1/2 Г. ViEiR
	https://www.ozon.ru/product/mufta-pp-komb-f50-h-1-1-2-g-vieir-1sht-1852700418/?at=1mOo1VQ4xEHdaRQxfEG7NkEqDrSBGCqT&sh=T5c9F2h-Lg

	 2 шт 

	15
	Тройник ППР для полипропиленовых труб 40 мм белый для водоснабжения и отопления
	https://www.ozon.ru/product/troynik-ppr-dlya-polipropilenovyh-trub-40-mm-belyy-dlya-vodosnabzheniya-i-otopleniya-kod-6604-4304922386/?at=1mOo1MuoNxXgsxj0exwBiMXRNbK1CKed&sh=T5c9F2h-Lg

	10 шт 

	16
	Уголок полипропиленовый 40, 90 градусов
	https://www.ozon.ru/product/ugolok-polipropilenovyy-40-90-gradusov-4-sht-stm-3072878781/?at=1mOo1QKn4awKdbYyahPExgY0I33FJul0&sh=T5c9F8XZuQ

	50 шт 

	17
	Тройник полипропилен 40х20х40 переходной
	https://www.ozon.ru/product/troynik-polipropilen-40h20h40-perehodnoy-3570298980/?at=1mOo1Pz4OfdJ6heBaI6iWZ_nAyUb7cvr&sh=T5c9F8XZuQ

	70шт

	18
	Труба PPRC диаметром 40мм и толщиной стенки 6,7мм Политэк
	https://www.ozon.ru/product/truba-pprc-diametrom-40mm-i-tolshchinoy-stenki-6-7mm-politek-1-metr-5653896282/?at=1mOo1ZenbXT3skyFwKyZ6Jomo7qR70Ja&sh=T5c9F8XZuQ

	380 метр

	19
	Уголок полипропиленовый 20 мм 90 гр. 10 шт VALFEX
	https://www.ozon.ru/product/ugolok-polipropilenovyy-20-mm-90-gr-10-sht-valfex-ugol-ppr-2737481681/?at=1mOo1RN2TOnmnzlRodmq6Whui0aQonlj&sh=T5c9F5DmYA

	300шт 

	20
	Труба полипропиленовая 20х3,4 (PN 20) 4 метра (комплект 2 шт по 2м), для отопления и горячего водоснабжения. Белая. PIPELIFE INSTAPLAST
	https://www.ozon.ru/product/truba-polipropilenovaya-20h3-4-pn-20-4-metra-komplekt-2-sht-po-2m-dlya-otopleniya-i-goryachego-4468314721/?at=1mOo1NjewJYN3OnGOrsMJXnNziAnSd6N&from_sku=4468315195&oos_search=false&sh=T5c9F5DmYA

	900 м 

	21
	Муфта полипропиленовая 20x1/2" (10 шт) наружная резьба

	https://www.ozon.ru/product/mufta-polipropilenovaya-20x1-2-10-sht-naruzhnaya-rezba-5157269961/?at=1mOo1YnaeoQNdmwx68h5iQru-ddaYJhA&sh=T5c9F3XoaA

	
70 шт 

	22
	Муфта полипропиленовая 20 мм (10 шт) VALFEX
	https://www.ozon.ru/product/mufta-polipropilenovaya-20-mm-10-sht-valfex-2687964483/?at=1mOo1S-gnT_ysKtpTWW-eQMUB8k6nGX2&sh=T5c9F3XoaA

	100 шт 

	23
	Муфта полипропиленовая 40, соединительная, белая, 1 шт
	https://www.ozon.ru/product/mufta-polipropilenovaya-40-soedinitelnaya-belaya-1-sht-1655976290/?at=1mOo1XkL5K5fLGeP7vFUiKL0bj5sxOlh&sh=T5c9F3Sv4A

	20 шт 

	24
	Хомут сантехнический (трубный) 1 1/2'' (48-53 мм), 10 шт
	https://www.ozon.ru/product/homut-santehnicheskiy-trubnyy-1-1-2-48-53-mm-10-sht-otsinkovannaya-stal-v-komplekte-vint-m8-i-dyubel-1489985697/?at=1mOo1U2fwaimF1yk_3WeRVJHRjAAUm8a&sh=T5c9F_6iKw

	10 шт

	25
	Опора 20/22 мм для крепления полипропиленовых труб, клипса с застежкой
	
https://www.ozon.ru/product/opora-20-22-mm-dlya-krepleniya-polipropilenovyh-trub-klipsa-s-zastezhkoy-3199879654/?at=1mOo1WLFkoxMhm0JrIIYtiEwxvqwEdUL&sh=T5c9F16HWw

	450 шт 

	26
	Хомут сантехнический (трубный) 1 1/4'' (39-46 мм), 10 шт., оцинкованная сталь. 
	https://www.ozon.ru/product/homut-santehnicheskiy-trubnyy-1-1-4-39-46-mm-10-sht-otsinkovannaya-stal-v-komplekte-vint-m8-i-dyubel-1489985706/?at=1mOo1_tmEhZowgjm8Ev9PDKk7-JDvbZw&sh=T5c9F6HIKA

	 190 шт 

	27
	Декоративная заглушка (2 штуки) для радиатора с прокладкой и наруж. резьбой 1/2'' TST
	https://www.ozon.ru/product/dekorativnaya-zaglushka-2-shtuki-dlya-radiatora-s-prokladkoy-i-naruzh-rezboy-1-2-tst-288878742/?at=1mOo1ZgmaopMLctgb_vpUjbr1_cqXkht&sh=T5c9F16HWw

	30 шт 

	28
	Кран маевского, 1/2" + (ключ в комплекте)
	https://www.ozon.ru/product/kran-maevskogo-1-2-klyuch-v-komplekte-3788740595/?at=1mOo1-gi6VksPhDLwyhbISSt6RFCG3gt&sh=T5c9FyO59w

	30 шт

	29
	Радиатор отопления стальной, панельный, Oasis (боковое) C21х500х1000
	https://www.ozon.ru/product/radiator-otopleniya-stalnoy-panelnyy-oasis-bokovoe-c21h500h1000-799297931/?at=1mSo1OMqMzjM5gYWhJyo4Y66uyn9Gu42&sh=T5c9FzENKg

	8 шт 

	30
	Заглушка 3/4 внутренняя резьба / фитинг для труб / заглушка для трубы 1 шт латунь Veher
	https://www.ozon.ru/product/zaglushka-3-4-vnutrennyaya-rezba-fiting-dlya-trub-zaglushka-dlya-truby-1-sht-latun-veher-3108319763/?at=1mSo1_wuF0WRmrskIKO3EimqcAagRcNm&sh=T5c9F5NroQ

	44 шт 

	31
	Старт-сэндвич CORAX Ф 180х280 (430/0,5х0,5)
	https://www.ozon.ru/product/start-sendvich-corax-f-180h280-430-0-5h0-5-1747833591/?at=1mSo1_XkC4L1-ows5jVBlvbCkq9gY0vu&sh=T5c9FzENKg&hideable_rating=true

	1 шт 

	32
	Труба-сэндвич для дымохода Ф 180х280 L 0,5м (430/0,5х0,5) CORAX
	https://www.ozon.ru/product/truba-sendvich-dlya-dymohoda-f-180h280-l-0-5m-430-0-5h0-5-corax-1556046628/?at=1mSo1WGAT811Z-KrOLw6daiELmA_Aq-T&sh=T5c9FzENKg

	20 м 

	33
	Тройник-сэндвич 90 CORAX Ф 180х280 (430/0,5х0,5)
	https://www.ozon.ru/product/troynik-sendvich-90-corax-f-180h280-430-0-5h0-5-1753368883/?at=1mSo1Z9nO7jQ0xEfTbO9pkyc2vXHUZBZ&sh=T5c9FzENKg

	1 шт 

	34
	Площадка монтажная для сэндвича CORAX Ф 180х280 (430/0,5х0,5)
	https://www.ozon.ru/product/ploshchadka-montazhnaya-dlya-sendvicha-corax-f-180h280-430-0-5h0-5-1747671737/?at=1mSo1OK-Tn_vtUaPkGwEfFPvL66PaCYQ&sh=T5c9FzENKg

	1 шт 

	35
	Оголовок с искрогасителем CORAX Ф180х280 (430/0,5х0,5)
	https://www.ozon.ru/product/ogolovok-s-iskrogasitelem-corax-f200h280-430-0-5h0-5-1747063870/?at=1mSo1--yWtNaZ_EEnUudRS1scebwDT94&sh=T5c9F2VsBw

	1 шт 

	36
	Конденсатоотвод для трубы (внешний) Ф 180 (430/0,5)
	https://www.ozon.ru/product/kondensatootvod-dlya-truby-vneshniy-f-180-430-0-5-824212814/?at=1mSo1PTk8jWgAEplmGSPeSvO1i_NxjBl&sh=T5c9FymXiA

	1 шт 

	37
	Кронштейн телескопический для крепления трубы дымохода к стене с хомутом d 280, 360-600 мм черный
	https://www.ozon.ru/product/kronshteyn-teleskopicheskiy-dlya-krepleniya-truby-dymohoda-k-stene-s-homutom-d-280-360-600-1143361953/?at=1mSo1Uswb4eQ-SLN5lyDZ4yAHhc3-iTT&sh=T5c9F4Vlgw

	6 шт 

	38
	Дюбель гвоздь 6х60мм с потайным бортиком для бетона и плинтуса 150шт
	https://www.ozon.ru/product/dyubel-gvozd-6h60mm-s-potaynym-bortikom-dlya-betona-i-plintusa-150sht-2926044540/?at=1mSo1S8iMQr9Vj-7LLGq4D0k-eSCdUJm&sh=T5c9FymXiA

	500 шт 

	39
	Саморезы по металлу 4,2х19 (1кг - 550 шт) с прессшайбой сверло белый цинк
	https://www.ozon.ru/product/samorezy-po-metallu-4-2h19-1kg-550-sht-s-pressshayboy-sverlo-belyy-tsink-513230609/?at=1mSo1ZiOarNB8Rfa073UFlAqX-lmLzt3&sh=T5c9FymXiA

	100 шт 


2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 14 календарных дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Таблице №1.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

