Техническое задание

Поставка декоративного ограждения с ПВХ хвоей

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | СКК МРИЯ |
| 2 | Местонахождение объекта | Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, к.1 |
| 3 | Заказчик | ООО «МРИЯ» |
| 4 | Требование к коммерческому предложению | Предоставить коммерческое предложение с указанием: - Стоимость материала с учетом доставки до объекта Заказчика, а также всех налогов и сборов. - Срок поставки материалов на объект Заказчика. - Условия оплаты. |
| 5 | Сроки поставки | Определяется на основании предложений участников |
| 6 | Наименование поставляемого Материала | Зелёный забор в рулоне H1.8м x L10м. Калифорнийское ограждение с ПВХ хвоей, декоративное ограждение. |
| 7 | Количество | 50 погонных |
| 8 | Требование к материалам | - Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин, ТУ, ППР и иным нормативным документам и подтверждены сертификатами, паспортами в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ. - Применение каких-либо аналогов материалов и оборудования, указанных в Техническом задании, возможно только с согласования с Заказчиком. Предлагаемые к замене материалы и оборудование должны быть аналогичными по всем характеристикам, существующим. - Визуальное восприятие, внешний вид, качество, структура и цвет материала должен соответствовать характеристикам указанного материала. |
| 9 | Контактное лицо по техническим вопросам | По техническим вопросам обращаться по тел.: + 7 978 057 66 02 Любимов Максим Maksim.Lyubimov@mriyaresort.com |

1. Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, к.1

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

2. Общие сведения

2.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

Главный специалист                                                                                             Любимов М.В.