ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во


	1. 
	Фильтр 592х592х48-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	200

	2. 
	Фильтр 592х437х48-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	242

	3. 
	Фильтр 592х287х48-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	100

	4. 
	Фильтр 500х700х48-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	8

	5. 
	Фильтр 437х287х48-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	70

	6. 
	Фильтр 287х287х48-G4 (кассета).
	Шт.
	Кассетный фильтр G4.
	20

	7. 
	Фильтр 695х359х600-М6 (мешок).
	Шт.
	Машковой фильтр М5.
	2

	8. 
	Фильтр 610х610х600-М6 (мешок).
	Шт.
	Машковой фильтр М5.
	18

	9. 
	Фильтр 610х610х300х M5(мешок). 
	Шт.
	Машковой фильтр М5.
	18

	10. 
	Фильтр 592х592х360-М6 (мешок).
	Шт.
	Машковой фильтр М6.
	132

	11. 
	Фильтр 592х437х360-М6 (мешок).
	Шт.
	Машковой фильтр М6.
	170

	12. 
	Фильтр 592х287х360-М6 (мешок).
	Шт.
	Машковой фильтр М6.
	72

	13. 
	Фильтр 500х700х360 М6 (мешок).
	Шт.
	Машковой фильтр М6.
	8

	14. 
	Фильтр 495х495х360-М6 (мешок).
	Шт.
	Машковой фильтр М6.
	6 

	15. 
	Фильтр 495х437х360 М6 (мешок).
	Шт.
	Машковой фильтр М6.
	6

	16. 
	Фильтр 495х287х360 М6 (мешок).
	Шт.
	Машковой фильтр М6.
	12

	17. 
	Фильтр 437х287х360-М6  (мешок).
	Шт.
	Машковой фильтр М6.
	58

	18. 
	Фильтр 287х287х360-М6 (мешок).
	Шт.
	Машковой фильтр М6.
	14


1. Наименование закупаемых Товаров: Закупка фильтров 2026г.

2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, ш. Южнобережное, д.11-В4.
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  
4.    Общие сведения
4.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5 Требования к упаковке и маркировке
5.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
5.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
6 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
6.1   Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

7 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
7.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
8 Порядок расчётов
8.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
8.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.



