ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фильтр 592х592х48-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 200 |
|  | Фильтр 592х437х48-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 242 |
|  | Фильтр 592х287х48-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 100 |
|  | Фильтр 500х700х48-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 8 |
|  | Фильтр 437х287х48-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 70 |
|  | Фильтр 287х287х48-G4 (кассета). | Шт. | Кассетный фильтр G4. | 20 |
|  | Фильтр 695х359х600-М6 (мешок). | Шт. | Машковой фильтр М5. | 2 |
|  | Фильтр 610х610х600-М6 (мешок). | Шт. | Машковой фильтр М5. | 18 |
|  | Фильтр 610х610х300х M5(мешок). | Шт. | Машковой фильтр М5. | 18 |
|  | Фильтр 592х592х360-М6 (мешок). | Шт. | Машковой фильтр М6. | 132 |
|  | Фильтр 592х437х360-М6 (мешок). | Шт. | Машковой фильтр М6. | 170 |
|  | Фильтр 592х287х360-М6 (мешок). | Шт. | Машковой фильтр М6. | 72 |
|  | Фильтр 500х700х360 М6 (мешок). | Шт. | Машковой фильтр М6. | 8 |
|  | Фильтр 495х495х360-М6 (мешок). | Шт. | Машковой фильтр М6. | 6 |
|  | Фильтр 495х437х360 М6 (мешок). | Шт. | Машковой фильтр М6. | 6 |
|  | Фильтр 495х287х360 М6 (мешок). | Шт. | Машковой фильтр М6. | 12 |
|  | Фильтр 437х287х360-М6 (мешок). | Шт. | Машковой фильтр М6. | 58 |
|  | Фильтр 287х287х360-М6 (мешок). | Шт. | Машковой фильтр М6. | 14 |

- Наименование закупаемых Товаров: Закупка фильтров 2026г.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, ш. Южнобережное, д.11-В4.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

4.    Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.