Уведомление о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по объекту: «Реконструкция трансформаторной подстанции ГПП 110/10/6, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Донецк, пр-т Ленина, 30» Этап 1

для нужд ООО «СК Тесла»

Заказчик – ООО «СК Тесла», место нахождения заказчика: 344029, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, д. 117/62, настоящим уведомляет заинтересованные организации о внесении изменений в Извещение и закупочную документацию размещённые в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) www.zakupki.gov.ru, на сайте https://torgi82.ru/ № 32616476464.

Вносятся следующие изменения:

- В Извещение о проведении закупки:

- Наименование Электронной площадки

| Электронная торгово-закупочная площадка | Электронная площадка «ЭТР» https://torgi82.ru/ |
| --- | --- |

- В сроки проведения процедуры

| Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) | Дата начала подачи заявок - с момента опубликования извещения и документации на сайтах «15» октября 2026 г. Дата окончания срока подачи заявок - «27» октября 2026 г. в 10:00 ч. московского времени. Заявки на участие в запросе предложений подаются в электронной форме на ЭТП (на странице данного запроса предложений на ЭТП). |
| --- | --- |
| Порядок подведения итогов закупки | Рассмотрение заявок осуществляется «27» октября 2026 г. Подведение итогов закупки осуществляется «27» октября 2026 г. |

2. В техническое задание:

- Изложить пункт 2.6 Технического задания в следующей редакции:

Подраздел 2.6. Исполнительная документация

Подрядчик в период производства работ ведет исполнительную и производственную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемым в актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 26.12.06г. №1128(РД-11-02-2006), Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 12.01.07г.№7 (РД-11-05-2007), Порядком формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 26.12.2006г. №1130(РД-11-03-2006) и Порядком проведений проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиями технического регламента (норм и правил) иных нормативных правовых актов и Проектной документации, утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 26.12.06г. №1129(РД-11-04-2006), а также с момента начала работ и до их завершения ведет «Журнал учета производства работ» по форме КС-6а.

- Изложить п. 3.1. Технического задания в следующей редакции:

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Перед выполнением работ необходимо получить согласование эксплуатирующих организаций сетей, в зону которых входит производственный участок. Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке. Подрядчик за счет собственных средств своевременно поставляет на склад необходимые материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия. Материалы со склада, строительная техника, необходимые механизмы и инструменты доставляются к месту производства работ Подрядчиком. Обеспечить инструментальные и лабораторные исследования на Объекте. В зоне производственного участка выполнить работы по местонахождению подземных инженерных сетей методом «шурфования». При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования нормативных документов, технологию производства работ и инструкции производителей по применению всех используемых материалов. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительно-техническую документацию. По окончании работ передать полный пакет подписанной исполнительной документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и РД-11-02-2006 в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде в изменяемом формате). Если в настоящем Техническом задании не указаны требования к какому-либо виду работ или к части какого-либо вида работ, то при выполнении таких работ или их части необходимо руководствоваться требованиями нормативно - технической документации (СНиП, СП, ТУ и т.д.), имеющей применение к предмету Договора.

- Изложить п. 4.1. Технического задания в следующей редакции:

4.1. Обеспечение материалами и оборудованием со стороны Подрядчика

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по настоящему договору строительными материалами, изделиями и конструкциями, указанными в проектно-сметной документации, обязанность по обеспечению инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектно-сметной и нормативной документацией принимает на себя Подрядчик. Выполнение работ на Объекте по настоящему договору должно быть обеспечено Подрядчиком материалами надлежащего качества. Все поставляемые для производства работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль и иметь другие документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации. По требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет, с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные документацией испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ. В случае если в процессе выполнении работ произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Остальные пункты Извещения и документации остаются без изменений.