Приложение № 1 к договору подряда

№________от__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по прокладке кабельной линии СИП, для нужд ООО «ЧелябГЭТ»

- Объект закупки: Выполнение работ по прокладке кабельной линии СИП по существующим опорам контактной сети, для организации обогрева стрелочных переводов.

- Место оказания услуги: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Черкасская, трамвайное кольцо «Першино».

- Сроки выполнения работ: 7 рабочих дней с даты заключения договора.

- Объем и перечень выполняемых работ сформированы на основании сметной документации (Приложение № 2).

- Технические требования:

В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе на приобретение и доставку необходимых материалов, оборудования, изделий и конструкций, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, расходов на уплату необходимых налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством РФ, а также иные расходы, связанные с выполнением работ.

Шкаф (пульт) управления навесной в количестве 6 шт., давальческий материал заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить наличие необходимого оборудования, инструмента и приспособлений для оказания услуг (работ), обязан иметь необходимые лицензии, разрешения, допуски, и т.п., необходимые для оказания данного вида услуг (работ).

Подрядчик осуществляет работы находясь в постоянном взаимодействии с представителями Заказчика.

Перед началом работ Подрядчик предоставляет Заказчику данные о составе бригад для прохождения вводных и первичных инструктажей с целью соблюдения требований электробезопасности.

Заказчик вправе привлекать третьих лиц для осуществления технического надзора за ходом и качеством оказания услуг, а также осуществления проверки и приемки исполнительной документации.

Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, беспрепятственного допуска его представителей к месту оказания услуг, предоставления по его требованию отчетов о ходе оказания услуг с фотофиксацией.

6. Требования к обеспечению безопасности:

Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

К выполнению работ допускаются лица, прошедшие профильное обучение и аттестацию, и годные по состоянию здоровья, что должно быть подтверждено результатами медицинского освидетельствования.

Подрядчик несет ответственность за технологию безопасного оказания услуг, в соответствии с требованиями по производственной безопасности для сторонних организаций при оказании услуг.

Подрядчик обеспечивает наличие административно-технического персонала, прошедшего проверку знаний по электробезопасности не ниже V группы до и выше 1000 В и оперативно-ремонтного или ремонтного персонала, прошедших проверку знаний по электробезопасности не ниже III-IV группы до и выше 1000 В.

Перед началом работ Подрядчик передает списки составов бригад для прохождения вводных и первичных инструктажей как командированный персонал на территории Заказчика.

Для обеспечения безопасного проведения работ на месте производства работ должен находиться представитель Заказчика.

7. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и иным нормативно-правовым актам:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ)

Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Правила благоустройства территории города Челябинска (в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 21.05.2024 № 49/11).

Требования по обеспечению правил охраны труда:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ);

Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (ПТЭЭПЭЭ);

Правила технической эксплуатации (ПТЭ) троллейбуса и трамвая;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ);

Правила по охране труда на ГЭТ.

8. Гарантийные обязательства: гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: ООО «ЧелябГЭТ» Директор _________________Д.И. Усачев МП | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |