Приложение № 1 к договору подряда
№________от__________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk185937982]на выполнение работ по прокладке кабельной линии СИП, для нужд ООО «ЧелябГЭТ»

1. Объект закупки: Выполнение работ по прокладке кабельной линии СИП по существующим опорам контактной сети, для организации обогрева стрелочных переводов.
2. [bookmark: _Hlk153184302]Место оказания услуги: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Черкасская, трамвайное кольцо «Першино». 

3. Сроки выполнения работ: 7 рабочих дней с даты заключения договора.

4. Объем и перечень выполняемых работ сформированы на основании сметной документации (Приложение № 2).

5. Технические требования: 
В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе на приобретение и доставку необходимых материалов, оборудования, изделий и конструкций, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, расходов на уплату необходимых налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством РФ, а также иные расходы, связанные с выполнением работ. 
Шкаф (пульт) управления навесной в количестве 6 шт., давальческий материал заказчика.
Подрядчик обязан обеспечить наличие необходимого оборудования, инструмента и приспособлений для оказания услуг (работ), обязан иметь необходимые лицензии, разрешения, допуски, и т.п., необходимые для оказания данного вида услуг (работ).
Подрядчик осуществляет работы находясь в постоянном взаимодействии с представителями Заказчика. 
Перед началом работ Подрядчик предоставляет Заказчику данные о составе бригад для прохождения вводных и первичных инструктажей с целью соблюдения требований электробезопасности.
Заказчик вправе привлекать третьих лиц для осуществления технического надзора за ходом и качеством оказания услуг, а также осуществления проверки и приемки исполнительной документации.
Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, беспрепятственного допуска его представителей к месту оказания услуг, предоставления по его требованию отчетов о ходе оказания услуг с фотофиксацией.
6. Требования к обеспечению безопасности:
Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток. 
К выполнению работ допускаются лица, прошедшие профильное обучение и аттестацию, и годные по состоянию здоровья, что должно быть подтверждено результатами медицинского освидетельствования.
Подрядчик несет ответственность за технологию безопасного оказания услуг, в соответствии с требованиями по производственной безопасности для сторонних организаций при оказании услуг.
Подрядчик обеспечивает наличие административно-технического персонала, прошедшего проверку знаний по электробезопасности не ниже V группы до и выше 1000 В и оперативно-ремонтного или ремонтного персонала, прошедших проверку знаний по электробезопасности не ниже III-IV группы до и выше 1000 В.
Перед началом работ Подрядчик передает списки составов бригад для прохождения вводных и первичных инструктажей как командированный персонал на территории Заказчика.
Для обеспечения безопасного проведения работ на месте производства работ должен находиться представитель Заказчика.
7. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и иным нормативно-правовым актам:
Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ)
Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Правила благоустройства территории города Челябинска (в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 21.05.2024 № 49/11).
Требования по обеспечению правил охраны труда:
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ);
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (ПТЭЭПЭЭ);
Правила технической эксплуатации (ПТЭ) троллейбуса и трамвая;
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ);
Правила по охране труда на ГЭТ.
8. Гарантийные обязательства: гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет.
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