Техническое задание 
на изготовление, поставку и монтаж стеклопакета
	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных
данных и требований

	1
	Наименование объекта
	Здание №5 Набережной
ресторан Соль&Перец
Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5

	3
	Заказчик
	ООО «МРИЯ.ПРО»
298688, Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5

	4
	Требования к подрядной организации, состав коммерческого предложения
	1. Наличие реализованных проектов, аналогичных предмету отбора с аналогичным объемом работ;
2. Все работы должны проводиться в соответствии с нормативными актами РФ.
3. Предоставить коммерческое предложение с указанием:
- Сроки выполнения работ.
- Стоимость выполнения работ.
- Стоимость материалов.

	5
	Цель
	Замена стеклопакета наружного остекления

	6
	Виды работ
	1. Обмерные работы 
2. Изготовление стеклопакета
3. Демонтаж и утилизация дефектного стеклопакета
4. Поставка и монтаж нового стеклопакета

	7
	Сроки проведения работ
	Срок изготовления и поставки товара – не более 21 календарного дня с даты заключения Договора.
Срок выполнения демонтажных / монтажных работ не более 4 календарных дней с даты поступления товара на объект Заказчика.

	8
	Назначение и основные показатели объекта
	- размеры стеклопакета 1933мм/2925мм(h)/40мм (требуют уточнения посредством обмерных работ подрядчика) 
  Наружное стекло толщ.10 мм шире внутреннего на 114 мм
- одинарный стеклопакет 40мм, просветленное сверхпрозрачное стекло Planibel Crictalvision
- CPO 10CrYstv 3ak CM4-16AIAr-6Crystv 

	9
	Требования к техническим решениям
	1. При производстве работ не нарушать работу систем комплекса.
2. Все технические решения предварительно согласовать с Заказчиком.
3. В процессе производства работ учесть существующие инженерные сети и системы.
4. Предусмотреть применение оборудования с низким уровнем шума.

	10
	Требование к материалам и оборудованию
	1. Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин, ТУ, ППР и иным нормативным документам и подтверждены сертификатами, паспортами в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ.
2. Все необходимые инструменты, оборудование, приобретаются и доставляются на объект силами Подрядчика.
3. В производство допускаются материалы и изделия только при наличии сертификатов, паспортов или других сопроводительных документов от заводов изготовителей, поставщиков на предмет соответствия ГОСТам, ТУ, ППР и др. нормативным документам, предусмотренными законодательством РФ.
4. Применение каких-либо аналогов материалов и оборудования, указанных в Техническом задании, возможно только с согласования с Заказчиком. Предлагаемые к замене материалы и оборудование должны быть аналогичными по всем характеристикам, существующим.
5. Все применяемые материалы и исполнение всех конструктивных узлов предварительно должны быть согласованы с Заказчиком.
6. Визуальное восприятие, внешний вид, качество, структура и цвет покрытия должен соответствовать существующей концепции объекта.
7. Цвет оттенка предварительно согласовать с Заказчиком.

	11
	Требования к качеству оказания Услуг и техническим средствам систем
	1. Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов в соответствии с Техническим заданием.
2. Подрядчик обязан предъявлять Заказчику все скрытые работы с оформлением актов освидетельствования скрытых работ.
3. Качество Услуг должно соответствовать требованиям применяемых СНиП, ГОСТов, Регламентов, ТУ и иным нормам, и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявляемым Заказчиком.
4. Складирование отходов, образующихся в процессе производства работ, Подрядчик обязан осуществлять на дебаркадере в специально отведенном месте. Место складирования отходов согласовывается до момента начала производства работ. Вывоз отходов осуществляется за счёт средств Заказчика.
5. Работы по демонтажу оформляются Актом об оприходовании материальных ценностей, полученных при разработке и демонтаже зданий и сооружений (Типовая межотраслевая форма N М-35), либо в свободной форме по согласованию с Заказчиком.
6. Работы должны быть выполнены таким образом, чтобы после их выполнения Заказчик мог сразу приступить к эксплуатации.

	13
	Требования к безопасности
	Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда, пожарной и промышленной безопасности, нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

	14
	Особые условия строительства
	1. Производство работ в действующем отеле уровня 5*.
2. Учитывая, что работы будут производиться на территории действующего отеля, время и периоды производства работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Возможно выполнение работ в ночное время.
3. Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спецодежде.
4. Производимые работы не должны препятствовать функционированию действующего объекта, а также создавать условия дискомфортного пребывания гостей на территории отеля и ресторана.
5. Порядок вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудование на территорию отеля:
· Заявка оформляется представителем Подрядчика не позднее чем за день до вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудования;
· Выгрузка и загрузка материалов и оборудования осуществляется на верхней площадке набережной;
· Время перемещения материалов и оборудования по гостевым зонам отеля осуществлять строго с предварительного согласования с Заказчиком.

	15
	Дополнительные требования
	1. Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, Исполнитель должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых замеров и обследований.
2. Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию.
3. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика: изготовление, монтаж, материалы и оборудование, уборка во время работ и после монтажа, в том числе стоимость погрузки изделий и материалов, перевозки до места установки заказчику, разгрузки, упаковки, а также все пошлины, налоги, сборы и пр.
4. Перед началом производства работ Подрядчик направляет Заказчику на согласование проект производства работ (ППР).
5. Подрядчик направляет список сотрудников задействованных в производстве строительно-монтажных работ, заблаговременно, не позднее, чем за три дня до момента их привлечения;
6. Места проведения работ необходимо оградить и защитить укрывной пленкой с целью предотвращения порчи имущества Заказчика.
7. Время проведения шумных работ согласовывается с Заказчиком заблаговременно.
8. Подрядчик своими силами организовывает наличие необходимого оборудования для оперативной транспортировки и перемещения, используемого оборудование и материалов на объект производства работ.
9. Заказчиком не предоставляется место для хранения, задействованного в производстве работ, оборудования и материалов.
10. При необходимости отключения действующих инженерных сетей и систем комплекса, время и период отключения согласовывается с Заказчиком.
11. В случае загрязнения в результате производства работ смежных помещений, территорий или оборудования Подрядчик устраняет указанные загрязнения незамедлительно.
12. Подрядчик обязан соблюдать все правила, ограничения и требования, действующие на территории комплекса.
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