
Техническое задание 
Поставка сборно-разборного ангара

	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных
данных и требований

	1
	Наименование объекта
	СКК МРИЯ

	2
	Местонахождение объекта
	Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое,

	3
	Заказчик
	СРОО ветеранов спецназа и участников боевых действий – «Спецназ-РУСЬ»

	4
	Требование к коммерческому предложению
	Предоставить коммерческое предложение с указанием:
- Стоимость материала с учетом доставки до объекта Заказчика, а также всех налогов и сборов.
- Срок поставки материалов на объект Заказчика.
- Условия оплаты.
- Размеры 8х12х4 метра
1.Арочные панели для купола (металл 0,8) 
(сертифицированная оцинкованная сталь) 
2.Торцевые панели (сертифицированная оцинкованная  сталь) 
3. Металлическое основание для крепления ангара к 
фундаменту 
4. Комплект крепёжных элементов (болты, гайки, шайбы, 
анкерные болты, уплотнители) 
5. Инструкция  по сборке ангара. 
6.Чертежи фундамента для ангара и расход материала

	5
	Сроки поставки
	Определяется на основании предложений участников

	6
	Наименование поставляемого Материала
	АНГАР СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ НЕ УТЕПЛЁННЫЙ

	7
	Количество
	1

	8
	Требование к материалам
	1. Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин, ТУ, ППР и иным нормативным документам и подтверждены сертификатами, паспортами в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ.
2. Применение каких-либо аналогов материалов и оборудования, указанных в Техническом задании, возможно только с согласования с Заказчиком. Предлагаемые к замене материалы и оборудование должны быть аналогичными по всем характеристикам, существующим.
3. Визуальное восприятие, внешний вид, качество, структура и цвет материала должен соответствовать характеристикам указанного материала.



	9
	Контактное лицо по техническим вопросам
	По техническим вопросам обращаться по тел.: + 7 978 2551191 Воробьев Никита nikita.vorobyev@mriyaresort.com




1. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
1.1 Место доставки товара: Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое,
1.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 14 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

2. Общие сведения
2.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
2.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3 Требования к упаковке и маркировке
3.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
3.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

4 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
4.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

5 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
5.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


6 Порядок расчётов
6.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
6.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


Главный специалист                                                                                             Воробьев Н.
