ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Кедр»

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Поставка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки тупиковой КТПН-630 кВА-6/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА 6/0,4 кВ для нужд ООО «Кедр»

г. Краснодар

2026

| Сведения о Заказчике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика |  |  | Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Кедр» Сокращенное наименование: ООО «Кедр» |  |
| 2 | Место нахождения Заказчика |  |  | Российская Федерация, 350040, Краснодарский край, г.о. Город Краснодар, г Краснодар, ул Димитрова, 164/1 |  |
| 3 | Почтовый адрес Заказчика |  |  | Российская Федерация, 350040, Краснодарский край, г.о. Город Краснодар, г Краснодар, ул Димитрова, 164/1 |  |
| 5 | Адрес электронной почты |  |  | kedr-energy@mail.ru |  |
| 5 | Адрес электронной почты контактного лица |  |  | t.garchenko@e-kedr.ru |  |
| 6 | Номер контактного телефона |  |  | 8(861) 201-14-06 доб. 110 |  |
| 7 | Контактное лицо от Заказчика |  |  | Гарченко Татьяна Эдуардовна |  |
| Сведения о закупке |  |  |  |  |  |
| 8 | Способ осуществления закупки |  |  | Запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок). |  |
| 9 | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка |  |  | 1) Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 2) «Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Кедр»», утвержденное решением внеочередного общего собрания участников ООО «Кедр» (далее - Положение о закупке). 3) Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |  |
| 10 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  |  | Электронная торговая площадка ООО «ЭТР» https://torgi82.ru/ |  |
| 11 | Предмет (закупки) договора |  |  | Поставка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки тупиковой КТПН-630 кВА-6/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА 6/0,4 кВ для нужд ООО «Кедр» |  |
| 12 | Классификация по ОКПД2 |  |  | 27.11.43.000 Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |  |
| 13 | Количество поставляемого Товара, оказания услуг, выполнения работ |  |  | в соответствии с Описанием предмета закупки (Приложение № 1 к настоящему извещению) |  |
| 14 | Краткое описание предмета закупки |  |  | в соответствии с Описанием предмета закупки (Приложение № 1 к настоящему извещению) |  |
| 15 | Описание объекта закупки: Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки |  |  | в соответствии с Описанием предмета закупки (Приложение № 1 к настоящему извещению) |  |
| 16 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. |  |  | в соответствии с проектом договора (Приложение № 2 к настоящему извещению) |  |
| 17 | Место оказания услуг/поставки товара |  |  | в соответствии с Описанием предмета закупки (Приложение № 1 к настоящему извещению) |  |
| 18 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |  |  | Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 339 000,00 руб. (один миллион триста тридцать девять тысяч рублей 00 копеек) Максимальное значение цены Договора включает в себя стоимость товара и затраты Поставщика на транспортировку, доставку до Заказчика, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, а также других обязательных платежей, установленных законодательством РФ связанных с выполнением обязательств Поставщика по договору. |  |
| 19 | Валюта цены договора |  |  | Российский рубль |  |
| 20 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) |  |  | Начальная (максимальная) цена договора обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) выбранным в соответствии с п. 3.21 приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». Максимальное значение цены Договора включает в себя стоимость товара и затраты Поставщика на транспортировку, доставку до Заказчика, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, а также других обязательных платежей, установленных законодательством РФ связанных с выполнением обязательств Поставщика по договору. Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в приложении № 4 к настоящему извещению. |  |
| 21 | Источник (и) финансирования закупки |  |  | Собственные средства |  |
| 22 | Порядок подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) |  |  | Заявки Участников подаются в электронной форме на электронную торговую площадку ООО «ЭТР» https://torgi82.ru/ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. -Для подачи заявки участнику необходимо получить аккредитацию на указанной электронной площадке. -Порядок подачи заявок и открытия доступа к заявкам определяется регламентом и функционалом ЭТП. -Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных извещением о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. -Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. - Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в закупке. |  |
| 23 | Дата начала подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) |  |  | «19» октября 2026 года с момента размещения настоящего извещения в ЕИС |  |
| 24 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) |  |  | «27» октября 2026 года до 10 ч 00 мин. по московскому времени |  |
| 25 | Дата рассмотрения заявок (по местному времени заказчика) |  |  | «27» октября 2026 года |  |
| 26 | Дата подведения итогов |  |  | «27» октября 2026 года |  |
| 27 | Место подведения итогов |  |  | Российская Федерация, 350040, г. Краснодар, ул. Димитрова, 164/1 |  |
| 28 | Порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки) |  |  | Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения запроса котировок в электронной форме Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки. Комиссия принимает решение о несоответствии заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в следующих случаях: - непредставление документов и информации, предусмотренной извещением о закупке, или представление недостоверной информации; - несоответствие документов и информации требованиям, установленным извещением о закупке; Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия формирует итоговый протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и направляет такой протокол оператору электронной площадки, на которой проводится запрос котировок в электронной форме для размещения его на электронной площадке и в ЕИС. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, который сделал наименьшее предложение о цене и заявка которого не была отклонена по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других. Итоговый протокол должен содержать сведения, установленные пунктами 1 – 7 пункта 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка, такой запрос котировок признается несостоявшимся. В случае если такая заявка соответствует требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик направляет участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к извещению. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия отклонила все поданные заявки или только одна такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик направляет участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к извещению. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой проводится запрос котировок в электронной форме, и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме, Заказчика. |  |
| 29 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам запроса котировок в электронной форме разъяснений положений извещения об осуществлении закупки |  |  | Любой участник закупки вправе направить средствами электронной торговой площадки Заказчику запрос о даче разъяснений положений документации о закупке. Дата начала срока предоставления разъяснений положений - с даты размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе. Дата окончания срока предоставления разъяснений положений «27» октября 2026 года. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом разъяснение не может изменять предмет закупки либо существенные условия проекта договора и (или) содержать сведения о лице, направившем запрос. Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |  |
| 30 | Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме |  |  | Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме предусмотрена приложением № 5 к настоящему Извещению (в формате Word и скан-копии в формате PDF - в разрешении 200-300 dpi, в оттенках серого/цветном) На ЭТП размещается в документах общей части. |  |
| 31 | Требование обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения |  |  | Не установлено |  |
| 32 | Требование к обеспечению исполнения договора |  |  | Не установлено |  |
| 33 | Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения договора |  |  | Не установлено |  |
| 34 | Ограничение участия в определении Поставщика (исполнителя, подрядчика), установленное в соответствии с Законом |  |  | Не установлено |  |
| 35 | Привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) |  |  | Не допускается |  |
| 36 | Требование об отсутствии в - предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - предусмотренном частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике запроса котировок, в том числе информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица |  |  | Установлено |  |
| 37 | Требования к информации и документам предоставляемые участниками закупки на участие в запросе котировок в составе заявки участника. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме должны быть оформлены отдельными документами с указанием наименования на русском языке, в форматах PDF, Word, Exceel, скан-копии в формате PDF - в разрешении 200-300 dpi, в оттенках серого/цветном, размещаются на ЭТП в общей части (за исключением пп. 13) п. 37), и должны содержать информацию и документы: |  |  |  |  |
| 1) | наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо; |  |  |  | Требуется для участника, являющегося юридическим лицом |
| 2) | фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, является индивидуальный предприниматель; |  |  |  | Требуется для участников, являющихся физическими лицами, индивидуальными предпринимателями |
| 3) | идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); |  |  |  | Требуется |
| 4) | идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; |  |  |  | Требуется при наличии |
| 5) | машиночитаемая доверенность, подтверждающая полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки: |  |  |  | Требуется |
| а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; |  |  |  |  |  |
| б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо – требуется документ, подтверждающий полномочия; |  |  |  |  |  |
| 6) |  | скан-копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ; |  |  | Не требуется |
| 7) |  | скан-копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки) является крупной сделкой; |  |  | Требуется, если для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке, обеспечения исполнения договора, является крупной сделкой |
| 8) |  | информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки: |  |  | Не требуется |
| а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; |  |  |  |  |  |
| б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке участником такой закупки предоставляется независимая гарантия; |  |  |  |  |  |
| 9) |  | декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке: |  |  | Требуется |
| а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; |  |  |  |  |  |
| б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |  |  |
| в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; |  |  |  |  |  |
| г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; |  |  |  |  |  |
| д) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; |  |  |  |  |  |
| е) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; |  |  |  |  |  |
| ж) отсутствие у участника закупки исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; |  |  |  |  |  |
| з) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является: -а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; -б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки; -в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; |  |  |  |  |  |
| и) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; |  |  |  |  |  |
| й) участник закупки не является иностранным агентом; |  |  |  |  |  |
| к) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; |  |  |  |  |  |
| л) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки. |  |  |  |  |  |
| 10) |  | предложение участника конкурентной закупки в отношении предмета такой закупки, содержащие конкретные технические характеристики и подробное описание предмета закупки, а также сертификаты при наличии. | Требуется, в соответствии с «Инструкцией по заполнению заявки» (Приложение № 6 к настоящему извещению) |  |  |
| 11) |  | сканкопии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен извещением о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; | Не требуется |  |  |
| 12) |  | наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; | Участники закупки обязаны указывать (декларировать) в заявке на участие в запросе котировок наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира и несут ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок (по форме приложения 7 к настоящему извещению). |  |  |
| 13) |  | предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). На ЭТП размещается в документах коммерческой части. | Требуется (образец ценового предложения – Приложение № 3) |  |  |
| 38 |  | Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875, с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки | В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 установлено преимущество, в связи с тем, что закупаемый товар не включен в Перечень Приложений № 1, № 2 к ППРФ от 23.12.2024 г. № 1875, не установлены запрет и ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения, а также закупок в рамках государственного оборонного заказа для выполнения мероприятий государственных программ Российской Федерации, государственной программы вооружения, иных мероприятий в рамках государственного оборонного заказа товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок; - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня); - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза; -информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня); Участник закупки должен в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара указать наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информацию и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Закона о закупках. |  |  |
| 39 |  | Порядок заключения договора | Заказчик после публикации итогового протокола направляет победителю запроса котировок проект договора с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем запроса котировок, в проект договора, прилагаемого к Извещению о запросе котировок. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола подведения итогов закупки, проводившейся в электронной форме, заказчик размещает на электронной торговой площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником закупки, проводившейся в электронной форме, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в такой закупке, в проект договора, прилагаемый к документации о такой закупке. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком на электронной торговой площадке проекта договора, победитель размещает на электронной торговой площадке проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица (в случае установления в извещении (документации) о закупке требования об обеспечении исполнения договора. В случае если при проведении закупки в электронной форме цена договора снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, победитель предоставляет обеспечение исполнения договора в полуторном размере от размера, установленного извещением. Победитель закупки в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному заказчиком на ЭТП и в ЕИС, размещает на ЭТП протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. При этом победитель закупки, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем закупки, проводимой в электронной форме на ЭТП протокола разногласий, заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора, с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения заказчиком на электронной торговой площадке документов указанных в предыдущем абзаце победитель закупки размещает на электронной торговой площадке проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на ЭТП проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя и предоставления таким победителем обеспечения исполнения договора заказчик размещает договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, на электронной торговой площадке и в ЕИС. С момента размещения в ЕИС подписанного заказчиком договора он считается заключенным. В случае если победителем закупки, единственным участником закупки признан коллективный участник, заказчик, организатор закупки включает в проект договора положения, устанавливающие между лицами, входящими в состав коллективного участника, солидарные обязанности и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору, а также положения, предусматривающие право заказчика не возвращать обеспечение исполнения договора в случае нарушения обязательств по договору любым лицом, входящим в состав коллективного участника. Договор по результатам закупки, победителем, единственным участником которой признан коллективный участник, заключается со всеми лицами, входящими в состав коллективного участника, и может быть подписан либо всеми лицами, входящими в состав коллективного участника, либо одним из таких лиц, уполномоченным на подписание договора другими лицами, входящими в состав коллективного участника. Обеспечение исполнения договора в виде независимой гарантии предоставляется от одного лица, входящего в состав коллективного участника. Предоставление нескольких независимых гарантий (от каждого лица, выступающего на стороне коллективного участника), не допускается. В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде денежных средств на счет заказчика, то сумма обеспечения исполнения договора перечисляется на счет заказчика от одного лица, входящего в состав коллективного участника. В случае если договор заключается с коллективным участником и, хотя бы одно лицо, входящее в состав коллективного участника, уклоняется от заключения договора, коллективный участник и все лица, входящие в состав коллективного участника, признаются уклонившимся от заключения договора. |  |  |

Приложения к Извещению, являющиеся неотъемлемой частью Извещения:

Приложение № 1 «Описание предмета закупки»;

Приложение № 2 «Проект договора»;

Приложение № 3 «Образец ценового предложения»;

Приложение № 4 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора»;

Приложение № 5 «Образец заявки на участие в запросе котировок в электронной форме»;

Приложение № 6 «Инструкция по заполнению заявки».

Приложение № 7 «Форма. Страна происхождения товара, предлагаемого к поставке».

Приложение № 1 
к Извещению о запросе котировок

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

- Наименование объекта закупки: Поставка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки тупиковой КТПН-630 кВА-6/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА 6/0,4 кВ для нужд ООО «Кедр» (далее по тексту – Товар).

| ## Наименование товара | ## Ед. изм | ## Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая КТПН-Т-В/В 630 кВА 6/0,4 кВ, с силовым трансформатором 400 кВА 6/0,4 кВ. | шт. | 1 |

  - Описание и характеристика

Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т-В/В 630 кВА 6/0,4 кВ; Мощность трансформатора: 400 кВА; Материал корпуса: - выполнить в оцинкованном корпусе с покраской, цвет стен и фасадов RAL-7035, цвет дверей и вентиляционных решеток RAL-7045, прокат ГЦ ГОСТ 14918-2020 не ниже Zn 140 (толщина металла 2-3мм). Тип: тупиковая. Размер не менее мм. ВхДхШ 2400х2200х2000, не более мм. ВхДхШ 2680х2500х2200. Конструктив, сечение шин и др. КТПН – для установки на перспективу трансформатора ТМГ-630кВА, 6/0,4кВ, ∆/Ун-11; Номинальное напряжение на стороне ВН: 6 кВ; Номинальное напряжение на стороне НН: 0,4 кВ; Тип трансформатора: ТМГ-400кВА, 6/0,4кВ; Число применяемых силовых трансформаторов: один трансформатор; Схема и группа соединения силовых трансформаторов: ∆/Ун-11; Ввод ВН: воздушный, шахта; Вывод НН: воздушный, шахта; Строительная часть: Устанавливается на фундамент из сплошных бетонных блоков ФБС. Электрическая часть: Шинный мост РУ-НН / Тр-р – 1 комплект; Шинный мост РУ-ВН / Тр-р – 1 комплект; Рабочее освещение – 1 комплект. Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН 6 кВ): ОПНп-6 – 3шт.; Патрон ПТ1.2-6-80-31,5–3шт.; Ошиновка (Al) – 1 к-т.; Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН 0,4 кВ): Ошиновка (Al) – 1 к-т.; ИРИС-МИ –1шт.; Ввод от трансформатора: ОПНп-0,4 – 3шт.; РЕ19-41-31140(1000А)–1шт.; Автоматический выключатель BA88-36/630M3P(F)TMD500-630A 50кА (или эквивалент) –1шт.; Трансформаторы тока ТТ-600/5-0,5 – 3шт.; Трансформаторы тока ТТ-600/5-0,5S – 3шт.; Счетчик э/э Меркурий 234ARTMX2-03(D)PBR.G (или эквивалент) –1шт.; Отходящие линии: Л-1, 2, 3: Автоматические выключатель BA88-36/400M3P(F)TMD252-315A 50кА (или эквивалент) –1шт.; Автоматические выключатель BA88-36/250M3P(F)TMD200-250A 35кА (или эквивалент) –2шт.; Защита от однофазных к.з. по 0,4 кВ: ОПН; Особые замечания: - щит ЯСН (по типовому решению завода изготовителя) – 1шт. - электрическую связь от НН/ВН силовых трансформаторов до вводных аппаратов НН/ВН выполнить шинами. На дверях КТП с наружной стороны должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета обозначения: - наименование всех отсеков, согласно размещаемому оборудованию: РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Камера трансформатора, мощность; - предупреждающие знаки и плакаты «Стой напряжение»; - информационная табличка: ТП 6/0,4 кВ № (номер будет нанесён на месте монтажа). Со стороны входа в РУ-0,4 кВ, трансформаторного отсека нанести логотип ООО «Кедр». Полный срок службы: не менее 30 лет Трансформатор ТМГ 400/6/0,4; У1; D/Yн-11 – 1шт. Мощность: 400 кВА; Материал обмоток AL; Комплект поставки: - Термометр стеклянный; - Клапан сброса избыточного давления; - Поплавковый указатель уровня масла. Номинальное напряжение обмотки ВН: 6 кВ; Номинальное напряжение обмотки НН: 0,4 кВ; Номинальная частота питающей сети: 50 Гц; Ввод ВН: шинный; Ввод НН: шинный; Схема и группа соединения обмоток: ∆/Yн-11; Климатическое исполнение: УХЛ1; Вид охлаждения: масляное; Регулирование напряжения: переключатель типа ПБВ Диапазон регулирования напряжения: ±2х2,5%; Исполнение: герметичное; Приборы и дополнительное оборудование: - Катки для перемещения трансформатора; - Условная наработка на отказ не менее 25000 ч; - Полный срок службы не менее 30 лет; Режим работы трансформатора: длительный.

1.3. Требования основных нормативно-технических документов: ГОСТ 14695-80 Комплектные трансформаторные подстанции. ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой).

- трансформатор должен быть снабжен прикрепленной на видном месте табличкой, на которой указывают следующие данные:

- товарный знак завода - изготовителя;

- наименование изделия (трансформатор, автотрансформатор);

- заводской номер;

- условное обозначение типа;

- обозначение НД на трансформатор;

- дату изготовления в соответствии с требованиями НД;

- условное обозначение схемы и группы соединения обмоток;

- номинальную частоту в герцах

- класс энергоэффективности трансформатора

- иную информацию в соответствии с пунктом 6.9.1.2 раздела 6.9 ГОСТ 52719-2007 Трансформаторы силовые.

1.4. Поставляемое Оборудование должно сопровождаться следующей технической документацией:

- паспортом трансформатора и КТП;

- паспортами комплектующих изделий;

- руководством по эксплуатации КТП и трансформатора, включающее документацию по плановому ремонту;

- инструкцией по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию;

- чертежами важнейших составных частей в соответствии с НД на трансформаторы конкретных видов;

- сертификатами качества;

- и иными необходимыми документами в соответствии с действующим законодательством РФ.

Все документы должны предоставляться на русском языке.

## 2. Код ОКПД – 2:

27.11.43.000	Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

3. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кедр».

4. Начальная (максимальная) цена договора: 1 339 000,00 руб. (один миллион триста тридцать девять тысяч рублей 00 копеек).

5. Место поставки: поставка Товара и прилагаемой технической документации осуществляется по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Ветеранов 2-я, в собранном виде, готовом к эксплуатации.

6. Срок поставки Товара: в течение 3 (трех) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

7. Требования к поставке Товара.

7.1. Общие требования.

7.1.1. Поставщик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора письменно уведомить Заказчика о назначении ответственного контактного лица с указанием номера контактного телефона и адреса электронной почты с целью оперативного взаимодействия с Заказчиком.

Доставка Товара, разгрузочно-погрузочные работы, в том числе по месту поставки Товара, выполняются силами и за счет Поставщика.

7.1.2. Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в консервации, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, должен быть свободным от прав третьих лиц, в целом готовым к эксплуатации.

7.1.3. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям производителя и действующим стандартам.

7.1.4. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим техническим регламентам, ТУ, ГОСТам, технологическим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, иным стандартам, нормативным документам, установленным в Российской Федерации для такого рода Товаров.

7.1.5. Технические характеристики Товара, предлагаемого к поставке, должны соответствовать техническим характеристикам Товара, установленных Заказчиком. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь надлежащим образом оформленные сертификаты соответствия (включая ссылку на позицию сертификата соответствия в официальном реестре сертификатов соответствия РФ), действующие на территории Российской Федерации, в случае обязательной сертификации поставляемого Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.6. Товар должен полностью соответствовать требованиям настоящей Технической спецификации по функциональным, техническим и качественным характеристикам, а также требованиям безопасности.

7.1.7. Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика, в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки Товара.

Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

В случае если Поставщик письменно уведомил Заказчика о готовности Товара к отгрузке в пределах установленного срока поставки, но не может осуществить доставку в связи с необеспечением Заказчиком пропускного и (или) внутриобъектового режима, а равно отсутствием условий для разгрузки по адресу поставки по вине Заказчика, срок поставки, установленный Извещением и Договором, соразмерно продлевается на период действия указанных обстоятельств. В этом случае Поставщик не считается нарушившим сроки поставки.

7.1.8. В день доставки Товара на объект Заказчика Стороны подписывают транспортную накладную, подтверждающую факт передачи Товара в место поставки и его приемку по количеству и внешнему виду (отсутствие видимых повреждений). Подписание транспортной накладной не является приемкой Товара по качеству и комплектности и не лишает Заказчика права на предъявление претензий по явным и скрытым недостаткам в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации и Договором.

Товарная накладная/УПД и Акт приема-передачи подписываются Сторонами после завершения приемки Товара по качеству и комплектности в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 Договора «Порядок приемки Товара».

7.2. Требования к документации, предоставляемой при поставке Товара.

7.2.1. Все документы, передаваемые вместе с Товаром в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором, предоставляются Поставщиком Заказчику в полном объеме. Хранение таких документов осуществляет Заказчик.

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации, иметь технический паспорт на русском языке, а также документ об оценке соответствия, предусмотренный техническими регламентами Таможенного союза (Евразийского экономического союза) или законодательством Российской Федерации для данного вида Товара (сертификат соответствия, декларация о соответствии). В случае если обязательное подтверждение соответствия для конкретного вида поставляемого Товара не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, требование о предоставлении указанных документов не применяется.

7.2.2. Товар должен быть поставлен с совокупностью документов, необходимых для его приемки, хранения и непосредственного использования, в том числе: документы, заверенные печатью поставщика или завода-изготовителя (паспорта/сертификаты) о качестве, сертификаты соответствия и другие документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара при отсутствии сопроводительных документов.

А также Поставщик предоставляет:

- счет и/или счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) на оплату поставляемого Товара;

- транспортную накладную, товарную накладную с указанием цены за единицу Товара/УПД и Акт приема-передачи Товара;

- сертификаты соответствия (при наличии).

7.3. Требования к качеству Товара.

7.3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара надлежащего качества и требований безопасности в соответствии с действующими стандартами Российской Федерации, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.).

7.3.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств, в рабочем состоянии, в неповрежденной упаковке, с инструкцией и иной сопроводительной документацией на русском языке, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Дата изготовления Товара - 2026 год.

7.3.3. Товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

7.3.4. Поставщик несет ответственность за все потери или повреждения, вызванные неправильной транспортировкой, упаковкой либо маркировкой Товара.

7.3.5. Поставляемый Товар должен полностью соответствовать техническим требованиям настоящей Технической спецификации.

7.3.6. Весь поставляемый Товар должен поставляться в комплекте с необходимыми для работы принадлежностями.

7.3.7. Товар должен быть упакован способами и средствами, обеспечивающими его защиту от внешних влияний, повреждений и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 34033-2016 и иным действующим стандартам.

7.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара:

Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается в соответствии с документацией завода-изготовителя и составляет 3 (три) года с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара. Если заводом-изготовителем установлен более длительный гарантийный срок, применяется срок завода-изготовителя.

Гарантия распространяется на весь Товар. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, возникшие не по вине Заказчика, третьих лиц или вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Поставщик обязан организовать и обеспечить проведение технического обслуживания и гарантийного ремонта Товара непосредственно силами завода-изготовителя, а в случае невозможности этого – силами его официального представителя. Поставщик несёт полную ответственность за качество, сроки и результат работ перед Заказчиком.

При выявлении недостатков Товара Заказчик составляет мотивированный Акт о выявленных недостатках и направляет его Поставщику. Поставщик вправе направить своего уполномоченного представителя для осмотра Товара в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления. Неявка представителя является основанием для составления Акта Заказчиком в одностороннем порядке.

Дефектный Товар подлежит замене либо ремонту в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках. Вывоз дефектного Товара и доставка исправного осуществляются силами и за счет Поставщика.

Приложение № 2
к Извещению о запросе котировок

Проект Договора

ДОГОВОР № К-   -26

на поставку комплектной трансформаторной подстанции наружной установки тупиковой КТПН-630 кВА-6/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА 6/0,4 кВ для нужд ООО «Кедр»

г. Краснодар                                                                                  «___»______________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» (ООО «Кедр»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице__________________ _, действующего на основании__________________, с одной стороны, и__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________, действующего на основании_____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Кедр», утвержденного решением внеочередного общего собрания участников ООО «Кедр», на основании протокола ___________ № ___________ от «___» __________ 20__ г. заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки тупиковой КТПН-630 кВА-6/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА 6/0,4 кВ для нужд ООО «Кедр» (далее – Товар) в соответствии с Технической спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар согласно настоящему Договору.

1.3. Товар должен соответствовать количеству, характеристикам, указанным в Технической спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок расчётов

2.1. Цена Договора составляет _____________ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС _____________рублей ___ копеек (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, слова «в т.ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается» на основании главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации).

2.2. Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора. Изменение цены допускается при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с хранением Товара, поставкой Товара, погрузо-разгрузочные работы, перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, все иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, а также сборы, налоги и другие обязательные платежи, подлежащие оплате.

2.4. Оплата по Договору за фактически поставленный и принятый Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара и товарной накладной/УПД на основании представленного Поставщиком счета. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Финансирование Договора осуществляется за счет собственных средств.

2.7. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.8. Поставщик предоставляет Заказчику счет, товарную накладную/УПД и Акт приема-передачи Товара. Счет-фактура предоставляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.9. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), рассчитанного в соответствии с разделом 7 Договора.

3. Сроки и порядок поставки Товара

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 3 (трех) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

3.2. Доставка Товара Заказчику производится Поставщиком за свой счет. Передача Товара и прилагаемой технической документации осуществляется по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, муниципальное образование «Город Майкоп», г. Майкоп, ул. Ветеранов 2-я.

3.3. Товар считается переданным Заказчику в момент подписания сторонами Акта приема-передачи Товара и товарной накладной/УПД. С указанного момента Заказчику переходит право собственности на переданный Товар, риск его случайной гибели или случайного повреждения.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Осуществить доставку Товара Заказчику по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего Договора, передать Товар по количеству и качеству в соответствии с Технической спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) в упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений и исключающей возможность порчи (уничтожения) Товара при транспортировке.

4.1.2. Доставить Товар до Заказчика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, с выгрузкой в месте установки силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счёт Поставщика. При этом Поставщик несет полную ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им для выполнения обязательств по настоящему Договору.

4.1.3. Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает Заказчику оформленные в соответствии с требованиями законодательства и подписанные уполномоченным лицом документы:

- счет и/или счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством РФ) на оплату поставляемого Товара;

- транспортную накладную, товарную накладную с указанием цены за единицу Товара/УПД и Акт приема-передачи Товара;

- сертификаты соответствия (при наличии).

4.1.4. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора Поставщик обязан предоставить Заказчику сведения о назначенном Поставщиком представителе, ответственном за исполнение условий Договора. О планируемой дате и времени поставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика посредством электронной почты, направив уведомление на электронный адрес, указанный Заказчиком в Договоре, не позднее чем за 3 (три) дня до дня осуществления поставки Товара.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного Товара.

4.2.2. Назначить ответственного представителя, уполномоченного осуществлять контроль за ходом исполнения Договора, в т.ч. участвовать в приемке Товара по качеству совместно с Заказчиком.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

4.3.2. Произвести приемку Товара и оформление необходимых документов в соответствии с Договором или дать мотивированный отказ от приемки Товара.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных сопроводительных документов, Акта приема-передачи Товара и товарной накладной/УПД, счета и других документов, подтверждающих исполнение обязательств по Договору.

4.4.2. Отказаться от принятия и оплаты поставленного Товара, который не соответствует требованиям Договора, а если такой Товар оплачен, требовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков, либо их замены, а также уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5. Порядок приемки Товара

5.1. Приёмка поставленного Товара осуществляется по месту поставки Товара, указанному в п. 3.2. настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В день доставки Товара Заказчик совместно с уполномоченным представителем Поставщика производит проверку Товара по количеству и внешнему виду (отсутствие видимых повреждений). По факту доставки Стороны подписывают транспортную накладную, подтверждающую факт передачи Товара в место поставки. Подписание транспортной накладной не является приемкой Товара по качеству и комплектности.

Товарная накладная/УПД и Акт приема-передачи подписываются Сторонами после завершения приемки Товара по качеству и комплектности в порядке и сроки, предусмотренные п. 5.3 настоящего Договора.

5.3. Приемка поставленного Товара по качеству, комплектности и установление соответствия Товара требованиям Договора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки Товара.

5.4. Качество, комплектность и характеристики Товара должны соответствовать условиям Договора, стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации.

5.5. В случае поставки некачественного Товара (не соответствующего действующим стандартам, техническим характеристикам) или поставки Товара, не соответствующего Технической спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), недопоставки Товара, поставки Товара с нарушением срока, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично.

5.6. Некачественный и (или) некомплектный Товар считается не поставленным.

5.7. При выявлении несоответствия Товара условиям Договора, Заказчик в срок, не более 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления таких несоответствий, направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и срока для устранения в соответствии с п. 5.8 настоящего Договора.

5.8. Поставщик за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им документов, указанных в п. 5.7. настоящего Договора, осуществляет замену некачественного, не соответствующего условиям Договора Товара или допоставку недостающего Товара. Датой поставки Товаров в этом случае будет считаться дата удовлетворения претензий Заказчика, изложенных в мотивированном отказе от приемки Товара, в полном объеме.

5.9. Отказ от приемки Товара направляется Поставщику одним или несколькими перечисленными ниже способами: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; на электронный адрес, указанный Поставщиком в Договоре. Подтверждением вручения отказа от приемки Товара адресату являются соответственно почтовая расписка о вручении письма или распечатка информации с сайта Почта России о вручении корреспонденции адресату; информация об отправке корреспонденции по электронной почте.

5.10. Дефектный (не соответствующий Договору) Товар считается не поставленным и оплате не подлежит. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.11. Приемка Товара по качеству и комплектности (второй этап приемки, указанный в п. 5.2 настоящего Договора) осуществляется в сроки, установленные п. 5.3 Договора, и включает в себя следующие действия:

- проверка комплектности и номенклатуры поставленных Товаров на соответствие Технической спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору);

- проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов;

- проверка наличия технической документации в соответствии с условиями Договора;

- проверка качественных характеристик и функционирования Товара (в том числе путем проведения тестовой эксплуатации, если это применимо).

5.12. По результатам успешного завершения приемки Товара по качеству и комплектности (второго этапа приемки) Стороны подписывают Акт приема-передачи Товара и товарную накладную/УПД, что подтверждает надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.13. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном его использовании.

5.14. Поставщик оформляет Акт приема-передачи Товара и товарную накладную/УПД и иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.15. В случае, если по истечении сроков устранения выявленных недостатков Поставщик не привёл поставленный Товар в соответствие с требованиями Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге или иным обременением.

6.2. Качество и комплектность поставляемого по Договору Товара должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий, другим условиям, указанным в Технической спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), а также требованиям, обеспечивающим его использование по назначению. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Требования к гарантии Товара:

6.3.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается в Технической спецификации (Приложение № 1 к Договору).

6.3.2. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.

6.3.3. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

6.3.4. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, если:

- нарушаются правила и условия эксплуатации поставляемого Товара, изложенные в инструкциях по эксплуатации;

- имеются механические повреждения Товара, возникшие по вине Заказчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, но не может превышать 10% от цены настоящего Договора.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик единожды уплачивает Заказчику штраф в размере 40% от цены настоящего Договора. При этом, сумма штрафа удерживается Заказчиком из суммы, подлежащей оплате в соответствии с п.п. 2.1., 2.4. настоящего Договора.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, установленных Договором.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. Предусмотренная настоящим Договором ответственность за просрочку Заказчиком обязательства по расчету за поставленный Товар не применяется в случае, если Поставщиком своевременно не исполнены обязательства по поставке Товара и (или) предоставлению документов на оплату.

- Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, в том числе решения органа государственной власти, государственных органов, уполномоченных должностных лиц, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место (в случае, если Поставщиком является нерезидент Российской Федерации — то Торгово-промышленной палатой страны, где данные обстоятельства имели место).

8.3. В случае своевременного уведомления Стороной, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, Стороны проводят переговоры о продлении или прекращении действия настоящего Договора, либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. Срок действия, изменение и расторжение Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

9.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в пункте 9.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме. Окончание срока действия Договора не является основанием для отказа Поставщика от поставки Товара в полном объеме и приведения поставленного Товара в соответствие с условиями Договора.

9.3 Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в порядке одностороннего отказа Сторон от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае отступления Поставщиком от условий Договора или иных недостатков поставленного Товара, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего письменного уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора с обоснованием в уведомлении причин такого отказа.

9.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего письменного уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора с обоснованием в уведомлении причин такого отказа.

9.6. При расторжении Договора по инициативе одной из Сторон (кроме причин, вызванных просрочкой, ненадлежащим выполнением Поставщиком своих обязательств по Договору) Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Поставщика финансовых документов, подтверждающих объем и стоимость Товара, фактически поставленного Поставщиком до расторжения Договора, производит взаиморасчеты с Поставщиком, после проведения взаиморасчетов оформляется соглашение о расторжении Договора. Приемка поставленного Товара оформляется в соответствии с разделом 5 Договора.

9.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного и документально подтвержденного ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

9.9. Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.10. В случае изменения у одной из Сторон банковских или иных реквизитов, а также системы налогообложения, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону, при этом дополнительное соглашение не заключается.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами при заключении, исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора разрешаются путем переговоров, обмена документами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров или обмена документами, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края, после принятия оспариваемой Стороной мер по досудебному урегулированию по истечении десяти календарных дней со дня направления претензии (требования).

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Заключительные положения

12.1. Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде в форме дополнительных соглашений к Договору.

Все приложения и соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Договоренности Сторон, не оформленные в форме соглашений к Договору, не имеют юридической силы.

12.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. Стороны обязуются обрабатывать полученные персональные данные исключительно в целях исполнения настоящего Договора в рамках Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (пункт 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Стороны гарантируют осуществление обработки персональных данных с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

12.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

1) Техническая спецификация (Приложение № 1);

2) Расчет цены договора (Приложение № 2);

3) Форма акта приема-передачи Товара (Приложение № 3).

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: ООО «КЕДР» Юр.адрес: 350040, Краснодарский край, г Краснодар, ул Димитрова, 164/1 Фактический адрес: 350040, Краснодарский край, г Краснодар, ул Димитрова, 164/1 ИНН 2312271472/ КПП 230901001 ОГРН 1182375039220 р/с 40702810530000022600 к/с 30101810100000000602 в Краснодарском отделении № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар БИК 040349602 Тел. 8 (861) 201-14-06 e-mail: kedr-energy@mail.ru | Поставщик: Юр. адрес Почтовый адрес ИНН / КПП ОГРНИП ОКПО ОГРН ОКТМО ОКФС ОКОПФ Банк Расчетный счет Кор/счет БИК Тел. e-mail: |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: ________________________/ФИО/ Электронная подпись |  | Поставщик: _____________________/ФИО/ Электронная подпись |  |

# Приложение № 1

# к Договору от «____» __________ 2026 года № ___________

Техническая спецификация

Заполняется на этапе заключения Договора

(в соответствии с условиями, указанными в Приложении №1 к Извещению «Описание предмета закупки»)

| Заказчик: _____________________/ФИО/ Электронная подпись | Поставщик: _______________________/ФИО/ Электронная подпись |
| --- | --- |

# Приложение № 2

# к Договору от «____» __________ 2026 года № ___________

Расчет цены договора

| № | Наименование Товара, страна происхождения Товара | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. измерения, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

ИТОГО: Цена Договора составляет _____ (_____________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС  _______________рублей ___ копеек (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, слова «в т.ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается» на основании главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации.).

| Заказчик: ______________________ /ФИО/ Электронная подпись | Поставщик: _______________________/ФИО/ Электронная подпись |
| --- | --- |

# Приложение № 3

# к Договору от «____» __________ 2026 года № ___________

ФОРМА

Акт № ____приема-передачи Товара

по Договору от «___» ________ 20__ года № _________

г. Краснодар                                                                                            «___» ________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» (ООО «Кедр»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании ______, с другой Стороны, далее именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Поставщик по Договору от «__» ________20___ г. № _______________ на поставку ___________________ (далее – Договор) Поставщик передал, а Заказчик принял Товар, в следующем объеме:

| № | Наименование Товара | Страна происхождения Товара | Ед. измерения по ОКЕИ | Кол-во | Цена за ед. Товара (руб.), в т.ч. НДС | Общая стоимость Товара (руб.), в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  | В т. ч. НДС |  |  |  |  |  |

- Фактическое количество, комплектность, ассортимент, качество поставленного Товара______________________ (указать нужное: соответствует/ не соответствует) требованиям Договора.

- Недостатки исполнения обязательств по Договору_____________________(указать нужное: выявлены/ не выявлены)

- Срок исполнения обязательств по Договору Поставщиком ___________________ (указать нужное: нарушен/ не нарушен).

- Сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) по Договору составляет_________________руб. (требование об уплате неустойки от__________№_________________ (ставятся прочерки «-» если неустойка не начислялась)).

- Сумма, подлежащая оплате по Договору, составляет _________(_______________________) рублей ____ коп., в том числе НДС_________(_________________________) рублей ____ коп.

- Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах и служит в соответствии с условиями Договора основанием для проведения расчетов Заказчика с Поставщиком за поставленный Товар.

8. Стороны претензий друг к другу не имеют.

9. Товар по договору принят ответственным работником Заказчика:   _______________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись).

| Заказчик: ______________________ /ФИО/ Электронная подпись | Поставщик: _______________________/ФИО/ Электронная подпись |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Извещению о запросе котировок в электронной форме

ОБРАЗЕЦ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на участие в запросе котировок в электронной форме

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку комплектной трансформаторной подстанции наружной установки тупиковой КТПН-630 кВА-6/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА 6/0,4 кВ для нужд ООО «Кедр»

Мы согласны поставить комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки тупиковую КТПН-630 кВА-6/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА 6/0,4 кВ для нужд ООО «Кедр» являющееся предметом Запроса котировок в электронной форме, в полном соответствии с описанием предмета закупки, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Извещении о проведении настоящего Запроса котировок в электронной форме. Предлагаемая нами цена Договора составляет _____________руб. __ коп .в т. ч. НДС*.

| № п/п | Наименование товара (модель), товарный знак (при наличии) / наименование услуги, страна происхождения Товара | Ед. измерения | Кол-во | Цена единицы товара/услуги (в т. ч. НДС), руб. | Общая стоимость товара/услуги (в т. ч. НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Мы ознакомлены с материалами Извещения, влияющими на стоимость предмета Запроса котировок в электронной форме и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для поставки комплектной трансформаторной подстанции наружной установки тупиковой КТПН-630 кВА-6/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА 6/0,4 кВ для нужд ООО «Кедр» будет в любом случае осуществлена в полном соответствии с описанием предмета закупки в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки тупиковую КТПН-630 кВА-6/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА 6/0,4 кВ для нужд ООО «Кедр» в соответствии с требованиями Извещения о запросе котировок в электронной форме и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

____________________________                  _____________________/_____________________/

(должность)                                                                                    (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

М.П.

(при наличии)

*Примечание: в случае, если исполнитель не является плательщиком НДС, слова 
«в т. ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается».

Приложение № 4

к Извещению о запросе котировок в электронной форме

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 339 000,00 руб. (один миллион триста тридцать девять тысяч рублей 00 копеек) и включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС).

В цену Договора включены стоимость товара и все расходы Поставщика на транспортировку, доставку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, а также других обязательных платежей, установленных законодательством РФ связанных с выполнением обязательств Поставщика по договору.

Приложение № 5

к Извещению о запросе котировок в электронной форме

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку комплектной трансформаторной подстанции наружной установки тупиковой КТПН-630 кВА-6/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА 6/0,4 кВ для нужд ООО «Кедр»

Участник закупки:

Для участника, являющегося юридическим лицом:

Наименование ________________________________________________________________________________

Фирменное наименование (при наличие)________________________________________________________

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (если участник закупки является юридическим лицом)________________________________________________________________

Для участника, являющегося индивидуальным предпринимателем:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)___________________________________________________________

Паспортные данные___________________________________________________________________________

Адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя ____________________________________________________________________________

Телефон/факс: ________________________________________________________________________________

Руководитель:_______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

ИНН ___________________________

КПП ___________________________

ОГРН _________________________

кор/счет _______________________________________

р/с ____________________________________________

БАНК __________________________________________________________________________

БИК ___________________

ОКПО _________________

ОКТМО________________

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки______________________________________________________________________________________

1. Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме 
(Далее – «Запрос котировок») на право заключить Договор на поставку комплектной трансформаторной подстанции наружной установки тупиковой КТПН-630 кВА-6/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА 6/0,4 кВ для нужд ООО «Кедр», а также применимые к данному Запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в Запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы гарантируем соответствие следующим требованиям, установленным Извещением о закупке:

- о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

- о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- об отсутствии у участника закупки исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- о отсутствии обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является: - а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; - б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки; - в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

˗ участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; - участник закупки не является иностранным агентом; - о отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; - о отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

3. Мы ознакомлены с материалами Извещения о закупке, влияющими на стоимость предмета запроса котировок и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы на поставку комплектной трансформаторной подстанции наружной установки тупиковой КТПН-630 кВА-6/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА 6/0,4 кВ для нужд ООО «Кедр» будет в любом случае осуществлена в полном соответствии с условиями Извещения о закупке в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары/оказать услуги в соответствии с требованиями Извещения о закупке и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

5. В случае признания нашей котировочной заявки выигравший, мы обязуемся подписать Договор с ООО «Кедр», поставить товар/выполнить работы/оказать услуги, соответствующий требованиям, установленным в Извещении о закупке, в сроки и на условиях, указанных в Извещении о закупке.

6. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам Договора и нашего уклонения от заключения Договора, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных Поставщиков.

____________________________                  _____________________/_____________________/

(должность)                                                                                    (подпись)                                                 (Ф.И.О.)          М.П.  (при наличии)

Приложение № 6

к Извещению о запросе котировок в электронной форме

Инструкция по заполнению заявки

При подаче сведений Участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Описание объекта закупки (Техническом задании).

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть» или знаками «≤», «<», «>», «≥». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «до», «диапазон должен быть не менее от…-до…», знаками «≤», «<», «>», «≥», то есть должны быть конкретными.

Если значение показателя установлено как верхний и/или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «не ниже», «не выше» или знаками «≤», «<», «>», «≥»,  Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, если установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, превышающем установленный показатель, но без сопровождения словами «не менее».  (ПРИМЕР: установленный показатель - «Частота - не менее 2133 MHz; предложение Участника закупки - «Частота - 2133 MHz», установленный показатель «количество процессоров» ≥ 4», предложение Участника закупки – «количество процессоров – 6»).

Если значение показателя качественных и функциональных характеристик Товара сопровождается словами «min», «max», то Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение.

В случае перечисления качественных и функциональных характеристик Товара через запятую, точку с запятой, Участником закупки в предложении указываются все перечисленные показатели качественных и функциональных характеристик Товара.

Если устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, Участником закупки должен быть предложен Товар именно с таким значением показателя. Если устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям, но без сопровождения словами «должен быть не менее», «должен быть не более». (ПРИМЕР: установленный показатель - «диапазон должен быть не менее от -40 до +95 градусов Цельсия.»; предложение Участника закупки - «диапазон от -40 до +95 градусов Цельсия» или Участник закупки может указать диапазон шире, например –«диапазон от -50 до +120 градусов Цельсия».

Если значение показателя установлено как наименьший или наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «от» или «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение выше или ниже установленного в Описании объекта закупки извещения, но без сопровождения словами «от» или «до».

Если описание показателя качественных и функциональных характеристик Товара сопровождается словами «ассортимент», «в ассортименте», то участник закупки указывает (перечисляет) предлагаемый ассортимент значений требуемого показателя.

В случае перечисления качественных и функциональных характеристик Товара через союзы «или», «либо», участник закупки должен указать конкретное значение качественных и функциональных характеристик Товара по своему выбору.

Если установлены конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», «от…до…», «диапазон должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…- до…», знаками «≤», «<», «>», «≥», Участником закупки должен быть предложен товар, с установленными значениями, данные значения показателей не могут быть изменены.

Приложение № 7

к Извещению о запросе котировок в электронной форме

ФОРМА

(требуется)

### СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПОСТАВКЕ

по закупке _____________________________________________

(наименование закупки)

| Страна происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование Товара | Наименование страны происхождения Товара ⃰ | Реестровый номер Товара ⃰ ⃰ (при наличии) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Наименование страны происхождения товара должно быть указано в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (ОКСМ).

⃰ Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара может быть основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

⃰  ⃰ В соответствии с частью 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 « О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара для целей настоящего постановления, являются:

- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

Заказчик вправе отстранять участника закупки в случае непредставления им сведений о нахождении товара в одном из указанных реестров.