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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений) – это форма торгов, при которой победителем запроса предложений признаётся участник конкурентной закупки, заявка на участие которого в соответствии с критериями, определёнными в документации о закупке, наиболее полно отвечает данным требованиям и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Заказчик – юридическое лицо, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» (далее — ГУП РК «Крымгазсети» или Предприятие).

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП РК «Крымгазсети» (далее – Положение) - внутренний документ, который регламентирует деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедуры закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Комиссия по осуществлению закупок – постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для осуществления закупочной деятельности.

Извещение о проведении запроса предложений – документ, информирующий о проведении закупки, содержащий информацию и сведения, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Оператор электронной площадки – являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение закупок в электронной форме (далее – оператор ЭП).

Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.

Документация о проведении запроса предложений (далее – документация) – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в закупке, а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.
Заявка на участие (далее — Заявка) — комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке, с намерением принять участие в закупке и впоследствии заключить договор на условиях, определённых документацией о закупке.
Участник закупки — является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо/несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, подавшее Заявку, на участие в процедуре закупки в соответствии с требованиями документации.

Коллективный участник – несколько участников закупки, выступающих на стороне одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом №223-ФЗ и Положением.
Победитель запроса предложений – участник процедуры запроса предложений, допущенный к участию в процедуре закупки и предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации о проведении запроса предложений, определенный победителем Комиссией по осуществлению закупок.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в документации о проведении запроса предложений.
Максимальное значение цены договора – это предельная сумма, которая можетбыть уплачена заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в рамках исполнения договора.
Протокол — документ, которым оформлено проведение закупки.

Электронная площадка– программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять проведение закупок (далее ЭП).
Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также её предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Официальный сайт единой информационной системы – сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru).

Термины, определения и понятия, не предусмотренные настоящим разделом, подлежат толкованию в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», регламентом работы электронной площадки ООО «ЭТР» (далее – ЭП) в процессе проведения закупок товаров, работ, услуг, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

2.2.
Предметом запроса предложений в электронной форме является право на заключение договора на поставку металлопроката (прайс) (далее – Договор). Информация о предмете Договора содержится в Информационной карте настоящей документации. 
2.3.
В настоящем запросе предложений может принять участие любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор информационно технического обеспечения и прошедшее аккредитацию в порядке, установленном Регламентом работы электронной площадки ООО «ЭТР» в процессе проведения закупок товаров, работ, услуг и своевременно подавшее надлежащим образом оформленную Заявку по предмету Запроса предложений (далее – Заявка, Предложение) и документы согласно размещенным на сайте ЭП извещению и документации.

2.4.     Заказчик имеет право отменить запрос предложений по одному и более предмету закупки (лоту) только до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, при этом решение об отмене должно размещаться в ЕИС в день принятия этого решения и на Сайте ЭП.
2.5.    Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию о проведении запроса предложений в любой день до даты окончания срока подачи Заявок. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы от даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок.
2.5.1 Любое изменение документации о проведении запроса предложений является неотъемлемой ее частью. 

2.5.2 Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, документацию, разъяснения положений документации о запросе предложений размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия  решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений, участники самостоятельно отслеживают такие изменения.

2.1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

2.1.1.  При осуществлении закупок ТРУ предоставляется национальный режим в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2.1.2. Порядок предоставления национального режима при осуществлении закупок регламентируется нормами статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ.

2.1.3. В случае применения мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ:

1) комиссия по осуществлению закупок осуществляет рассмотрение, оценку, сопоставление заявок на участие в конкурентных закупках и заявок на участие в неконкурентных закупках (в случае если они предусмотрены), окончательных предложений с учетом положений частей 4 и 5 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, а именно:

а) при осуществлении закупки товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):

если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ запрет закупок товара, заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке такого товара, происходящего из иностранного государства, подлежит отклонению;

если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2  статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ ограничение закупок товара, все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке такого товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению, если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения о проведении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке (если предусмотрена документация о конкурентной закупке) заявка, содержащая предложение о поставке такого товара российского происхождения;

если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 части 2  статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ преимущество в отношении товара российского происхождения, при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) при осуществлении закупки работы, услуги:

если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ запрет закупки работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, заявка на участие в такой закупке, поданная иностранным лицом, подлежит отклонению;

если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2  статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, все заявки на участие в такой закупке, поданные иностранными лицами, подлежат отклонению, если поданная российским лицом заявка на участие в такой закупке признана по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям извещения о проведении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке (если предусмотрена документация о конкурентной закупке);

если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 части 2  статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ преимущество в отношении работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного  участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

2) заказчик заключает договор по результатам закупки и осуществляет его исполнение с учетом положений частей 4 и 5 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ
3.1. Устанавливаются следующие единые требования к Участникам закупки.

а) 
непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) 
неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) 
отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) 
отсутствие у участника – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289-291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой ТРУ, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) 
отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) 
соответствие участника указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку ТРУ, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

ж) 
обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) 
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

к) 
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.

л) 
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов в понимании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273);

м) 
участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

н) 
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
3.2.Дополнительные требования к участникам запроса предложений в электронной форме (устанавливаются в п.п.2 п.7.23 раздела 7 Информацияонная карта запроса предложений).

При проведении запроса предложений в электронной заказчик вправе установить одно или несколько из следующих дополнительных требований к участникам закупки:
а) 
наличие у участника закупки в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения контракта,  заключенного в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, или договора, заключенного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, сопоставимых по объему и характеру с предметом закупки, при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены договора.

б) 
наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов;

в) 
наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

3.3. Требования к Коллективному участнику.

3.3.1. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, заключают соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, которое содержать:

а)
согласие каждого лица на принятие обязательств по участию в конкурентной закупке и исполнению договора;

б)
указание на лидера коллективного участника закупки, под которым понимается юридическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, либо физическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, в том числе индивидуальный предприниматель, выступающий на стороне коллективного участника, представляющий интересы лиц, выступающих на стороне такого участника, во взаимоотношениях с заказчиком и который наделен полномочиями по подписанию договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки (далее – лидер коллективного участника);

в)
срок действия соглашения, который должен составлять не менее чем срок действия договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки.

3.3.2. В случае участия в закупке коллективного участника (группы лиц) каждое юридическое лицо (каждый индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного участника, должно отвечать требованиям настоящей документации о закупке в части требований, не подлежащих суммированию. При установлении требований по количественным параметрам деятельности коллективного участника (группы лиц), количественные параметры членов такого участника суммируются. При установлении требований 

по наличию специальной правоспособности (например, наличие лицензий и иных специальных разрешительных документов) соответствие установленным в документации о закупке требованиям оценивается в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника.

3.3.3. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, не вправе самостоятельно подавать заявки на участие или выступать на стороне другого коллективного участника или являться лидером такого участника в одной и той же конкурентной закупке.

Несоблюдение указанного требования является основанием для отклонения заявок на участие в конкурентной закупке как всех участников такой закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки на участие в конкурентной закупке, поданной таким лицом самостоятельно.

1) 
заявка на участие в конкурентной закупке подается лидером коллективного участника, с указанием на то, что он является лидером такого участника;

2) 
в составе заявки на участие в конкурентной закупке предоставляется копия соглашения, указанного в пункте 3.3.1 подраздела 3.3. настоящего раздела.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
4.1. 
Заявку на участие в запросе предложений может подать любой участник, прошедший аккредитацию на электронной площадке.

4.2. 
Заявка на участие в запросе предложений состоит из двух частей и предложения участника запроса предложений в электронной форме о цене договора (единицы ТРУ). Предложение участника запроса предложений о цене договора (единицы ТРУ) подается с помощью программно-аппаратных средств оператора электронной площадки. Участник запроса предложений вправе подать заявку по рекомендуемой форме, установленной заказчиком в документации о запросе предложений.
4.3 
Подача заявки на участие в запросе предложений означает согласие участника запроса предложений, подавшего такую заявку, на поставку ТРУ на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документацией о запросе предложений.

4.4. 
Первая часть заявки на участие в запросе предложений должна содержать:

а) предложение участника по критериям, предусмотренных пунктом 24 подраздела III.II раздела III приложения 2 к Положению (в случае установления в документации о запросе предложений таких критериев). При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе предложений;
б) 
предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки, в том числе характеристики товара, соответствующие значениям, установленным документацией о запросе предложений в случае осуществления закупки товара или закупки работы, услуги, при выполнении, оказании которых поставляется товар. 

4.5. 
Первая часть заявки на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, предлагаемого участником закупки.

4.6. 
В первой части заявки на участие в запросе предложений не допускается указание сведений об участнике закупки, подавшем заявку на участие в таком запросе предложений, а также сведений о предлагаемой этим участником цене договора.

4.7. 
Вторая часть заявки на участие в запросе предложений должна содержать требуемые заказчиком в документации о запросе предложений следующие информацию и документы:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица); фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса предложений или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса предложений;
б) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки на участие в запросе предложений индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель, а также лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником такой закупки является юридическое лицо;

в) копия соглашения, указанного в пункте 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3  документации о проведении запроса предложений, в случае подачи заявки на участие в закупке коллективным участником, указанным в подразделе 3.3 раздела 3 документации;

г) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

д) копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку ТРУ или информация, подтверждающая такое соответствие, если в соответствии с законодательством Российской Федерации данные информация и документы содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

е) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктом а) - к) пункта 3.1 раздела 3 документации о проведении запроса предложений в электронной форме;

ж) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктом л) - н) пункта 3.1 раздела 3 документации о проведении запроса предложений в электронной форме;

з) информация и документы, подтверждающие соответствие участника дополнительным требованиям, предусмотренным пунктом 8.3. раздела 8 Положения;
и) копии документов, подтверждающих соответствие ТРУ, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным ТРУ установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о запросе предложений. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

к) наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ;

л) копии документов и информация, необходимые для сопоставления и оценки заявок на участие в запросе предложений по критериям, предусмотренным пунктом 26 подраздела III.II раздела III приложения 2 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», установленным приложением № 1 к информационной карте документации о запросе предложений. При этом отсутствие этих документов и информации не является основанием для отклонения такой заявки; 
м) информация и документы об обеспечении заявки в запросе предложений, за исключением запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только СМСП, если соответствующие требование предусмотрено извещением о такой закупке, документацией о такой закупке:

– копия банковской или независимой гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в случае выбора участником данного способа обеспечения заявки на участие в запросе предложений;
4.8. 
Требовать от участника закупки документы и информацию, за исключением предусмотренных Положением о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети» не допускается.

4.9. Заявка на участие в закупке, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.
4.10. 
Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о запросе предложений даты и времени окончания срока подачи таких заявок на участие в запросе предложений. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки на участие в запросе предложений получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

4.11. 
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений оператор электронной площадки присваивает данной заявке порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику запроса предложений, подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке порядкового номера.

4.12. 
Оператором электронной площадки в течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений возвращается указанная заявка подавшему ее участнику такой закупки с одновременным уведомлением данного участника в форме электронного документа об основаниях возврата такой заявки исключительно по следующим основаниям:

1. в случае подачи данной заявки на участие в запросе предложений с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.9 настоящего раздела;

2. в случае подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки на участие в запросе предложений этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в запросе предложений;

3. в случае получения данной заявки после даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений;

4. в случае подачи участником закупки заявки на участие в запросе предложений, содержащей предложение о цене договора, превышающее начальную (максимальную) цену договора или равное нулю.
4.13. Требования к заявке и содержанию заявки Коллективного участника:
1) 
заявка на участие в конкурентной закупке подается лидером коллективного участника, с указанием на то, что он является лидером такого участника;

2) 
в составе заявки на участие в конкурентной закупке предоставляется копия соглашения, указанного в пункте 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3 документации о проведении запроса предложений в электронной форме.
4.14. Заявка коллективного участника должна содержать документы и сведения, подаваемые каждым лицом, выступающим на стороне коллективного участника, предусмотренные настоящей документацией.

4.14.1 Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке либо обеспечение исполнения договора, если установление требования о предоставлении такого обеспечения предусмотрено документацией о конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок в электронной форме) представляется лидером коллективного участника и должно обеспечивать действия всех лиц, выступающих на стороне такого участника.

4.14.2 Если после окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и до заключения договора одно или несколько лиц, выступающих на стороне коллективного участника, предоставили информацию заказчику о прекращении участия в составе коллективного участника, такой коллективный участник отклоняется, договор по результатам конкурентной закупки с данным коллективным участником не заключается. 

Если прекращение участия одного или нескольких лиц, выступающих на стороне коллективного участника, произошло после подписания договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки, такой договор может быть расторгнут, если оставшиеся лица, выступающие на стороне коллективного участника, не способны самостоятельно выполнить условия договора.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
5.1. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений.
5.1.1. 
Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в запросе предложений.

5.1.2. 
Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений, установленной в извещении о проведении запроса предложений и документации запроса предложений члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают первые части заявок на участие в запросе предложений, направленные оператором электронной площадки, и принимают решение о признании первой части заявки на участие в запросе предложений соответствующей извещению о проведении запроса предложений и документации запроса предложений или об отклонении заявки на участие в запроса предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.3 подраздела 5.1. настоящего раздела; а также осуществляют оценку первых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение о признании соответствующими извещению о проведении запроса предложений и документации запроса предложений, по критериям, предусмотренным документацией о запросе предложений (если такие критерии установлены).

5.1.3. 
При рассмотрении первых частей заявок на участие в запросе предложений заявка на участие в запросе предложений подлежит отклонению в следующих случаях:
1) непредставления информации, предусмотренной подразделом 4.4 раздела 4 Документации, несоответствия такой информации документации о запросе предложений или предоставления недостоверной информации;

2) указания в первой части заявки на участие в запросе предложений сведений о таком участнике и (или) о предлагаемой им цене договора.

5.1.4. 
Отклонение заявки на участие в запросе предложений по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.1.3 подраздела 5.1. настоящего раздела, не допускается.

5.1.5. 
По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в срок, предусмотренный пунктом 5.1.2 подраздела 5.1. настоящего раздела Комиссия составляет протокол рассмотрения первых частей заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании ее членами. Указанный протокол должен содержать следующие сведения:

· дата подписания протокола;

· количество поданных заявок на участие в запросе предложений, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

· результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с указанием в том числе:

· количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены;

· оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием положений документации о запросе предложений, которым не соответствует такая заявка;

· результаты оценки заявок на участие в запросе предложений с указанием итогового решения Комиссия о соответствии таких заявок требованиям документации о запросе предложений, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;

· информация о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении и оценке первых частей заявок на участие в запросе предложений, в отношении каждой первой части заявки на участие в запросе предложений;

· причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

32.6. 
Протокол рассмотрения первых частей заявок направляется заказчиком оператору электронной площадки.
32.7. 
Не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения первых частей заявок оператор электронной площадки направляет уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в запросе предложений, о размещении такого протокола.
5.2. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений.
5.2.1. 
В течение одного часа после размещения протокола рассмотрения  первых частей заявок в ЕИС оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части заявок на участие в таком запросе предложений, поданные участниками закупки, первые части заявок на участие в запросе предложений которых признаны соответствующими извещению о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений, а также предложения о цене договора таких участников.
5.2.2. 
В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной в пункте 5.1.1. подраздела 5.1. настоящего раздела, члены Комиссии рассматривают вторые части заявок на участие в запросе предложений и принимают решение о признании заявки на участие в запросе предложений соответствующей извещению о проведении запроса предложений или об отклонении заявки на участие в запросе предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2.3. подраздела 5.2. настоящего раздела, а также осуществляют оценку заявок на участие в запросе предложений, в отношении которых принято решение о признании соответствующими извещению о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений, по критериям, предусмотренным документацией о запросе предложений (если такие критерии установлены).

5.2.3. 
При рассмотрении вторых частей заявок на участие в запросе предложений заявка подлежит отклонению в следующих случаях:

1) непредставление информации и документов, предусмотренной подразделом 4.7 раздела 4 документации о проведении запроса предложений в электронной форме, несоответствие такой информации и документов документации осуществлении закупки или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений в соответствии с разделом 3 Документации; 

3) в случае, предусмотренном пунктом 4.14.2 подраздела 4.14 раздела 4 Документации.

4) в случаях, установленных пунктом 2.1.3 раздела 2.1. Документации.
5.2.4. 
Отклонение заявки на участие в запросе предложений по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.2.3 подраздела 5.2. настоящего раздела, не допускается.

5.2.5. 
В случае установления недостоверности информации, представленной участником закупки, в случае установления несоответствия участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений, а также в случае предоставления участником закупки предложения о цене договора или сумме цен договора или цены за единицу ТРУ, превышающую НМЦД или начальную максимальную сумму цен договора или начальную максимальную цену единицы ТРУ соответственно, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этой закупке на любом этапе его проведения или отказаться от заключения договора с победителем закупки..
Решение об отстранении участника запроса предложений или об отказе от заключения договора с участником запроса предложений принимается комиссией по осуществлению закупок и оформляется протоколом, который подписывается не позднее одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения. 

В указанный протокол включаются сведения:

1) о месте, дате и времени его составления, 

2) о лице, с которым заказчик отказывается заключить договор, либо который отстраняется от участия в запросе предложений, 

3) о фактах, которые являются основанием для принятия такого решения. 

Указанный протокол размещается на электронной площадке не позднее рабочего дня следующего за днем его подписания.
5.2.6. 
По результатам рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в срок, предусмотренный пунктом 5.2.2 подраздела 5.2. настоящего раздела Комиссия составляет протокол рассмотрения вторых частей заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании ее членами. Указанный протокол должен содержать следующие сведения:

- дата подписания протокола;

- количество поданных заявок на участие в запросе предложений, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

- результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с указанием в том числе:

- количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены;

- оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием положений документации запросе предложений, которым не соответствует такая заявка;

- результаты оценки заявок на участие в запросе предложений с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации запросе предложений, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;

- информация о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении и оценке вторых частей заявок на участие в запросе предложений, в отношении каждой заявки на участие в запросе предложений;

- причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

5.2.7. Протокол рассмотрения вторых частей заявок направляется заказчиком оператору электронной площадки.

5.2.8. 
Не позднее одного рабочего следующего после размещения заказчиком протокола рассмотрения вторых частей заявок, комиссия по осуществлению закупок составляет итоговый протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании ее членами.

Указанный протокол должен содержать информацию:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в запросе предложений, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в запросе предложений в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с указанием в том числе:

5) количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены;

6) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием положений документации запросе предложений, которым не соответствует такая заявка;

7) результаты оценки заявок на участие в запросе предложений указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

8) информация о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в подведении итогов закупки, в отношении каждой заявки на участие в запросе предложений;

9) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

5.2.9. 
Победителем запроса предложений признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о запросе предложений, и заявка на участие в запросе предложений которого соответствует требованиям, установленным документацией о запросе предложений.

5.2.10. 
Итоговый протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки. 

5.2.11. 
Протоколы, составляемые в ходе запроса предложений, размещаются заказчиком в ЕИС, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

5.3.Разъяснение положений документации о проведении запроса предложений.
5.3.1. 
Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такой конкурентной закупки в электронной форме.
5.3.2. 
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в подпункте 5.3.1 настоящего раздела, заказчик осуществляет разъяснение и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

14.3. 
Разъяснения положений извещения о проведении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
5.4. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений.
5.4.1. Заказчик при проведении конкурентной закупки вправе установить в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке требование к обеспечению заявок на участие в такой закупке в размере не более 5 процентов начальной (максимальной) цены договора при условии, что указанная цена превышает 5 млн. рублей.

Заказчик не устанавливает в извещении об осуществлении конкурентной закупки, в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 млн. рублей. 

5.4.2. В случае, если извещением о проведении запроса предложений в электронной форме и в пункте 7.18 раздела 7 «Информационная карта запроса предложений в электронной форме» документации установлено требование обеспечения заявки, участник обеспечивают исполнение обязательств в указанном размере.

5.4.3. 
Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником закупки путем:

1) 
внесения денежных средств, которые перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке (осуществляется блокирование денежных средств). При проведении конкурентной закупки в электронной форме прекращается блокирование и возврат денежных средств участника такой закупки в порядке предусмотренном регламентом электронной площадки.

2) 
предоставления безотзывной банковской или независимой гарантии. Срок действия безотзывной банковской или независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, должен составлять не менее чем 1 месяц с даты окончания срока подачи таких заявок.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении о проведении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке (если предусмотрена) осуществляется участником закупки. В случае если блокирование денежных средств участника такой закупки не может быть осуществлено и отсутствует информация о предоставлении таким участником безотзывной банковской или независимой гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему её участнику.
5.4.4. 
Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке не производится в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

5.4.5. 
В случаях, указанных в пункте 5.4.4 подраздела 5.4. настоящего раздела, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении закупки или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой или банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в закупке. 

5.5. Признание электронного запроса предложений в электронной форме несостоявшимся, порядок заключения договора при несостоявшемся электронном запросе предложений.

5.5.1.
Запрос предложений признается несостоявшимся в следующих случаях:

1) 
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна заявка на участие в конкурентной закупке;

2) 
по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке только одна заявка на участие конкурентной в закупке соответствует установленным требованиям;

3) 
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке не подано ни одной конкурентной заявки на участие в закупке;

4) 
по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке Комиссия отклонила все такие заявки;

5) 
все участники закупки признаны уклонившимися от заключения договора.

5.5.2. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 5.5.1. подраздела 5.5 настоящего раздела, запрос предложений проводится с учетом следующих особенностей:

1) 
не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурентной закупке оператор электронной площадки направляет заказчику заявку (все части заявки) на участие в конкурентной закупке;

2) 
не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, но не позднее даты подведения итогов конкурентной закупки:

а) 
Комиссия рассматривает информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.5.2 подраздела 5.5. настоящего раздела, и принимает решение о соответствии заявки на участие в закупке установленным требованиям, или об отклонении такой заявки по основаниям, предусмотренным Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети» и настоящей документацией о проведении запроса предложений в электронной форме, а также составляет протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ;
б) 
протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, не позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола;

3) 
в случае проведения конкурса и запроса предложений оценка по критериям оценки заявок на участие в конкурентной закупке, установленным в извещении о проведении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, не осуществляется;

4) 
договор с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, в случае принятия в соответствии с подпунктом «а» подпункта 2 пункта 35.2 настоящего раздела решения о соответствии такой заявки требованиям, установленным в извещении и документации (если предусмотрена) об осуществлении закупки,  Заказчик вправе заключить по цене не превышающей начальную (максимальную) цену договора, а в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить — с указанием цены  единицы ТРУ не превышающей начальную цену единицы ТРУ, в соответствии с подпунктом 44 пункта 36.1 раздела 36 Положения в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ.
5.5.3. 
Если в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 5.5.1 подраздела 5.5. настоящего раздела, запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, такая конкурентная закупка проводится в порядке, установленном настоящим Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», с учетом следующих особенностей:

1) 
не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в закупке и поданное таким участником ценовое предложение, в отношении которой принято решение о соответствии требованиям, установленным в извещении и документации об осуществлении закупки;

2) 
не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов конкурентной закупки:

а) 
Комиссия рассматривает информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.5.3 подраздела 5.5. настоящего раздела, и принимает решение о соответствии заявки на участие в закупке установленным требованиям, или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», а также составляет протокол подведения итогов конкурентной закупки в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ;
б) 
протокол подведения итогов конкурентной закупки направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается заказчиком в ЕИС, на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола;
3) 
процедура подачи предложений о цене договора, оценка по критериям оценки заявок на участие в закупке, установленным в извещении и документации об осуществлении закупки, не осуществляются;
4) 
договор с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, в случае принятия в соответствии с подпунктом «а» подпункта 2 пункта 35.3 настоящего раздела решения о соответствии такой заявки требованиям, установленным в извещении и документации об осуществлении закупки, Заказчик вправе заключить по цене не превышающей начальную (максимальную) цену договора, а в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить — с указанием цены  единицы ТРУ не превышающей начальную цену единицы ТРУ,в соответствии с подпунктом 44 пункта 36.1 раздела 36 Положения в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ.
5.5.4. 
Если в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 5.5.1 подраздела 5.5 настоящего раздела, запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, такая конкурентная закупка проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», с учетом следующих особенностей:

1) 
оценка по критериям оценки заявок на участие в закупке, установленным в извещении и документации об осуществлении закупки, не осуществляется;

2) 
договор с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям, установленным в извещении и документации об осуществлении закупки,  Заказчик вправе заключить  по цене не превышающей начальную (максимальную) цену договора, а в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить — с указанием цены  единицы ТРУ не превышающей начальную цену единицы ТРУ, в соответствии с подпунктом 44 пункта 36.1 раздела 36 Положения в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ.

5.5.5. 
В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 5.5.1 подраздела 5.5 настоящего раздела, Комиссия составляет протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. Вышеуказанный протокол в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается заказчиком в ЕИС.
5.5.6. 
В случаях, предусмотренных подпунктами 3–5 пункта 5.5.1 подраздела 5.5 настоящего раздела, заказчик вправе осуществить новую закупку в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети»либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 44 пункта 36.1 раздела 36 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети».

5.5.7.
Заключение договора с единственным участником конкурентной закупки, признанной несостоявшейся на основании подпунктов 1 и 2 пункта 5.5.1 подраздела 5.5 настоящего раздела, размещается в ЕИС как результат конкурентной закупки и не требует от заказчика наличия отдельной позиции в плане закупок и (или) формирования, размещения в ЕИС, на официальном сайте извещения и документации о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

5.5.8. 
При принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае признания конкурентной закупки несостоявшейся на основании подпунктов 3, 4 и 5 пункта 5.5.1 подраздела 5.5 настоящего раздела, такая закупка размещается в ЕИС как отдельная закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и требует от заказчика размещения соответствующего объема информации о закупке, предусмотренного Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети».
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Порядок заключения договора:

6.1.1. 
Заключение договора по итогам запроса предложений в электронной форме осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством, Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», извещением о проведении запроса предложений и документацией о проведении запроса предложений:

1) при проведении запроса предложений в электронной форме договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней после размещения на официальном сайте итогового протокола.

6.1.2. 
Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением и документацией о такой закупке (если предусмотрены), заявкой на участие в закупке, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается договор.

При этом цена единицы ТРУ определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы, указанной в извещении о проведении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц ТРУ, предложенной участником закупки, с которым заключается договор.

6.1.3. 
При заключении договора по итогам запроса предложений в электронной форме заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота).

При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

6.1.4. 
Изменение существенных условий договора после проведения закупки не допускается, за исключением случаев, указанных в разделе 46 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети».

6.1.5. 
При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.

6.1.6. 
Заказчик в течение пяти дней со дня размещения итогового протокола направляет победителю закупки, с которым заключается договор, или участнику закупки, заявке на участие в конкурентной закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 46.15 настоящего раздела, проект договора без своей подписи с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

6.1.7. 
Если победитель закупки, с которым заключается договор, или участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 6.1.14 позраздела 6.1 настоящего раздела, в соответствии с Положением, получив проект договора в течение трех рабочих дней с момента его получения обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, таким участником оформляется и подписывается протокол разногласий. 

6.1.8. 
Протокол разногласий составляется в форме электронного документа с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий может быть направлен не более одного раза.

6.1.9. 
Подписанный победителем закупки, с которым заключается договор, или участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в случае, предусмотренном пунктом 6.1.14 позраздела 6.1 настоящего раздела, протокол разногласий в тот же день направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

6.1.10. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение трех рабочих дней со дня его получения. Если предложения, указанные в протоколе разногласий, учтены заказчиком полностью или частично, заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет без своей подписи его победителю закупки, с которым заключается договор, или участнику закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в случае, предусмотренном пунктом 6.1.14 позраздела 6.1 настоящего раздела, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки либо направляет проект договора без своей подписи с мотивированным отказом от внесения изменений в договор, оформленным отдельным документом. 

6.1.11. 
Победитель закупки, с которым заключается договор или участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 6.1.14 позраздела 6.1 настоящего раздела, в течение трех рабочих дней со дня получения проекта договора от заказчика, подписывает договор и размещает его вместе с документами, подтверждающими внесение обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

6.1.12. 
В течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчики вносят информацию и документы, предусмотренные действующим законодательством, в реестр договоров.

6.1.13. 
Победитель закупки считается уклонившимся от заключения договора при наступлении любого из следующих событий:

1) 
представление письменного отказа от заключения договора;

2) 
непредставление в срок, предусмотренный пунктом 6.1.11 позраздела 6.1 настоящего раздела, подписанного со своей стороны проекта договора;

3) 
непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора);

4) 
отказ от заключения договора одного или нескольких участника закупки, входящего в состав коллективного участника, после признания коллективного участника закупки победителем закупки.

6.1.14. 
В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в порядке, установленном настоящим пунктом Положения. Такой участник признается победителем закупки и в проект договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные таким участником.

Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

В случае отказа второго участника закупки от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен третий порядковый номер. Такой участник признается победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные таким участником.

Принятие заказчиком решения о заключении договора с третьим участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ третьего участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.
6.2. Обеспечение исполнения договора:
6.2.1. 
Заказчик вправе, за исключением случая, установленного пунктом 6.2.2. подраздела 6.2 настоящего раздела, установить в документации о конкурентной закупке требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть установлен до 30% начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а в случае осуществления конкурентных закупок, участниками которой могут являться только СМСП не более 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не менее размера аванса (если проектом договора предусмотрена выплата аванса). Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем:

1) 
внесения денежных средств на счет заказчика;

2) 
предоставления безотзывной банковской гарантии или независимой гарантии, а в случае осуществления конкурентных закупок, участниками которой могут являться только СМСП, независимой гарантии, соответствующей нормам статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ и Постановления № 1397. Срок действия гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, должен превышать срок исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренный договором, в том числе в случае его изменения в соответствии с разделом 46 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», не менее чем на 1 месяц.

6.2.2. 
При наличии требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора. В случае если участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, установленный заказчиком, с учетом особенностей, предусмотренных Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 (далее – Положение об особенностях участия СМСП), но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
6.2.3. Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора  предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени и устанавливается в извещении о проведении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке (если предусмотрена) с указанием размера такого обеспечения и условий банковской или независимой гарантии, а в случае закупки, участниками которой могут являться только СМСП – независимой гарантии.

6.2.4. 
Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в течение семи рабочих дней со дня надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору и направления соответствующего уведомления заказчику в порядке, предусмотренном договором (в случае если данное уведомление предусмотрено договором).

6.2.5. 
В случае частичного исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При исполнении договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения договора. В случае увеличения цены договора поставщик (подрядчик, исполнитель) до подписания соответствующего дополнительного соглашения обязан предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения договора.

6.2.6. 
В случае если в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и до заключения договора в срок, установленный документацией о закупке, участник закупки, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в порядке, установленном разделом 6 документации о проведении запроса предложений в электронной форме.

6.2.7. 
Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, сведения об участниках закупок, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими условий договоров в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

6.3.Исполнение договора:

6.3.1. 
Допускается по соглашению сторон изменение условий договора, в том числе:

а) 
при изменении предусмотренного договором объема закупаемых ТРУ допускается изменение цены договора, но не более чем на тридцать процентов цены договора. При увеличении количества поставляемых ТРУ допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству ТРУ исходя из установленной в договоре цены единицы ТРУ. При уменьшении предусмотренных договором количества ТРУ стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы ТРУ. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора 
на предусмотренное в договоре количество такого товара; 

б) при изменении по соглашению сторон цены договора (предельной стоимости договора) не более чем на 20 (двадцать) процентов, по условиям которого количество поставляемых ТРУ невозможно определить;
в) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества, качества ТРУ, иных условий договора;

г) при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в рамках договора;

д) при уменьшении количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально уменьшению количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг;

е) при изменении сроков исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору или иными объективными причинами;

ж) при изменении второстепенных условий договора (реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.п.);

з) при изменении, необходимость внесения, которых обусловлена изменениями законодательства (в том числе изменения ставки НДС), предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с нормами такого законодательства, содержанием таких предписаний, невнесение которых делает невозможным исполнение договора;

и) в рамках заключенного договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии и/или в случае продления срока его исполнения (действия) изменить количество потребляемой энергии и цену договора в соответствии с лимитами, утвержденными планом финансово-хозяйственной деятельности;

к) при изменении стоимости договора поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) для бытовых нужд населения в случае изменения цена товара, которая определяется в соответствии с порядком ценообразования, установленным Торговой политикой ООО «Газпром активы СПГ» в отношении реализации сжиженных углеводородных газов в Российской Федерации зависит от индикатора цены и транспортных расходов;

л) при изменении стоимости договора на выполнение проектно- изыскательских работ в рамках Программы догазификации в случае изменения объема работ до необходимого;

м) при изменении цены договора, в случае, когда имеется положительное заключение о достоверности сметной стоимости строительства реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для мероприятий, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, по согласованию с подрядчиком, до суммы не превышающей сумму, указанную в заключении о достоверности сметной стоимости;

н) в рамках заключенного договора на  предоставление банковских кредитов (включая овердрафт) и/или в случае продления срока его исполнения (действия) изменить объем заёмных средств и цену договора в соответствии с потребностями предприятия, возникшими в связи с изменениями условий поставки природного газа поставщиком и иными факторами;

о) при изменении цены договора в случае, когда произведен пересчет сметной документации в соответствующий уровень цен без изменения сметной стоимости в базисном уровне цен, при наличии положительного заключения о достоверности сметной стоимости строительства реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для мероприятий, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

п) в случае закупки работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 3) пункта 36.1 раздела 36 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети» стороны вправе изменить цену договора на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, получившего положительное заключение государственной экспертизы  о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства.
6.3.1.1. при возникновении в ходе исполнения договоров, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту независящих от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, допускаются следующие изменения существенных условий договора:

а) изменение (продление) срока исполнения договора, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию;

б) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по договору, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией;

в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию;

г) изменение отдельных этапов исполнения договора, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения договора;

д) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса;

е) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения договора, результатов выполненных работ.

ж) изменение цены договора в рамках установленного лимита в случае:

- внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, касающихся увеличения или уменьшения объема работ, которые влекут увеличение или уменьшение цены Договора;

- необходимости выполнения дополнительных объемов работ, выявленных в процессе исполнения Договора и  сведения о которых отсутствовали на дату заключения Договора;

6.3.1.2. при продлении срока исполнения (действия) договора в случае:

а)
документально зафиксированного факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком своих обязательств по договору, которые привели к неисполнению (ненадлежащему исполнению) обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на срок, в течение которого поставщик (исполнитель, подрядчик) был лишен возможности исполнять свои обязательства по договору;

б)
если по окончании срока исполнения (действия) договора, в том числе, по условиям которого количество поставляемых ТРУ невозможно определить, денежные средства, предусмотренные таким договором, не израсходованы Заказчиком в полном объеме;

в) если меняются сроки исполнения обязательств по договору (сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) без увеличения количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе в случае изменения поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является его правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения и др.;

г) если заключен договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

д) рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, оператора электронной площадки, повлекшее приостановление закупки, заключения или исполнения договора, на срок рассмотрения такого обращения;

е) изменения (продления) срока действия договора, в связи с возникшими в процессе его исполнения, независящими от сторон, обстоятельствами.

6.4.2. 
При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

6.3.3. 
При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3.4. 
В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

6.4. Условия расторжения договора
6.4.1. Расторжение договора допускается в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в случаях:

· расторжения договора по соглашению сторон;

· расторжения договора в одностороннем порядке;

· расторжения договора на основании вынесенного и вступившего в силу решения суда.

6.4.2. 
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении процедуры закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

6.4.3. 
При расторжении договора в случаях, предусмотренных пунктом 6.4.2 подраздела 6.4 настоящего раздела Заказчик вправе осуществить закупку ТРУ, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с положениями подпункта 44 пункта 43.1 раздела 43 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети». При этом, если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемых ТРУ должны быть уменьшены с учетом количества поставленных ТРУ по расторгнутому договору. При этом цена договора, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленных ТРУ.

6.4.4. 
Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.
6.5. Антидемпинговые меры

Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, установленный заказчиком, с учетом особенностей, предусмотренных Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 (далее – Положение об особенностях участия СМСП), но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
	№№ п/п
	Наименование пункта и дополнительная информация

	7.1.


	Заказчик

	
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» 
(ГУП РК «Крымгазсети»)

Место нахождения и почтовый адрес: 295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42 «а»

Сайт для размещения информации о закупке: http://www.zakupki.gov.ru 
Электронная площадка: https://torgi82.ru.
Начальник контрактной службы: Саноцкая Майя Васильевна
Контактное лицо, ответственное за организацию закупочной процедуры: 

Еркина Нина Алексеевна
тел.: +7 (978) 918-53-82, 
e-mail: mayya_sanockaya@crimeagasnet.ru

	7.2.
	Предмет договора

	
	Поставка металлопроката (прайс)

	7.3.
	Количество и место поставки товара, (оказания услуг, выполнения работ): 

	
	Количество – в соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товара, (оказания услуг, выполнения работ): 

Поставка осуществляется по адресу обособленного структурного подразделения Покупателя:
• Бахчисарайское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, 10; ИНН 9102016743/КПП 910443001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• ГУП РК «Крымгазсети» 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а; ИНН 9102016743/КПП 910201001;

• Джанкойское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, 18; ИНН 9102016743/КПП 910543002 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 2 Джанкойского УЭГХ; 297200, Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. 50 лет СССР, 5; ИНН 9102016743/КПП 910845012 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Евпаторийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297400, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, 3; ИНН 9102016743/КПП 911043001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298327, Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, 151; ИНН 9102016743/КПП 9111143001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Красногвардейское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297000, Республика Крым, пгт. Красногвардейское, ул. Элеваторная, 17а; ИНН 9102016743/КПП 910543001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Красноперекопское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 12а; ИНН 9102016743/КПП 910643001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Симферопольское управление по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымгазсети"; 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, 2; ИНН 9102016743/КПП 910243002 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 1 Симферопольского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети"; 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского,11; ИНН 9102016743/КПП 910245004 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 2 Симферопольского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети"; 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 121; ИНН 9102016743/КПП 910245005 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296510, Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная 5А; ИНН 9102016743/КПП 910743001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Феодосийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, 16; ИНН 9102016743/КПП 910843004 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

•  Подразделение № 1 Феодосийского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети", 298100, РК, г. Феодосия, ул. Лесопарковая, 5; ИНН 9102016743/КПП 910845003 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 3 Феодосийского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети", 297300, Республика Крым, Кировский р-н, пгт. Кировское, ул. Полевая, 2а; ИНН 9102016743/КПП 910845011; или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 5 Феодосийского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Восточное шоссе, 19; ИНН 9102016743/КПП 910845015 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Ялтинское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298600, Республика Крым, г. Ялта, Южнобережное шоссе, 33. ИНН 9102016743/КПП 910343001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 2 Ялтинского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети», 298517, Республика Крым, г. Алушта, ул. Виноградная, 15; ИНН 9102016743/КПП 910345005 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения
В соответствии с разделом №9 «Техническое задание» и разделом №11 «Проект договора».

	7.4.
	Условия  поставки товара, (оказания услуг, выполнения работ):

	
	Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно направленных Покупателем по факсу, нарочно или по электронной почте заявок на почту, согласно Приложения №4 Договора. 
В соответствии с разделом №9 «Техническое задание» и разделом №11 «Проект договора».

	7.5.
	Сведения о начальной (максимальной) цене Договора:

	
	Максимальное значение цены договора:

36 375 019,54 руб. (тридцать шесть миллионов триста семьдесят пять тысяч девятнадцать рублей 54 копейки) с НДС / 29 815 589,79 руб. (двадцать девять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 79 копеек) без НДС.

Общая начальная (максимальная) цена единиц (сумма цен единиц) товаров (работ, услуг):

1 695 240,00 руб. (один миллион шестьсот девяносто пять тысяч двести сорок рублей 00 копеек) с НДС / 1 389 540,98 руб. (один миллион триста восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок рублей 98 копеек) без НДС.
Является критерием оценки участников.

	7.6.
	Форма, сроки и порядок оплаты:

	
	Порядок и сроки оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату партии Товара, согласно выставленному Поставщиком счету в срок не более 90 (девяноста) календарных дней с даты приемки поставленного Товара.

Способ оплаты Услуг: Оплата поставленного товара обеспечивается Покупателем в безналичной форме за счёт средств Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети».
В соответствии с разделом №11 «Проект договора»

	7.7.
	Срок поставки товара, (оказания услуг, выполнения работ):

	
	Срок поставки каждой партии Товара не может превышать 5 (пять) рабочих дней, с момента поступления заявки на партию товара.

В соответствии с разделом №9«Техническое задание» и разделом №11«Проект договора».

	7.8.
	Порядок формирования цены Договора:

	
	Максимальное значение цены договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе расходы по доставке товара, упаковке, маркировке, выполнению погрузочно-разгрузочных работ, уплате налогов (в т.ч. НДС), пошлин и других обязательных платежей.

	7.9.
	Дата начала подачи Заявок:

	
	«20» октября 2026 года 

	7.10.
	Дата и время окончания срока подачи Заявок:

	
	до 08 часов 30 минут (время московское) «30» октября 2026 года

	7.11.
	Срок предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации

	
	Дата начала предоставления разъяснений положений документации «20» октября 2026 года.
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «29» октября 2026  года, при условии, что запрос о даче разъяснений положений документации поступил не позднее чем «26» октября 2026 года.

Разъяснения положений закупочной документации размещаются на сайте http://www.zakupki.gov.ru  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса на разъяснение.

	7.12.
	Дата рассмотрения первых и вторых частей Заявок

	
	Дата рассмотрения первых частей заявок: «02»  ноября  2026 года.

Дата рассмотрения вторых частей заявок: «03»  ноября  2026 года.

	7.13.
	Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок

	
	Оценка и сопоставление Заявок проводится по критериям и в порядке, указанным в Приложении № 1 к Информационной карте.

	7.14.
	Подведение итогов запроса предложений в электронной форме

	
	Не позднее «05»  ноября  2026 года.

	7.15.
	Требования к  содержанию, форме, оформлению и составу заявки

	
	Оформляется в соответствии с разделом 4 Документации о проведении запроса предложений в электронной форме.

	7.16.
	Срок заключения Договора

	
	Не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней после размещения на официальном сайте ЕИС протокола подведения итогов конкурентной закупки .
В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

	7.17.
	Расторжение Договора

	
	Предусмотрено.
Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным подраздела 6.4. раздела 6 документации о проведении запроса предложений в электронной форме. 

	7.18.
	Обеспечение подачи заявки на участие в запросе предложений

	
	Предусмотрено. 

5% от НМЦД в сумме 1 818 750,98 руб. (один миллион восемьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 98 копеек). 

Порядок и срок предоставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме:
1.1. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке, за исключением осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут являться только СМСП, может предоставляться участником закупки путем:

1.1.1. 
внесения денежных средств, которые перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке (осуществляется блокирование денежных средств). При проведении конкурентной закупки в электронной форме прекращается блокирование и возврат денежных средств участника такой закупки в порядке предусмотренном регламентом электронной площадки.

1.1.2. 
предоставления безотзывной банковской или независимой гарантии. Срок действия безотзывной банковской или независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, должен составлять не менее чем 1 месяц с даты окончания срока подачи таких заявок.

1.2. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении о проведении конкурса, конкурсной  документации осуществляется участником закупки. В случае если блокирование денежных средств участника такой закупки не может быть осуществлено и отсутствует информация о предоставлении таким участником безотзывной банковской или независимой гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему 
её участнику.

1.3. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке не производится в следующих случаях:

1.3.1.
уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

1.3.2. непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

1.4. В случаях, указанных в пункте 1.3. настоящего раздела, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении о проведении конкурса, в конкурсной документации, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой или банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме.

Реквизиты счета:
ИНН 9102016743, КПП 910201001,

ОГРН  1149102024906

БИК 043510123,  

р/с № 40602810800230000002, 

к/с № 30101810835100000123 

в Акционерном обществе "ГЕНБАНК".

	7.19.
	Обеспечение исполнения договора

	
	Предусмотрено. 

30% от НМЦД в сумме 10 912 505,86 руб. (десять миллионов девятьсот двенадцать тысяч пятьсот пять рублей 86 копеек). 
Реквизиты для внесения обеспечения:

Получатель ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743

КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001

АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополь

БИК 043510123

Кор./с: 30101810835100000123

Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора на поставку металлопроката (прайс), извещение № _________.

Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем:

- 
внесения денежных средств на счет заказчика;

- 
предоставления безотзывной банковской гарантии или независимой гарантии. Срок действия гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, должен превышать срок исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренный договором, в том числе в случае его изменения в соответствии с разделом 46 Положения, не менее чем на 1 месяц.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.


При наличии требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора. В случае если участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В соответствии с пунктом 6.2 раздела №6 «Порядок заключения договора» Документации.


	7.20.
	Антидемпинговые меры.

	
	Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

	7.21.
	Предоставление национального режима при проведении запроса предложений

	7.21.1.
	Наименование 

Информация

1. Предоставление национального режима при проведении конкурса в электронной форме (Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ в отношении ТРУ, являющихся предметом закупки)
В соответствии со статьей 3.1-4. Федерального закона № 223-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" приняты меры, устанавливающие:

1.1. Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Не установлен.
1.2. Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

Не установлено.
1.3. Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).
Установлено для позиции с кодом ОКПД2:
24.10.31.000 — Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм;
24.10.51.000 — Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием;

24.10.61.111 — Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей;

24.10.61.114 — Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей;

24.10.62.210 — Сталь арматурная;

24.10.71.111 — Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей;

24.10.71.130 — Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей;

24.20.14.110 — Трубы некруглого сечения стальные, бесшовные;

24.20.21.000 — Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные;

24.20.31.000 — Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные;

24.34.11.110 — Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали.


	7.22.
	Ограничения в отношении участников закупки

	
	Не установлены.

	7.23.
	Требования к участникам закупки

	
	1. Устанавливаются следующие единые требования к Участникам закупки:
а) 
непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) 
неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) 
отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) 
отсутствие у участника – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289-291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой ТРУ, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) 
отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) 
соответствие участника указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку ТРУ, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);
ж) 
обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) 
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

к) 
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.

л) 
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов в понимании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273);

м) 
участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

н) 
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

 2. Дополнительные требования к участникам запроса предложений в электронной форме: не установлены.

	7.24.
	Требования к содержанию и составу Заявки

	
	Участник закупки должен подготовить Заявку в соответствии с требованиями, указанными раздела 4 документации запроса предложений в электронной форме.
Состав заявки:

1.
предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки, в том числе характеристики товара, соответствующие значениям, установленным документацией запроса предложений в случае осуществления закупки товара или закупки работы, услуги, при выполнении, оказании которых поставляется товар (форма № 5 раздела 10 настоящей документации);
2)
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица); фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса предложений или, в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства, аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса предложений (форма № 1, № 2 раздела 10 настоящей документации. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ настоящей документации является рекомендуемой формой для заполнения участником закупки. При этом форма не является обязательной, поскольку участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме);

3)
копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель, а также лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником такой закупки является юридическое лицо. 

4)
копия соглашения о коллективном участии, в случае подачи заявки на участие в закупке коллективным участником;

5)
копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

6)
копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку ТРУ, или информация, подтверждающая такое соответствие, если в соответствии с законодательством Российской Федерации данные информация и документы содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);
7)
декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктом а) - к) пункта 3.1 раздела 3 документации запроса предложений в электронной форме (форма № 3 раздела 10 настоящей документации) (Вышеуказанная декларация представляется в составе заявки участником с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

8)
декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктом л) - н) пункта 3.1 раздела 3 документации запроса предложений в электронной форме (форма № 4 раздела 10 настоящей документации) (Вышеуказанная декларация представляется в составе заявки участником с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

9)
копии документов, подтверждающих соответствие ТРУ, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным ТРУ установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

10)
наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ;
11)
информация и документы об обеспечении заявки в конкурентной закупке, если соответствующие требование предусмотрено извещением об такой закупке, документацией о такой закупке:

- копия банковской или независимой гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случае выбора участником данного способа обеспечения заявки.
12)
информацию и документы, подтверждающие соответствие участника дополнительным требованиям, предусмотренным в подпункте 2 пункта 7.23 раздела 7 «Информационная карта запроса предложений в электронной форме» документации;
13)
копии документов и информация, необходимые для сопоставления и оценки заявок по критериям, предусмотренным пунктом 26 подраздела III.II раздела III приложения 2 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети», установленным приложением № 1 к информационной карте документации о проведении запроса предложений в электронной форме. При этом отсутствие этих документов и информации не является основанием для отклонения такой заявки (форма № 6  раздела 10 настоящей документации).


приложение № 1

к информационной карте ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Критерии и порядок оценки Заявок на участие в Запросе предложений

	№ п/п
	Критерий оценки
	Значимость критерия оценки, процентов
	Показатель оценки
	Значимость показателя оценки, процентов
	Показатель оценки, детализирующий показатель оценки
	Значимость показателя, детализирующего показатель оценки, процентов
	Формула оценки 
или шкала оценки

	1
	Сумма цен единиц товаров (работ, услуг)
	70
	-
	--
	-
	-
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Цi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Цmi№ – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки. *

	2
	Квалификация участников закупки
	30
	Наличие у участников закупки опыта, связанного с предметом договора (далее «Опыт»)
	100
	Для оценки и сопоставления заявок по критерию оценки «квалификация участников закупки» показателя оценки «Опыт» применяются следующий показатель оценки: 

-наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров на поставку металлопроката, соответствующего кодировке ОКПД2, указанной в разделе 8 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора» настоящей документации, в том числе по отмененным Изменением Росстандарта от 11.06.2026 № 141/2026 кодам ОКПД2 24.20.13.160 / 24.20.13.130.* * 

	100
	Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax),

где:

КЗ – коэффициент значимости.

В случае если используется один показатель, КЗ = 1;

Кi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.




* Оценка и сопоставление заявок по критерию оценки «Сумма цен  единиц товара (работ, услуг)» производится без учета НДС.

**Наличие у участника закупки опыта подтверждается следующими документами, представленными в заявке, в объеме, позволяющем установить соответствие установленным требованиям:

а) исполненный договор (договоры), дополнительные соглашения в том числе с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа);

б) акты приемки поставленных ТРУ, составленные при исполнении такого договора (договоров), дата подписания последнего акта приемки поставленных ТРУ должна быть указана не ранее, чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок;

в) иные документы, подтверждающие наличие у участника закупки опыта, сопоставимого по объему и характеру с предметом закупки;

г) в случае, если участником закупки в части подтверждения опыта предоставляется контракт (договор), заключенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, участник вправе предоставить информационную справку, составленную в произвольной форме, которая должна содержать следующие сведения о таком контракте (договоре):

– номер реестровой записи контракта (договора) из Реестра контрактов (договоров), размещенного в ЕИС и/или номер извещения. 

При этом, данный контракт (договор) в ЕИС не должен иметь статус «Исполнение». Если установлено наличие противоречивой информации в сведениях, содержащихся в ЕИС и в предоставленной участником информации, приоритетной считается информация, размещенная в ЕИС.

Не представление в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме документов, подтверждающих наличие у участников закупки опыта не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме, однако при оценке по настоящему показателю учитываются только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.
8. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) СУММЫ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА (РАБОТ, УСЛУГ)
на поставку металлопроката (прайс)
	Основные характеристики предмета закупки
	Согласно ТЗ

	Используемый метод определения начальной (максимальной) цены товара
	метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 



	Обоснование выбора метода определения начальной (максимальной) цены товара
	раздел III приложения 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымгазсети» утвержденному Приказом ГУП РК «Крымгазсети» № 00358 от «14» мая 2026 года (с изм.)

	Начальная (максимальная) цена товара (работ, услуг) по прайс-листу (с НДС)
	1 695 240,00 (один миллион шестьсот девяносто пять тысяч двести сорок рублей 00 копеек) в том числе НДС 22%  305 699,02 (триста пять тысяч шестьсот девяносто девять рублей 02 копейки)

	Цена договора, руб. (с НДС)
	36 375 019,54 (тридцать шесть миллионов триста семьдесят пять тысяч девятнадцать руб. 54 коп.) в т.ч. НДС 22% 6 559 429,75 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать девять руб. 75 коп.)


	№ п/п
	Код ОКВЭД 2
	Код ОКПД 2 
	Наименование товара (каждая позиция спецификации отдельно)
	Ед.изм
	Кол-во
	Источник № 1
	Источник № 2
	Источник № 3
	Минимальная цена за единицу товара, без НДС
	Минимальная цена за единицу товара, с НДС
	Начальная (максимальная) цена товара, без НДС
	Начальная (максимальная) цена товара, с НДС

	
	
	
	
	
	
	Цена, руб. (с НДС)
	Цена, руб. (с НДС)
	Цена, руб. (с НДС)
	
	
	
	

	1. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные водогазопроводные 15*2,8 
	м
	1
	165,00
	168,11
	161,00
	131,97
	161,00
	131,97
	161,00

	2. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные водогазопроводные 20*2,8 
	м
	1
	210,00
	215,46
	207,00
	169,67
	207,00
	169,67
	207,00

	3. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные водогазопроводные 25*2,8 
	м
	1
	265,00
	271,35
	263,00
	215,57
	263,00
	215,57
	263,00

	4. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные водогазопроводные 32*2,8 
	м
	1
	340,00
	349,72
	339,00
	277,87
	339,00
	277,87
	339,00

	5. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные водогазопроводные 40*3,0 
	м
	1
	425,00
	426,31
	422,00
	345,90
	422,00
	345,90
	422,00

	6. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные водогазопроводные 50*3,0 
	м
	1
	520,00
	514,95
	515,00
	422,13
	515,00
	422,13
	515,00

	7. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 57*3,5 
	м
	1
	570,00
	572,27
	565,00
	463,11
	565,00
	463,11
	565,00

	8. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 76*3,5 
	м
	1
	770,00
	765,23
	763,00
	625,41
	763,00
	625,41
	763,00

	9. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 89*3,5 
	м
	1
	910,00
	900,59
	898,00
	736,07
	898,00
	736,07
	898,00

	10. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 108*3,5 
	м
	1
	1 110,00
	1 100,43
	1 087,00
	890,98
	1 087,00
	890,98
	1 087,00

	11. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 108*4,0 
	м
	1
	1 260,00
	1 250,74
	1 235,00
	1 012,30
	1 235,00
	1 012,30
	1 235,00

	12. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 159*4,0 
	м
	1
	1 930,00
	1 900,63
	1 890,00
	1 549,18
	1 890,00
	1 549,18
	1 890,00

	13. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 159*4,5 
	м
	1
	2 160,00
	2 150,21
	2 136,00
	1 750,82
	2 136,00
	1 750,82
	2 136,00

	14. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 219*5,0 
	м
	1
	3 560,00
	3 600,62
	3 500,00
	2 868,85
	3 500,00
	2 868,85
	3 500,00

	15. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 219*6,0 
	м
	1
	4 350,00
	4 385,18
	4 290,00
	3 516,39
	4 290,00
	3 516,39
	4 290,00

	16. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 219*7,0 
	м
	1
	5 100,00
	5 200,54
	5 060,00
	4 147,54
	5 060,00
	4 147,54
	5 060,00

	17. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 273*6,0 
	м
	1
	5 650,00
	5 600,76
	5 630,00
	4 614,75
	5 630,00
	4 614,75
	5 630,00

	18. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 273*7,0 
	м
	1
	6 550,00
	6 619,77
	6 500,00
	5 327,87
	6 500,00
	5 327,87
	6 500,00

	19. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 325*6,0 
	м
	1
	6 800,00
	6 771,43
	6 740,00
	5 524,59
	6 740,00
	5 524,59
	6 740,00

	20. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 325*7,0 
	м
	1
	7 900,00
	7 998,69
	7 800,00
	6 393,44
	7 800,00
	6 393,44
	7 800,00

	21. 
	46.90
	24.20.31.000 Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 325*8,0 
	м
	1
	7 800,00
	7 798,48
	8 200,00
	6 721,31
	8 200,00
	6 721,31
	8 200,00

	22. 
	46.90
	24.20.21.000 Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 426*7,0 
	м
	1
	9 250,00
	9 834,26
	9 500,00
	7 786,89
	9 500,00
	7 786,89
	9 500,00

	23. 
	46.90
	24.20.21.000 Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 426*8,0 
	м
	1
	10 500,00
	11 334,66
	10 830,00
	8 877,05
	10 830,00
	8 877,05
	10 830,00

	24. 
	46.90
	24.20.21.000 Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 530*7,0 
	м
	1
	12 000,00
	12 876,61
	12 380,00
	10 147,54
	12 380,00
	10 147,54
	12 380,00

	25. 
	46.90
	24.20.21.000 Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 530*8,0 
	м
	1
	13 000,00
	13 592,74
	13 300,00
	10 901,64
	13 300,00
	10 901,64
	13 300,00

	26. 
	46.90
	24.20.21.000 Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 630*8,0 
	м
	1
	16 000,00
	16 749,63
	16 320,00
	13 377,05
	16 320,00
	13 377,05
	16 320,00

	27. 
	46.90
	24.20.21.000 Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 630*9,0 
	м
	1
	18 000,00
	18 934,82
	18 470,00
	15 139,34
	18 470,00
	15 139,34
	18 470,00

	28. 
	46.90
	24.20.21.000 Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные 720*10,0 
	м
	1
	23 000,00
	24 318,47
	23 610,00
	19 352,46
	23 610,00
	19 352,46
	23 610,00

	29. 
	46.90
	24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные
	Трубы стальные профильные 30*20*2,0 
	м
	1
	180,00
	172,19
	174,00
	142,62
	174,00
	142,62
	174,00

	30. 
	46.90
	24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные
	Трубы стальные профильные 40*20*2,0 
	м
	1
	210,00
	201,25
	200,00
	163,93
	200,00
	163,93
	200,00

	31. 
	46.90
	24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные
	Трубы стальные профильные 40*40*2,0 
	м
	1
	295,00
	289,31
	288,00
	236,07
	288,00
	236,07
	288,00

	32. 
	46.90
	24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные
	Трубы стальные профильные 50*30*2,0 
	м
	1
	280,00
	279,12
	287,00
	235,25
	287,00
	235,25
	287,00

	33. 
	46.90
	24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные
	Трубы стальные профильные 50*50*3,0 
	м
	1
	510,00
	503,23
	505,00
	413,93
	505,00
	413,93
	505,00

	34. 
	46.90
	24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные
	Трубы стальные профильные 60*30*2,0 
	м
	1
	330,00
	327,94
	325,00
	266,39
	325,00
	266,39
	325,00

	35. 
	46.90
	24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные
	Трубы стальные профильные 60*30*3,0 
	м
	1
	460,00
	455,62
	450,00
	368,85
	450,00
	368,85
	450,00

	36. 
	46.90
	24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные
	Трубы стальные профильные 60*40*3,0 
	м
	1
	520,00
	516,47
	515,00
	422,13
	515,00
	422,13
	515,00

	37. 
	46.90
	24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные
	Трубы стальные профильные 60*60*3,0 
	м
	1
	630,00
	624,96
	626,00
	513,11
	626,00
	513,11
	626,00

	38. 
	46.90
	24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные
	Трубы стальные профильные 80*40*3,0 
	м
	1
	640,00
	629,81
	635,00
	520,49
	635,00
	520,49
	635,00

	39. 
	46.90
	24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные
	Трубы стальные профильные 80*80*3,0 
	м
	1
	870,00
	862,85
	860,00
	704,92
	860,00
	704,92
	860,00

	40. 
	46.90
	24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные
	Трубы стальные профильные 100*100*3,0 
	м
	1
	1 100,00
	1 053,14
	1 070,00
	877,05
	1 070,00
	877,05
	1 070,00

	41. 
	46.90
	24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные
	Трубы стальные профильные 100*100*4,0 
	м
	1
	1 450,00
	1 407,88
	1 400,00
	1 147,54
	1 400,00
	1 147,54
	1 400,00

	42. 
	46.90
	24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные
	Трубы стальные профильные 160*160*8,0 
	м
	1
	5 000,00
	4 979,36
	4 950,00
	4 057,38
	4 950,00
	4 057,38
	4 950,00

	43. 
	46.90
	24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
	Сталь угловая равнополочная 25*3,0 
	м
	1
	200,00
	194,42
	193,00
	158,20
	193,00
	158,20
	193,00

	44. 
	46.90
	24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
	Сталь угловая равнополочная 32*3,0 
	м
	1
	260,00
	248,73
	254,00
	208,20
	254,00
	208,20
	254,00

	45. 
	46.90
	24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
	Сталь угловая равнополочная 35*4,0 
	м
	1
	375,00
	369,89
	368,00
	301,64
	368,00
	301,64
	368,00

	46. 
	46.90
	24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
	Сталь угловая равнополочная 40*4,0 
	м
	1
	360,00
	355,47
	372,00
	304,92
	372,00
	304,92
	372,00

	47. 
	46.90
	24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
	Сталь угловая равнополочная 45*4,0 
	м
	1
	405,00
	398,21
	410,00
	336,07
	410,00
	336,07
	410,00

	48. 
	46.90
	24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
	Сталь угловая равнополочная 50*4,0 
	м
	1
	455,00
	448,63
	444,00
	363,93
	444,00
	363,93
	444,00

	49. 
	46.90
	24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
	Сталь угловая равнополочная 50*5,0 
	м
	1
	560,00
	556,65
	550,00
	450,82
	550,00
	450,82
	550,00

	50. 
	46.90
	24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
	Сталь угловая равнополочная 63*5,0 
	м
	1
	715,00
	710,26
	707,00
	579,51
	707,00
	579,51
	707,00

	51. 
	46.90
	24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
	Сталь угловая равнополочная 75*5,0 
	м
	1
	900,00
	869,48
	850,00
	696,72
	850,00
	696,72
	850,00

	52. 
	46.90
	24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
	Сталь угловая равнополочная 90*6,0 
	м
	1
	1 200,00
	1 158,21
	1 100,00
	901,64
	1 100,00
	901,64
	1 100,00

	53. 
	46.90
	24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
	Сталь угловая равнополочная 100*7,0 
	м
	1
	1 550,00
	1 497,63
	1 460,00
	1 196,72
	1 460,00
	1 196,72
	1 460,00

	54. 
	46.90
	24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
	Сталь угловая равнополочная 125*10,0 
	м
	1
	2 650,00
	2 584,39
	2 545,00
	2 086,07
	2 545,00
	2 086,07
	2 545,00

	55. 
	46.90
	24.10.61.114 Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей
	Сталь полосовая 20*4,0 
	м
	1
	100,00
	103,78
	99,00
	81,15
	99,00
	81,15
	99,00

	56. 
	46.90
	24.10.61.114 Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей
	Сталь полосовая 25*4,0 
	м
	1
	125,00
	128,98
	120,00
	98,36
	120,00
	98,36
	120,00

	57. 
	46.90
	24.10.61.114 Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей
	Сталь полосовая 30*4,0 
	м
	1
	150,00
	144,56
	148,00
	121,31
	148,00
	121,31
	148,00

	58. 
	46.90
	24.10.61.114 Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей
	Сталь полосовая 40*4,0 
	м
	1
	183,00
	177,67
	177,00
	145,08
	177,00
	145,08
	177,00

	59. 
	46.90
	24.10.61.114 Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей
	Сталь полосовая 50*4,0 
	м
	1
	230,00
	224,28
	224,00
	183,61
	224,00
	183,61
	224,00

	60. 
	46.90
	24.10.61.114 Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей
	Сталь полосовая 70*6,0
	м
	1
	545,00
	549,69
	540,00
	442,62
	540,00
	442,62
	540,00

	61. 
	46.90
	24.10.71.130 Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
	Швеллер горячекатаный П6,5 
	м
	1
	955,00
	946,63
	940,00
	770,49
	940,00
	770,49
	940,00

	62. 
	46.90
	24.10.71.130 Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
	Швеллер горячекатаный П8 
	м
	1
	1 150,00
	1 098,52
	1 090,00
	893,44
	1 090,00
	893,44
	1 090,00

	63. 
	46.90
	24.10.71.130 Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
	Швеллер горячекатаный П10 
	м
	1
	1 420,00
	1 389,64
	1 360,00
	1 114,75
	1 360,00
	1 114,75
	1 360,00

	64. 
	46.90
	24.10.71.130 Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
	Швеллер горячекатаный П12 
	м
	1
	1 840,00
	1 849,68
	1 800,00
	1 475,41
	1 800,00
	1 475,41
	1 800,00

	65. 
	46.90
	24.10.71.130 Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
	Швеллер горячекатаный П14 
	м
	1
	2 180,00
	2 195,69
	2 100,00
	1 721,31
	2 100,00
	1 721,31
	2 100,00

	66. 
	46.90
	24.10.71.130 Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
	Швеллер горячекатаный П16 
	м
	1
	2 470,00
	2 500,17
	2 400,00
	1 967,21
	2 400,00
	1 967,21
	2 400,00

	67. 
	46.90
	24.10.71.130 Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
	Швеллер горячекатаный П18 
	м
	1
	2 500,00
	2 539,12
	2 430,00
	1 991,80
	2 430,00
	1 991,80
	2 430,00

	68. 
	46.90
	24.10.71.130 Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
	Швеллер горячекатаный П22 
	м
	1
	4 000,00
	3 964,82
	3 900,00
	3 196,72
	3 900,00
	3 196,72
	3 900,00

	69. 
	46.90
	24.10.71.130 Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
	Швеллер горячекатаный П30 
	м
	1
	6 000,00
	5 801,33
	5 740,00
	4 704,92
	5 740,00
	4 704,92
	5 740,00

	70. 
	46.90
	24.10.71.130 Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
	Швеллер горячекатаный П33 
	м
	1
	7 100,00
	7 005,14
	6 860,00
	5 622,95
	6 860,00
	5 622,95
	6 860,00

	71. 
	46.90
	24.10.71.130 Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
	Швеллер горячекатаный П36 
	м
	1
	8 000,00
	7 932,49
	7 600,00
	6 229,51
	7 600,00
	6 229,51
	7 600,00

	72. 
	46.90
	24.10.61.111 Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d6,5 
	м
	1
	35,00
	33,51
	32,00
	26,23
	32,00
	26,23
	32,00

	73. 
	46.90
	24.10.61.111 Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d8 
	м
	1
	52,00
	50,39
	49,00
	40,16
	49,00
	40,16
	49,00

	74. 
	46.90
	24.10.61.111 Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d10 
	м
	1
	80,00
	77,42
	75,00
	61,48
	75,00
	61,48
	75,00

	75. 
	46.90
	24.10.61.111 Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d12 
	м
	1
	118,00
	113,87
	111,00
	90,98
	111,00
	90,98
	111,00

	76. 
	46.90
	24.10.61.111 Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d14 
	м
	1
	155,00
	148,48
	146,00
	119,67
	146,00
	119,67
	146,00

	77. 
	46.90
	24.10.61.111 Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d16 
	м
	1
	204,00
	197,32
	190,00
	155,74
	190,00
	155,74
	190,00

	78. 
	46.90
	24.10.61.111 Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d18 
	м
	1
	260,00
	247,51
	240,00
	196,72
	240,00
	196,72
	240,00

	79. 
	46.90
	24.10.61.111 Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d20 
	м
	1
	320,00
	308,03
	300,00
	245,90
	300,00
	245,90
	300,00

	80. 
	46.90
	24.10.61.111 Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d22 
	м
	1
	385,00
	371,91
	365,00
	299,18
	365,00
	299,18
	365,00

	81. 
	46.90
	24.10.61.111 Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d24 
	м
	1
	460,00
	445,26
	440,00
	360,66
	440,00
	360,66
	440,00

	82. 
	46.90
	24.10.62.210 - Сталь арматурная
	Арматура стальная А3-А500С d8 
	м
	1
	53,00
	51,07
	50,00
	40,98
	50,00
	40,98
	50,00

	83. 
	46.90
	24.10.62.210 - Сталь арматурная
	Арматура стальная А3-А500С d10 
	м
	1
	82,00
	79,32
	80,00
	65,57
	80,00
	65,57
	80,00

	84. 
	46.90
	24.10.62.210 - Сталь арматурная
	Арматура стальная А3-А500С d12 
	м
	1
	113,00
	110,07
	108,00
	88,52
	108,00
	88,52
	108,00

	85. 
	46.90
	24.10.62.210 - Сталь арматурная
	Арматура стальная А3-А500С d14 
	м
	1
	150,00
	146,52
	145,00
	118,85
	145,00
	118,85
	145,00

	86. 
	46.90
	24.10.62.210 - Сталь арматурная
	Арматура стальная А3-А500С d16 
	м
	1
	197,00
	188,23
	195,00
	159,84
	195,00
	159,84
	195,00

	87. 
	46.90
	24.10.62.210 - Сталь арматурная
	Арматура стальная А3-А500С d18 
	м
	1
	250,00
	239,76
	235,00
	192,62
	235,00
	192,62
	235,00

	88. 
	46.90
	24.10.62.210 - Сталь арматурная
	Арматура стальная А3-А500С d20 
	м
	1
	310,00
	300,01
	294,00
	240,98
	294,00
	240,98
	294,00

	89. 
	46.90
	24.10.62.210 - Сталь арматурная
	Арматура стальная А3-А500С d22 
	м
	1
	375,00
	356,74
	350,00
	286,89
	350,00
	286,89
	350,00

	90. 
	46.90
	24.10.62.210 - Сталь арматурная
	Арматура стальная А3-А500С d25 
	м
	1
	435,00
	430,63
	420,00
	344,26
	420,00
	344,26
	420,00

	91. 
	46.90
	24.10.62.210 - Сталь арматурная
	Арматура стальная А3-А500С d28 
	м
	1
	550,00
	545,45
	536,00
	439,34
	536,00
	439,34
	536,00

	92. 
	 
	24.10.62.210 - Сталь арматурная
	Арматура стальная А3-А500С d32 
	м
	1
	715,00
	710,82
	700,00
	573,77
	700,00
	573,77
	700,00

	93. 
	46.90
	24.10.62.210 - Сталь арматурная
	Арматура стальная А3-А500С d36 
	м
	1
	900,00
	890,14
	870,00
	713,11
	870,00
	713,11
	870,00

	94. 
	46.90
	24.10.31 - Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*1,0
	т
	1
	110 000,00
	112 000,00
	108 500,00
	88 934,43
	108 500,00
	88 934,43
	108 500,00

	95. 
	46.90
	24.10.31 - Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*1,5
	т
	1
	110 000,00
	111 500,00
	108 000,00
	88 524,59
	108 000,00
	88 524,59
	108 000,00

	96. 
	46.90
	24.10.31 - Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*2,0
	т
	1
	108 000,00
	110 000,00
	106 000,00
	86 885,25
	106 000,00
	86 885,25
	106 000,00

	97. 
	46.90
	24.10.31 - Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*3,0
	т
	1
	108 000,00
	107 000,00
	105 000,00
	86 065,57
	105 000,00
	86 065,57
	105 000,00

	98. 
	46.90
	24.10.31 - Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*4,0
	т
	1
	108 000,00
	107 000,00
	105 000,00
	86 065,57
	105 000,00
	86 065,57
	105 000,00

	99. 
	46.90
	24.10.31 - Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*5,0
	т
	1
	108 000,00
	105 000,00
	105 000,00
	86 065,57
	105 000,00
	86 065,57
	105 000,00

	100. 
	46.90
	24.10.31 - Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*8,0
	т
	1
	108 000,00
	105 000,00
	105 000,00
	86 065,57
	105 000,00
	86 065,57
	105 000,00

	101. 
	46.90
	24.10.31 - Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*10,0
	т
	1
	108 000,00
	105 000,00
	105 000,00
	86 065,57
	105 000,00
	86 065,57
	105 000,00

	102. 
	46.90
	24.10.31 - Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*12,0
	т
	1
	108 000,00
	107 000,00
	107 000,00
	87 704,92
	107 000,00
	87 704,92
	107 000,00

	103. 
	46.90
	24.10.31 - Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*16,0
	т
	1
	110 000,00
	109 000,00
	107 000,00
	87 704,92
	107 000,00
	87 704,92
	107 000,00

	104. 
	46.90
	24.10.51.000 - Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием
	Лист стальной оцинкованный 1000*2000*0,55
	т
	1
	130 000,00
	135 000,00
	133 400,00
	109 344,26
	133 400,00
	109 344,26
	133 400,00

	105. 
	46.90
	24.10.51.000 - Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием
	Лист стальной оцинкованный 1000*2000*0,75
	т
	1
	130 000,00
	135 000,00
	134 000,00
	109 836,07
	134 000,00
	109 836,07
	134 000,00

	106. 
	46.90
	24.10.51.000 - Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием
	Лист стальной оцинкованный 1000*2500*1,0
	т
	1
	135 000,00
	140 000,00
	138 000,00
	113 114,75
	138 000,00
	113 114,75
	138 000,00

	107. 
	46.90
	24.34.11.110 - Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
	Проволока вязальная d0,6 
	кг
	1
	125,00
	120,00
	122,00
	100,00
	122,00
	100,00
	122,00

	108. 
	46.90
	24.34.11.110 - Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
	Проволока вязальная d1,2 
	кг
	1
	125,00
	118,00
	122,00
	100,00
	122,00
	100,00
	122,00

	109. 
	46.90
	24.34.11.110 - Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
	Проволока вязальная d2,0 
	кг
	1
	120,00
	115,00
	122,00
	100,00
	122,00
	100,00
	122,00

	110. 
	46.90
	24.34.11.110 - Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
	Проволока вязальная d3,0 
	кг
	1
	120,00
	115,00
	122,00
	100,00
	122,00
	100,00
	122,00

	111. 
	46.90
	24.34.11.110 - Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
	Проволока вязальная d4,0 
	кг
	1
	120,00
	113,00
	122,00
	100,00
	122,00
	100,00
	122,00

	112. 
	46.90
	24.34.11.110 - Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
	Проволока вязальная d5,0 
	кг
	1
	120,00
	112,00
	122,00
	100,00
	122,00
	100,00
	122,00

	Итого, руб. с учетом НДС
	1 709 077,00
	1 721 685,41
	1 695 240,00
	1 389 540,98
	1 695 240,00
	1 389 540,98
	1 695 240,00


* При определении и обосновании НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) произведен расчет по наименьшему ценовому предложению на основании п.26 раздела III Приложения № 1 к Положению о закупках.
Источник № 1 –Коммерческое предложение №100 от 24.09.2026г., полученное по запросу № 17/12-08837/15 от 14.09.2026г
Источник № 2 - Коммерческое предложение № б/н от 25.09.2026г., полученное по запросу № 17/12-08837/15 от 14.09.2026г
Источник № 3 - Коммерческое предложение № 1245 от 25.09.2026, полученное по запросу № 17/12-08837/15 от 14.09.2026г
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку металлопроката (прайс)
	№ п/п
	Наименование параметров
	Содержание

	1. 
	Наименование товара 
	Металлопрокат

	2. 
	Количество приобретаемого товара
	 -

	3. 
	Срок поставки  
	 5 (пять) рабочих дней

	4. 
	Адрес поставки 
	• Бахчисарайское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, 10; ИНН 9102016743/КПП 910443001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• ГУП РК «Крымгазсети» 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а; ИНН 9102016743/КПП 910201001;

• Джанкойское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, 18; ИНН 9102016743/КПП 910543002 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 2 Джанкойского УЭГХ; 297200, Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. 50 лет СССР, 5; ИНН 9102016743/КПП 910845012 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Евпаторийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297400, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, 3; ИНН 9102016743/КПП 911043001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298327, Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, 151; ИНН 9102016743/КПП 9111143001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Красногвардейское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297000, Республика Крым, пгт. Красногвардейское, ул. Элеваторная, 17а; ИНН 9102016743/КПП 910543001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Красноперекопское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 12а; ИНН 9102016743/КПП 910643001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Симферопольское управление по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымгазсети"; 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, 2; ИНН 9102016743/КПП 910243002 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 1 Симферопольского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети"; 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского,11; ИНН 9102016743/КПП 910245004 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 2 Симферопольского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети"; 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 121; ИНН 9102016743/КПП 910245005 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296510, Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная 5А; ИНН 9102016743/КПП 910743001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Феодосийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, 16; ИНН 9102016743/КПП 910843004 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

•  Подразделение № 1 Феодосийского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети", 298100, РК, г. Феодосия, ул. Лесопарковая, 5; ИНН 9102016743/КПП 910845003 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 3 Феодосийского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети", 297300, Республика Крым, Кировский р-н, пгт. Кировское, ул. Полевая, 2а; ИНН 9102016743/КПП 910845011; или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 5 Феодосийского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Восточное шоссе, 19; ИНН 9102016743/КПП 910845015 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Ялтинское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298600, Республика Крым, г. Ялта, Южнобережное шоссе, 33. ИНН 9102016743/КПП 910343001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 2 Ялтинского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети», 298517, Республика Крым, г. Алушта, ул. Виноградная, 15; ИНН 9102016743/КПП 910345005 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения   

	5. 
	Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров
	Заводская упаковка, в соответствии с действующими Государственными стандартами 

	6. 
	Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию 
	Гарантия составляет 1 (один) год 

	7. 
	Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов
	Сертификаты качества, сертификаты  соответствия ГОСТ


	8. 
	Описание товаров 

	
	№ п/п
	Наименование товара 
	Кол-во / Ед. изм. 
	Конкретные показатели товара

	
	1. 
	Трубы стальные водогазопроводные 15*2,8
	1 м
	Условный проход

Наружный диаметр, мм
Толщина стенки труб

Масса 1 м труб, кг

15

21,3(+0,4, -0,5 мм)

2,8 (-15%)

1,28-1,38

20

26,8(+0,4, -0,5 мм)

2,8 (-15%)

1,66-1,79

25

33,5(+0,4, -0,5 мм)

2,8 (-15%)

2,12-2,29
32

42,3(+0,8, -1,0 мм)

3,2 (-15%)

3,09-3,34

40

48(+0,8, -1,0 мм)

3,5 (-15%)

3,84-4,15

50

60(+0,8, -1,0 мм)

3,5 (-15%)

4,88-5,27

Кривизна труб на 1 м длины должна быть не более 2 мм для труб с условным проходом до 20 мм включительно и не более 1,5 мм с условным проходом свыше 20 мм.  На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Допускается величина скоса торца не более 2°. Остатки заусенцев должны быть не более 0,5 мм. При снятии заусенцев допускается образование притупления (закругления) торцов. Длина труб должна быть не менее 6 и не более 7 м. Должны соответствовать ГОСТ 3262-75. Размеры должны соответствовать указанным в таблице:

	
	2. 
	Трубы стальные водогазопроводные 20*2,8
	1 м
	

	
	3. 
	Трубы стальные водогазопроводные 25*2,8
	1 м
	

	
	4. 
	Трубы стальные водогазопроводные 32*2,8
	1 м
	

	
	5. 
	Трубы стальные водогазопроводные 40*3,0
	1 м
	

	
	6. 
	Трубы стальные водогазопроводные 50*3,0
	1 м
	

	
	7. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 57*3,5
	1 м
	Наружный диаметр, мм

Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

 

3

3,5

4

4,5

5

6

7

8

9
10

57

-
4,62

-

-

-

-

-

-
-
-
76

-

6,26

-

-

-

-

-

-
-
-
89

-

7,38

-

-

-

-

-

-
-
-
108

-

9,02

10,26

-

-

-

-

-
-
-
159

-

-

15,29

17,15

-

-

-

-
-
-
219

-

-

-

-

26,39

31,52

36,60
-
-
-
273

-

-

-

-

-

39,51

45,92

-
-
-
325

-
-
-
-
-
47,20

54,90
62,54
-
-
426

-
-
-
-
-
-
72,33

82,47
-
-
530

-
-
-
-
-
-

90,29

102,99
-
-
630

-
-
-
-
-
-
-
122,72

137,83
720
-
-
-
-
-
-
-
-
-
175,10
Кривизна труб должна быть не более 1,5 мм на 1 м длины. Трубы должны соответствовать ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается образование фаски. Косина реза для труб диаметром до 219 мм не должна превышать 1,0 мм, диаметром от 219 до 426 мм включительно - 1,5 мм, диаметром более 426 мм - 2,0 мм. Предельные отклонения по наружному диаметру при обычной точности изготовления для труб диаметром от 57 до 159 мм включительно должна быть не более +/-0,8%,  для труб диаметром от 219 до 273 мм включительно не более +/-0,75%, для труб диаметром от 426 до 720 мм включительно не более +/-0,7%. Длина труб должна быть не менее 6 и не более 7 м.

	
	8. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 76*3,5
	1 м
	

	
	9. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 89*3,5
	1 м
	

	
	10. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 108*3,5
	1 м
	

	
	11. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 108*4,0
	1 м
	

	
	12. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 159*4,0
	1 м
	

	
	13. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 159*4,5
	1 м
	

	
	14. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 219*5,0
	1 м
	

	
	15. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 219*6,0
	1 м
	

	
	16. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 219*7,0
	1 м
	

	
	17. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 273*6,0
	1 м
	

	
	18. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 273*7,0
	1 м
	

	
	19. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 325*6,0
	1 м
	

	
	20. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 325*7,0
	1 м
	

	
	21. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 325*8,0
	1 м
	

	
	22. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 426*7,0
	1 м
	

	
	23. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 426*8,0
	1 м
	

	
	24. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 530*7,0
	1 м
	

	
	25. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 530*8,0
	1 м
	

	
	26. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 630*8,0
	1 м
	

	
	27. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 630*9,0
	1 м
	

	
	28. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 720*10,0
	1 м
	

	
	29. 
	Трубы стальные профильные 30*20*2,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 

[image: image2.jpg]I s v s 1





A,мм

B, мм

s, мм

Масса, кг/м
30

20

2,0

не менее 1,39

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.

	
	30. 
	Трубы стальные профильные 40*20*2,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 
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A,мм

B, мм

s, мм

Масса, кг/м
40

20

2,0

не менее 1,70

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.

	
	31. 
	Трубы стальные профильные 40*40*2,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 
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A,мм

s, мм

Масса, кг/м
40

2,0

не менее 2,33

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.

	
	32. 
	Трубы стальные профильные 50*30*2,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 
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A,мм

B, мм

s, мм

Масса, кг/м
50

30

2,0

не менее 2,32

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.

	
	33. 
	Трубы стальные профильные 50*50*3,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 
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A,мм

s, мм

Масса, кг/м
50

3,0

не менее 4,31

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.

	
	34. 
	Трубы стальные профильные 60*30*2,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 
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A,мм

B, мм

s, мм

Масса, кг/м
60

30

2,0

не менее 2,65

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.

	
	35. 
	Трубы стальные профильные 60*30*3,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 
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A,мм

B, мм

s, мм

Масса, кг/м
60

30

3,0

не менее 3,83

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.

	
	36. 
	Трубы стальные профильные 60*40*3,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 
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A,мм

B, мм

s, мм

Масса, кг/м
60

40

3,0

не менее 4,30

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.

	
	37. 
	Трубы стальные профильные 60*60*3,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 

[image: image10.jpg]SErroReTTee





A,мм

s, мм

Масса, кг/м
60

3,0

не менее 5,25

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.

	
	38. 
	Трубы стальные профильные 80*40*3,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 

[image: image11.jpg]I s v s 1





A,мм

B, мм

s, мм

Масса, кг/м
80

40

3,0

не менее 5,25

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.

	
	39. 
	Трубы стальные профильные 80*80*3,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 

[image: image12.jpg]SErroReTTee





A,мм

s, мм

Масса, кг/м
80

3,0

не менее 7,13

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.

	
	40. 
	Трубы стальные профильные 100*100*3,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 

[image: image13.jpg]SErroReTTee





A,мм

s, мм

Масса, кг/м
100

3,0

не менее 9,02

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.

	
	41. 
	Трубы стальные профильные 100*100*4,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 

[image: image14.jpg]SErroReTTee





A,мм

s, мм

Масса, кг/м
100

4,0

не менее 11,84

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.


не мене

	 36,46



	Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 30245-2003 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	42. 
	Сталь угловая равнополочная 25*3,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
25 ±1,0

2,6-3,3 

3,5

1,2

не менее 0,89

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	43. 
	Сталь угловая равнополочная 32*3,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
32 ±1,0

2,6-3,3 

4,5

1,5

не менее 1,46

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	44. 
	Сталь угловая равнополочная 35*4,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
35 ±1,0

3,6-4,3 

4,5

1,5

не менее 2,10

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	45. 
	Сталь угловая равнополочная 40*4,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
40 ±1,0

3,6-4,3 

5,0

1,7

не менее 2,42

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.


не 

	енее 2,73



	Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	46. 
	Сталь угловая равнополочная 50*4,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
50 ±1,5

3,5-4,3 

5,5

1,8

не менее 3,05

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	47. 
	Сталь угловая равнополочная 50*5,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
50 ±1,5

4,5-5,3 

5,5

1,8

не менее 3,77

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	48. 
	Сталь угловая равнополочная 63*5,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
63 ±1,5

4,5-5,3 

7,0

2,3

не менее 4,81

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	49. 
	Сталь угловая равнополочная 75*5,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
75 ±1,5

4,5-5,3 

9,0

3,0

не менее 5,80

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	50. 
	Сталь угловая равнополочная 90*6,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
90 ±1,5

5,5-6,3 

10,0

3,3

не менее 8,33

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	51. 
	Сталь угловая равнополочная 100*7,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
100 ±2,0

6,4-7,4 

12,0

4,0

не менее 10,79

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	52. 
	Сталь угловая равнополочная 125*10,0
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
125 ±2,0

9,3-10,4 

14,0

4,6

не менее 19,10

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	53. 
	Сталь полосовая 20*4,0
	1 м
	Ширина полосы 20 мм

Толщина полосы 4 мм

Масса 0,628 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 103-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	54. 
	Сталь полосовая 25*4,0
	1 м
	Ширина полосы 25 мм

Толщина полосы 4 мм

Масса 0,785 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 103-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	55. 
	Сталь полосовая 30*4,0
	1 м
	Ширина полосы 30 мм

Толщина полосы 4 мм

Масса 0,942 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 103-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	56. 
	Сталь полосовая 40*4,0
	1 м
	Ширина полосы 40 мм

Толщина полосы 4 мм

Масса 1,256 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 103-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	57. 
	Сталь полосовая 50*4,0
	1 м
	Ширина полосы 50 мм

Толщина полосы 4 мм

Масса 1,570 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 103-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	58. 
	Сталь полосовая 70*6,0
	1 м
	Ширина полосы 70 мм

Толщина полосы 6 мм

Масса 3,297 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 103-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	59. 
	Швеллер горячекатаный П6,5
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

65±1,5 

36±1,5

4,4±0,5

6,7-7,2

6,0

3,5

не менее 5,90

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	60. 
	Швеллер горячекатаный П8
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

80±2,0

40±1,5

4,5±0,5 

6,9-7,4

6,5

3,5

не менее 7,05

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	61. 
	Швеллер горячекатаный П10
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

100±2,0

46±2,0

4,5±0,5

7,1-7,6

7,0

4,0

не менее 8,59

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	62. 
	Швеллер горячекатаный П12
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

120±2,0

52±2,0

4,8±0,5

7,3-7,8

7,5

4,5

не менее 10,40

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	63. 
	Швеллер горячекатаный П14
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

140±2,0

58±2,0

4,9±0,5

7,6-8,1

8,0

4,5

не менее 12,30

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	64. 
	Швеллер горячекатаный П16
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

160±2,0

64±2,0

5,0±0,5

7,9-8,4

8,5

5,0

не менее 14,20

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	65. 
	Швеллер горячекатаный П18
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

180±2,0

70±2,0

5,1±0,5

8,2-8,7

9,0

5,0

не менее 16,30

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	66. 
	Швеллер горячекатаный П22
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

220±3,0

82±2,0

5,4±0,6

9,0-9,5

10,0

6,0

не менее 21,00

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	67. 
	Швеллер горячекатаный П30
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

300±3,0

100±3,0

6,5±0,7

10,2-11,0

12,0

7,0

не менее 31,80

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	68. 
	Швеллер горячекатаный П33
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

330±3,0

105±3,0

7,0±0,7

10,7-11,7

13,0

7,5

не менее 36,50

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	69. 
	Швеллер горячекатаный П36
	1 м
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

360±3,0

110±3,0

7,5±0,7

11,6-12,6

14,0

8,5

не менее 41,90

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	70. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d6,5
	1 м
	Номинальный диаметр 6,5 мм

Фактический диаметр при поставке 6,0-6,8 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 0,261 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	71. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d8
	1 м
	Номинальный диаметр 8 мм

Фактический диаметр при поставке 7,5-8,3 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 0,395 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	72. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d10
	1 м
	Номинальный диаметр 10 мм

Фактический диаметр при поставке 9,5-10,3 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 0,617 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	73. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d12
	1 м
	Номинальный диаметр 12 мм

Фактический диаметр при поставке 11,5-12,3 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 0,888 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	74. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d14
	1 м
	Номинальный диаметр 14 мм

Фактический диаметр при поставке 13,5-14,3 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 1,208 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	75. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d16
	1 м
	Номинальный диаметр 16 мм

Фактический диаметр при поставке 15,5-16,3 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 1,578 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	76. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d18
	1 м
	Номинальный диаметр 18 мм

Фактический диаметр при поставке 17,5-18,3 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 1,998 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	77. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d20
	1 м
	Номинальный диаметр 20 мм

Фактический диаметр при поставке 19,5-20,4 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 2,466 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	78. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d22
	1 м
	Номинальный диаметр 22 мм

Фактический диаметр при поставке 21,5-22,4 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 2,984 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	79. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d24
	1 м
	Номинальный диаметр 24 мм

Фактический диаметр при поставке 23,5-24,4 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 3,551 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	80. 
	Арматура стальная А3-А500С d8
	1 м
	Номинальный диаметр (dn) 8,0 мм

Номинальная масса 0,395 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ±8% 

Высота поперечных ребер 0,52-0,8 мм

Шаг поперечных ребер 3,2-8,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,2 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	81. 
	Арматура стальная А3-А500С d10
	1 м
	Номинальный диаметр (dn) 10,0 мм

Номинальная масса 0,616 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ±5% 

Высота поперечных ребер 0,65-1,0 мм

Шаг поперечных ребер 4-10 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,2 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	82. 
	Арматура стальная А3-А500С d12
	1 м
	Номинальный диаметр (dn) 12,0 мм

Номинальная масса 0,888 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ±5% 

Высота поперечных ребер 0,78-1,2 мм

Шаг поперечных ребер 4,8-12,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,2 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	83. 
	Арматура стальная А3-А500С d14
	1 м
	Номинальный диаметр (dn) 14,0 мм

Номинальная масса 1,208 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ±5% 

Высота поперечных ребер 0,91-1,4 мм

Шаг поперечных ребер 5,6-14,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,2 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	84. 
	Арматура стальная А3-А500С d16
	1 м
	Номинальный диаметр (dn) 16,0 мм

Номинальная масса 1,578 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4% 

Высота поперечных ребер 1,04-1,6 мм

Шаг поперечных ребер 6,4-16,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,6 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	85. 
	Арматура стальная А3-А500С d18
	1 м
	Номинальный диаметр (dn) 18,0 мм

Номинальная масса 1,998 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4%

Высота поперечных ребер 1,17-1,8 мм

Шаг поперечных ребер 7,2-18,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,6 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	86. 
	Арматура стальная А3-А500С d20
	1 м
	Номинальный диаметр (dn) 20,0 мм

Номинальная масса 2,466 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4%

Высота поперечных ребер 1,3-2,0 мм

Шаг поперечных ребер 8,0-20,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,6 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	87. 
	Арматура стальная А3-А500С d22
	1 м
	Номинальный диаметр (dn) 22,0 мм

Номинальная масса 2,984 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4%

Высота поперечных ребер 1,43-2,2 мм

Шаг поперечных ребер 8,8-22,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,6 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	88. 
	Арматура стальная А3-А500С d25
	1 м
	Номинальный диаметр (dn) 25,0 мм

Номинальная масса 3,853 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4%

Высота поперечных ребер 1,625-2,5 мм

Шаг поперечных ребер 10,0-25,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,6 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	89. 
	Арматура стальная А3-А500С d28
	1 м
	Номинальный диаметр (dn) 28,0 мм

Номинальная масса 4,834 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4%

Высота поперечных ребер 1,82-2,8 мм

Шаг поперечных ребер 11,2-28,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 2,4 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	90. 
	Арматура стальная А3-А500С d32
	1 м
	Номинальный диаметр (dn) 32,0 мм

Номинальная масса 6,313 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4%

Высота поперечных ребер 2,08-3,2 мм

Шаг поперечных ребер 12,8-32,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 2,4 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	91. 
	Арматура стальная А3-А500С d36
	1 м
	Номинальный диаметр (dn) 36,0 мм

Номинальная масса 7,990 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4%

Высота поперечных ребер 2,34-3,6 мм

Шаг поперечных ребер 14,4-36,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 2,4 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	92. 
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*1,0
	1 т
	Длина листа 2,50-2,525 м

Ширина листа 1,25-1,26 м

Толщина листа 1,0±0,15 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	93. 
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*1,5
	1 т
	Длина листа 2,50-2,525 м

Ширина листа 1,25-1,26 м

Толщина листа 1,5±0,18 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	94. 
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*2,0
	1 т
	Длина листа 2,50-2,525 м

Ширина листа 1,25-1,26 м

Толщина листа 2,0±0,19 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	95. 
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*3,0
	1 т
	Длина листа 2,50-2,525 м

Ширина листа 1,250-1,260 м

Толщина листа 3,0±0,22 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	96. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*4,0
	1 т
	Длина листа 6,00-6,025 м

Ширина листа 1,500-1,510 м

Толщина листа 3,5-4,4 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	97. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*5,0
	1 т
	Длина листа 6,00-6,025 м

Ширина листа 1,500-1,510 м

Толщина листа 4,5-5,4 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	98. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*8,0
	1 т
	Длина листа 6,00-6,025 м

Ширина листа 1,500-1,510 м

Толщина листа 7,2-8,35 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	99. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*10,0
	1 т
	Длина листа 6,00-6,025 м

Ширина листа 1,500-1,510 м

Толщина листа 9,2-10,35 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	100. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*12,0
	1 т
	Длина листа 6,00-6,025 м

Ширина листа 1,500-1,510 м

Толщина листа 11,2-12,40 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	101. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*16,0
	1 т
	Длина листа 2,00-2,01 м

Ширина листа 1,510-1,525 м

Толщина листа 15,1-16,35 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

	
	102. 
	Лист стальной оцинкованный 1000*2000*0,55
	1 т
	Должен соответствовать ГОСТ 14918-80 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

Толщина листа должна быть 0,55 мм.

	
	103. 
	Лист стальной оцинкованный 1000*2000*0,75
	1 т
	Должен соответствовать ГОСТ 14918-80 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

Толщина листа должна быть 0,75 мм.

	
	104. 
	Лист стальной оцинкованный 1000*2500*1,0
	1 т
	Должен соответствовать ГОСТ 14918-80 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

Толщина листа должна быть 1,0 мм.

	
	105. 
	Проволока вязальная d0,6
	1 кг
	Должен соответствовать ГОСТ 3282-74 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

Номинальный диаметр 0,6

Фактический диаметр при поставке 0,58-0,6 мм, что соответствует предельному отклонению нормальной точности изготовления.

	
	106. 
	Проволока вязальная d1,2
	1 кг
	Должен соответствовать ГОСТ 3282-74 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам. 

Номинальный диаметр 1,2

Фактический диаметр при поставке 1,14-1,2 мм, что соответствует предельному отклонению нормальной точности изготовления.

	
	107. 
	Проволока вязальная d2,0
	1 кг
	Должен соответствовать ГОСТ 3282-74 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам. 

Номинальный диаметр 2,0

Фактический диаметр при поставке 1,9-2,0 мм, что соответствует предельному отклонению нормальной точности изготовления.

	
	108. 
	Проволока вязальная d3,0
	1 кг
	Должен соответствовать ГОСТ 3282-74 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам. 

Номинальный диаметр 3,0

Фактический диаметр при поставке 2,88-3,0 мм, что соответствует предельному отклонению нормальной точности изготовления.

	
	109. 
	Проволока вязальная d4,0
	1 кг
	Должен соответствовать ГОСТ 3282-74 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам. 

Номинальный диаметр 4,0

Фактический диаметр при поставке 3,84-4,0 мм, что соответствует предельному отклонению нормальной точности изготовления.

	
	110. 
	Проволока вязальная d5,0
	1 кг
	Должен соответствовать ГОСТ 3282-74 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам. 

Номинальный диаметр 5,0

Фактический диаметр при поставке 4,84-5,0 мм, что соответствует предельному отклонению нормальной точности изготовления.


10. ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ

10.1. Форма № 1 


«АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные об Участнике закупки

	1.
	Наименование, фирменное наименование (при наличии)
	[Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе полное наименование с указанием организационно-правовой формы].

[Данное поле является обязательным для заполнения]

	2.
	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.
	[Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе место нахождения в соответствии с учредительными документами (устав, положение и т.п.)].

[Данное поле является обязательным для заполнения]

	3.
	Почтовый адрес
	[В данном разделе Участник закупки указывает почтовый адрес и индекс, по которым Заказчик сможет осуществить почтовую связь с Участником закупки, информация указывается  для включения в договор].

	4.
	Контактное лицо
	[В данном разделе Участник закупки указывает данные лица, с которым Заказчик сможет связаться в процессе подготовки Договора, в т.ч.: ФИО, занимаемая должность, номер контактного телефона, e-mail, информация указывается  для включения в договор].

	5.
	Контактные данные
	В данном разделе Участник закупки указывает но-мер контактного телефона, e-mail].

	6.
	ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО
	[В данном разделе Участник закупки указывает ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО в соответствии с регистрационными документами, информация указывается  для включения в договор].

	8.
	Система налогообложения
	[В данном разделе Участник закупки указывает применяемую систему налогообложения, информация указывается  для включения в договор].

	9.
	Банковские реквизиты
	[В данном разделе Участник закупки указывает банковские реквизиты, информация указывается  для включения в договор].


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель организации [для юридических лиц]
      _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                              (подпись)

10.2. Форма № 2
«АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные об Участнике закупки

	1.
	Фамилия, имя, отчество  (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	 [Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе фамилию, имя, отчество и паспортные данные]. 

[Данное поле является обязательным для заполнения]

	2.
	Паспортные данные Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).
	[Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе паспортные данные]. 

[Данное поле является обязательным для заполнения]

	3.
	Адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;
	 [Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе местожительство в соответствии с паспортом]. 

[Данное поле является обязательным для заполнения]

	4.
	Почтовый адрес
	[В данном разделе Участник закупки указывает почтовый адрес и индекс, по которым Заказчик сможет осуществить почтовую связь с Участником закупки].

	5.
	Контактное лицо
	[В данном разделе Участник закупки указывает данные лица, с которым Заказчик сможет связаться в процессе подготовки Договора, в т.ч.: ФИО, занимаемая должность, номер контактного телефона, e-mail].

	6.
	Контактные данные
	В данном разделе Участник закупки указывает номер контактного телефона, e-mail, информация указывается  для включения в договор].

	7.
	ИНН, ОГРНИП
	[В данном разделе Участник закупки указывает ИНН, ОГРНИП в соответствии с регистрационными документами, информация указывается  для включения в договор].

	8.
	Банковские реквизиты
	[В данном разделе Участник закупки указывает банковские реквизиты, информация указывается  для включения в договор].


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Участник закупки [для физических лиц ]   
     _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                              (подпись)

10.3. Форма № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ЕДИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ»

На бланке организации [для юридических лиц]

ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса предложений в электронной форме_____________________________________следующим требованиям:
                                                           (Наименование участника)

а) 
непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) 
неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) 
отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии  с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) 
отсутствие у участника – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289-291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой ТРУ, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) 
отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) 
соответствие участника указанным в документации о конкурентной закупке  (если предусмотрена) требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку ТРУ, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

ж) 
обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) 
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

к) 
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.
Руководитель организации [для юридических лиц]
   _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                          (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]                      _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                       (подпись
10.4. Форма № 4

«ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ЕДИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ»

На бланке организации [для юридических лиц]

ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса предложений в электронной форме ______________________следующим требованиям: 

                                                            (Наименование участника)
- между участником закупки и заказчиком отсутствует конфликт интересов в понимании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273);
- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- у участника закупки отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации [для юридических лиц]
   _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                         (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]                        _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                           (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]
10.5. Форма №5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА В ОТНОШЕНИИ

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (первая часть заявки)*

к запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку металлопроката (прайс)
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки
	Указание на товарный знак (при наличии), страна происхождения
	Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции/евразийского реестра промышленных товаров

	
	ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ


2,8

	(-15%)

	1,28-1,38


	20

	26,8(+0,4, -0,5 мм)

	2,8 (-15%)

	1,66-1,79


	25

	33,5(+0,4, -0,5 мм)

	2,8 (-15%)

	2,12-2,29


	32

	42,3(+0,8, -1,0 мм)

	3,2 (-15%)

	3,09-3,34


	40

	48(+0,8, -1,0 мм)

	3,5 (-15%)

	3,84-4,15


	50

	60(+0,8, -1,0 мм)

	3,5 (-15%)

	4,88-5,27




2,8

	(-15%)

	1,28-1,38


	20

	26,8(+0,4, -0,5 мм)

	2,8 (-15%)

	1,66-1,79


	25

	33,5(+0,4, -0,5 мм)

	2,8 (-15%)

	2,12-2,29


	32

	42,3(+0,8, -1,0 мм)

	3,2 (-15%)

	3,09-3,34


	40

	48(+0,8, -1,0 мм)

	3,5 (-15%)

	3,84-4,15


	50

	60(+0,8, -1,0 мм)

	3,5 (-15%)

	4,88-5,27



	
	
	
	

	1. 
	Трубы стальные водогазопроводные 20*2,8
	
	
	
	

	2. 
	Трубы стальные водогазопроводные 25*2,8
	
	
	
	

	3. 
	Трубы стальные водогазопроводные 32*2,8
	
	
	
	

	4. 
	Трубы стальные водогазопроводные 40*3,0
	
	
	
	

	5. 
	Трубы стальные водогазопроводные 50*3,0
	
	
	
	

	6. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 57*3,5
	Наружный диаметр, мм

Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

 

3

3,5

4

4,5

5

6

7

8

9

10

57

-

4,62

-

-

-

-

-

-
-
-
76

-

6,26

-

-

-

-

-

-
-
-
89

-

7,38

-

-

-

-

-

-
-
-
108

-

9,02

10,26

-

-

-

-

-
-
-
159

-

-

15,29

17,15

-

-

-

-
-
-
219

-

-

-

-

26,39

31,52

36,60

-
-
-
273

-

-

-

-

-

39,51

45,92

-
-
-
325

-
-
-
-
-

47,20

54,90

62,54
-
-
426

-
-
-
-
-
-

72,33

82,47

-
-
530

-
-
-
-
-
-

90,29

102,99
-
-
630

-
-
-
-
-
-
-

122,72

137,83

720

-
-
-
-
-
-
-
-
-
175,10

Кривизна труб должна быть не более 1,5 мм на 1 м длины. Трубы должны соответствовать ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается образование фаски. Косина реза для труб диаметром до 219 мм не должна превышать 1,0 мм, диаметром от 219 до 426 мм включительно - 1,5 мм, диаметром более 426 мм - 2,0 мм. Предельные отклонения по наружному диаметру при обычной точности изготовления для труб диаметром от 57 до 159 мм включительно должна быть не более +/-0,8%,  для труб диаметром от 219 до 273 мм включительно не более +/-0,75%, для труб диаметром от 426 до 720 мм включительно не более +/-0,7%. Длина труб должна быть не менее 6 и не более 7 м.
	
	
	

	7. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 76*3,5
	
	
	
	

	8. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 89*3,5
	
	
	
	

	9. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 108*3,5
	
	
	
	

	10. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 108*4,0
	
	
	
	

	11. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 159*4,0
	
	
	
	

	12. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 159*4,5
	
	
	
	

	13. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 219*5,0
	
	
	
	

	14. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 219*6,0
	
	
	
	

	15. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 219*7,0
	
	
	
	

	16. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 273*6,0
	
	
	
	

	17. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 273*7,0
	
	
	
	

	18. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 325*6,0
	
	
	
	

	19. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 325*7,0
	
	
	
	

	20. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 325*8,0
	
	
	
	

	21. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 426*7,0
	
	
	
	

	22. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 426*8,0
	
	
	
	

	23. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 530*7,0
	
	
	
	

	24. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 530*8,0
	
	
	
	

	25. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 630*8,0
	
	
	
	

	26. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 630*9,0
	
	
	
	

	27. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 720*10,0
	
	
	
	

	28. 
	Трубы стальные профильные 30*20*2,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 

[image: image39.jpg]I s v s 1





A,мм

B, мм

s, мм

Масса, кг/м
30

20

2,0

не менее 1,39

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.
	
	
	

	29. 
	Трубы стальные профильные 40*20*2,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 

[image: image40.jpg]I s v s 1





A,мм

B, мм

s, мм

Масса, кг/м
40

20

2,0

не менее 1,70

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.
	
	
	

	30. 
	Трубы стальные профильные 40*40*2,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 

[image: image41.jpg]SErroReTTee





A,мм

s, мм

Масса, кг/м
40

2,0

не менее 2,33

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.
	
	
	

	31. 
	Трубы стальные профильные 50*30*2,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 

[image: image42.jpg]I s v s 1





A,мм

B, мм

s, мм

Масса, кг/м
50

30

2,0

не менее 2,32

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.
	
	
	

	32. 
	Трубы стальные профильные 50*50*3,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 

[image: image43.jpg]SErroReTTee





A,мм

s, мм

Масса, кг/м
50

3,0

не менее 4,31

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.
	
	
	

	33. 
	Трубы стальные профильные 60*30*2,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 

[image: image44.jpg]I s v s 1





A,мм

B, мм

s, мм

Масса, кг/м
60

30

2,0

не менее 2,65

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.
	
	
	

	34. 
	Трубы стальные профильные 60*30*3,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 

[image: image45.jpg]I s v s 1





A,мм

B, мм

s, мм

Масса, кг/м
60

30

3,0

не менее 3,83

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.
	
	
	

	35. 
	Трубы стальные профильные 60*40*3,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 

[image: image46.jpg]I s v s 1





A,мм

B, мм

s, мм

Масса, кг/м
60

40

3,0

не менее 4,30

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.
	
	
	

	36. 
	Трубы стальные профильные 60*60*3,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 
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A,мм

s, мм

Масса, кг/м
60

3,0

не менее 5,25

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.
	
	
	

	37. 
	Трубы стальные профильные 80*40*3,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 
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A,мм

B, мм

s, мм

Масса, кг/м
80

40

3,0

не менее 5,25

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.
	
	
	

	38. 
	Трубы стальные профильные 80*80*3,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 
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A,мм

s, мм

Масса, кг/м
80

3,0

не менее 7,13

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.
	
	
	

	39. 
	Трубы стальные профильные 100*100*3,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 
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A,мм

s, мм

Масса, кг/м
100

3,0

не менее 9,02

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.
	
	
	

	40. 
	Трубы стальные профильные 100*100*4,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 
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A,мм

s, мм

Масса, кг/м
100

4,0

не менее 11,84

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 и всем перечисленным в них нормативным ссылкам.
	
	
	

	41. 
	Трубы стальные профильные 160*160*8,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу: 
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A,мм

s, мм

Масса, кг/м
160

8,0

не менее 36,46

Радиус закругления не превышает 2s
Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом

Соответствуют ГОСТ 30245-2003 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	42. 
	Сталь угловая равнополочная 25*3,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
25 ±1,0

2,6-3,3 

3,5

1,2

не менее 0,89

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	43. 
	Сталь угловая равнополочная 32*3,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
32 ±1,0

2,6-3,3 

4,5

1,5

не менее 1,46

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	44. 
	Сталь угловая равнополочная 35*4,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
35 ±1,0

3,6-4,3 

4,5

1,5

не менее 2,10

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	45. 
	Сталь угловая равнополочная 40*4,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
40 ±1,0

3,6-4,3 

5,0

1,7

не менее 2,42

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	46. 
	Сталь угловая равнополочная 45*4,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
45 ±1,0

3,6-4,3 

5,0

1,7

не менее 2,73

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	47. 
	Сталь угловая равнополочная 50*4,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
50 ±1,5

3,5-4,3 

5,5

1,8

не менее 3,05

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	


1

	8

	не менее 3,77



	Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	48. 
	Сталь угловая равнополочная 63*5,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
63 ±1,5

4,5-5,3 

7,0

2,3

не менее 4,81

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	49. 
	Сталь угловая равнополочная 75*5,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
75 ±1,5

4,5-5,3 

9,0

3,0

не менее 5,80

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	50. 
	Сталь угловая равнополочная 90*6,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
90 ±1,5

5,5-6,3 

10,0

3,3

не менее 8,33

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	51. 
	Сталь угловая равнополочная 100*7,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
100 ±2,0

6,4-7,4 

12,0

4,0

не менее 10,79

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	52. 
	Сталь угловая равнополочная 125*10,0
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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b, мм

t, мм

R, мм

r, мм

Масса, кг/м
125 ±2,0

9,3-10,4 

14,0

4,6

не менее 19,10

Кривизна уголков не должна превышать 0,4% от длины

Должен соответствовать ГОСТ 8509-93 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	53. 
	Сталь полосовая 20*4,0
	Ширина полосы 20 мм

Толщина полосы 4 мм

Масса 0,628 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 103-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	54. 
	Сталь полосовая 25*4,0
	Ширина полосы 25 мм

Толщина полосы 4 мм

Масса 0,785 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 103-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	55. 
	Сталь полосовая 30*4,0
	Ширина полосы 30 мм

Толщина полосы 4 мм

Масса 0,942 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 103-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	56. 
	Сталь полосовая 40*4,0
	Ширина полосы 40 мм

Толщина полосы 4 мм

Масса 1,256 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 103-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	57. 
	Сталь полосовая 50*4,0
	Ширина полосы 50 мм

Толщина полосы 4 мм

Масса 1,570 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 103-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	58. 
	Сталь полосовая 70*6,0
	Ширина полосы 70 мм

Толщина полосы 6 мм

Масса 3,297 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 103-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	59. 
	Швеллер горячекатаный П6,5
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

65±1,5 

36±1,5

4,4±0,5

6,7-7,2

6,0

3,5

не менее 5,90

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	60. 
	Швеллер горячекатаный П8
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

80±2,0

40±1,5

4,5±0,5 

6,9-7,4

6,5

3,5

не менее 7,05

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	61. 
	Швеллер горячекатаный П10
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

100±2,0

46±2,0

4,5±0,5

7,1-7,6

7,0

4,0

не менее 8,59

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	62. 
	Швеллер горячекатаный П12
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

120±2,0

52±2,0

4,8±0,5

7,3-7,8

7,5

4,5

не менее 10,40

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	63. 
	Швеллер горячекатаный П14
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

140±2,0

58±2,0

4,9±0,5

7,6-8,1

8,0

4,5

не менее 12,30

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	64. 
	Швеллер горячекатаный П16
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

160±2,0

64±2,0

5,0±0,5

7,9-8,4

8,5

5,0

не менее 14,20

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	65. 
	Швеллер горячекатаный П18
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

180±2,0

70±2,0

5,1±0,5

8,2-8,7

9,0

5,0

не менее 16,30

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	66. 
	Швеллер горячекатаный П22
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

220±3,0

82±2,0

5,4±0,6

9,0-9,5

10,0

6,0

не менее 21,00

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	67. 
	Швеллер горячекатаный П30
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

300±3,0

100±3,0

6,5±0,7

10,2-11,0

12,0

7,0

не менее 31,80

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	68. 
	Швеллер горячекатаный П33
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

330±3,0

105±3,0

7,0±0,7

10,7-11,7

13,0

7,5

не менее 36,50

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	69. 
	Швеллер горячекатаный П36
	Форма и размеры должны соответствовать чертежу:
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h,мм

b,мм

s,мм

t,мм

R,мм

r,мм

Масса, кг/м

360±3,0

110±3,0

7,5±0,7

11,6-12,6

14,0

8,5

не менее 41,90

Должен соответствовать ГОСТ 8240-97 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	70. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d6,5
	Номинальный диаметр 6,5 мм

Фактический диаметр при поставке 6,0-6,8 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 0,261 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	71. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d8
	Номинальный диаметр 8 мм

Фактический диаметр при поставке 7,5-8,3 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 0,395 кг/м

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	72. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d10
	Номинальный диаметр 10 мм

Фактический диаметр при поставке 9,5-10,3 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 0,617 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	73. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d12
	Номинальный диаметр 12 мм

Фактический диаметр при поставке 11,5-12,3 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 0,888 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	74. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d14
	Номинальный диаметр 14 мм

Фактический диаметр при поставке 13,5-14,3 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 1,208 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	75. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d16
	Номинальный диаметр 16 мм

Фактический диаметр при поставке 15,5-16,3 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 1,578 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	76. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d18
	Номинальный диаметр 18 мм

Фактический диаметр при поставке 17,5-18,3 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 1,998 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	77. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d20
	Номинальный диаметр 20 мм

Фактический диаметр при поставке 19,5-20,4 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 2,466 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	78. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d22
	Номинальный диаметр 22 мм

Фактический диаметр при поставке 21,5-22,4 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 2,984 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	79. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d24
	Номинальный диаметр 24 мм

Фактический диаметр при поставке 23,5-24,4 мм, что соответствует точности прокатки В1

Масса, не менее 3,551 кг/м 

Должен соответствовать ГОСТ 2590-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	80. 
	Арматура стальная А3-А500С d8
	Номинальный диаметр (dn) 8,0 мм

Номинальная масса 0,395 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ±8% 

Высота поперечных ребер 0,52-0,8 мм

Шаг поперечных ребер 3,2-8,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,2 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	81. 
	Арматура стальная А3-А500С d10
	Номинальный диаметр (dn) 10,0 мм

Номинальная масса 0,616 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ±5% 

Высота поперечных ребер 0,65-1,0 мм

Шаг поперечных ребер 4-10 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,2 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	82. 
	Арматура стальная А3-А500С d12
	Номинальный диаметр (dn) 12,0 мм

Номинальная масса 0,888 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ±5% 

Высота поперечных ребер 0,78-1,2 мм

Шаг поперечных ребер 4,8-12,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,2 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	83. 
	Арматура стальная А3-А500С d14
	Номинальный диаметр (dn) 14,0 мм

Номинальная масса 1,208 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ±5% 

Высота поперечных ребер 0,91-1,4 мм

Шаг поперечных ребер 5,6-14,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,2 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	84. 
	Арматура стальная А3-А500С d16
	Номинальный диаметр (dn) 16,0 мм

Номинальная масса 1,578 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4% 

Высота поперечных ребер 1,04-1,6 мм

Шаг поперечных ребер 6,4-16,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,6 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	85. 
	Арматура стальная А3-А500С d18
	Номинальный диаметр (dn) 18,0 мм

Номинальная масса 1,998 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4%

Высота поперечных ребер 1,17-1,8 мм

Шаг поперечных ребер 7,2-18,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,6 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	86. 
	Арматура стальная А3-А500С d20
	Номинальный диаметр (dn) 20,0 мм

Номинальная масса 2,466 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4%

Высота поперечных ребер 1,3-2,0 мм

Шаг поперечных ребер 8,0-20,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,6 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	87. 
	Арматура стальная А3-А500С d22
	Номинальный диаметр (dn) 22,0 мм

Номинальная масса 2,984 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4%

Высота поперечных ребер 1,43-2,2 мм

Шаг поперечных ребер 8,8-22,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,6 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	88. 
	Арматура стальная А3-А500С d25
	Номинальный диаметр (dn) 25,0 мм

Номинальная масса 3,853 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4%

Высота поперечных ребер 1,625-2,5 мм

Шаг поперечных ребер 10,0-25,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 1,6 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	89. 
	Арматура стальная А3-А500С d28
	Номинальный диаметр (dn) 28,0 мм

Номинальная масса 4,834 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4%

Высота поперечных ребер 1,82-2,8 мм

Шаг поперечных ребер 11,2-28,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 2,4 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	90. 
	Арматура стальная А3-А500С d32
	Номинальный диаметр (dn) 32,0 мм

Номинальная масса 6,313 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4%

Высота поперечных ребер 2,08-3,2 мм

Шаг поперечных ребер 12,8-32,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 2,4 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	91. 
	Арматура стальная А3-А500С d36
	Номинальный диаметр (dn) 36,0 мм

Номинальная масса 7,990 кг/м

Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: ± 4%

Высота поперечных ребер 2,34-3,6 мм

Шаг поперечных ребер 14,4-36,0 мм

Угол наклона поперечных ребер 35°-60°

Угол наклона боковой поверхности ребра 45°

Овальность арматурного проката не более 2,4 мм
Должен поставляться в прутках

Должен соответствовать ГОСТ Р 52544-2006 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	92. 
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*1,0
	Длина листа 2,50-2,525 м

Ширина листа 1,25-1,26 м

Толщина листа 1,0±0,15 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	93. 
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*1,5
	Длина листа 2,50-2,525 м

Ширина листа 1,25-1,26 м

Толщина листа 1,5±0,18 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	94. 
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*2,0
	Длина листа 2,50-2,525 м

Ширина листа 1,25-1,26 м

Толщина листа 2,0±0,19 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	95. 
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*3,0
	Длина листа 2,50-2,525 м

Ширина листа 1,250-1,260 м

Толщина листа 3,0±0,22 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	96. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*4,0
	Длина листа 6,00-6,025 м

Ширина листа 1,500-1,510 м

Толщина листа 3,5-4,4 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	97. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*5,0
	Длина листа 6,00-6,025 м

Ширина листа 1,500-1,510 м

Толщина листа 4,5-5,4 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	98. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*8,0
	Длина листа 6,00-6,025 м

Ширина листа 1,500-1,510 м

Толщина листа 7,2-8,35 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	99. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*10,0
	Длина листа 6,00-6,025 м

Ширина листа 1,500-1,510 м

Толщина листа 9,2-10,35 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	100. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*12,0
	Длина листа 6,00-6,025 м

Ширина листа 1,500-1,510 м

Толщина листа 11,2-12,40 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	101. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*16,0
	Длина листа 2,00-2,01 м

Ширина листа 1,510-1,525 м

Толщина листа 15,1-16,35 мм

Должен соответствовать ГОСТ 19903-2015 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.
	
	
	

	102. 
	Лист стальной оцинкованный 1000*2000*0,55
	Должен соответствовать ГОСТ 14918-80 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

Толщина листа должна быть 0,55 мм.
	
	
	

	103. 
	Лист стальной оцинкованный 1000*2000*0,75
	Должен соответствовать ГОСТ 14918-80 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

Толщина листа должна быть 0,75 мм.
	
	
	

	104. 
	Лист стальной оцинкованный 1000*2500*1,0
	Должен соответствовать ГОСТ 14918-80 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

Толщина листа должна быть 1,0 мм.
	
	
	

	105. 
	Проволока вязальная d0,6
	Должен соответствовать ГОСТ 3282-74 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам.

Номинальный диаметр 0,6

Фактический диаметр при поставке 0,58-0,6 мм, что соответствует предельному отклонению нормальной точности изготовления.
	
	
	

	106. 
	Проволока вязальная d1,2
	Должен соответствовать ГОСТ 3282-74 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам. 

Номинальный диаметр 1,2

Фактический диаметр при поставке 1,14-1,2 мм, что соответствует предельному отклонению нормальной точности изготовления.
	
	
	

	107. 
	Проволока вязальная d2,0
	Должен соответствовать ГОСТ 3282-74 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам. 

Номинальный диаметр 2,0

Фактический диаметр при поставке 1,9-2,0 мм, что соответствует предельному отклонению нормальной точности изготовления.
	
	
	

	108. 
	Проволока вязальная d3,0
	Должен соответствовать ГОСТ 3282-74 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам. 

Номинальный диаметр 3,0

Фактический диаметр при поставке 2,88-3,0 мм, что соответствует предельному отклонению нормальной точности изготовления.
	
	
	

	109. 
	Проволока вязальная d4,0
	Должен соответствовать ГОСТ 3282-74 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам. 

Номинальный диаметр 4,0

Фактический диаметр при поставке 3,84-4,0 мм, что соответствует предельному отклонению нормальной точности изготовления.
	
	
	

	110. 
	Проволока вязальная d5,0
	Должен соответствовать ГОСТ 3282-74 и всем перечисленным в нем нормативным ссылкам. 

Номинальный диаметр 5,0

Фактический диаметр при поставке 4,84-5,0 мм, что соответствует предельному отклонению нормальной точности изготовления.
	
	
	


*В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об участнике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении заявка подлежит отклонению.
Инструкция по заполнению:

При подаче сведений относительно предложенного товара (в т.ч. используемого при выполнении работ или оказании услуг) участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе 9 ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ.

В случае применения заказчиком в техническом задании слов (знаков):
«не менее» «не менее, чем», «не ниже», « ≥ », «не ранее» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное; 

«не более», «не более, чем» «не выше», «не превышает», « ≤ », «не позднее»  - участником предоставляется  значение равное или менее указанного; 

«менее», «меньше», «ниже», « < » , «позднее» - участником предоставляется значение меньше указанного;

«более», «больше», «выше», «свыше», «св.», «превышает», « > », «ранее», - участником предоставляется значение превышающее указанное; 

«до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении;

«от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его;

«наличие», «отсутствует», «предусмотрено», «не предусмотрено», «соответствует», «соответствие» - участник подтверждает установленный параметр и не вправе изменять указанные характеристики или дополнительно предоставляет описание указанного значения с применением конкретных показателей;

«указать», «указывается участником» - участник в данном случае указывает требуемое значение, информацию в соответствии с установленным параметром.

В случае применение заказчиком в техническом задании перечислений характеристик через союз «и», знаки «,»,«;»,«/» - участник указывает характеристики всех перечисленных значений.

В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению.

При использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При использовании «и (или)» - участник предлагает несколько показателей или один (на свой выбор).

В случае применения заказчиком в техническом задании значений:

- со знаком «-», «…» - участник в заявке  предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона); 

- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;

- если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается одним из словосочетаний: «диапазон должен быть не менее», «диапазон не менее», «диапазон должен быть не более», «диапазон не более» в совокупности с словами «от…до» или знаками «-», «…» или параметр сопровождается словами «диапазонное значение» - участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения слов: «диапазон должен быть не менее», «диапазон не менее», «диапазон должен быть не более», «диапазон не более»;
- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов  «не уже» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или одним из знаков «-», «…» - участник закупки должен указать значение показателя в диапазоне, равном или большем установленного Заказчиком;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов «уже», «тоньше» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или одним из знаков «-», «…» - участник закупки должен указать значение показателя в диапазоне меньшем установленного Заказчиком;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов  «не шире» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или одним из знаков «-», «…» - участник закупки должен указать значение показателя в диапазоне, равном или меньшем установленного Заказчиком;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов  «шире», «толще» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или одним из знаков «-», «…» - участник закупки должен указать значение показателя в диапазоне большем установленного Заказчиком;

- в случае применения Заказчиком в описании объекта закупки слов «не должно быть» в совокупности с одним из слов (знаков) определяющих параметры значений показателей – участник должен указать значение показателя противоположное установленному;

- при описании диапазона предлогами «от» и «до» предельные показатели входят в диапазон; 

- со знаком «+/-», «±» (например - погрешность) - участник предлагает конкретное цифровое значение с указанием заданного знака установленной погрешности;

- со знаком «+/-», «±» и с сочетанием слов определяющих параметры значений показателей - участник предлагает значение с учетом правил применения указанных слов в настоящей инструкции в совокупности с правилами применения указанных знаков;

При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление знаков, слов и словосочетаний (в том числе применения таких слов и словосочетаний в других грамматических, морфологических формах): «или», «либо», «и (или)», «должен быть», «должен иметь», «должна быть», «должна иметь», «должны быть», «должны иметь», «должна  иметься», «должны  иметься», «должен  иметься», «должно», «должен», «должна», «должны», «не должен», «не должно быть», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не превышает», «превышает», «не менее», «не более, чем», «не менее, чем», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «не позднее», «не ранее», «не уже», «уже», «тоньше», «не шире», «шире», «толще», «до», «от», «более», «больше», «менее», «меньше», «выше», «свыше», «св.», «ниже», «позднее», «ранее», «<», «>», «≤», «≥».

В случае если на момент подачи заявки участником закупки указанные в Техническом задании государственные стандарты (нормативы) утратили силу, то соответствие товаров (материалов) таким документам не требуется. Значения показателей, которые, исходя из Технического задания, рассчитываются в соответствии с ГОСТами или должны им соответствовать – участник предлагает показатель в рамках требований установленных Техническим заданием с учетом положений ГОСТов путем проведения соответствующих расчетов.

При использовании заказчиком в разделе 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ вышеуказанных терминов (слов, словосочетаний, знаков), участник предлагает конкретные значения заданное техническим заданием с учетом требований настоящей инструкции.

В случае наличия отсылочного пункта в графе «Наличие требуемой функции или требуемая величина технической характеристики» в разделе описания объекта закупки документации, участник подтверждает взаимосвязь с отсылочным пунктом и предложенный им товар должен соответствовать по своему функционалу в данном случае.

Слова, термины и фразы, выделенные курсивом, указываются в заявке в неизменном виде.

 Ошибки, опечатки, неточности, допущенные участником при заполнении заявки, относятся на риск участника и, в случае, если в результате таких ошибок, опечаток, неточностей устанавливается формальное (техническое) несоответствие заявки участника требованиям документации, такие заявки не допускаются к дальнейшему участию.

В описании условий и предложений участник в своем предложении не должен допускать двусмысленных толкований.

Также, с целью реализации мер по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, предложение участника закупки в отношении предмета закупки должно содержать наименование страны происхождения товара, информацию и документы, подтверждающими страну происхождения, в соответствии с ПП РФ 1875.

Участнику рекомендуется указать в составе заявки параметр «Наименование страны происхождения товара» в соответствии с Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира (наименование страны происхождения товара должно позволять Заказчику однозначно идентифицировать страну происхождения товара). 

10.6. Форма № 6
ПРЕДЛОЖЕНИЕ участника запроса предложений В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ по нестоимостным критериям

Сведения о квалификации участника закупки (сведения об опыте поставки, связанном с предметом договора)

	№ п/п
	Реквизиты договора (контракта)
	Предмет договора (контракта)
	Реестровая запись договора (контракта) в ЕИС
	Цена договора (контракта), руб.
	Заказчик
	Срок оказания услуг по договору (контракту)
	Срок оказания услуг по акту оказанных услуг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	...
	ИТОГО:
	
	
	
	
	


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: Сведения об опыте поставки, связанном с предметом договора.
Оценивается один из исполненных участником закупки договоров с наибольшей ценой на поставку металлопроката, соответствующих кодировке ОКПД2, указанной в разделе 8 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора» настоящей документации, в том числе по отмененным Изменением Росстандарта от 11.06.2026 № 141/2026 кодам ОКПД2 24.20.13.160 / 24.20.13.130
Наличие у участника закупки опыта подтверждается следующими документами, представленными в заявке, в объеме, позволяющем установить соответствие установленным требованиям:

а) исполненный договор (договоры), дополнительные соглашения в том числе с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа);

б) акты приемки поставленных ТРУ, составленные при исполнении такого договора (договоров), дата подписания последнего акта приемки поставленных ТРУ должна быть указана не ранее, чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок;

в) иные документы, подтверждающие наличие у участника закупки опыта, сопоставимого по объему и характеру с предметом закупки;

г) в случае, если участником закупки в части подтверждения опыта предоставляется контракт (договор), заключенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, участник вправе предоставить информационную справку, составленную в произвольной форме, которая должна содержать следующие сведения о таком контракте (договоре):

– номер реестровой записи контракта (договора) из Реестра контрактов (договоров), размещенного в ЕИС и/или номер извещения. 

При этом, данный контракт (договор) в ЕИС не должен иметь статус «Исполнение». Если установлено наличие противоречивой информации в сведениях, содержащихся в ЕИС и в предоставленной участником информации, приоритетной считается информация, размещенная в ЕИС.

Не представление в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме документов, подтверждающих наличие у участников закупки опыта не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме, однако при оценке по настоящему показателю учитываются только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.

Руководитель организации [для юридических лиц]
_______  (Фамилия И.О.)

                                                                                                                              (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]           
_______  (Фамилия И.О.)

                                                                                                          (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при наличии печати]

11.ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № ____
г. Симферополь





                
 
«____»____2026 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Надточаева Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____ ____, действующего на основании ____с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", иных законов и нормативных правовых актов настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется поставлять металлопрокат (далее - Товар) партиями, в ассортименте, количестве и по ценам согласно Прайс-листа, (Приложение №1), Технического задания (Приложение №2), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, в свою очередь Покупатель обязуется принять Товар и осуществить его оплату на условиях настоящего Договора.

1.2. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не находится под залогом, не находится под арестом, не является предметом иска третьих лиц, не имеет каких-либо иных обременений.

1.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не иметь каких-либо дефектов и недостатков, быть пригодным для использования по целевому назначению.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

2.1. Цена Договора составляет 36 375 019,54 (тридцать шесть миллионов триста семьдесят пять тысяч девятнадцать руб. 54 коп.) в т.ч. НДС 22% 6 559 429,75 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать девять руб. 75 коп.)

2.1.1. Общая цена предложения по Прайс-листу составляет _______ руб.  (_______ рублей _______ копеек) в т.ч. НДС 22% _______ руб.  (_______ рублей _______ копеек).

2.2.
Стоимость каждой единицы Товара не превышает среднерыночную и устанавливается Сторонами в Прайс-листе (Приложение №1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3.
Общая сумма Договора складывается из стоимости всех партий Товара, который будет поставлен Поставщиком Покупателю в соответствии с накладными в течение действия данного Договора, и не должна превышать цену Договора, установленную в п. 2.1.

2.4. Порядок оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату партии Товара, согласно выставленному Поставщиком счету в срок не более 90 (девяноста) календарных дней с даты приемки поставленного Товара.
2.5. Цена Договора является твёрдой, определяется на весь срок исполнения Договора и включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе расходы по доставке товара, упаковке, маркировке, выполнению погрузочно-разгрузочных работ, уплате налогов, пошлин и других обязательных платежей.
2.6. Покупатель вправе в виде письменного дополнительного соглашения по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключён Договор, изменить не более чем на 20% (двадцать процентов) цену Договора.

2.7. Оплата товара осуществляется по цене, установленной пунктом 2.1 Договора и Приложением №1. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

2.8. Оплата поставленного товара обеспечивается Покупателем в безналичной форме за счёт средств Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети».

2.9. После полного исполнения Договора или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется двусторонний акт. Сторона, получившая акт сверки обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать и направить его другой Стороне.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение срока действия настоящего Договора отдельными партиями согласно направленных Покупателем по факсу, нарочно или по электронной почте заявок на почту _______ с электронной почты anton_parshincev@crimeagasnet.ru, согласно Приложения №4 настоящего Договора. Срок поставки каждой партии Товара не может превышать 5 (пять) рабочих дней, с момента поступления заявки на партию товара.

3.2.  Ненаправление Покупателем заявки на поставку товара, в том числе на весь объем товара, предусмотренный Договором, не является нарушением Покупателем условий Договора или его неправомерным поведением.

3.3. Поставка осуществляется по адресу обособленного структурного подразделения Покупателя:
• Бахчисарайское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, 10; ИНН 9102016743/КПП 910443001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• ГУП РК «Крымгазсети» 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а; ИНН 9102016743/КПП 910201001;

• Джанкойское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, 18; ИНН 9102016743/КПП 910543002 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 2 Джанкойского УЭГХ; 297200, Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. 50 лет СССР, 5; ИНН 9102016743/КПП 910845012 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Евпаторийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297400, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, 3; ИНН 9102016743/КПП 911043001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298327, Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, 151; ИНН 9102016743/КПП 9111143001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Красногвардейское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 297000, Республика Крым, пгт. Красногвардейское, ул. Элеваторная, 17а; ИНН 9102016743/КПП 910543001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Красноперекопское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 12а; ИНН 9102016743/КПП 910643001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Симферопольское управление по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымгазсети"; 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, 2; ИНН 9102016743/КПП 910243002 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 1 Симферопольского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети"; 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского,11; ИНН 9102016743/КПП 910245004 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 2 Симферопольского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети"; 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 121; ИНН 9102016743/КПП 910245005 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 296510, Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная 5А; ИНН 9102016743/КПП 910743001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Феодосийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, 16; ИНН 9102016743/КПП 910843004 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

•  Подразделение № 1 Феодосийского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети", 298100, РК, г. Феодосия, ул. Лесопарковая, 5; ИНН 9102016743/КПП 910845003 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 3 Феодосийского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети", 297300, Республика Крым, Кировский р-н, пгт. Кировское, ул. Полевая, 2а; ИНН 9102016743/КПП 910845011; или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 5 Феодосийского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Восточное шоссе, 19; ИНН 9102016743/КПП 910845015 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Ялтинское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»; 298600, Республика Крым, г. Ялта, Южнобережное шоссе, 33. ИНН 9102016743/КПП 910343001 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения;

• Подразделение № 2 Ялтинского УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети», 298517, Республика Крым, г. Алушта, ул. Виноградная, 15; ИНН 9102016743/КПП 910345005 или на строительный объект расположенный в радиусе 15 км от адреса обособленного структурного подразделения
3.4. Товар доставляется в таре и упаковке производителя товара, обеспечивающего сохранность товара при его перевозке и при необходимости, последующем хранении.

3.5. Погрузочно-разгрузочные работы и доставка поставляемого товара осуществляются силами и за счёт Поставщика.

3.6. Риск случайной гибели или повреждения товара переходит на Покупателя с момента подписания его представителем товарной накладной на поставленный товар.

3.7. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю после подписания представителем Покупателя товарной накладной.

3.8. Товар считается принятым от Поставщика к Покупателю в момент передачи-приемки Товара с обязательным предоставлением Поставщиком соответствующих документов:

- Счет;

- Счет-фактура (Согласно НК РФ счета-фактуры выставляются не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая с даты отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав) и Товарная накладная (ТОРГ-12), либо УПД;

- Копия документа, подтверждающего полномочия лица подписывающего счет-фактуру;

- Сертификаты соответствия и паспорта, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на товар соответствующей группы.

3.8.
Датой поставки Товара является дата подписания товарной накладной Сторонами.

3.9. Поставка отдельной партии Товара не является этапом исполнения Договора.

3.10.Требования, связанные с недостатками поставленного товара по количеству, могут быть предъявлены Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня приёмки товара, по качеству и комплектности – в течение гарантийного срока, установленного пунктом 4.4. Договора.

3.11. Ответственным лицом по Договору со стороны Покупателя является – Паршинцев А. А. anton_parshincev@crimeagasnet.ru.

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА.

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

4.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации у Поставщика и (или) у третьих лиц, не содержать восстановленных элементов, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.3. Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком, таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его, на период от передачи до принятия Товара Покупателем.

4.4. Весь Товар должен быть сертифицированным (по необходимости  обеспеченным гарантийными талонами сервисных центров производителя, ввезён по официальным каналам поставок производителя и пр.). Гарантийный срок на поставленный товар, в том числе сохранения работоспособности при его хранении, составляет 1 (один) год. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счёт Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Покупателем Поставщику письменной претензии о необходимости выполнения гарантийных обязательств или иной установленный предписанием Покупателя срок, путем восполнения недопоставленного количества товара, доукомплектования некомплектного товара и (или) замены некачественного товара на качественный товар.

4.6. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия производителя, либо письмом Поставщика об отсутствии необходимости сертифицирования Товара согласно действующему законодательству. 

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА.

5.1. Покупатель организует приёмку поставленного товара в день поставки и в месте доставки товара.

5.2.
Передача (приемка-сдача) Товара осуществляется в пункте поставки согласно п.3.3. настоящего Договора. Передача Товара Покупателю осуществляется исключительно при наличии доверенности на получение товарно-материальных ценностей.

5.3. При приёмке товара представитель Покупателя проверяет товар по количеству, комплектности и качеству в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.4. При сдаче-приёмке товара Поставщик передаёт представителю Покупателя относящиеся к товару документы, оригиналы или заверенные поставщиком копии документов (сертификатов соответствия, паспортов качества), подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. По окончанию сдачи-приёмки товара, при условии отсутствия претензий к товару со стороны Покупателя, представитель Покупателя подписывает оформленную Поставщиком товарную накладную. 

5.6. При приёмке Товара ответственный за приёмку Товара представитель Покупателя осуществляет проверку сохранности груза.

При доставке груза транспортом Поставщика представитель Поставщика:

- Проводит осмотр транспортного средства Поставщика. Если транспортное средство, тара с грузом должны быть опломбированы – проверяет наличие и сохранность пломб.

- Проверяет целостность маркировки груза и тары.

- Сверяет наименование Товара и другую информацию из транспортной маркировки с документацией на груз.

- Производит осмотр груза. 

- Осуществляет визуальный контроль каждой грузовой единицы и предварительную приёмку по числу грузовых мест (тарных мест) указанных в документах Поставщика.

При доставке груза транспортом компании-перевозчика представитель Покупателя:

- Проводит осмотр транспортного средства Перевозчика. Если транспортное средство, тара с грузом должны быть опломбированы – проверяет наличие и сохранность пломб.

- Проверяет целостность маркировки груза и тары.

- Сверяет наименование Товара и другую информацию из транспортной маркировки с документацией на груз.

- Сверяет соответствие поставляемого Товара Спецификации к Договору или иным Приложениям к Договору. 

- Производит осмотр груза. Если перевозчик отказывает в пересчёте или проверке веса товара, обязательно производит отметку об этом в документах приёмки товара.

- Осуществляет визуальный контроль каждой грузовой единицы и предварительную приёмку по числу грузовых мест (тарных мест) указанных в документах перевозчика. Оформляет необходимые документы и передаёт пакет документации представителю перевозчика.

5.7. При приёмке товаров по количеству, фактическая численность поставляемого товара сверяется с указанной в товарных накладных и заявке Покупателя. Осуществляется сплошная проверка, в ходе которой вскрываются грузовые места – заводские или сформированные поставщиком либо перевозчиком упаковки с товаром для пересчёта и/или перевеса товаров.

5.8. При приёмке товаров по качеству проверяется комплектность товара, его состояние и маркировка на нём. Упаковка товара вскрывается, и представители Покупателя определяют качественные характеристики товара. Проверка по качеству проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прибытия груза на склад Покупателя.

5.9. В случае выявления повреждений транспортного средства, в котором прибыл груз, а также в случае отсутствия или нарушения пломбы, проводится сплошная проверка товара по количеству и по качеству. 

5.10. В случае выявления повреждения или порчи товара, несоответствия наименований на грузе и в документах, несовпадение количества или веса товара с заявленным в документах, составляется Акт (Приложение №3). В Акт вносятся данные о недостаче или об излишках при приёмке товара, перечень допущенных несоответствий техническим характеристикам, Спецификации к Договору, Техническому заданию (Приложение №2). Акт составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Если недостача обнаружилась в невскрытой заводской упаковке (некомплект), Акт составляется в 3 (трёх) экземплярах для передачи Поставщиком производителю Товара. Акт подписывается комиссией из 3 (трёх) человек со стороны Покупателя и представителем Поставщика, присутствующим при приёмке Товара. В случае отказа в подписании такого акта представителем Поставщика, об этом делается отметка. 

5.11. В случае отсутствия представителя Поставщика, о факте обнаружения недостачи (излишков) или повреждения Товара, сообщается Поставщику по телефону и электронной почте в течение 24 часов с момента обнаружения недостачи (излишков) или повреждения Товара.

5.12. Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после её подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

5.13. Одновременно с приемкой товара Покупатель проводит экспертизу поставляемого товара.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставить товар по наименованию, в количестве, комплектности и по цене согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору) в строгом соответствии с заявкой Покупателя.

6.1.2. Во время нахождения на территории Покупателя представителей Поставщика, а также привлечённых им для исполнения обязательств по Договору водителя транспортного средства, доставляющего товар, рабочих, задействованных в погрузочно-разгрузочных работах, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного у Покупателя режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

6.1.3. Выполнить и обеспечить выполнение надлежащим образом иных обязательств Поставщика по Договору.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. Привлекать по согласованию с Покупателем для исполнения своих обязательств по Договору в части доставки и погрузочно-разгрузочных работ товара третьих лиц.

6.2.2. Требовать оплаты за поставленный товар по Договору в случае полного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по Договору.

6.3. Покупатель обязан:

6.3.1. Принять поставленный товар в соответствии с условиями Договора.

6.3.2. Обеспечить оплату надлежащим образом поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Договора.

6.3.3. Выполнить и обеспечить выполнение надлежащим образом иных обязательств Покупателя по Договору.

6.4. Покупатель вправе:

6.4.1. Отказаться от приемки Товара в случае: недопоставки Товара, поставки Товара ненадлежащего качества, поставки Товара несоответствующего требованиям Технического задания, поставки некомплектного Товара, поставки некачественного Товара, не предоставления документов, относящихся к Товару.   

6.4.2. В случае выявления недопоставки Товара, поставки Товара ненадлежащего качества, поставки Товара несоответствующего требованиям Технического задания, поставки некомплектного Товара, поставки некачественного товара, не предоставления документов, относящихся к Товару, требовать от Поставщика, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления (письменной претензии) от Покупателя или в иной установленный предписанием Покупателя срок, восполнить недопоставленное количество Товара, доукомплектовать некомплектный Товар, заменить Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, заменить Товар несоответствующий требованиям Технического задания на Товар, соответствующий требованиям Технического задания, заменить некачественный Товар на качественный товар, предоставить документы, относящиеся к Товару.  

6.4.3. В случае не восполнения Поставщиком недопоставленного количества Товара, не доукомплектования некомплектного Товара, не замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, не замены Товара несоответствующего требованиям Технического задания на Товар, соответствующий требованиям Технического задания, не замены некачественного Товара на качественный Товар, не предоставления документов, относящихся к Товару в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления (письменной претензии) от Покупателя или в иной установленный предписанием Покупателя срок, отказаться от оплаты Товара вплоть до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору либо полностью или частично отказаться от исполнения Договора.       

6.4.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара Покупатель вправе полностью или частично отказаться от исполнения Договора.

6.4.6. В одностороннем порядке изменять сроки поставки для восполнения Поставщиком недопоставленного количества Товара, доукомплектования некомплектного товара и (или) замены некачественного товара на качественный Товар.

6.4.7. Покупатель имеет право уменьшить сумму оплаты по Договору, подлежащей к выплате Поставщику на сумму неустойки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

7.3. Поставщик в случае просрочки поставки Товара уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

7.4. При передаче Покупателю товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется по требованию Покупателя уплатить последнему штраф в размере 20% от стоимости партии некачественного Товара.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

7.7. Покупатель вправе оплатить товар за вычетом суммы пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Поставщику по Договору. В этом случае Покупатель направляет Поставщику уведомление (заказной корреспонденцией или посредством электронной почты на адрес электронной почты Поставщика, указанный в разделе 17 Договора), с даты получения которого неустойка считается признанной Поставщиком.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 3 (трех) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

8.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

9. ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Договор может быть изменен в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также по соглашению Сторон. 

9.2. При исполнении договора Стороны вправе по взаимному соглашению внести в него изменения в соответствии с пунктом 46.16. раздела 46 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети».

Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

9.3. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором, и/или действующим законодательством РФ.

9.4. Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично. Допускается направление уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора посредством электронной почты с адреса anton_parshincev@crimeagasnet.ru на адрес ____________________.

9.5. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара по Договору 2 (два) и более раз; 

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок.

- в иных случаях, установленных Договором и/или законодательством Российской Федерации. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
10.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора является для Сторон обязательным.

10.2. Претензия направляется Сторонами нарочно либо по адресу электронной почты либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнему адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 17 Договора. 

10.3. Направление Сторонами претензии иным способом, чем указано в п. 10.2 Договора не допускается. 

10.4. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения адресатом. 

10.5. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, если договоренности не было достигнуто, то спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым в порядке, определённом действующим законодательством РФ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

11.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2026 г., а в части взаимных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
11.2. Истечение срока действия Договора, равно его досрочное расторжение или односторонний отказ Сторон от исполнения Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, допущенные ими в течение срока действия Договора.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора путем: внесения денежных средств на счет Покупателя; предоставления безотзывной банковской гарантии или независимой гарантии, а в случае осуществления закупок среди СМСП независимой гарантии (далее - обеспечение исполнения Договора).

Способ предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору, из указанных в настоящем пункте способов обеспечения, определяется Поставщиком самостоятельно.

12.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на сумму 10 912 505,86 руб. (десять миллионов девятьсот двенадцать тысяч пятьсот пять рублей 86 копеек), что составляет 30% от начальной (максимальной) цены Договора. 

В случае если предложенная участником закупки цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии с абзацем 2 пункта 44.3 раздела 44 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети».

12.3. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на весь срок исполнения Договора. Срок действия гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора должен превышать срок исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренный Договором, в том числе в случае его изменения в соответствии с разделом 46 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети», не менее чем на 1 месяц. 

12.4. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель имеет право удовлетворить свои требования за счёт предоставленного Поставщиком обеспечения исполнения Договора без обращения в суд.

12.5. В случае частичного исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Покупателю обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При исполнении Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения Договора. В случае увеличения цены Договора Поставщик до подписания соответствующего дополнительного соглашения обязан предоставить Покупателю обеспечение исполнения Договора, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Договора.      

12.6. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна, как минимум содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Покупателю в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, за каждый день просрочки уплатить Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора, должен превышать срок исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренный Договором, в том числе в случае его изменения в соответствии с разделом 46 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети», не менее чем на 1 месяц; 
5) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора (условие применяется в случае заключения договора по итогам закупки, проведенной, не для субъектов малого и среднего предпринимательства); 
6) обязательное условие об обязанности гаранта уплатить Покупателю (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Покупателя (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
7) перечень документов, подлежащих представлению Покупателем гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии: 

-  расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;

  - документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

8) условие о праве Покупателя (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных ею обязательств составленное по соответствующей форме (утвержденной Правительством РФ от 09.08.2022 № 1397) требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных Поставщиком обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых Покупателем (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;
9) условие о праве Покупателя (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Покупателя (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется Покупателем (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы документов или заверенные Покупателем (бенефициаром) копии документов, подлежащие представлению Покупателем (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии (документы предоставляются в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397). Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Покупателя (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени Покупателя (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, подлежащие представлению Покупателем (бенефициаром)  гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии (документы предоставляются в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397), представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Покупателя (бенефициара);

10) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование Покупателя (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных соответствующим перечнем;

11) условие передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены Покупателя при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

12) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

13) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий; 

14) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде Республики Крым;

15) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Покупателю (бенефициару), указанный Покупателем (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

12.6.1. Обеспечение исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, представленное в виде независимой гарантии, должно отвечать следующим условиям:

 - оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством, закупочной документацией и настоящим Договором;

- независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (условие применяется в случае заключения договора по итогам закупки, проведенной с участием субъектов малого и среднего предпринимательства);

- независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан Покупатель, принципалом – Поставщик, гарантом – банк или иная кредитная организация или другая коммерческая организация;

- не должна содержать условие о представлении Покупателем гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией, а также иные условия указанные в Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397. 

12.6.2. Требование о выплате по независимой гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные Договором, и /или понесённые Покупателем убытки в связи с неисполнением Поставщиком обязательств по Договору.

12.7. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предъявляемым выше к независимой гарантии.
12.8. Денежные средства, предоставляемые Поставщиком, для обеспечения исполнения обязательств по Договору, должны быть перечислены Поставщиком по реквизитам:

ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743

КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001

АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополя

БИК 043510123

Кор./с: 30101810835100000123

Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002
в размере и сроки, установленные документацией о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку металлопроката (прайс), и будут находиться у Покупателя до момента исполнения Поставщиком всех обязательств перед Покупателем по Договору. 

12.8.1. Денежные средства, внесённые для обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, обеспечивают исполнение всех обязательств Поставщика  по Договору, а обеспечение денежными средствами действует до полного исполнения этих обязательств. 

12.8.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель имеет право получить удовлетворение за счёт внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств денежных средств в том объёме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в том числе возмещение убытков, причинённых просрочкой исполнения Договора, неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные штрафные санкции, предусмотренные разделом 7 Договора, а также возмещение расходов по их взысканию и иные понесённые Покупателем убытки в связи с неисполнением обязательств Поставщиком. 

12.8.3. Об удовлетворении своих требований за счет внесенных Поставщиком, в качестве обеспечения денежных средств, Покупатель направляет в адрес Поставщика соответствующее Уведомление. Уведомление может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные Договором, и /или понесённые Покупателем убытки в связи с неисполнением Поставщиком обязательств по Договору.

12.8.4. В случае прекращения обеспечения исполнения обязательства внесенными денежными средствами в связи с надлежащим исполнением Поставщиком всех обязательств по Договору, возврат обеспечения исполнения Договора осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору и направления соответствующего уведомления Покупателю заказной корреспонденцией или посредством электронной почты на адрес электронной почты Покупателя guprk@crimeagasnet.ru

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.4. В случае осуществления действий, указанных в п.13.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

14.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

14.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу с даты заключения Договора. 

14.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора. 

14.4. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

14.5. Перемена Поставщика не допускается без согласования с Покупателем, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.6. В случае принятия арбитражным судом заявления о банкротстве Поставщика, последний обязан письменно уведомить Покупателя об этом  не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия арбитражным судом заявления о банкротстве Поставщика. 

14.7. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

14.8. В случае начала реорганизации Поставщика, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

14.9. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения. В этом случае оформлять дополнительное соглашение не требуется.  

14.10. Отношения Сторон, не урегулированные условиями Договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

14.11. Поставщик является/не является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

14.12. Поставщик является плательщиком ______________________________
.

14.13. Покупатель является плательщиком налога на прибыль на общих условиях.

14.14. В случае изменения статуса налогоплательщика одной из сторон, эта сторона обязуется уведомить другую сторону об изменениях на протяжении 10 (десяти) календарных дней с момента перехода на другой статус налогообложения.

14.15. Договор заключён в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченными представителями сторон. 

15. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
15.1. Поставщик гарантирует, что:

· зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

· его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

· располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

· располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

· является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

· ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

· ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

· не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

· своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

· отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные ГУП РК «Крымгазсети»;

· лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

15.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 15.1 настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к ГУП РК «Крымгазсети» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у ГУП РК «Крымгазсети» товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований ГУП РК «Крымгазсети» о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить ГУП РК «Крымгазсети» убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

15.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает ГУП РК «Крымгазсети» все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 15.2 настоящего договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность компании возместить имущественные потери.

15.4. Прекращение действия договора не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим разделом.

16. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.

16.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 «Прайс-лист»

- приложение №2 «техническое задание»

- приложение №3 «Акт»

- Приложение №4 «Заявка на поставку»

17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

	ПОКУПАТЕЛЬ

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Юридический адрес

295001,  Республика Крым, г. Симферополь,

ул. Училищная ,42а

ИНН 9102016743

КПП  910201001

р\с № 40602810800230000002

Банк: АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь

БИК 043510123

ИНН 7750005820
Кор/с.: 30101810835100000123

Телефон, факс (3652) 25-55-45

guprk@crimeagasnet.ru
Директор

____________________ Д. М. Надточаев
	ПОСТАВЩИК
 


Приложение №1

к Договору № _______
от «_______»  _______ 202_ г.

Прайс-лист

	№ п/п
	Наименование
	Страна происхождения товара
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена, с НДС

	1. 
	Трубы стальные водогазопроводные 15*2,8 
	
	м
	1,00
	

	2. 
	Трубы стальные водогазопроводные 20*2,8 
	
	м
	1,00
	

	3. 
	Трубы стальные водогазопроводные 25*2,8 
	
	м
	1,00
	

	4. 
	Трубы стальные водогазопроводные 32*2,8 
	
	м
	1,00
	

	5. 
	Трубы стальные водогазопроводные 40*3,0 
	
	м
	1,00
	

	6. 
	Трубы стальные водогазопроводные 50*3,0 
	
	м
	1,00
	

	7. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 57*3,5 
	
	м
	1,00
	

	8. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 76*3,5 
	
	м
	1,00
	

	9. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 89*3,5 
	
	м
	1,00
	

	10. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 108*3,5 
	
	м
	1,00
	

	11. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 108*4,0 
	
	м
	1,00
	

	12. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 159*4,0 
	
	м
	1,00
	

	13. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 159*4,5 
	
	м
	1,00
	

	14. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 219*5,0 
	
	м
	1,00
	

	15. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 219*6,0 
	
	м
	1,00
	

	16. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 219*7,0 
	
	м
	1,00
	

	17. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 273*6,0 
	
	м
	1,00
	

	18. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 273*7,0 
	
	м
	1,00
	

	19. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 325*6,0 
	
	м
	1,00
	

	20. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 325*7,0 
	
	м
	1,00
	

	21. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 325*8,0 
	
	м
	1,00
	

	22. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 426*7,0 
	
	м
	1,00
	

	23. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 426*8,0 
	
	м
	1,00
	

	24. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 530*7,0 
	
	м
	1,00
	

	25. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 530*8,0 
	
	м
	1,00
	

	26. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 630*8,0 
	
	м
	1,00
	

	27. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 630*9,0 
	
	м
	1,00
	

	28. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 720*10,0 
	
	м
	1,00
	

	29. 
	Трубы стальные профильные 30*20*2,0 
	
	м
	1,00
	

	30. 
	Трубы стальные профильные 40*20*2,0 
	
	м
	1,00
	

	31. 
	Трубы стальные профильные 40*40*2,0 
	
	м
	1,00
	

	32. 
	Трубы стальные профильные 50*30*2,0 
	
	м
	1,00
	

	33. 
	Трубы стальные профильные 50*50*3,0 
	
	м
	1,00
	

	34. 
	Трубы стальные профильные 60*30*2,0 
	
	м
	1,00
	

	35. 
	Трубы стальные профильные 60*30*3,0 
	
	м
	1,00
	

	36. 
	Трубы стальные профильные 60*40*3,0 
	
	м
	1,00
	

	37. 
	Трубы стальные профильные 60*60*3,0 
	
	м
	1,00
	

	38. 
	Трубы стальные профильные 80*40*3,0 
	
	м
	1,00
	

	39. 
	Трубы стальные профильные 80*80*3,0 
	
	м
	1,00
	

	40. 
	Трубы стальные профильные 100*100*3,0 
	
	м
	1,00
	

	41. 
	Трубы стальные профильные 100*100*4,0 
	
	м
	1,00
	

	42. 
	Трубы стальные профильные 160*160*8,0 
	
	м
	1,00
	

	43. 
	Сталь угловая равнополочная 25*3,0 
	
	м
	1,00
	

	44. 
	Сталь угловая равнополочная 32*3,0 
	
	м
	1,00
	

	45. 
	Сталь угловая равнополочная 35*4,0 
	
	м
	1,00
	

	46. 
	Сталь угловая равнополочная 40*4,0 
	
	м
	1,00
	

	47. 
	Сталь угловая равнополочная 45*4,0 
	
	м
	1,00
	

	48. 
	Сталь угловая равнополочная 50*4,0 
	
	м
	1,00
	

	49. 
	Сталь угловая равнополочная 50*5,0 
	
	м
	1,00
	

	50. 
	Сталь угловая равнополочная 63*5,0 
	
	м
	1,00
	

	51. 
	Сталь угловая равнополочная 75*5,0 
	
	м
	1,00
	

	52. 
	Сталь угловая равнополочная 90*6,0 
	
	м
	1,00
	

	53. 
	Сталь угловая равнополочная 100*7,0 
	
	м
	1,00
	

	54. 
	Сталь угловая равнополочная 125*10,0 
	
	м
	1,00
	

	55. 
	Сталь полосовая 20*4,0 
	
	м
	1,00
	

	56. 
	Сталь полосовая 25*4,0 
	
	м
	1,00
	

	57. 
	Сталь полосовая 30*4,0 
	
	м
	1,00
	

	58. 
	Сталь полосовая 40*4,0 
	
	м
	1,00
	

	59. 
	Сталь полосовая 50*4,0 
	
	м
	1,00
	

	60. 
	Сталь полосовая 70*6,0
	
	м
	1,00
	

	61. 
	Швеллер горячекатаный П6,5 
	
	м
	1,00
	

	62. 
	Швеллер горячекатаный П8 
	
	м
	1,00
	

	63. 
	Швеллер горячекатаный П10 
	
	м
	1,00
	

	64. 
	Швеллер горячекатаный П12 
	
	м
	1,00
	

	65. 
	Швеллер горячекатаный П14 
	
	м
	1,00
	

	66. 
	Швеллер горячекатаный П16 
	
	м
	1,00
	

	67. 
	Швеллер горячекатаный П18 
	
	м
	1,00
	

	68. 
	Швеллер горячекатаный П22 
	
	м
	1,00
	

	69. 
	Швеллер горячекатаный П30 
	
	м
	1,00
	

	70. 
	Швеллер горячекатаный П33 
	
	м
	1,00
	

	71. 
	Швеллер горячекатаный П36 
	
	м
	1,00
	

	72. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d6,5 
	
	м
	1,00
	

	73. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d8 
	
	м
	1,00
	

	74. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d10 
	
	м
	1,00
	

	75. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d12 
	
	м
	1,00
	

	76. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d14 
	
	м
	1,00
	

	77. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d16 
	
	м
	1,00
	

	78. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d18 
	
	м
	1,00
	

	79. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d20 
	
	м
	1,00
	

	80. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d22 
	
	м
	1,00
	

	81. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый d24 
	
	м
	1,00
	

	82. 
	Арматура стальная А3-А500С d8 
	
	м
	1,00
	

	83. 
	Арматура стальная А3-А500С d10 
	
	м
	1,00
	

	84. 
	Арматура стальная А3-А500С d12 
	
	м
	1,00
	

	85. 
	Арматура стальная А3-А500С d14 
	
	м
	1,00
	

	86. 
	Арматура стальная А3-А500С d16 
	
	м
	1,00
	

	87. 
	Арматура стальная А3-А500С d18 
	
	м
	1,00
	

	88. 
	Арматура стальная А3-А500С d20 
	
	м
	1,00
	

	89. 
	Арматура стальная А3-А500С d22 
	
	м
	1,00
	

	90. 
	Арматура стальная А3-А500С d25 
	
	м
	1,00
	

	91. 
	Арматура стальная А3-А500С d28 
	
	м
	1,00
	

	92. 
	Арматура стальная А3-А500С d32 
	
	м
	1,00
	

	93. 
	Арматура стальная А3-А500С d36 
	
	м
	1,00
	

	94. 
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*1,0
	
	т
	1,00
	

	95. 
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*1,5
	
	т
	1,00
	

	96. 
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*2,0
	
	т
	1,00
	

	97. 
	Лист стальной горячекатаный 1250*2500*3,0
	
	т
	1,00
	

	98. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*4,0
	
	т
	1,00
	

	99. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*5,0
	
	т
	1,00
	

	100. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*8,0
	
	т
	1,00
	

	101. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*10,0
	
	т
	1,00
	

	102. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*12,0
	
	т
	1,00
	

	103. 
	Лист стальной горячекатаный 1500*6000*16,0
	
	т
	1,00
	

	104. 
	Лист стальной оцинкованный 1000*2000*0,55
	
	т
	1,00
	

	105. 
	Лист стальной оцинкованный 1000*2000*0,75
	
	т
	1,00
	

	106. 
	Лист стальной оцинкованный 1000*2500*1,0
	
	т
	1,00
	

	107. 
	Проволока вязальная d0,6 
	
	кг
	1,00
	

	108. 
	Проволока вязальная d1,2 
	
	кг
	1,00
	

	109. 
	Проволока вязальная d2,0 
	
	кг
	1,00
	

	110. 
	Проволока вязальная d3,0 
	
	кг
	1,00
	

	111. 
	Проволока вязальная d4,0 
	
	кг
	1,00
	

	112. 
	Проволока вязальная d5,0 
	
	кг
	1,00
	

	НДС __%:
	

	ВСЕГО:
	


	ПОКУПАТЕЛЬ

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

____________________ Д. М. Надточаев
	ПОСТАВЩИК
 


Приложение № 2

к Договору № _______
от «_______»_______ 202_ года

Техническое задание

В соответствии с предложением Участника (Поставщика)

	ПОКУПАТЕЛЬ:

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д. М. Надточаев
	ПОСТАВЩИК:




Приложение № 3

к Договору № _______
от «_______»_______ 202_ года

АКТ

о поставке Товара ненадлежащего качества/количества

(Образец)

г. Симферополь      


    


    
«__» ______ 2026г.

Комиссия, в составе:

1. _________________________ - ________________________________;

2. _________________________ - ________________________________;

3. _________________________ - ________________________________,

составила, настоящий Акт о нижеследующем:

В результате приёмки Товара по качеству/количеству, поставленного _________________ в адрес ГУП РК «Крымгазсети» на основании Договора № ____ от _________ 20__ г. обнаружены следующие несоответствия требованиям качества/количества: 

	№
	Наименование Товара
	Количество единиц

Товара (шт.)
	Товарная накладная (УПД)

(№, дата)
	Цена с НДС
	Сумма с НДС
	Характеристика несоответствия Товара требованиям качества/количества

	 1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	



На основании вышеприведённых данных, количество Товара, несоответствующего качеству/количеству составляет ___ единиц.

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Покупателя.


Настоящий Акт является основанием для предъявления претензии о поставке Товара ненадлежащего качества.

Члены комиссии:


__________________________



_____________________

 
__________________________



_____________________
__________________________



_____________________ 

Представитель Поставщика

______________________________________    ____________________________

по доверенности №  _____ от «_____»_______ 20___ г.

М.П.

	ПОКУПАТЕЛЬ:

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д. М. Надточаев
	ПОСТАВЩИК:




Приложение №4

к Договору № _______
от «_______»_______ 202_ года

Форма заявки

Заявка

на поставку Товара

ГУП РК «Крымгазсети» направляет Вам настоящую заявку на поставку Товара по Договору поставки № _________ от __.__.20__ г.:

	№
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во

к поставке
	Количество по предыдущим заявкам
	На сумму

(к поставке)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Итого, руб. с НДС:
	

	Сумма по предыдущим заявкам, руб. с НДС:
	

	Остаточная сумма по Договору на момент подачи заявки, руб. с НДС:
	


Требуемая дата поставки: до __.__.20__ г.
Место поставки: ____________________

Контактное лицо, 

отвечающее за приемку Товара: ____________________

Ответственный по договору              _____________                _________________

со стороны Покупателя
    (ФИО)
Согласовано:

Начальник _________________
          _____________
_________________



(структурное подразделение)
      (ФИО)

	ПОКУПАТЕЛЬ:

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Директор

_____________________ Д. М. Надточаев
	ПОСТАВЩИК:




�Данная анкета заполняется, в случае если участником конкурентной закупки является юридическое лицо


� Данная анкета заполняется, в случае если участником конкурентной закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.





� Указать систему налогообложения.
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