Техническое задание

Оказание услуг по обследованию протечек монолитных стен и перекрытий инъекционным способом, в Спальном корпусе отеля (Литер «Б», инв. №ЦБ0000072) отеля «МРИЯ».

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Главный корпус отеля «МРИЯ» |
| 2 | Местонахождение объекта | Услуги по обследованию протечек инъекционным методом, в спальном корпусе отеля (Литер «Б», инв. №ЦБ0000072) отеля «МРИЯ». |
| 3 | Заказчик | ООО «МРИЯ» |
| 4 | Требования к Исполнителю | - Наличие реализованных проектов, аналогичных предмету отбора, в том числе по объему работ. - Все работы должны проводиться с соблюдением действующих нормативных актов РФ. |
| 5 | Цель | Подготовка отеля СКК «Мрия» к сезону 2026 года |
| 6 | Виды услуг | - Обследование мест протечек. - Определение точного объема операций. - Определение метода инъецирования. - Составление протокола осмотра мест протечек ограждающих конструкций. |
| 7 | ТЭП | - Обследование стены и кровли спортивного зала; - Обследование в переходе с медицинского центра на бальнеологический комплекс; - Обследование в зоне гостевого лифта бальнеологического комплекса; - Обследование в переходе с дебаркадера отеля на бальнеологический комплекс; - Обследование на выходе с Мезонина к открытому бассейну; - Обследование в Цветочном Бутике; - Обследование в кабинете ФНБ на мезонине. - Обследование над белой мойкой центральной кухни; - Обследование в зоне дебаркадера деформационный шов; - Обследование в шахту грузового лифта дебаркадера; - Обследование в гримерке; - Обследование стены ночного клуба. |
| 8 | Сроки оказания услуг | Срок оказания услуги – 20 календарных дней с даты передачи строительной площадки. |
| 9 | Требования к техническим решениям | 1. При производстве не нарушать работу систем комплекса. 2. Все технические решения предварительно согласовать с Заказчиком 3. В процессе оказания услуг учесть существующие инженерные сети и системы. 4. Работы выполнять с предварительным ограждением и защитой коммуникаций от брызг. |
| 10 | Содержание коммерческого предложения | Коммерческое предложение должно содержать: 1. Стоимость услуг. 2. Указать стоимость работ и стоимость материалов. 3. Условия оплаты (размер авансирования). 4. Сроки оказания услуг. 5. Возможно отразить в коммерческом предложении аналоги применяемого материала, с учетом того, что предлагаемые материалы не будут ухудшать технические характеристики и визуальное восприятие конечного результата выполненных работ. |
| 11 | Требование к материалам и оборудованию | 1. Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин, ТУ, иным нормативным документам и подтверждены сертификатами, паспортами в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ. 2. Все необходимые инструменты, оборудование, приобретаются и доставляются на объект силами Подрядчика. 3. В производство допускаются материалы и изделия только при наличии сертификатов, паспортов или других сопроводительных документов от заводов поставщиков на предмет соответствия ГОСТам, ТУ и др. нормативным документам, предусмотренными законодательством РФ. 4. Применение каких-либо аналогов материалов и оборудования, указанных в Техническом задании, возможно только с согласования с Заказчиком. 5. Все применяемые материалы и исполнение всех конструктивных узлов предварительно должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 12 | Требования к качеству оказания Услуг и техническим средствам систем | 1. Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов 2. Подрядчик обязан предъявлять Заказчику все скрытые работы с оформлением актов освидетельствования скрытых работ. 3. Качество Услуг должно соответствовать требованиям применяемых СНиП, ГОСТов, Регламентов, ТУ и иным нормам, и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявляемым Заказчиком. 4. Оказание услуг в части электромонтажных работ осуществляется в соответствии с требованиями нормативных актов, в том числе Федеральными Законами, приказами, ГОСТами, письмами, регламентирующими проведение электромонтажных работ: • приказ Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (вместе «Порядком ведения перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»); • приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; • приказ Ростехнадзора от 10.07.2017 № 254 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (раздел I «Технологический, строительный, энергетический надзор») П-01-01-2017»; • Правила устройства электроустановок • иные документы, регламентирующие проведение электромонтажных работ. 5. Складирование отходов, образующихся в процессе производства работ, Подрядчик обязан осуществлять на дебаркадере в специальные емкости, которые сторона Подрядчика доставляет на объект Заказчика собственными силами и за свой счет. Место складирования отходов согласовывается до момента начала производства работ. Вывоз отходов осуществляется за счёт средств Подрядчика, не реже чем один раз в 2 календарных дня, вне зависимости от заполнения емкости отходами. |
| 13 | Требования к безопасности | Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. |
| 15 | Особые условия строительства | 1. Оказание услуг в действующем отеле уровня 5*. 2. Учитывая, что оказание услуг производиться на территории действующего отеля, время и периоды оказание услуг (в том числе шумные) Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Возможно оказание услуг в ночное время. 3. Инженерный и рабочий состав, задействованный в оказание услуг, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде. 4. Выполнение услуг не должны препятствовать функционированию действующего объекта, а также создавать условия дискомфортного пребывания гостей на территории отеля. 5. Исполнитель обязан оградить зону производства работ, выполнить мероприятия по защите от грязи и пыли, а также выставить предупреждающие знаки о проведении ремонтных работ. 6. Порядок вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудование на территорию отеля: - Заявка оформляется представителем Исполнитель не позднее чем за день до вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудования; - Выгрузка и загрузка материалов и оборудования осуществляется на дебаркадере отеля; - Время перемещения материалов и оборудования по гостевым зонам отеля осуществлять строго с предварительного согласования с Заказчиком. |
| 16 | Дополнительные требования | 1. Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, Исполнитель должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых замеров и обследований, а также предоставление, ознакомлении и подписании всей разрешающей документации к производству работ. 2. Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию. 3. Предоставление Актов по исполнению услуг. 4. Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя: изготовление, монтаж, материалы и оборудование, уборка во время работ и после монтажа, в том числе стоимость погрузки изделий и материалов, перевозки до места установки заказчику, разгрузки, упаковки, а также все пошлины, налоги, сборы, а также размещение и проживание персонала. 5. Перед началом производства работ Исполнитель направляет Заказчику на согласование график производства работ и графика распорядка рабочего дня. 6. Исполнитель направляет список сотрудников, задействованных при оказании услуг, заблаговременно, не позднее, чем за три дня до момента их привлечения. 7. Время проведения шумных работ согласовывается с Заказчиком заблаговременно. 8. Исполнитель своими силами организовывает наличие необходимого оборудования для оперативной транспортировки и перемещения, используемого оборудование и материалов на объект производства работ с целью оказания услуг. 9. Заказчиком не предоставляется место для хранения, задействованного для оказания услуг, оборудования и материалов. 10. При необходимости отключения действующих инженерных сетей и систем комплекса, время и период отключения согласовывается с Заказчиком. 11. В случае загрязнения в результате оказания услуг смежных помещений или оборудования Исполнитель устраняет указанные загрязнения незамедлительно. 12. Исполнитель обязан соблюдать все правила, ограничения и требования, действующие на территории комплекса. |
| 17 | Контактное лицо по техническим вопросам | По техническим вопросам обращаться по тел.: Руководитель комплексной эксплуатации отеля – Романов Павел Владимирович Тел.: +7 (989) 270 29-68 |