ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодная линейка SLD 25-RGB-024-01 | Шт. | Материал: Алюминий; Габаритные размеры: (Ш) 25 мм × (В) 35 мм × (Д) 1000 мм; Входное напряжение: 24В; Потребляемая мощность: 12Вт; Тип светодиодов: 5050 (Тайвань); Количество светодиодов: 48 шт./м; Цвет: RGB (Full color); Степень защиты: IP65; Рабочая температура: -35 ~ +50°С. | 300 | Нет. В связи с невозможностью интеграции аналогов требуется оригинал либо точная копия. |
| 2 | Светодиодная линейка SLD 25-RGB-024-005 | Шт. | Материал: Алюминий; Габаритные размеры: (Ш) 25 мм × (В) 35 мм × (Д) 500 мм; Входное напряжение: 24В; Потребляемая мощность: 6Вт; Тип светодиодов: 5050 (Тайвань); Количество светодиодов: 24 шт./м; Цвет: RGB (Fullcolor); Степень защиты: IP65; Рабочая температура: -35 ~ +50°С. | 100 | Нет. В связи с невозможностью интеграции аналогов требуется оригинал либо точная копия. |
| 3 | Усилитель DMX сигнала |  | A88G Industrial DMX512 / RS485 усилитель сигнала передачи данных | 6 | Именно этот!!! Система старого образца аналог не подходит. |
| 4 | Блок питания ARPV-UH24480-PFC | Шт. | Блок питания ARPV-UH24480-PFC (24V, 20A, 480W) (Arlight, IP67 Металл, 7 лет) 028087 - купить от Arlight | 6 | Нет |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. Для замены вышедших из строя вследствие ЧП.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.