ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Тройник с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь. | шт. | Тройник с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь. VTi.933.I.280428 28 мм х 1/2" Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/fiting_iz_nerjaveyushej_stali__press_trojnik_s_narujnoj_rezboj.html | 4 | нет |
| 2 | # Тройник с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь | шт | Тройник с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь VTi.933.I.220422 22 мм х 1/2" Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/fiting_iz_nerjaveyushej_stali__press_trojnik_s_narujnoj_rezboj.html | 4 | нет |
| 3 | # Тройник нержавеющая сталь. | шт | Тройник нержавеющая сталь. VTi.931.I.282228 28 x 22 x 28 мм | 4 | нет |
| 4 | # Угольник 90° (раструб–раструб) нержавеющая сталь | шт | Угольник 90° (раструб–раструб) нержавеющая сталь VTi.951.I.002828 28 мм Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/fiting_iz_nerjaveyushej_stali_press_ugolnik_vti951i.html | 15 | нет |
| 5 | # Угольник 90° (раструб–раструб) нержавеющая сталь | Шт. | Угольник 90° (раструб–раструб) нержавеющая сталь VTi.951.I.002222 22 мм Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/fiting_iz_nerjaveyushej_stali_press_ugolnik_vti951i.html | 20 | нет |
| 6 | # Соединитель прямой с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь | Шт. | Соединитель прямой с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь VTi.901.I.002805 28 мм х 3/4" Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/press_fiting_iz_nerjaveyushej_stali_s_narujnoj_rezboj_vti901i.html | 4 | нет |
| 7 | # Соединитель прямой с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь | Шт. | Соединитель прямой с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь VTi.901.I.002204 22 мм х 1/2" Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/press_fiting_iz_nerjaveyushej_stali_s_narujnoj_rezboj_vti901i.html | 4 | нет |
| 8 | # Соединитель прямой с переходом на внутреннюю резьбу нержавеющая сталь. | Шт. | Соединитель прямой с переходом на внутреннюю резьбу нержавеющая сталь.VTi.902.I.002805 28 мм х 3/4" Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/press_fiting_iz_nerjaveyushej_stali_s_vnutrennej_rezboj_vti902i.html | 4 | нет |
| 9 | # Соединитель с накидной гайкой нержавеющая сталь. | Шт. | Соединитель с накидной гайкой нержавеющая сталь. VTi.908.I.002806 28 мм х 1" Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/press_fiting_iz_nerjaveyushej_stali_s_nakidnoj_gajkoj_vti908i.html | 2 | нет |
| 10 | # Соединитель с накидной гайкой нержавеющая сталь | Шт. | Соединитель с накидной гайкой нержавеющая сталь. VTi.908.I.002204 22 мм х 1/2" Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/press_fiting_iz_nerjaveyushej_stali_s_nakidnoj_gajkoj_vti908i.html | 8 | нет |
| 11 | # Соединитель с накидной гайкой нержавеющая сталь. | Шт. | Соединитель с накидной гайкой нержавеющая сталь. VTi.908.I.002805 28 мм х 3/4" Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/press_fiting_iz_nerjaveyushej_stali_s_nakidnoj_gajkoj_vti908i.html | 6 | нет |
| 12 | # Труба из нержавеющей стали. | шт | Труба из нержавеющей стали. VTi.900.304.2812 28 х 1,2 мм, по 4 м Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/truby_iz_nerzhavejushhej_stali/truba_iz_nerjaveyushej_stali_vti900304.html | 2 | нет |
| 13 | # Труба из нержавеющей стали. | шт | Труба из нержавеющей стали. VTi.900.304.2212 22 х 1,2 мм, по 4 м Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/truby_iz_nerzhavejushhej_stali/truba_iz_nerjaveyushej_stali_vti900304.html | 2 | нет |
| 14 | # Фитинг резьбовой – переходник. | Шт. | Фитинг резьбовой – переходник. VTr.592.N.0604 1" х 1/2" Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_perehodnik_vtr592n.html | 1 | нет |
| 15 | # Сгон разъемный (американка) LD PRIDE DN20 (3/4") ВР/НР латунь никель | Шт. | Материал:латунь Общая длина:52 мм Накидная гайка (Американка):да Тип фитинга:сгон Тип резьбы:3/4F-3/4M Вид покрытия:никель Код товара: 36701502 Ссылка пример: https://www.vseinstrumenti.ru/product/sgon-razemnyj-ld-pride-amerikanka-dn20-3-4-vr-nr-latun-nikel-ld-67-530-20-17168447/?utm_source=Yandex&utm_content=17168447&utm_medium=organic&utm_term=17168447&utm_campaign=webmaster&ysclid=mv29eti89694492990&utm_referrer=https://ya.ru/search/?text=%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0%2B3%255C4%26lr=216279%26clid=5417705%26win=706 | 4 | нет |
| 16 | # Сгон разъемный (американка) LD PRIDE DN15 (1/2") ВР/НР латунь никель | Шт. | Материал:латунь Накидная гайка (Американка):да Тип фитинга:сгон Тип резьбы:1/2F-1/2M Вид покрытия:никель С уплотнителем:нет Код товара: 36701460 Ссылка пример: https://www.vseinstrumenti.ru/product/sgon-razemnyj-ld-pride-amerikanka-dn15-1-2-vr-nr-latun-nikel-ld-67-530-15-17168429/#searchQuery=Сгон+разъемный+(американка)+LD+PRIDE+DN15+(1/2%22)+ВР/НР+латунь+никель+с+биркой+LD.67.530.15&searchType=autocomplete | 4 | нет |
| 17 | # Кран шаровой «PERFECT-ГОСТ» с ручкой-бабочкой и внутренней–наружной резьбой. | Шт. | Кран шаровой «PERFECT-ГОСТ» с ручкой-бабочкой и внутренней–наружной резьбой. VT.418.N.04 1/2" Ссылка пример: https://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/sharovye_krany_valtec_gost/kran_sharovoj_gost_s_ruchkoj_babochkoj_i_vnutrennejnarujnoj_rezboj.html | 3 | нет |
| 18 | # Кран шаровой «PERFECT-ГОСТ» с ручкой-бабочкой и внутренней–наружной резьбой | Шт. | Кран шаровой «PERFECT-ГОСТ» с ручкой-бабочкой и внутренней–наружной резьбой VT.418.N.05 3/4 https://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/sharovye_krany_valtec_gost/kran_sharovoj_gost_s_ruchkoj_babochkoj_i_vnutrennejnarujnoj_rezboj.html | 2 | нет |
| 19 | # Держатель трубный оцинкованный 3/4" для труб | Шт. | Держатель трубный оцинкованный 3/4" для труб (Дн 25…28,мм) с сантехшпилькой М8 х 80 мм и дюбелем М10 х 50 мм Код товара: 1028655 | 5 | нет |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город-курорт Ялта, село Оползневое, ул. Генерала Острякова, здание 9 корпус 1.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.