ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Срок поставки товара не должен превышать 7 кал. дней!

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа светодиодная Gauss Black Filament диммируемая матовая 35 мм, мощность - 9 Вт, цоколь - E14, световой поток - 590 лм, цветовая температура - 3000 K, теплый белый свет, форма - свеча | Шт. | Лампа светодиодная Gauss Black Filament диммируемая матовая 35 мм, мощность - 9 Вт, цоколь - E14, световой поток - 590 лм, цветовая температура - 3000 K, теплый белый свет, форма - свеча 103201109-D купить в Москве и РФ | 300 | Нет |
| 2 | Лампочка светодиодная диммируемая прозрачная кукуруза G9 4W | Шт. | Лампочка светодиодная диммируемая прозрачная кукуруза G9 4W Thomson G9 TH-B4245, купить по цене 332 руб. | 300 | Нет |
| 3 | Диммер SMART-D2-DIM-SUF (230V, 2A, TRIAC, 2.4G) | Шт. | Диммер SMART-D2-DIM-SUF (230V, 2A, TRIAC, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет) 023066 - купить от Arlight | 10 | Нет |
| 4 | Панель SMART-P10-DIM-G-SUF (3V, Rotary, 2.4G) | Шт. | Панель SMART-P10-DIM-G-SUF (3V, Rotary, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет) 032945 - купить от Arlight | 2 | Нет |
| 5 | INTELLIGENT ARLIGHT Сенсорная панель SMART-RF-801-11-1G-4SC-DIM черный (3V, 2.4G) накладная | Шт. | INTELLIGENT ARLIGHT Сенсорная панель SMART-RF-801-11-1G-4SC-DIM черный (3V, 2.4G) накладная (IARL, IP20 Пластик, 5 лет) 063525 - купить от Arlight | 3 | Нет |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. Для модернизации освещения над стойкой ресепшн Мед. Центра, Кальянной и Сигарного клуба.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 7 кал. дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.