Техническое задание
по поставке электротехнических материалов

1. Объект: АО «Омскоблавтотранс», пр. Комарова 2 , пост охраны КПП
1.1.  Объем поставки:  в течении  3 (трех) дней по заявке заказчика
1.2. Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым поставщиком Заказчику вместе с товаром.


	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги
	Ед.изм.
	Кол-во 
в ед.изм.

	
	
	
	
	

	1
	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5-0,66 ГОСТ
	м
	100
	

	2
	Изолента ХБ 300 гр 0,4х19х26м
	шт
	10
	

	3
	Изолента ПВХ профессиональная, 0,18х19мм, 20м, серая KRANZ
	шт
	20
	

	4
	Провод СИП-4 2х16-0,6/1
	м
	60
	

	5
	Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М GENERICA
	шт
	8
	

	6
	Зажим анкерный  ЗАБ SM-158 (ЗАБ 4х16-35, SO158)
	шт
	8
	

	7
	Крюк универсальный КР-16
	шт
	8
	

	8
	Щит антивандальный, ЩПМП-4-0, GRP, IP55, IK08, -50 С до +70 С, навесной, (800х500х270) TDM
	шт
	4
	

	9
	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 (100м)  ГОСТ 31996-2012
	м
	200
	

	10
	Кабель МКЭШнг(А)-LS 7х0,5
	м
	500
	

	11
	Трос стальной  Zn 5,0
	м
	200
	

	12
	Лоток перфорированный 50х100х3000-0,55 ESCA IEK
	м
	132
	

	13
	Кронштейн настенный основание 150мм IEK
	шт
	120
	

	14
	Болт шестигранный М6х20 IEK
	шт
	500
	

	15
	Гайка со стопорным буртом М6 IEK
	шт
	500
	

	16
	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-10-Д-С IEK
	шт
	10
	

	17
	Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 16А 4,5кА KARAT IEK
	шт
	16
	

	18
	Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 32А 4,5кА KARAT IEK
	шт
	6
	

	19
	Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 32А 4,5кА KARAT IEK
	шт
	2
	

	20
	Набор диэлектрических отверток НИО-06 серия ПРОФИ (КВТ)
	шт
	3
	

	21
	Зажим ответвительный ЗОИ Р1Х-95.1 (16-95х1,5-16)
	шт
	8
	

	22
	Розетка (колодка) двойная с заглушками 2Р+РЕ 1х16А каучук Lezard
	шт
	2
	

	23
	Пост кнопочный ПКЕ 222-2
	шт
	6
	

	24
	Труба гофрированная ПНД d=20мм с зондом черная (50м) IEK
	упак
	12
	

	25
	Провод СИП-4 4х16-0,6/1
	м
	100
	

	26
	Труба гофрированная ПНД d=25мм с зондом черная (50м) IEK
	упак
	10
	







2. Гарантии качества.
2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным Техническим заданием. 
2.2. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации санитарным и фитосанитарным нормам.
2.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
2.4. Гарантийный срок товара не менее 24 месяцев с даты передачи товара Заказчику, в случае если гарантия завода производителя превышает данное значение, то срок гарантии соответствует сроку, установленному производителем.
Гарантия качества товара распространяется на весь объем товара в течение всего срока годности установленного производителем.
Гарантийные обязательства должны быть подтверждены гарантийным талоном или иным документом подтверждающим гарантию и содержащим гарантийные обязательства. Документы, подтверждающие гарантию, должны быть скрепленные печатью Поставщика, и переданы Заказчику при приемке товара.
2.5. В случае обнаружения любых дефектов в течение гарантийного срока, а также в случае обнаружения несоответствия Товара  заявленным характеристикам, выявленным в процессе эксплуатации,  все затраты,  связанные с их устранением, а при необходимости и замены, несет Поставщик.




Начальник СЭЗиС                          				 Саяпин Д.И.
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