РАЗЪЯСНЕНИЕ
положений документации о запросе предложений в электронной форме
Тема запроса: Выполнение работ по капитальному ремонту кровель на объектах ГУПС «Севтеплоэнерго»: котельная «Муссон» по адресу: ул. Вакуленчука, 29 (извещение № 31603462111).

Текст запроса:
Согласно Приложения № 1 к Документации на запрос предложений ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по капитальному ремонту кровель на объектах ГУПС «Севтеплоэнерго»: котельная «Муссон» по адресу ул. Вакуленчука, 29,  Раздел 4 «Описание выполняемых работ.» указано требование по наименованию работ: ремонт цементной стяжки площадью до 1,0 м2 в количестве 237 мест.

Однако в ТЗ не указана предполагаемая толщина стяжки.

«4. «Описание выполняемых работ.

	№ 

п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	1 м2 покрытия
	871,17

	2.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	1 мест
	237

	3.
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в 2 слоя
	1 м2 кровли
	871,17

	4.
	Погрузка и вывоз строительного мусора

 (с учетом затрат на утилизацию)
	1 т груза
	10,3

(нормативный расчет)


Согласно данному ТЗ предполагается выполнение работ по разборке и устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в 2 слоя. Данные работы могут включать в себя использование стальных либо пластиковых отливов по кромке крыши, монтаж и устройство водосточной системы. Однако данные виды материалов и работ не конкретизированы в ТЗ ,а также не указаны линейные размеры здания.
В связи с чем прошу уточнить следующее:

1.Предполагаемую толщину стяжки по данным работам «Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2», а также планируется ли полная заливка стяжки.

2. Предполагается ли использование стальных либо пластиковых отливов по кромке крыши, а также их длина.
3. Предполагается ли наличие водосточной системы (требования к ней).

4. Линейные размеры здания.

II.  Учитывая, что данные виды работ предполагают наличие допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, согласно Перечню видов работ, утвержденному приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, прошу уточнить какими документами (и требованиям к ним) подтверждается наличие данного допуска.

III.  Учитывая, что предметом закупки является «Выполнение работ по капитальному ремонту кровель на объектах ГУПС «Севтеплоэнерго»: котельная "Муссон" по адресу: ул.Вакуленчука, 29».Для подготовки заявок на участие участникам необходимо ознакомится с проектом реконструкции кровли, однако данный документ не размещен в ЕИС.

IV. Оценка Заявок по критерию «Квалификация подрядчика»

В соответствии с данным критерием оценивается опыт выполнения участником аналогичных подрядных работ, являющихся предметом закупки (выполнение работ по ремонту кровли) за последние 2 (два) года до даты окончания подачи заявок, указанной в п. 24 Информационной карты запроса предложений (стоимость каждого такого договора должна составлять не менее чем 20 % (двадцать) процентов от начальной (максимальной) цены по настоящей закупке. Договоры с частичным исполнением к оценке по данному критерию не принимаются.

В случае если один из участников предоставит 5 (пять) и более аналогичных договоров, то данному Участнику присваивается максимальный рейтинг по данному критерию, остальным участникам присваивается рейтинг из расчета максимального количества аналогичных договоров равным 5 (пяти), то есть, Cmax = 5. Квалификация, выраженная в опыте выполнения аналогичных работ (выполнение работ по ремонту кровли), составляет в совокупности 30% от общей суммы баллов по всем условиям.

При такой системе оценки в преимущественном положении оказываются компании, срок существования которых в качестве юридического лица более продолжительный, а также имеющие опыт аналогичных работ на территории Российской Федерации. То есть в преимущественном положении оказываются компании созданные на территории материковой России, при этом юридические лица созданные в Республике Крым по законодательству Российской Федерации в соответствии с 6-ФКЗ от 21 марта 2014 года не будут иметь возможности соответствовать данному критерию.

Следовательно, сформулировав подобным образом этот критерий, Заказчик ограничил круг предполагаемых участников, исключив конкуренцию между хозяйствующими субъектами, осуществившими необходимые работы по государственным контрактам на территории Российской Федерации, и организациями, имеющими опыт по выполнению аналогичных работ по договорам, но не зарегистрированных на территории Республики Крым по законодательству Российской Федерации, тем самым нарушив требования антимонопольного законодательства. Такой критерий в принципе исключает участие и победу в данной закупке крымских организаций, ранее не зарегистрированных по законодательству Российской Федерации и не выполнявших работы по государственным контрактам, договорам на территории Республики Крым Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным, прошу внести изменения в Документацию о закупке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе разместить проектно-сметную документацию в полном объеме. 
Ответ:
По существу заданных вопросов Заказчик разъясняет следующее:
1. Позиция № 2 «Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2» (количество: 237 мест) п. 4 Технического задания включает следующие работы:
- вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест;
- заделка выбоин цементным раствором с железнением.
2. Позиция № 3 «Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в 2 слоя» (количество: 871,17 м2 кровли) п. 4 Технического задания включает следующие работы:
- устройство бетонных бортиков в местах примыканий к парапетам, трубам, шахтам и т.п.;
- штукатурка вертикальных поверхностей на высоту примыкания;
- огрунтовка основания под наклейку материала рулонного кровельного;
- устройство гидроизоляции вокруг водоприемных воронок;
- устройство дополнительных слоев в лотках и в местах примыканий;
- устройство основного кровельного ковра;
- обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью.
3. Ремонт стяжки принят в объеме 27% от площади общей кровли (при вскрытии рулонного покрытия устанавливается фактический объем и способ ремонта, что указывается в акте на скрытые работы).
4. Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров включает устройство примыканий с учетом фартуков.

Водосток внутренний, парапет по периметру здания; габариты здания 18,40  х 56,80 м., высота до 15 м.
5. Кровля надстройки не ремонтируется.

6. В соответствии с Примечанием № 1 к Приказу Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», допуск на выполнение отдельных работ по устройству кровель согласно п. 13 Перечня не требуется, так как объект, на котором должны проводиться работы, не относится к объектам, указанным в ст. 48.1 Градостроительного кодекса. В случае, если при исполнении договора с заказчиком согласовано выполнение дополнительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, то до начала выполнения таких работ подрядчик обязан предоставить копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к таким работам.

7. Законодательством не предусмотрено составление проекта реконструкции на выполнение работ, указанных в Техническом задании.
8. Опыт юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и города федерального значения Севастополя и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, подлежит оценке, если такие лица привели свои учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации и обратились с заявлением о внесении сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном ст. 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
9. В целях оценки опыта участника принимаются договоры на выполнение работ по ремонту кровли за последние 2 (два) года, стоимость каждого такого договора должна составлять не менее чем 20 % (двадцать) процентов от начальной (максимальной) цены по настоящей закупке. Договоры с частичным исполнением к оценке по данному критерию не принимаются.
Данный критерий является оценочным и не влияет на допуск к участию в закупке.
