## Лист1
Приложение №1 к Письму о подаче ценовой заявки на участие в Запросе котировок №210
Ценовое предложение
к Запросу котировок в электронной форме № 210
на поставку котельно-вспомогательного оборудования с выполнением работ по монтажу, проведением пусконаладочных работ и диспетчеризацией на котельной по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Ганского, 57а
№ п/п | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., c НДС, руб. | Ставка налога, % | Сумма НДС, руб. | Стоимость c НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Горелка жидкотопливная блочная |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
2 | Автоматика управления безопасности горелки и котла |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
3 | Модуль подогрева топлива |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
4 | регулятор мазутный |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
5 | датчик давления |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
6 | фильтр тонкой очистки |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
7 | фильтр топливный |  | шт. | 4 |  |  |  | 0
8 | насосный агрегат |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
9 | термопреобразователь сопротивления |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
10 | термопреобразователь сопротивления |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
11 | датчик давления (разряжения в топке) |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
12 | датчик реле давления (давления газов в топке) |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
13 | электроконтактный манометр |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
14 | датчик реле расхода |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
15 | привод направляющего аппарата (шибера) газохода |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
16 | кран шаровой полно проходной |  | шт. | 20 |  |  |  | 0
17 | кран шаровой проходной |  | шт. | 5 |  |  |  | 0
18 | кран шаровой полнопроходной |  | шт. | 5 |  |  |  | 0
19 | клапан обратный 16нж48нж |  | шт. | 5 |  |  |  | 0
20 | труба стальная б/ш Ду 18х1,5 |  | м. | 70 |  |  |  | 0
21 | труба стальная б/ш Ду 57х3,5 |  | м. | 60 |  |  |  | 0
22 | кабель ВВГнг 5х1,5 |  | м. | 120 |  |  |  | 0
23 | кабель КВВГнг 4х0,75 |  | м. | 300 |  |  |  | 0
24 | провод ПВС 3х0,5 |  | м. | 300 |  |  |  | 0
25 | металорукав Ду 16 |  | м. | 400 |  |  |  | 0
26 | лоток кабельный перфорированный |  | шт. | 30 |  |  |  | 0
Всего к оплате | [5 empty] | 0
Итоговая цена договора __________ руб., с учетом НДС __________ руб. (сумма заполняется участником размещения заказа, как цифрами, так и прописью)
(В случае, если Участник запроса котировок не является плательщиком налога на добавленную стоимость, указать статью налогового кодекса Российской Федерации)
Участник самостоятельно заполняет столбец 3,6,7,8