УТВЕРЖДАЮ

Директор  Муниципального унитарного предприятия городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства»

_____________________/И.И.Сотов /

«17» октября 2019 года

Документация

о запросе предложений в электронной форме

Наименование запроса предложений:

«Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
подъемно-транспортного оборудования»

2019 год

Содержание:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ...	3

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ…	22

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ…	 53

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА…	62

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства».

Единая информационная система (ЕИС) - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.ru).

Документация о закупке – настоящий комплект документов, включающий изменения, поправки и разъяснения, утвержденный в установленном порядке, содержащий сведения о составе товаров, работ или услуг право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявки Участником закупки, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора.

Комиссия по закупке товаров, работ и услуг – коллегиальный орган, создаваемый руководителем Заказчика. Задачей Комиссии при организации и проведении конкурентных закупок является создание равных условий для всех участников закупки на поставки товаров, работ, услуг, а также обеспечение добросовестной конкуренции для выявления наиболее выгодного для Предприятия предложения по закупке необходимых товаров, работ, услуг.

Запрос предложений в электронной форме (далее – Запрос предложений) – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

Извещение о проведении запроса предложений (далее – Извещение) –информация о запросе предложений, размещенная на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке. Извещение составляется в электронной форме посредством функциональных возможностей ЕИС и электронной торговой площадки. Извещение является неотъемлемой частью документации о закупке.

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение (оферту) Участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленными документацией о закупке.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

Победитель запроса предложений – Участник закупки, представивший Предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика, и заявке на участие, в закупке которого было присвоено первое место согласно порядку оценки, установленному в  документации о закупке.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме в режиме реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

    - Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора согласно пункту 9 раздела 2 «Информационная карта запроса предложений» настоящей документации о закупке.

    - Подача заявки на частичную поставку товаров (выполнение работ / оказание услуг) в составе лота / закупки не допускается.

Далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации о закупке, если не указано иное.

## Участник закупки

    - Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

    - Для участия в запросе предложений Участник закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке.

    - В запросе предложений вправе принять участие только участники закупки, получившие аккредитацию на электронной площадке.

Аккредитация участников электронных запросов предложений осуществляется оператором электронной торговой площадки в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентом и условиями функционирования электронных торговых площадок.

    - Для всех Участников закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в закупке требований, не предусмотренных документацией о закупке, не допускается.

    - Решение о допуске, отклонении Участников закупки к дальнейшему участию в запросе предложений, о соответствии или о несоответствии Участника закупки, заявки такого Участника закупки требованиям закупочной документации принимает Комиссия по закупкам в порядке, определенном положениями настоящей документации о закупке.

    - Победителем запроса предложений признается участник размещения заказа, представивший предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика.

## Правовой статус документов

    - Процедура запроса предложений проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства».

    - Во всем, что не урегулировано извещением и настоящей документацией о закупке, стороны руководствуются Положением о закупках товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства».

## Прочие положения

    - Обмен между Участником запроса предложений, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением запроса предложений, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

    - Электронные документы участника запроса предложений и Заказчика должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника запроса предложений в электронной форме и Заказчика.

    - Правила документооборота, в том числе порядок размещения извещений, документации о закупке на электронной торговой площадке, аккредитации участников закупки на электронной торговой площадке, порядок предоставления документации участникам закупки, порядок размещения разъяснений и внесения изменений в документацию, технический порядок направления участником и рассмотрения Заказчиком заявок, технический порядок отстранения участника закупки от дальнейшего участия в процедурах закупок, а также технический порядок заключения договора с победителем закупки устанавливаются оператором электронной торговой площадки.

    - Заказчик обеспечивает конфиденциальность в соответствии с законодательством Российской Федерации относительно всех полученных от Участников закупки сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в закупке, до момента подведения итогов. Предоставление этой информации третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящей документацией о закупке.

## Состав документации о закупке

    - Документация о закупке по запросу предложений на право заключения договора включает в себя извещение о проведении запроса предложений, настоящую документацию о закупке, в которую включены: техническое задание и проект договора.

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## Публикация извещения о проведении запроса предложений

    - Заказчик не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня окончания приема заявок на участие в запросе предложений размещает извещение о проведении запроса предложений и документацию о проведении запроса предложений на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке https://torgi82.ru.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного в извещении о запросе предложений.

## Предоставление документации о закупке

    - Документация о закупке находится в открытом доступе и предоставляется через ЕИС и электронную торговую площадку https://torgi82.ru начиная с даты размещения Извещения.

## Изучение документации о закупке

    - Предполагается, что Участник закупки в полном объеме изучил настоящую документацию о закупке.

    - Предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям настоящей документации о закупке, является риском Участника, подавшего такую заявку, который приведет к отклонению его заявки.

    - Считается, что Участником закупки получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Участник закупки должен учитывать, как влияющие на его заявку на участие в закупке.

    - Никакие претензии Заказчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы.

## Разъяснение положений документации о закупке

    - Любой участник закупки вправе направить Заказчику через электронную торговую площадку, на которой размещена процедура конкурентной закупки, запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе (ЕИС) не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления указанных разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания Участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке

    - Организатор закупок вправе не давать разъяснения на запрос о разъяснении положений документации, поступивший после окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

    - При проведении запроса предложений Участники закупок самостоятельно отслеживают размещение разъяснений положений документации о закупке.

    - Участник закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

## Внесение изменений в документацию о закупке

    - Изменения, вносимые в документацию о проведении запроса предложений размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в документацию о проведении запроса предложений в электронной форме срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного в извещении о запросе предложений.

    - Любое изменение документации о закупке является неотъемлемой ее частью.

    - Все Участники закупки самостоятельно отслеживают размещение информации о внесении изменений в извещение и документацию о закупке.

## Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию убытков, упущенной выгоды, понесенных в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

## Отказ от проведения запроса предложений

    - Заказчик вправе отменить запрос предложений по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.

    - В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, извещение об отказе от проведения запроса предложений в день принятия такого решения размещается в единой информационной системе и электронной площадке. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, Участниками закупок с извещением об отказе от проведения запроса предложений.

## Обеспечение заявки на участие в запросе предложений

## Заказчик вправе установить в настоящей документации требование об обеспечении заявки на участие в закупке, которое гарантирует следующие обязательства Участника закупки:

- обязательство не изменять и не отзывать свою заявку на участие в запросе предложений в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений;

- обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе заявки на участие в запросе предложений;

- обязательство заключить Договор в установленном настоящей документацией порядке.

    - Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем перечисления денежных средств на специальный счет ЭТП в соответствии с инструкциями и Регламентами работы ЭТП.

    - Заказчик не устанавливает в документации о запросе предложений требование об обеспечении заявок, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей 00 копеек. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000,00 рублей (пять миллионов) рублей 00 копеек, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 2 (двух) процентов начальной (максимальной) цены договора.

    - Заказчик вправе удержать сумму обеспечения заявки на участие в запросе предложений в случаях невыполнения Участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящей документации.

    - В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, Заказчик или электронная торговая площадка (если иное не предусмотрено Регламентом электронной торговой площадки) возвращают Участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

- поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке - участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

- заключения договора победителю закупки;

- заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;

- принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке – единственному участнику закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям документации о закупке;

- заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, такому участнику;

- заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником такому участнику;

- принятия решения о не заключении договора (но не более двадцати дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке) с участником, единственно допущенным к участию в закупке или подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

    - Непредставление Участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

## Подача и прием заявок на участие в запросе предложений

    - Для участия в запросе предложений Участник закупки подает заявку в срок и в соответствии с формами, которые установлены настоящей документацией. Такая заявка подается Участником закупки в электронной форме через электронную площадку в порядке, предусмотренном регламентом соответствующей электронной площадки и документацией о запросе предложений.

    - Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений является день размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений. Прием заявок завершается в дату и время установленные на электронной площадке.

    - Заявка и входящие в ее состав документы удостоверяются в порядке, предусмотренном документацией о запросе предложений. Документы, входящие в состав заявки, подаются в электронном виде через электронную площадку и подписываются электронной подписью Участника закупки, с помощью технических средств электронной площадки.

    - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений (лоте запроса предложений).

    - Каждая заявка на участие в запросе предложений, регистрируется на электронной площадке.

## Изменение заявок на участие в закупке или их отзыв

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента открытия доступа к файлам с заявками на участие в запросе предложений.

## Открытие доступа к поступившим заявкам (вскрытие)

    - В срок, установленный в извещении и в настоящей документации, автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа Заказчику ко поданным заявкам и содержащимся в них документам и сведениям в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ.

    - Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного документацией о проведении запроса предложений, будет получена только одна заявка на участие в запросе предложений или не будет получено ни одной заявки, запрос предложений будет признан несостоявшимся.

## Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии (рассмотрение первых частей заявок);

- проведение оценочной стадии (рассмотрение вторых частей заявок).

    - Отборочная стадия.

В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

- затребование от Участников закупки разъяснения положений заявок на участие в запросе предложений. При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий);

- исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме;

- проверка первых частей заявок на соблюдение требований документации о проведении запроса предложений к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки;

- проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям запроса предложений;

- отклонение заявок на участие в запросе предложений, которые, по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям документации о проведении запроса предложений по существу.

    - При наличии сомнений в достоверности отсканированной копии документа Уполномоченное лицо заказчика вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в сканированной копии. В случае если Участник закупки в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

    - Заявка Участника закупки будет отклонена в случаях:

- непредставления отсканированных оригиналов и (или) копий документов (в порядке и на условиях установленных документацией о закупке), а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией;

- несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам закупки, установленным документацией о проведении запроса предложений;

- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам, установленным документацией о проведении запроса предложений;

- несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации;

- непредставления обеспечения заявки, в случае установления требования об обеспечении заявки;

- предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

    - Закупочная комиссия вправе отклонить заявку в случае, если Участник закупки не указал в заявке точные технические параметры товара (работ / услуг), диапазоны значений или иные характеристики (наличие / отсутствие, допускается / не допускается) в соответствии с Техническим заданием.

    - В случае если закупочная комиссия приняла решение о допуске Участника закупки, не указавшего точных технических параметров товара (работы / услуги), диапазонов значений и иных характеристик (наличие / отсутствие, допускается / не допускается) в заявке, создание преимущественных условий одному или нескольким Участникам закупки при этом не допускается.

    - В случае неуказания Участником закупки сведений необходимых для расчета рейтинга Участника закупки (Форма 1.2) при наличии согласия Участника закупки с требованиями документации закупке, оценка заявки такого Участника закупки производится с присвоением 0 (ноль) баллов по каждому критерию, сведения для расчета рейтинга по которому отсутствуют.

    - В случае указания Участником закупки сведений в Форме 1.2 в единицах измерения, отличающихся от единиц измерения, необходимых для расчета рейтинга Участника закупки, установленных документацией о закупке, при наличии согласия Участника закупки, указанного в заявке с требованиями документации закупке (Форма 1) оценка заявки такого Участника закупки производится с присвоением 0 (ноль) баллов по каждому критерию, сведения для расчета рейтинга по которому не соответствуют единицам измерения, установленным документацией о закупке.

    - В случае если сведения необходимые для расчета рейтинга Участника закупки указаны в Форме 1.2, а также в электронных формах и/ или иных документах, прилагаемых к заявке, то приоритетными являются сведения, указанные в Форма 1.2.

    - В случае если при проведении отборочной стадии заявка только одного Участника закупки признана соответствующей требованиям документации о проведении запроса предложений, такой Участник закупки считается единственным Участником запроса предложений. Заказчик заключит договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации о проведении запроса предложений, проекта договора заявки, поданной Участником. Такой Участник закупки не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

    - В случае если при проведении отборочной стадии все заявки Участников закупки были признаны не соответствующими требованиям документации о проведении запроса предложений, или заявка только одного Участника закупки признана соответствующей требованиям документации, запрос предложений признается несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки.

    - Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии комиссия по закупке оценивает и сопоставляет вторые части заявок на участие в запросе предложений Участников закупки, первые части которых не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика с целью определения победителя.

    - Оценка осуществляется в соответствии с критериями и процедурами, указанными в документации о проведении запроса предложений.

    - Критериями оценки и сопоставления заявок являются: критерий № 1 – «Цена договора»; критерий № 2 – «Квалификация участника закупки».

    - В рамках оценочной стадии заказчик оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика, учитывая критерии, определенные настоящей документации, в следующем порядке:

| № п/п | Порядок оценки по критерию (подкритерию) | Значимость (весомость) критерия (КЗК) | Значимость (весомость) подкритерия (КЗП) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора | 50 % | 100 |
|  | Оценка заявок на участие в процедуре закупки по критерию «Цена договора» Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию. Ai – значение критерия «Цена договора» i-го участника закупки. Amax – начальная (максимальная) цена договора, (представляется в настоящей документации). Для получения итогового рейтинга по каждой заявке, рейтинг, присуждаемый і-й заявке умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Для расчета итогового рейтинга по заявке на участие в открытом запросе предложений рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника открытого запроса предложений с наименьшей ценой. Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке на участие в открытом запросе предложений. |  |  |
|  | Квалификация участника размещения заказа | 50 % | 100 |
|  | Оценка заявок на участие в открытом запросе предложений по критерию «Квалификация участника». Для получения оценки (значения в баллах) по данному критерию для каждой заявки вычисляется сумма по всем подкритериям: где: Rсi- рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; ,, - значение в баллах i-ой заявки по каждому из установленных ниже подкритериев; n… – порядковый номер подкритерия; i – порядковый номер заявки участника. Для расчета итогового рейтинга по заявке на участие в открытом запросе предложений рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «квалификация участника закупки», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. |  |  |
| 2.1 | Подкритерий С1 - Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера. При оценке по данному подкритерию анализируется информация об опыте участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера за 2018-2019г. г. Выполненной работой сопоставимого характера считается оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов. Под успешным выполнением работ понимается исполнение исполнителем (участником закупки) работ без применения к такому исполнителю (участнику закупки) неустоек (штрафов, пени). Опыт участника по успешному выполнению в 2018-2019г.г. работ сопоставимого характера, подтверждается копиями договоров, со всеми изменениями и приложениями, являющимися неотъемлемыми частями этих договоров, и указывающими на характер выполняемых работ (оказываемых услуг) и перечень обслуживаемого оборудования. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций информацию об успешном выполнении работ по исполнению участником закупки договоров без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В случае несоблюдения хотя бы одного из перечисленных выше требований настоящего пункта или выявления в представленных документах недостоверной информации, начисление баллов по данному показателю не производится. В случае предоставления не полных сведений в отношении договора, комиссия не засчитывает наличие такого договора. Опыт Баллы У участника отсутствует опыт по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема 0 Сумма объемов в рамках выполненных 2018-2019г.г. работ сопоставимого характера и объема равна либо превышает Оmax 20 Где: С1i - количество баллов по подкритерию «Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема», рассчитанное по i-ой заявке; Оi – суммарная стоимость выполненных в 2018 -2019г.г. работ сопоставимого характера и объема, i-го участника, руб. с учетом НДС; Оmax – максимальная стоимость выполненных в 2018 -2019г.г. работ сопоставимого характера и объема из всех представленных допущенными участниками, руб. * отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящей конкурсной документации. |  | 20 |
| 2.2 | Подкритерий С2 – наличие у участника закупки специалистов в части обобщенных трудовых функций: В.6-Организация технического обслуживания и ремонта лифтов, согласно ГОСТ Р 55964-2014, ЛИФТЫ. Общие требования безопасности при эксплуатации, Закону «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016г. № 238-ФЗ. Наличие у участника закупки специалистов подтверждается копией свидетельства о квалификации, выданного Центром оценки квалификаций на каждого заявленного специалиста В случае не предоставления копии документов в отношении каждого специалиста, комиссия не засчитывает наличие такого специалиста. В случае выявления в представленных документах недостоверной информации, начисление баллов по данному показателю не производится. Оценка по критерию – 0-20 баллов: 2 специалиста и более* - 20 баллов 1 специалист – 0 баллов Примечание: * отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящей конкурсной документации. ** предоставление избыточных сведений помимо требуемых не приводит к увеличению оценки. |  | 20 |
| 2.3 | Подкритерий С3 – наличие у участника закупки электромехаников (техников-электромехаников) по лифтам не ниже 4-го уровня квалификации, согласно требованиям ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», Закону «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016г. № 238-ФЗ Наличие у участника закупки специалистов подтверждается копией свидетельства о квалификации*, выданного Центром оценки квалификаций на каждого заявленного специалиста В случае не предоставления копии документов в отношении каждого специалиста, комиссия не засчитывает наличие такого специалиста. В случае выявления в представленных документах недостоверной информации, начисление баллов по данному показателю не производится. Оценка по критерию – 0-20 баллов: от 6 и более** электромехаников – 20 баллов от 4 до 5 электромехаников – 10 баллов 3 и менее электромеханика - 0 баллов Примечание: * отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящей конкурсной документации. ** предоставление избыточных сведений помимо требуемых не приводит к увеличению оценки. |  | 20 |
| 2.4 | Подкритерий С4 – наличие у участника закупки операторов (диспетчеров) диспетчерской службы по контролю работ лифтов, согласно требованиям ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль», Закону «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016г. № 238-ФЗ Наличие у участника закупки операторов (диспетчеров) диспетчерской службы по контролю работ лифтов подтверждается копиями удостоверений Центра оценки квалификаций В случае не предоставления копии документов* или в случае выявления в представленных документах недостоверной информации, начисление баллов по данному показателю не производится. Оценка по критерию – 0-20 баллов: наличие диспетчеров – 20 баллов отсутствие диспетчеров – 0 баллов * отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящей конкурсной документации. |  | 20 |
| 2.5 | Подкритерий С5 – деловая репутация Участника Деловая репутация Участника оценивается на основании представленных копий положительных отзывов оценки уровня сервиса* полученные не ранее 6 месяцев до даты окончания подачи заявки, по аналогичным видам работ. Оценка по критерию – 0-20 баллов: от 10 и более* отзывов – 20 баллов от 5 до 10 отзывов – 10 баллов от 1 до 5 отзывов – 5 баллов 0 отзывов - 0 баллов Примечание: * отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящей конкурсной документации. ** предоставление избыточных сведений помимо требуемых не приводит к увеличению оценки. |  | 20 |
|  | Итоговый рейтинг. Итоговый рейтинг поступивших заявок рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в настоящей документации, умноженных на их значимость: , где: – итоговый рейтинг i-ой заявки; – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена договора», баллов; – значимость критерия «Цена договора»; – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация участника закупки», баллов; – значимость критерия «Квалификация участника закупки»; В случае, если в результате оценки заявок участников несколько заявок получили равнозначные итоговые баллы, лучшей признается заявка участника, поступившая ранее других. |  |  |

    - Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).

  - Определение победителя запроса предложений и заключение с ним договора

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссия по закупке каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Победителем признается Участник закупки, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.

    - По результатам заседания комиссии по закупке, на котором осуществляется рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений и определение победителя запроса предложений, оформляется итоговый протокол о результатах запроса предложений. В нем указываются следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, ценовых предложения участников закупки. Заявке на участие в закупке, с наименьшей ценой, присваивается первый номер. В случае, если несколько заявок содержат одинаковую наименьшую цену, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим Положением.

    - Протокол о результатах запроса предложений оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Протокол хранится у секретаря комиссии по закупкам.

    - Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания в единой информационной системе и на электронной площадке.

    - По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, с которым заключается договор в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке. По результатам запроса предложений договор заключается с Победителем запроса предложений.

    - Договор по результатам запроса предложений заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам запроса предложений.

    - В случае уклонения победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора либо заключить договор с иным участником закупки.

    - Срок передачи договора от Заказчика участнику закупки, с которым заключается договор не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола.

    - В случае непредставления подписанного договора победителем, иным участником закупки, с которым заключается договор в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

    - В случае непредставления победителем, иным Участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной Участник считаются уклонившимися от заключения договора.

    - В случае если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления Участником закупки, с которым заключается договор обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.

    - После определения Участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким Участником в случае установления относительно него следующих фактов:

- проведения ликвидации Участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления Участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных им документах, в том числе в заявке на участие в закупке;

- нахождения имущества Участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;

- наличия у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

    - В случае уклонения участника закупки от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о проведении запроса предложений, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

    - В случае уклонения от заключения договора Участника, заявке которого был присвоен второй номер, запрос предложений признается несостоявшимся.

    - В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и Участником, заявке которого был присвоен второй номер, Заказчик размещает извещение о признании запроса предложений несостоявшимся в единой информационной системе и на электронной торговой площадке.

    - В случае признания запроса предложений несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являющихся предметом запроса предложений, у единственного поставщика без проведения конкурентной закупки. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений.

- ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

­	соответствие Участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

­	непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

­	неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

­	отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере не превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчётности.

При наличии задолженности Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

­	показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

­	отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

# Общие требования к заявке на участие в закупке

# Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким Участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника не рассматриваются.

# Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей документации о закупке должны быть представлены Участником закупки на ЭТП в форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Каждый документ должен быть представлен в отдельном файле, наименование файла должно содержать информацию о наименовании документа. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны.

# Участник закупки должен подать заявку на участие в запросе предложения, включающую следующие документы:

- Заявка на участие в запросе предложения с приложениями по форме и в соответствии с Разделом 3 «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» настоящей документации, в том числе коммерческое предложение, заполненное в соответствии с Техническим заданием и проектом Договора, являющимися неотъемлемыми частями настоящей Документации о закупке;

- анкету Участника закупки по форме и в соответствии с разделом 3 «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» настоящей документации;

- отсканированные оригиналы учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

- отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или нотариально заверенная копия такой выписки;

- отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсканированный оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет;

- отсканированные оригиналы документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке;

- декларацию соответствия Участника Запроса предложений по форме установленной Разделом 3 «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

- согласие об обработке персональных данных Участника Запроса предложений (для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, являющихся Участниками закупки) по форме установленной Разделом 3 «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки».

- отсканированные оригиналы документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупки (для юридических лиц). Если Заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность.

# В случае если по каким-либо причинам Участник закупки не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа. Предоставление указанной справки не является подтверждением требований, установленных в документации о закупке.

# Официальный язык запроса предложений

# Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложения, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик должны быть написаны на русском языке.

# Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык.

# Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.2.2, может быть расценено Комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией по закупкам.

# Валюта запроса предложений

# Все суммы денежных средств, указанных в документах, входящих в заявку на участие в запросе предложений, должны быть выражены в валюте, указанной в «Информационной карте запроса предложений».

# Если в качестве валюты заявки установлены рубли Российской Федерации, документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, могут быть представлены с выражением сумм денежных средств в иностранной валюте при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом указанных сумм в рубли Российской Федерации. Перевод осуществляется с учетом Официального курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием курса и даты его установления.

# Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

# Предложение о цене договора участника (общая цена Договора, который предлагает заключить Участник закупки) не должно превышать начальную (максимальную) цену предмета закупки, указанную в «Информационной карте запроса предложений» и в извещении о проведении Запроса предложений.

# Цена за единицу продукции, указанная Участником закупки в коммерческом предложении, не может быть выше цены за единицу, указанной в настоящей документации.

# Цена заявки на участие в закупке и договора

# Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, поставкой товаров на условиях, определенных в договоре. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются все налоги, сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в т. ч. гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты.

# Участник закупки в своей заявке на участие в закупке устанавливает цену заявки, которая является твердой (фиксированной), и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения договора. Корректировка цены договора в связи с инфляцией и изменением курсов валют в период действия договора не производится.

# Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения своих расходов по исполнению договора.

# Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)

# Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) указана в пункте 34 Раздела 2 настоящей документации о закупке.

# Если настоящей документацией предусмотрена возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков), требования к Участникам закупки, установленные в настоящей Документации, распространяются на соисполнителей (субподрядчиков).

# Приоритет участникам закупки, установленный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление о приоритете)

# Условием предоставления приоритета является:

# Требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

# Ответственность Участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке установлена в размере восьмидесятикратной ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, которая действует на дату окончания приема заявок по настоящей закупке, и умноженную на начальную максимальную цену договора по настоящей закупке.

# Указание в документации о закупке сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

# Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

# Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления о приоритете, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Постановления о приоритете настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

# Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

# Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается договор.

# Условие о том, что заключение договора с Участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.

# Условие о том, что при исполнении договора, заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением о приоритете, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сведения о способе закупки |
|  | Вид и способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о заказчике |
|  | Наименование заказчика | Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства» |
|  | Место нахождения заказчика | 298500 Республика Крым г. Алушта, ул. Владимира Хромых, д.27 |
|  | Почтовый адрес: | 298500 Республика Крым г. Алушта, ул. Владимира Хромых, д.27 |
|  | Адрес электронной почты: | Zakupki_ugx@mail.ru |
|  | Номер контактного телефона заказчика | +7(36560) 5 92 79 |
|  | Контактное лицо: | Андреева Лариса Викторовна |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка | Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального унитарного предприятия городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства» |
| Сведения о предмете закупки |
|  | Предмет закупки и договора | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования |
|  | Объем поставляемого товара (выполнения работ/оказания услуг) | В соответствии с требованиями Технического задания. |
|  | Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг) | Срок оказания услуг: с «01» января 2020г. (00:00 часов) по «31» декабря 2020г. (23:59 часов) |
|  | Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг) | В соответствии с требованиями Технического задания. |
|  | Порядок оплаты | Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 30 дней, с момента подписания Акта о приемке выполненных работ за текущий период. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от установленных норм и правил, Технического задания, а также условий Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем этих отклонений. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота) | 2 059 080 рублей (два миллиона пятьдесят девять тысяч восемьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС. |
|  | Порядок формирования цены договора | В начальную (максимальную) цену договора включаются: все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, включая стоимость оказываемых услуг, стоимость расходных материалов, оплату заработной платы персонала и компенсацию всех издержек, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Валюта запроса предложений | Рубли РФ |
| Сведения о размещении |
|  | Официальный сайт | http://zakupki.gov.ru |
|  | Сайт электронной торговой площадки | https://torgi82.ru |
|  | Порядок и место подачи заявок на участие в закупке | Порядок подачи заявок, установлен инструкциями и регламентом работы электронной торговой площадки. Место подачи заявок - электронная торговая площадка: https://torgi82.ru |
|  | Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме | «17» октября 2019 года 15:00 (время московское). |
|  | Дата начала и дата окончания срока подачи участниками закупки запросов на разъяснение положений документации | Начало срока – «17» октября 2019 года 15:00 (время московское) Окончание срока – «23» октября 2019 года 23:55 (время московское). |
|  | Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | «29» октября 2019 года 09:00 (по московскому времени). Заказчик вправе, при необходимости, изменить данный срок. |
|  | Место и дата рассмотрения и оценки заявок участников закупки в электронной форме | 298500 Республика Крым г. Алушта, ул. Владимира Хромых, д.27 Дата рассмотрения заявок «29» октября 2019 года 10:00 (по московскому времени). |
|  | Место и дата подведения итогов закупки в электронной форме | 298500 Республика Крым г. Алушта, ул. Владимира Хромых, д.27. «29» октября 2019 года 11:00 (по московскому времени). |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
| Требования к участникам закупки |
|  | Обеспечение заявки на участие в закупке | Не требуется. |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по договору | Размер обеспечения исполнения договора: 5% от начальной максимальной цены по настоящей закупке, что составляет: 102954,0 (сто две тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля, 00 копеек. В качестве обеспечения исполнения договора используются либо денежные средства, либо безотзывная банковская гарантия, при этом выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется Участником закупки, с которым заключается договор. В случае выбора способа обеспечения исполнения договора путем внесения денежных средств на счет Заказчика, обеспечение исполнения договора должно быть перечислено по следующим реквизитам: Банковские реквизиты: Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства» ИНН 9101005322; КПП 910101001; ОКПО 00805689; ОГРН 1149102168511 Банк получателя - АО «ГЕНБАНК» г.Симферополь, БИК 043510123; р/с 40702810604330000011; к/с 30101810835100000123; В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение исполнения договора на ______, извещение №_________. НДС___ или НДС не облагается». В случае выбора способа обеспечения исполнения договора путем предоставления банковской гарантии, то в качестве обеспечения исполнения договора представляется банковская гарантия, оформленная в письменной форме на бумажном носителе на условиях, определенных законодательством Российской Федерации и Положением о закупке, с учетом следующих требований. В качестве исполнения договора принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения договора и информация о ней, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru. Такая информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении; 7) перечень следующих документов, представляемых Бенефициаром Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: - документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); - документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность). Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на следующих условиях: а) обязательное закрепление в банковской гарантии: права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией; права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; б) недопустимость включения в банковскую гарантию: - положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством Российской Федерации); - требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора; - требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на два месяца. |
|  | Требования, предъявляемые к Участникам закупки, в том числе сведения об ограничениях участия в закупке малого и среднего предпринимательства | Общие требования установлены в пункте 3.1 раздела 1 Документации о закупке. Ограничение участия в закупке: не установлено |
|  | Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке | 1. Заявка на участие в запросе предложений (Форма 1). 2. Коммерческое предложение (Форма 1.1). 3. Декларация соответствия Участника Запроса предложений (Форма 1.2). 4. Сведения, необходимые для расчета рейтинга Участника закупки (Форма 1.3). 5. Анкета участника (Форма 1.4). 6. Письменное согласие на обработку персональных данных (в случае, если Участник Закупки является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя) (Форма 1.5). 7. Отсканированные оригиналы учредительных документов участника закупки в актуальной редакции на дату подачи заявки на участие в запросе предложений. 8. Отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или отсканированная нотариально заверенная копия такой выписки. 9. Отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации Участника закупки - юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо отсканированная копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). 10. Отсканированный оригинал свидетельства о постановке участника закупки на налоговый учет. 11. Отсканированный оригинал основного документа, удостоверяющего личность (для участников закупки - физических лиц). 12. Соглашение о создании (учреждении) коллективного участника закупки (для коллективных участников закупки). 13. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке. 14. Отсканированные оригиналы документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупки (для юридических лиц). Если Заявка подписывается по доверенности, то предоставляется отсканированный оригинал доверенности. Доверенность, выданная от имени Участника закупки, должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 15. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. |
|  | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются. |
|  | Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) | Не предусмотрена. |
|  | Сведения о предоставлении приоритета | Установлен приоритет в отношении товаров работ и услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». |
| Порядок оценки заявок на участие в закупке |
|  | Критерии оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений порядок оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений | Согласно пунктам 2.12.14 – 2.12.15 Раздела I настоящей документации. |
| Заключение договора |
|  | Заключение договора | Договор должен быть заключен не ранее 10 (десяти) но не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня размещения протокола о результатах запроса предложений, при этом Исполнитель должен подписать договор в течение 3 (трех) дней после его получения от Заказчика. |
|  | Возможность изменения объема и цены договора | Согласно требованиям проекта договора |

Приложение №1 к документации на запрос предложений: Техническое задание

Приложение №2 к документации на запрос предложений: Проект договора

Приложение № 1

к Документации на запрос предложений

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования г. Алушта Республики Крым

1. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым  «Управление городского хозяйства»

2. Наименование оказываемых услуг:

Виды оказываемых услуг:

Техническое обслуживание лифтов в соответствии с режимом работы и систем диспетчерского контроля включает:

2.1. выполнение диспетчерского контроля за работой диспетчеризированных лифтов согласно адресному списку (Приложение №2 к Договору).

Исполнитель самостоятельно осуществляет выбор диспетчерского комплекса и сетей связи с учетом возможности их совместимости с уже имеющимся пользовательским оборудованием Заказчика.

Для осуществления диспетчерского контроля за работой лифтов исполнитель может как использовать уже имеющийся у него диспетчерский пульт (если он совместим с оборудованием заказчика), так и оборудовать новый.

В случае использования диспетчерского пульта, не принадлежащего Исполнителю, Исполнитель до начала оказания услуг обязан заключить договор аренды этого диспетчерского комплекса, срок начала действия которого должен быть не позднее срока начала действия договора по результатам запроса предложений, заключенного с Исполнителем

В случае оборудования нового диспетчерского пульта, приемка его в эксплуатацию должна быть осуществлена до начала оказания услуг;

2.3. Периодические осмотры оборудования (в соответствии с настоящим Техническим заданием);

Осмотры лифтов, оборудованных автоматическим контролем над состоянием электрических контактов безопасности дверей шахты и кабины, выполняются ежемесячно и совмещаются с ежемесячным техническим обслуживанием лифтов и мелким ремонтом. Осмотры лифтов, не оборудованных устройствами автоматического контроля, выполняются в соответствии с ППР, Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.11 г. № 824, «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», утверждены постановлением Правительства РФ от 24.06.17 г. № 743, «Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации», утверждено Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству  и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.99 г. № 158,  паспортов Оборудования и Руководств по эксплуатации Оборудования;

2.4. Мелкий ремонт оборудования с целью восстановления его исправности (работоспособности), а также поддержания эксплуатационных показателей;

2.5. Аварийно-техническое обслуживание Оборудования.

Аварийно-техническое обслуживание лифтов включает круглосуточный прием вызовов (заявок) через системы лифтовой диспетчерской  сигнализации и связи,  проведение работ по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу.  Вышеуказанные работы осуществляются круглосуточно в любое время суток и в любой день, в том числе в выходные и праздничные дни;

2.6. Подготовка оборудования к техническому освидетельствованию и диагностике.

2.7. Проверка технического (электрического и механического) состояния лифтового оборудования и его отдельных узлов, смазку, чистку, наладку и регулировку лифтового оборудования, аварийно-техническое обслуживание (проводится круглосуточно).

2.9. Другие необходимые работы, проводимые в целях восстановления работоспособности лифтов, обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов и предотвращения сбоев в их работе.

3. Место оказания услуг (адрес): согласно адресному перечню (Приложение № 2 к Договору).

4. Сроки и цели оказания услуг:

4.1. С «01» января 2020г. (00:00 часов) по «31» декабря 2020г. (23:59 часов) включительно.

4.2. Цели использования оказания услуг: Содержание лифтового хозяйства в работоспособном исправном состоянии, отвечающем нормативным требованиям.

5. Перечень услуг, входящих в комплексное техническое обслуживание лифтов:

| Виды и состав услуг по техническому обслуживанию пассажирских лифтов. Периодичность и состав услуг при техническом обслуживании лифтов определяются с учетом выполнения технических требований, установленных эксплуатационной документацией заводов-изготовителей и даты проведения последнего полного или периодического технического освидетельствования |
| --- |
| 5.1 | Периодические осмотры (ПО) |  |
| 5.1.1 | Осмотр освещения шахты | 1 раз в месяц |
| 5.1.2 | Осмотр вызывного поста | 1 раз в месяц |
| 5.1.3 | Осмотр и замена(при необходимости) ламп освещения кабины лифта | 1 раз в месяц |
| 5.1.4 | Осмотр состояние купе кабины и установленного в нем оборудования | 1 раз в месяц |

| 5.1.5 | Осмотр состояния покрытия пола | 1 раз в месяц |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Состав услуг проводимые один раз в месяц (ТР -1) также должны выполняться работы предусмотренные (ПО) |  |
| 5.2.1 | Проверить точность остановки кабины на этажах | 1 раз в месяц |
| 5.2.2 | Проверить отсутствие течи масла в местах установки крышек и валов | 1 раз в месяц |
| 5.2.3 | Проверить уровень масла в редукторе | 1 раз в месяц |
| 5.2.4 | Проверить состояние КВШ, подтянуть крепления | 1 раз в месяц |
| 5.2.5 | Проверка состояния ограждения шахты | 1 раз в месяц |
| 5.2.6 | Провести внешний осмотр составных частей дверей шахты | 1раз в месяц |
| 5.2.7 | Проверить и отрегулировать зазор между упорами кареток и коромыслами блок контроля дверей шахты или копированными выключателями и площадками защелок | 1 раз в месяц |
| 5.2.8 | Проверить работу блока контроля на срабатывание блокировок раздельно каждого из замков | 1раз в месяц |
| 5.2.9 | Проверить исправность запирания замков двери шахты | 1раз в месяц |
| 5.2.10 | Проверить наличие и исправность замков дверей машинного помещения | 1раз в месяц |
| 5.2.11 | Провести осмотр состояния составных частей в балансирной подвеске и их креплений | 1раз в месяц |
| 5.2.12 | Проверить надежность крепления канатов в клиновых патронах | 1раз в месяц |
| 5.2.13 | Прочистить зазоры между плинтусом и щитами купе | 1раз в месяц |
| 5.2.14 | Провести осмотр состояния привода дверей, верхней балки, створок дверей и порога | 1раз в месяц |
| 5.2.15 | Проверка правильности установки привода дверей в вертикальной плоскости | 1раз в месяц |
| 5.2.16 | Проверить и отрегулировать натяжение клинового ремня | 1раз в месяц |
| 5.2.17 | Проверить уровень масла в редукторе | 1раз в месяц |
| 5.2.18 | Узел автоматического контроля состояния блокировочных выключателей дверей шахты | 1раз в месяц |
| 5.2.19 | Проверить исправность подвижного пола | 1раз в месяц |
| 5.3 | Состав услуг проводимые один раз в 3 месяца (ТР -3) также должны выполняться работы предусмотренные (ПО) и (ТР -1). |
| 5.3.1 | Очистить тормоз от загрязнений | 1 раз в 3 месяца |
| 5.3.2 | Осмотреть тормоз и убедиться в отсутствии механических повреждений | 1 раз в 3 месяца |
| 5.3.3 | Проверить износ фрикционных накладок | 1 раз в 3 месяца |
| 5.3.4 | Проверить и подтянуть крепление деталей тормоза | 1 раз в 3 месяц |
| 5.3.5 | Проверить ход якоря тормозного электромагнита | 1 раз в 3 месяца |
| 5.3.6 | Проверить установочный размер пружин тормоза | 1 раз в 3 месяц |
| 5.3.7 | Очистить редуктор и раму лебедки от загрязнений осмотреть их | 1 раз в 3 месяца |
| 5.3.8 | Очистить КВШ от излишней смазки и грязи | 1 раз в 3 месяца |
| 5.3.9 | Проверить неравномерность износа ручьев канатоведущего шкива | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.10 | Проверить состояние составных частей и установку ограничителя скорости, подтянуть крепления | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.11 | Проверить и отрегулировать установку упоров | 1 раз в 3 месяца |
| 5.3.12 | Проверить действие отводки рычага на концевой выключатель | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.13 | Проверить исправность работы лифта в режиме «Ревизия» и исправность действия выключателей безопасности СПК, ДУСК и КЛ | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.14 | Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением двери шахты и створками | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.15 | Проверить и отрегулировать зазор между низом створок и порогом | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.16 | Проверить и отрегулировать зазоры между роликами замков дверей шахты и боковыми поверхностями отводок дверей кабины | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.17 | Проверить и отрегулировать заход ролика защелок в отводку двери кабины по глубине | 1раз в 3 месяца |

| 5.3.18 | Проверить и отрегулировать зазор между пружинами створок | 1раз в 3 месяца |
| --- | --- | --- |
| 5.3.19 | Провести осмотр пружин подвески противовеса | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.20 | Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между вкладышами и направляющими противовеса | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.21 | Очистить башмаки от грязи и излишней смазки | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.22 | Провести осмотр состояния башмаков и их креплений | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.23 | Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между вкладышами и направляющими кабины лифта | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.24 | Очистить подвеску и крышу кабины от грязи и пыли | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.25 | Очистить составные элементы двери кабины от пыли и грязи | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.26 | Провести смазку элементов привода дверей | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.27 | Проверить уровень масла в редукторе дверей кабины | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.28 | Проверить и отрегулировать зазоры между контрроликом и линейкой | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.29 | Проверить зажим кареток и состояние пружины | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.30 | Проверить правильность установки кулачков выключателей ВКО и ВКЗ | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.31 | Проверить правильность установки привода дверей | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.32 | Проверить отсутствие течи масла из редуктора | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.33 | Проверить работу механического реверса и заход штифта за упор отводки | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.34 | Проверить исправность блокировочного выключателя | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.35 | Узел (устройство) автоматического отключения лифта при проникновении посторонних лиц в шахту | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.36 | Устройство автоматического отключения лифта в случае подъема противовеса при неподвижной кабине | 1раз в 3 месяца |
| 5.3.37 | Проверка узла формирования и передачи информации по «Приказам» | 1раз в 3 месяца |
| 5.4 | Состав услуг проводимые один раз в 6 месяцев (ТР -6) также должны выполняться работы предусмотренные (ПО) и (ТР -1) и (ТР -3) |
| 5.4.1 | Провести очистку электроаппаратуры и электронных устройств шкафа управления | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.2 | Проверить крепление проводов в зажимах клемных реек | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.3 | Проверить ход подвижных частей контакторов, пускателей и реле при включении | 1раз в 6 месяцев |
| 5.4.4 | Очистить трансформаторы от грязи и пыли, проверить и подтянуть крепления проводов, клемм обмоток и заземления | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.5 | Проверить зазоры между губками пинцетов вводного устройства | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.6 | Проверить крепление рукоятки вводного устройства | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.7 | Проверить состояние резьбовых креплений | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.8 | Проверить состояние буферных пальцев, их креплений | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.9 | Проверить и подтянуть крепления электродвигателя, клемных соединений и проводов | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.10 | Проверить наличие смазки в подшипниках | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.11 | Проверить и отрегулировать центровку электродвигателей, исполнение на лапах | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.12 | Очистить ограничитель скорости от грязи | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.13 | Проверить правильность настройки ограничителя скорости | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.14 | Очистить тяговые канаты и канат ограничителя скорости от излишней смазки и загрязнений | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.15 | Проверить равномерность натяжения тяговых канатов | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.16 | Очистить направляющие от грязи | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.17 | Проверить и отрегулировать зазоры между защелками и опорными поверхностями окон блока контроля | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.18 | Проверить и отрегулировать зазор между контрроликами и линейкой | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.19 | Проверить исправность работы ДУСКа | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.20 | Очистить ловители и механизм включения ловителей от загрязнений | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.21 | Произвести осмотр состояния ловителей и механизма включения, проверить состояние креплений | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.22 | Проверить устройство защиты электродвигателя главного привода и привода дверей (в функции времени) | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.23 | Проверить устройство температурной защиты | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.24 | Проверка и наладка узла индикации местонахождения кабины | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.25 | Проверка и наладка релейно-контакторной функциональной группы | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.26 | Проверка и наладка узлов управления главного привода | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.4.27 | Проверка и наладка узла формирования и выбора направления движения | 1 раз в 6 месяцев |
| 5.5 | Состав услуг проводимые один раз в 12 месяцев (ТР-12) также должны выполняться работы предусмотренные (ПО) и (ТР-1)и (ТР-3) и (ТР-6) |
| 5.5.1 | Проверить крепление и состояние электроразводки проводов и сети заземления | 1раз в 12 месяцев |
| 5.5.2 | Проверить износ червячной пары, определить боковой зазор червячной пары и осевой люфт червячного вала | 1раз в 12 месяцев |
| 5.5.3 | Проверить тяговую способность канатоведущего шкива | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.4 | Проверить надежность сцепления каната со шкивом ограничителя скорости на рабочем ручье | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.5 | Провести смазку шарниров и подшипниковых узлов | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.6 | Произвести осмотр и выборку канатов | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.7 | Очистить шунты и датчики от грязи, подтянуть крепления и произвести их визуальный осмотр | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.8 | Проверить взаимодействие шунтов и датчиков кабины с шунтами и датчиками, установленными в шахте | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.9 | Проверить состояние электропроводки | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.10 | Очистить оборудование дверей шахты (линейки, ролики, контролики, защелки, блокировочные выключатели, створки ворот) от грязи и пыли | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.11 | Произвести осмотр и замеры износа тяг и отверстий верхней балки или сферической втулки, произвести смазку поверхности в зоне контакта | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.12 | Подтянуть крепления составных частей противовеса и проверить надежность крепления грузов | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.13 | Проверить зазоры между клиньями и направляющими | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.14 | Проверить ход клиньев и одновременность их касания с направляющими | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.15 | Проверить действие блокировочного выключателя ловителей | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.16 | Проверить состояние кабелей, электроаппаратов, проводов заземления | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.17 | Очистить электропроводку от пыли и грязи, подтянуть крепления электроаппаратов и контактные соединения | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.18 | Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением дверного проема и створками | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.19 | Проверить и отрегулировать зазор между низом створки и порогом | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.20 | Проверить износ червячной пары редуктора привода дверей и крепления водила на валу редуктора | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.21 | Очистить натяжное устройство от грязи и пыли | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.22 | Осмотреть устройство и подтянуть крепления | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.23 | Очистить пружинные буфера от пыли и грязи | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.24 | Провести осмотр и убедится в исправности буферов | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.25 | Проверить вертикальность установки пружин буфера | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.26 | Проверить состояние проводов и кабелей, электроаппаратов, их крепление и заземление | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.27 | Проверить исправность выключателя приямка и контактных соединений | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.28 | Проверка и наладка ячейки управления движением | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.29 | Проверка и наладка ячейки выбора направления | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.30 | Проверка и наладка ячейки логического управления | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.31 | Производится подготовка к годовому освидетельствованию, с записью в паспорте лифта; | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.5.32 | Аварийное устройство вызова | Постоянная работа |
| 5.6 | Аварийно-техническое обслуживание |  |
| 5.6.1. | прием вызовов (заявок) через системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи | Круглосуточно ежедневно |
| 5.6.2 | Освобождение пассажиров из остановившихся лифтов | Время по освобождению пассажиров не должно превышать 30 минут с момента поступления вызова (заявки) |
| 5.6.2 | Запуск остановившихся лифтов | В кратчайшие сроки |

6. Перечень услуг, входящих в техническое обслуживание систем диспетчерского контроля:

| Виды и состав услуг по техническому обслуживанию системы диспетчерского контроля. Периодичность и состав работ при техническом обслуживании лифтов определяются с учетом выполнения технических требований, установленных эксплуатационной документацией заводов-изготовителей. |
| --- |
| 6.1 | Периодические осмотры (ПО) |  |
| 6.1.1 | Осмотр состояния ИБП | 1 раз в месяц |
| 6.1.2 | Осмотр пульта связи | 1 раз в месяц |
| 6.1.3 | Осмотр состояния периферийного оборудования | 1 раз в месяц |
| 6.2 | Состав услуг проводимые один раз в месяц (ТР -1) также должны выполняться работы предусмотренные (ПО) |  |
| 6.2.1. | Очистить щиток коммутации от загрязнений | 1 раз в месяц |
| 6.2.2. | Проверить крепление проводов в зажимах клемных реек | 1 раз в месяц |
| 6.2.3. | Проверить питание направлений | 1 раз в месяц |
| 6.2.4 | Проверить работоспособность концентраторов универсальных | 1 раз в месяц |
| 6.2.5 | Проверить параметры концентраторов универсальных | 1 раз в месяц |
| 6.2.6 | Проверка работы ПГУ МП | 1раз в месяц |
| 6.2.7 | Проверить работу ПГУ купе кабины | 1 раз в месяц |
| 6.2.8 | Состояние датчика контроля двери МП | 1раз в месяц |
| 6.3 | Состав услуг проводимые один раз в 3 месяца (ТР -3) также должны выполняться работы предусмотренные (ПО) и (ТР -1). |  |
| 6.3.1 | Проверить процессор | 1 раз в 3 месяца |
| 6.3.3 | Проверить материнскую плату | 1 раз в 3 месяца |
| 6.3.4 | Проверить систему охлаждения | 1 раз в 3 месяц |
| 6.3.5 | Проверить блок питания | 1 раз в 3 месяца |
| 6.3.6 | Проверить жесткий диск | 1 раз в 3 месяц |
| 6.3.7 | Проверить CD/DVD-R при наличии | 1 раз в 3 месяца |
| 6.3.8 | Проверить видеокарту | 1 раз в 3 месяца |
| 6.3.9 | Проверить сетевую карту | 1 раз в 3 месяца |
| 6.3.10 | Проверить операционную систему, версию, драйверы | 1 раз в 3 месяца |
| 6.3.11 | Проверить проводку электрического подключения датчиков, устройств | 1 раз в 3 месяца |
| 6.3.12 | Проверить линии связи к ПГУ | 1 раз в 3 месяца |
| 6.3.13 | Проверить состояния кабельных линий на стойках, с растяжкой в стену, в трубах по стене | 1 раз в 3 месяца |
| 6.4 | Состав услуг проводимые один раз в 6 месяцев (ТР -6) также должны выполняться работы предусмотренные (ПО) и (ТР -1) и (ТР -3) |  |
| 6.4.1 | Упорядочить разводку проводов | 1 раз в 6 месяцев |
| 6.4.2 | Проверка соответствия маркировке | 1 раз в 6 месяцев |
| 6.4.3 | Проверить состояние устройств электрической защиты | 1раз в 6 месяцев |
| 6.4.4 | Очистить оборудование ОДС от пыли | 1 раз в 6 месяцев |
| 6.5. | Состав услуг проводимых один раз в 12 месяцев (ТР-12) должны выполняться работы предусмотренные (ПО) , (ТР-1) (ТР-3) и (ТР-6) |  |
| 6.5.1 | Проверить шлейфы направлений | 1раз в 12 месяцев |
| 6.5.2 | Проверить состояние локальных кабелей связи | 1раз в 12 месяцев |
| 6.5.3 | Проверить работоспособность ИБП | 1 раз в 12 месяцев |
| 6.6. | Аварийно-техническое обслуживание |  |
| 6.6.1 | Своевременное принятие мер по восстановлению работоспособности системы диспетчерского контроля | По мере необходимости |
| 6.6.2 | Оперативное принятие мер по устранению неполадок | По мере необходимости |

7. Условия оказания услуг:

Исполнитель обязан:

7.1. Оказывать услуги только в отведенной для них зоне.

7.2. Оказывать услуги минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.

7.3. Осуществить ликвидацию рабочей зоны, вывоз отходов, мусора и материалов, а также уборку помещений в зоне услуг после их окончания.

7.4. Выполнить требования к содержанию, срокам и качеству услуг по предмету Договора в соответствии с Регламентом по техническому обслуживанию лифтов.

7.5. Особые требования:

7.5.1. К режиму услуг:

Режим работы лифтов – круглосуточный, ежедневное обслуживание.

7.5.2. Аварийное обслуживание - круглосуточно.

Устранение аварийных ситуаций выполняется по мере поступления вызова ( заявок ) через пультовую линию связи или по телефону Исполнителя, либо любым возможным средством связи, в том числе и с возможностью фиксации времени и даты поступления заявки.

- время эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта не должно превышать 30 (тридцать) минут, с момента поступления информации в аварийную службу специализированной организации.

- срок устранения неисправностей оборудования лифтов, эксплуатирующихся в жилом доме, не должен превышать 1 (одни) сутки – 24 часа;

- пуск лифтов при отсутствии работ капитального характера или замены оборудования не более 1 (одних) суток – 24 часов;

- пуск лифтов с заменой оборудования или устранением вандальных действий, без проведения работ капитального характера не более 1 (одних) суток - 24 часов;

- пуск лифтов на которых требуется проведение работ капитального характера, осуществляется по согласованию с Заказчиком

- восстановление работы системы после сбоя - не более 1 (одних) суток- 24 часов;

- восстановление работы системы после замены оборудования или вандальных действий, без проведения работ капитального характера не более 1 (одних) суток - 24 часов.

7.5.3. Особые требования к Исполнителю:

- наличие в штате обслуживающего персонала в достаточном для оказания услуг количестве;

- наличие в штате специалистов 	в области технического 	обслуживания 	лифтов, имеющих соответствующие удостоверения;

- наличие службы реагирований на аварийные вызовы на территории города Алушты, Республики Крым.

С момента заключения договора, в течение 15 дней, Исполнитель обязан организовать на территории Республики Крым производственно-техническую базу с необходимым оборудованием для выполнения услуг по ремонту и техническому обслуживанию лифтов, предоставить Заказчику адрес места нахождения производственно-технической базы, подтвердить наличие оборудования и персонала, необходимого для выполнения работ.

8. Общие требования к оказанию услуг:

Исполнитель обязан:

8.1. Оказать услуги с использованием материалов и средств, в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние зоны услуг и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.3. Осуществлять при необходимости экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды», Закона Республики Крым «Об обеспечении тишины и покоя граждан  на территории Республики Крым»,  принятого  Государственным Советом  Республики Крым  22 марта 2017 года; Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым», принятого Государственным Советом Республики Крым 17 июня 2015 года.

8.4. Обеспечить организацию и оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов в соответствии с Инструкциями завода-изготовителя, «Положением о системе ППР лифтов» и «Руководством по техническому обслуживанию лифтов».

8.5. Исполнитель должен оказывать услуги квалифицированным и аттестованным в установленном порядке персоналом согласно техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г., паспортов Оборудования и Руководств по эксплуатации Оборудования. Обслуживающий персонал должен быть в штате Исполнителя в необходимом количестве.

8.6. Перед началом оказания услуг Исполнитель предоставляет список обученного и аттестованного персонала для оказания услуг на объектах Заказчика.

8.7. Наличие круглосуточной аварийной службы и службы диспетчерской связи.

8.8. Исполнитель проводит ежегодную подготовку лифтов к проведению периодического и частичного технического освидетельствования.

8.9. Доставка персонала, материалов и комплектующих изделий к месту оказания услуг осуществляется Исполнителем за свой счет.

8.10. После завершения ежемесячных услуг по техническому обслуживанию составляется Акт сдачи-приемки услуг. Акты составляются Исполнителем ежемесячно, оформляются в двух экземплярах, в обязательном порядке подписываются и передаются Заказчику Исполнителем или доверенным лицом, имеющим право подписи документов и право на получение документов, писем, актов, претензий. Выполнение услуг по ремонту и техническому обслуживанию лифтов должно быть подтверждено председателем совета многоквартирного  дома или, если председатель не выбран или в его отсутствие, уполномоченным решением общего собрания собственников многоквартирного дома собственником, или если таковые не выбраны инициативной группой жильцов (собственниками), проживающими в многоквартирном доме.

8.11. Оборудование и инструменты, используемые при оказании услуг, должны быть исправны.

9. Порядок оказания услуг:

9.1. Последовательность оказания услуг определяется в соответствии с технологией производства работ, с руководством по техническому обслуживанию лифтов и датой последнего технического освидетельствования.

9.2. Запрещается применять для оказания услуг электроинструмент с поврежденной изоляцией, применять нестандартное (самодельное) электрооборудование, оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами, использовать некалиброванные плавкие вставки, пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

10. Требования к качеству услуг, в том числе технологии и методам производства услуг, организационно-технологическая схема оказания услуг, безопасность оказываемых услуг:

10.1. Оказание услуг, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами – государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), территориальными сметными нормами (ТСН), определяющими нормы и правила строительных работ и предмета Договора, включая:

10.1.1. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г.;

10.1.2. ПУЭ Правила устройства электроустановок;

10.1.3. ГОСТ Р 55000-2012 «Лифты. Повышение безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации»;

10.1.4. ГОСТ Р 53387-2009 «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры Методология анализа и снижения риска»;

10.1.5. ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты Общие требования безопасности к устройству и установке»;

10.1.6. ГОСТ Р 53781-2010 «Лифты Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов»;

10.1.7. ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»;

10.1.8. ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

10.1.9. Постановление Правительства РФ от 10.03.99 № 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»;

10.1.10. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

10.1.11. «Правила устройства электроустановок».

10.1.12. Произвести после оказания услуг вывоз строительного мусора, материалов и отходов, а также уборку помещений и демонтированного оборудования, узлов и деталей.

10.1.13. Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны услуг и прилегающей непосредственно к ней территории.

10.1.14. Осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды», а также предписаниями соответствующих надзорных органов.

12. Требования к безопасности оказания услуг:

12.1. Оказание услуг должно соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденному решением комиссии таможенного союза от 18.10.2011г. № 824.

12.2. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью и др.) и средствами индивидуальной защиты.

12.3. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в РФ»;

12.4. Исполнитель обязан соблюдать требования к безопасности оказываемых услуг и результатов услуг в соответствии со следующими документами:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.Строительное производство;

- СНиП 21-01-97*  «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - «Правила пожарной безопасности в РФ».

12.5. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

13.Иные требования к услугам и условиям их выполнения определяются по усмотрению Заказчика:

13.1. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться нормативно-технической документацией по эксплуатации и техническому обслуживанию лифтового оборудования, а также нормами и правилами, действующими в РФ и регламентирующими деятельность технического персонала по предмету договора.

13.2. Система планово-предупредительных ремонтов включает в себя:

13.2.1. Систему технического обслуживания, состоящую из:

- периодических осмотров;

- технического обслуживания, согласно пп. 5 и 6 Технического задания.

- аварийно-технического обслуживания;

13.2.2. Систему восстановления ресурса лифта.

13.3. На электромехаников возлагается оказание услуг по техническому обслуживанию на закрепленных за ними лифтах.

13.4. Допуск к самостоятельной работе электромехаников, осуществляется приказом Исполнителя при наличии у них удостоверения об аттестации по безопасной эксплуатации лифтов.

13.5. Специализированная организация (Исполнитель) обеспечивает укомплектованность штата работников, исходя из условий выполнения объема услуг, предусмотренного руководством по эксплуатации лифта.

14. Список лифтов входящего в состав общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении МУП «УГХ», подлежащих техническому обслуживанию в 2020 году:

| № п/п | Завод. № | Рег. № | Адрес (город, улица, дом) | Подъезд | Характеристика лифта | Год установки | Дата изготовления | Месячная цена технического обслуживания лифтов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | гр. подъем. | скорость | кол-во остановок | тип (пассажирский, грузовой, грузопассажирский, больничный) |  |  |  |
| 1 | 75973 | 336915 | 60 лет СССР 3 |  | 320 | 0,71 | 9 | ПП-400А | 22.06.1984 | 04.01.1984 |  |
| 2 | 121257 | 336917 | Виноградная 22 |  | 320 | 0,71 | 9 | ПП-400А | 18.12.1992 | 30.01.1988 |  |
| 3 | 112322 | 336920 | Виноградная 26 |  | 320 | 1,0 | 12 | ПП-402А | 03.01.1989 | 29.06.1987 |  |
| 4 | 15098 | 315367 | Красноармейская 3 |  | 400 | 1,0 | 9 | ЛП-0401 | Апрель 2019 | Март 2019 |  |
| 5 | 35185 | 336921 | Октябрьская 30 |  | 320 | 1,0 | 12 | ПП-402А | 11.04.1980 | 30.06.1979 |  |
| 6 | 41459 | 336922 | Октябрьская 41 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 23.07.1993 | 07.05.1991 |  |
| 7 | 24113 | 336926 | Октябрьская 51 |  | 320 | 1,0 | 13 | пассаж. | 13.04.1979 | 07.07.1977 |  |
| 8 | 98475 | 336927 | Октябрьская 53(левый) |  | 320 | 1,0 | 12 | ПП-402А | 28.12.1987 | 26.02.1986 |  |
| 9 | 130430 | 336932 | Октябрьская 57(1) |  | 320 | 0,71 | 9 | ПП-400А | 30.12.1988 | 19.05.1988 |  |
| 10 | 125562 | 336930 | Октябрьская 57(2) |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 30.12.1988 | 29.10.1988 |  |
| 11 | 42523 | 336935 | Октябрьская 61 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 22.05.1992 | 26.06.1991 |  |
| 12 | 1242 | 336943 | Октябрьская 63 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 05.01.1990 | 07.04.1989 |  |
| 13 | 1240 | 336948 | Октябрьская 65 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 08.12.1989 | 17.02.1989 |  |
| 14 | 1243 | 336953 | Октябрьская 67 |  | 400 | 1,0 | 9 | ПП-0411 | 06.10.1989 | 25.03.1989 |  |
| 15 | 51374 | 336955 | Октябрьская 71 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 14.05.1993 | 01.07.1992 |  |
| 16 | 15218 | 336968 | Партизанская 27 |  | 320 | 0,71 | 9 | ПП-400А | 19.02.1993 | 01.03.1990 |  |
| 17 | 89413 | 336972 | Пригородная 5-А |  | 320 | 1,0 | 13 | ПП-402А | 09.10.1987 | 29.04.1985 |  |
| 18 | 89411 | 336976 | Снежковой 20 |  | 320 | 1,0 | 12 | ПП-402А | 01.04.1988 | 26.04.1985 |  |
| 19 | 125563 | 336981 | Снежковой 22 |  | 320 | 0,71 | 9 | ПП-400А | 30.09.1988 | 21.05.1988 |  |
|  | 282 | 337008 | Судакская, 26, блок 1 |  | 500 | 0,71 | 12 | ПГП-366 |  |  |  |
| 21 | 281 | 336986 | Судакская, 26, блок 2 |  | 500 | 1,0 | 14 | ПГП-366 | 13.12.1985 | 01.06.1984 |  |
| 22 | 51374 | 336987 | Юбилейная, 24 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 09.101998 | 01.01.1992 |  |
| 23 | 18556 | 336998 | Ялтинская 14 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 25.01.1991 | 15.01.1990 |  |
| 24 | 110655 | 3166 | Ялтинская 16 |  | 320 | 0,71 | 9 | ПП-400А | 19.06.1987 | 14.03.1987 |  |
| 25 | 110669 | 337000 | Ялтинская 18 |  | 320 | 0,71 | 9 | ПП-400А | 26.02.1988 | 06.08.1987 |  |
| 26 | 48596 | 337005 | Ялтинская 20 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 27.11.1992 | 28.11.1991 |  |
| 27 | 74719 | 336991 | Ялтинская 21(1) |  | 320 | 0,71 | 8 | ПП-400А | 25.01.1985 | 24.10.1983 |  |
| 28 | 74720 | 336994 | Ялтинская 21(2) |  | 320 | 0,71 | 8 | ПП-400А | 25.01.1985 | 24.10.1983 |  |
| 29 | 74721 | 336996 | Ялтинская 21(3) |  | 320 | 0,71 | 8 | ПП-400А | 25.01.1985 | 24.10.1983 |  |
|  |  |  | Итого 29 лифтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего за 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Документации на запрос предложений

ПРОЕКТ  ДОГОВОРА

г. Алушта						                                  «_____» _______  201__ года

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сотова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчика», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам проведения запроса предложений в электронной форме (Протокол № ___ от «__» _______ 2019 г.) заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в период действия настоящего Договора своими материалами и оборудованием на свой риск выполнить ремонт и техническое обслуживание подъемно- транспортного оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении МУП «УГХ», в соответствии с Приложением №1 «Техническое задание» (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их в установленном настоящим Договором порядке.

Работы состоят из: обслуживания, включая аварийно-техническое обслуживание, обслуживание систем диспетчерского (операторского) контроля, ремонт лифтов (не носящий капитальный характер) в соответствии со списком лифтов (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора в том числе замена оборудования, вышедшего из строя, за счет средств Подрядчика.

1.2. Заказчик обязуется принять работы путем подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и оплатить их.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить содержание лифтов и систем диспетчерского (операторского) контроля в исправном состоянии их безопасную эксплуатацию путем организации  надлежащего обслуживания и ремонта с соблюдением требований регламентов Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.11 года № 824 (далее – «Технический регламент») и «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.11 года № 823, «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 июня  2017 г. № 743 (далее – «Правила») и руководства (инструкции) по эксплуатации объекта. Для этих целей Заказчик обеспечивает выполнение указанных работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечить освещение этажных площадок, машинных и блочных помещений подходов к ним, лифтовых холлов.

2.1.3. Не допускать загромождения проходов.

2.1.4. Содержать в исправном состоянии запирающие устройства дверей машинных и блочных помещений.

2.1.5. Обеспечить надежное электроснабжение и постоянно содержать в исправном состоянии силовые электрические сети до вводного устройства лифта с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.

2.1.6. Принять меры по исключению попадания влаги на оборудование лифтов.

2.1.7. В случае попадания влаги на оборудование лифтов принять меры по остановке лифта, удалению влаги и устранению причин, вызывающих эти явления.

2.1.8. Производить необходимый ремонт машинных, блочных помещений.

2.1.9. Проводить разъяснительную работу с лицами, пользующимися лифтами, по правилам эксплуатации и бережному к ним отношению.

2.1.10. Участвовать в работе комиссии по разбору случаев умышленной порчи лифтового оборудования и в составлении актов.

2.1.11. Не допускать установки какой-либо посторонней аппаратуры, а также производства каких-либо видов работ представителями сторонних служб и организаций в машинных, блочных помещениях и шахтах лифтов.

2.1.12. Немедленно уведомлять уполномоченный орган Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза «Безопасность лифтов» и «О безопасности машин и оборудования» в отношении соответствующего объекта (далее – «уполномоченный орган») об авариях, происшедших на лифтах, обеспечить сохранность места аварии (несчастного случая) до прибытия инспектора (если нет опасности для жизни и здоровья людей) и принимать участие в работе комиссии по расследованию.

2.1.13. Осуществлять приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством, действующей нормативно-технической документацией.

2.1.14. Своевременно производить оплату Подрядчику за выполненные работы в соответствии      с условиями настоящего Договора.

2.1.15. Выполнять в установленные сроки предписания уполномоченного органа.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Контролировать выполнение работ, выполняемых Подрядчиком, требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков выполненных работ.

2.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления документов, подтверждающих аттестацию персонала, направленного Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору.

2.2.3. В случае существенного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и требованиями Федерального закона.

2.2.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ по настоящему Договору с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и требованиями Федерального закона.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. В течение 3 (трех) дней после заключения Договора предоставить копии учредительных и разрешительных документов, а также документов, подтверждающих обучение и аттестацию инженерно-технических работников и персонала, выполняющих работы по обслуживанию и ремонту лифтов.

2.3.2. Проводить все работы по обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание и обслуживание систем диспетчерского (операторского) контроля и ремонт лифтов в соответствии с требованиями регламентов Таможенного союза «Безопасность лифтов» и «О безопасности машин и оборудования», «Правил» и руководства (инструкции) по эксплуатации объекта, а также других нормативных документов Российской Федерации.

2.3.3. Обеспечить наличие в штате квалифицированного персонала.

2.3.4. Обеспечить наличие производственных (должностных) инструкций для квалифицированного персонала и предоставить их или их копии Заказчику.

2.3.5. Предоставить распорядительный акт или его копию о допуске квалифицированного персонала к выполнению соответствующих видов работ.

2.3.6. Предоставить распорядительный акт или его копию о назначении из числа квалифицированного персонала лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта; лица ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта.

2.3.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с требованием «Правил».

2.3.8. Обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при проведении всех видов работ на лифтах.

2.3.9. Организовать обучение и периодическую проверку знаний ответственных лиц                       и обслуживающего персонала (электромехаников, лифтеров) в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации. Работники Подрядчика (электромеханики, лифтеры) при выполнении работ по настоящему Договору должны быть аттестованы в установленном порядке и иметь соответствующие удостоверения и приказы.

2.3.10. Обеспечить ведение и хранение документации (журналы приема-сдачи смен, графики дежурства персонала, приказы о назначении ИТР и обслуживающего персонала, удостоверения   и протоколы аттестации, инструкции).

2.3.11. Обеспечить сохранность ключей от машинных помещений и чердаков, полученных под роспись у диспетчера Заказчика.

2.3.12. Обеспечить безопасную эвакуацию пассажиров из кабин лифтов в случае аварийной остановки в соответствии Техническим заданием.

2.3.13. Обеспечить оперативный пуск остановившихся лифтов аварийной службой в соответствии Техническим заданием, если устранение причин их остановки не связано с проведением работ капитального характера.

2.3.14. Обеспечить, не реже одного раза в 12 месяцев подготовку лифтов для оценки соответствия в течение назначенного срока службы, в форме периодического технического освидетельствования, и принимать участие в его проведении, при этом уведомить Заказчика о готовности лифта к освидетельствованию не позднее 5 (пяти) дней до его проведения.

2.3.15. Обеспечить сохранность документации на лифты, своевременно вносить записи в паспорта.

2.3.16. Участвовать в составлении актов на вывод лифтов из эксплуатации по причине умышленной их порчи, либо нарушения правил пользования.

2.3.17. Обеспечить явку своего представителя по просьбе Заказчика на совещания по вопросам эксплуатации лифтов.

2.3.18. Выполнять в установленные сроки предписания уполномоченного органа, касающиеся Подрядчика.

2.3.19. Предоставлять Заказчику для согласования планы-графики производства работ               и другую документацию для подтверждения объёма и периодичности выполняемых операций на лифтовом оборудовании.

2.3.20. Подрядчик обязуется самостоятельно обеспечить необходимое количество запасных частей для проведения обслуживания и ремонта лифтов.

2.3.21. Подрядчик круглосуточно обеспечивает оперативный пуск остановившихся лифтов, а также выполнение полученных заявок о неисправностях, если устранение причин их возникновения не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера.

2.3.22. Оперативный пуск лифта и устранение неполадок по текущим заявкам осуществляется в течение 24 часов.

2.3.23. Приостанавливать работу лифтов при нарушении правил их безопасной эксплуатации. Об остановке лифтов Подрядчик должен поставить Заказчика в известность немедленно.

2.3.24. Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора в соответствии с техническим заданием, определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

2.3.25. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора, не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика и не вступают в противоречие с нормативно-технической документацией.

2.3.26. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в 3-хдневный срок уведомляет об этом Заказчика и предоставляет следующие сведения о субподрядчике:

1) наименование и адрес;

2) контактная информация;

3) руководитель организации;

4) на каких условиях привлекается.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Договора и объемов работ по настоящему Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Договором.

2.3.27. Выполнить работы инструментами, механизмами, оборудованием, материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

2.3.28. Выполнить Работы в соответствии с условиями Договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного выполнения работ по Договору. О необходимости выполнения таких работ, в т.ч. в связи со сложными метеоусловиями, Подрядчик обязан уведомить Заказчика немедленно, с момента возникновения таких условий, любым доступным способом (телефон, факс, электронная почта).

2.3.29. Соблюдать правила безопасности при проведении Работ.

2.3.30. Незамедлительно (в срок не позднее 1 (одного) дня после выявления обстоятельств), письменно информировать Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика причин, препятствующих выполнению работ.

2.3.31. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком при приемке работ.

2.3.32. Своими силами осуществлять контроль выполняемых им работ, в соответствии с нормативными документами

2.3.34. За свой счет устранить недостатки в работе в, допущенные по своей вине при ремонте лифта, в срок, согласованный с Заказчиком,

2.3.35. Компенсировать Заказчику все убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим по вине Подрядчика в процессе выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных прав третьих лиц.

2.3.36. Своевременно представлять всю необходимую информацию о проведении работ Заказчику или привлеченным Заказчиком третьим лицам.

2.3.37. Подрядчик обязан представлять Заказчику отчет о выполнении работ по устранению замечаний, которые возникли в результате выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему договору и предоставленные Заказчиком Подрядчику для устранения.

2.3.38. С момента заключения договора, в течение 15 дней, Исполнитель обязан организовать на территории Республики Крым производственно-техническую базу с необходимым оборудованием для выполнения услуг по ремонту и техническому обслуживанию лифтов, предоставить Заказчику адрес места нахождения производственно-технической базы, подтвердить наличие оборудования и персонала, необходимого для выполнения работ.

3. Обеспечение исполнения Договора.

3.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба.

3.2. Обеспечение исполнения Договора может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, перечисления денежных средств на счет Заказчика или иной форме, предусмотренной гражданским законодательством Российской Федерации и документацией о закупке в размере 5% (пяти  процентов) от начальной максимальной цены Договора, что составляет 102954,0 (сто две тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.

3.3.Банковские реквизиты для перечисления в качестве обеспечения исполнения Договора:

Банковские реквизиты: 102954,0 (сто две тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля, 00 копеек.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства»

ИНН 9101005322;

КПП 910101001;

ОКПО 00805689;

ОГРН 1149102168511

Банк получателя - АО «ГЕНБАНК» г.Симферополь,

БИК 043510123;

р/с 40702810604330000011;

к/с 30101810835100000123;

Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора на ______, извещение №_________.

Плательщиком в платежном поручении может выступать только Подрядчик по Договору.

3.4. Подрядчик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Договора.

3.5. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на два месяца

Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

3.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

3.7. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям действующего Законодательства  Российской Федерации обеспечение исполнения Договора по истечении срока, указанного в п. 3.6. Договора, признается существенным нарушением Договора Подрядчиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

3.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику Заказчиком по окончании срока обеспечения исполнения Договора и при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по договору в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.

3.9. Обеспечение исполнения Договора  сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

- выдана для  обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба;

- безотзывной и соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным нормативно правовым актам Российской Федерации;

-содержать условие о праве бесспорного списания денежных средств Заказчиком со счета гаранта;

-содержать сведения указанные в Постановлении Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.10.1. Банк или иная кредитная организация (далее – банк), выдавшая банковскую гарантию должна соответствовать следующему требованию: внесен в реестр банков, соответствующих установленным требованиям Постановления Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов", размещенного на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик.

3.12. Требование к обеспечению исполнения Договора не применяются, если Подрядчик является государственным или муниципальным казенным учреждением.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2020 года, а в части исполнения обязательств по оплате – до полного исполнения.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка и сдача выполненных работ производится ежемесячно после выполнения Подрядчиком всех текущих обязательств, предусмотренных Договором на текущий период не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом путем предъявления Подрядчиком акта выполненных работ за текущий период (месяц).

Выполнение работ должно быть подтверждено председателем совета многоквартирного  дома или, если председатель не выбран или в его отсутствие, уполномоченным решением общего собрания собственников многоквартирного дома собственником, или если таковые не выбраны инициативной группой жильцов (собственниками), проживающими в многоквартирном доме.

5.2. Работы, предусмотренные договором, должны проводиться в соответствии с требованиями, СНиП, ГОСТ, СанПиН и других документов, отражающих специфику работ по настоящему Договору.

5.3. Заказчик обязан в течение 5-х рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта выполненных работ принять выполненные надлежащим образом (без замечаний) работы, подписать Акт о приемке выполненных работ или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ за истекший текущий период.

Устранение всех недостатков производится без дополнительной платы. После устранения недостатков акт приемки работ может быть подписан Заказчиком.

5.4.	Подрядчик в ходе исполнения настоящего Договора получает самостоятельно все необходимые разрешения, требуемые для выполнения работ по настоящему Договору.

5.5. Подрядчик обязан в ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществлять сбор и хранение информации о выполненных работах.

5.6.  В течение всего срока выполнения работ Заказчик имеет право выполнять текущую проверку выполняемых Подрядчиком работ.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА

6.1. Цена договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

6.2. Цена Договора составляет ______ (_________) рублей, числом прописью в том числе НДС (для лиц, являющихся плательщиками НДС) (____________) рублей числом прописью

6.3. Сумма месячного платежа за техническое обслуживание лифтов в случае простоя лифта (лифтов) уменьшается (корректируется) пропорционально за каждый день простоя каждого  неработающего лифта.

6.4. Оплата выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору производится на основании предоставленных счетов согласно актов о приемке выполненных работ в течение 30 дней, с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ за текущий период.

6.5. Авансирование работ по настоящему Договору не предусмотрено.

6.6. Оплата по Договору производится безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. Сторона, которая в нарушение условий Договора, до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, обязана возместить другой стороне по ее требованию неустойку. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере 5% от цены Договора за каждый факт предоставления недостоверных заверений.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату расчета Подрядчиком пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, а также сроков по устранению выявленных недостатков в результате выполненных Работ, передачи документации и иных обязательств предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пеню) в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату расчета Заказчиком пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств публично-правового характера (в частности в сфере налогового законодательства), если это повлекло имущественные потери Заказчиком из-за допущенного Подрядчиком нарушения (в частности отказ налоговых органов Заказчику в вычете/возмещении НДС, доначисления налога на прибыль), Подрядчик обязуется возместить понесенные Заказчиком имущественные потери (в размере невозмещенного/непринятого к вычету НДС, доначисленного налога на прибыль).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.

7.8. В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование (претензию) об уплате неустойки (штрафов, пеней), убытков.

7.9. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования (претензии):

- производит оплату неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором;

- возмещает Заказчику все убытки, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.

7.10. При наличии мотивированных возражений по существу предъявленных Заказчиком требований (претензий) Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования предоставить Заказчику указанные мотивированные возражения в письменном виде с приложением документального подтверждения приводимых в возражениях доводов.

7.11. Подрядчик обязан подтвердить факт оплаты неустойки и убытков, определенных п. 7.9. Договора, путем направления Заказчику соответствующего платежного поручения.

7.12. При невозмещении Подрядчиком суммы неустойки, убытков в установленный Заказчиком срок и/или ненаправлении Заказчику мотивированных возражений и/или отклонении Заказчиком возражений Подрядчика, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки, убытков, рассчитанных в порядке, определенном Договором либо удержать сумму неустойки, убытков из суммы обеспечения исполнения Договора.

7.13. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней), убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.14.1. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может ссылаться на эти события в качестве основания освобождения от ответственности.

7.14.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

7.14.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7.14.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 (шести) месяцев, по требованию любой из Сторон, Договор может быть расторгнут судом.

7.15. В части, непредусмотренной настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.	При возникновении споров в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору они разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению Сторон, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации после соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения спора.

8.3. Все претензии по выполнению условий Договора должны составляться Сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или вручаться лично под расписку, при этом предъявленные претензии должны быть рассмотрены не позднее 10 (Десять) рабочих дней с момента их получения.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Любые изменения и (или) дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, путем составления документа, подписанного Сторонами, и скреплены печатями Сторон (в случае их наличия).

9.3. Существенные условия Договора могут быть изменены по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров (работ, услуг) Заказчика.

9.4. Заказчик вправе изменить существенные условия Договора по соглашению Сторон. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации и Положения о закупке товаров (работ, услуг) Заказчика, цены договора при выполнении дополнительного количества таких работ или при сокращении потребности в выполнении таких работ пропорционально количеству таких работ исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены договора.

9.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.	Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.3. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

10.4. Для организации взаимодействия с Заказчиком Подрядчик назначает своих представителей.

10.5. Вся корреспонденция, относящаяся к исполнению Договора, действительна для Сторон по Договору в случае ее оформления в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

10.6.	Зачет требований между Сторонами Договора не допускается.

10.7.	При исполнении настоящего Договора:

10.7.1. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или выделения.

10.8. В случае ликвидации Подрядчика или проведения в отношении Подрядчика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

10.9. В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном КоАП РФ, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня вступления в силу решения суда о приостановлении деятельности Подрядчика.

10.10.	В случае начала реорганизации Подрядчика, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Подрядчика.

10.11. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня изменения.

10.12. Сторона по договору не вправе передавать свои права кредитора по Договору без получения на то письменного согласия другой Стороны договора.

10.13. Все приложения, указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

# Приложения к договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 к Договору: Техническое задание.

Приложение 2 к Договору: Список лифтов.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«Заказчик»                                                                   «Подрядчик»

| Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства» Сокращённое наименование организации: МУП «УГХ» ИНН/КПП 9101005322\910101001 ОГРН 1149102168511 Адрес: 298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. Владимира Хромых, 27 Контакты (телефон, e-mail): (365-60) 56-865, 56-866, факс: (365-60) 34-268, (365-60) 57-044, ugx_alushta@mail.ru - приемная; (365-60) 59-279, zakupki_ugx@mail.ru – специалист по закупкам. Банк: АО «ГЕНБАНК» в г. Симферополь Р/сч 40702810604330000011 К/сч 30101810835100000123 БИК 043510123 Директора И.И.Сотов |  |
| --- | --- |

Приложение №1 к

Договору №______ от ________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования г. Алушта Республики Крым

[заполняется на основании технического задания настоящей документации о закупке]

Приложение №2 к

Договору №_____ от ________

| СПИСОК ЛИФТОВ входящего в состав общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении МУП «УГХ», подлежащих техническому обслуживанию в 2020 году |
| --- |
| № п/п | Завод. № | Рег. № | Адрес (город, улица, дом) | Подъезд | Характеристика лифта | Год установки | Дата изготовления | Месячная цена технического обслуживания лифтов, руб. |
|  |  |  |  |  | гр. подъем. | скорость | кол-во остановок | тип (пассажирский, грузовой, грузопассажирский, больничный) |  |  |  |
| 1 | 75973 | 336915 | 60 лет СССР 3 |  | 320 | 0,71 | 9 | ПП-400А | 22.06.1984 | 04.01.1984 |  |
| 2 | 121257 | 336917 | Виноградная 22 |  | 320 | 0,71 | 9 | ПП-400А | 18.12.1992 | 30.01.1988 |  |
| 3 | 112322 | 336920 | Виноградная 26 |  | 320 | 1,0 | 12 | ПП-402А | 03.01.1989 | 29.06.1987 |  |
| 4 | 15098 | 315367 | Красноармейская 3 |  | 400 | 1,0 | 9 | ЛП-0401 | Апрель 2019 | Март 2019 |  |
| 5 | 35185 | 336921 | Октябрьская 30 |  | 320 | 1,0 | 12 | ПП-402А | 11.04.1980 | 30.06.1979 |  |
| 6 | 41459 | 336922 | Октябрьская 41 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 23.07.1993 | 07.05.1991 |  |
| 7 | 24113 | 336926 | Октябрьская 51 |  | 320 | 1,0 | 13 | пассаж. | 13.04.1979 | 07.07.1977 |  |
| 8 | 98475 | 336927 | Октябрьская 53(левый) |  | 320 | 1,0 | 12 | ПП-402А | 28.12.1987 | 26.02.1986 |  |
| 9 | 130430 | 336932 | Октябрьская 57(1) |  | 320 | 0,71 | 9 | ПП-400А | 30.12.1988 | 19.05.1988 |  |
| 10 | 125562 | 336930 | Октябрьская 57(2) |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 30.12.1988 | 29.10.1988 |  |
| 11 | 42523 | 336935 | Октябрьская 61 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 22.05.1992 | 26.06.1991 |  |
| 12 | 1242 | 336943 | Октябрьская 63 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 05.01.1990 | 07.04.1989 |  |
| 13 | 1240 | 336948 | Октябрьская 65 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 08.12.1989 | 17.02.1989 |  |
| 14 | 1243 | 336953 | Октябрьская 67 |  | 400 | 1,0 | 9 | ПП-0411 | 06.10.1989 | 25.03.1989 |  |
| 15 | 51374 | 336955 | Октябрьская 71 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 14.05.1993 | 01.07.1992 |  |
| 16 | 15218 | 336968 | Партизанская 27 |  | 320 | 0,71 | 9 | ПП-400А | 19.02.1993 | 01.03.1990 |  |
| 17 | 89413 | 336972 | Пригородная 5-А |  | 320 | 1,0 | 13 | ПП-402А | 09.10.1987 | 29.04.1985 |  |
| 18 | 89411 | 336976 | Снежковой 20 |  | 320 | 1,0 | 12 | ПП-402А | 01.04.1988 | 26.04.1985 |  |
| 19 | 125563 | 336981 | Снежковой 22 |  | 320 | 0,71 | 9 | ПП-400А | 30.09.1988 | 21.05.1988 |  |
|  | 282 | 337008 | Судакская, 26, блок 1 |  | 500 | 0,71 | 12 | ПГП-366 |  |  |  |
| 21 | 281 | 336986 | Судакская, 26, блок 2 |  | 500 | 1,0 | 14 | ПГП-366 | 13.12.1985 | 01.06.1984 |  |
| 22 | 51374 | 336987 | Юбилейная, 24 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 09.101998 | 01.01.1992 |  |
| 23 | 18556 | 336998 | Ялтинская 14 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 25.01.1991 | 15.01.1990 |  |
| 24 | 110655 | 3166 | Ялтинская 16 |  | 320 | 0,71 | 9 | ПП-400А | 19.06.1987 | 14.03.1987 |  |
| 25 | 110669 | 337000 | Ялтинская 18 |  | 320 | 0,71 | 9 | ПП-400А | 26.02.1988 | 06.08.1987 |  |
| 26 | 48596 | 337005 | Ялтинская 20 |  | 400 | 0,71 | 9 | ПП-0471 | 27.11.1992 | 28.11.1991 |  |
| 27 | 74719 | 336991 | Ялтинская 21(1) |  | 320 | 0,71 | 8 | ПП-400А | 25.01.1985 | 24.10.1983 |  |
| 28 | 74720 | 336994 | Ялтинская 21(2) |  | 320 | 0,71 | 8 | ПП-400А | 25.01.1985 | 24.10.1983 |  |
| 29 | 74721 | 336996 | Ялтинская 21(3) |  | 320 | 0,71 | 8 | ПП-400А | 25.01.1985 | 24.10.1983 |  |
|  |  |  | Итого 29 лифтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего за 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

# ФОРМА 1. Заявка на участие в закупке

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ

Заявка на участие в запросе предложений

| №_________ |  | «__» __________ 201_ г. |
| --- | --- | --- |

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса предложений [полное наименование запроса предложений] и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

_______________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: ______________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса предложений)

согласен заключить договор на:

______________________________________________________________

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим и техническим предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку на участие в закупке, на общую сумму:

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ______________________ |
| --- | --- |
| Кроме того НДС, руб. | ______________________ |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | _______________________ |

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение  – на ____ л;

- Декларация соответствия Участника Запроса предложений – на __ л.;

- Сведения необходимые для расчета рейтинга Участников закупки – 
на ___ л.;

- Анкета участника – на ____ л.

- ______________________________ [указать иные приложения]

(Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.	                                              Дата	_____/_____	/__________

## Форма 1.1. Коммерческое предложение

Приложение № 1 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: [указать наименование Участника закупки]

В ценах на момент подачи заявки на участие в закупке: «__»___________ 201__ г.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Цена за ед. c НДС, руб. | НДС (__%) руб. | Общая стоимость с учетом НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписано ЭЦП

## Форма 1.2. Декларация соответствия Участника Запроса предложений

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Настоящим подтверждаем, что________ [указать наименование Участника закупки] соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи Заявки на участие в Запросе предложений:

1. Соответствие Участника Запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом Запроса предложений.

2. Непроведение ликвидации Участника Запроса предложений-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Запроса предложений-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности Участника Запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений.

4. Отсутствие у Участника Запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника Запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности.

5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки свидетельствуют о его платежеспособности и финансовой устойчивости.

6. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подписано ЭЦП

## Форма 1.3. Сведения необходимые для расчета рейтинга Участников закупки

1. Сведения о наличии у участника закупки опыта оказания аналогичных услуг за 2018-2019г. г.

| № п/п | Наименование заказчика | Предмет договора (договора); дата, номер (при наличии) договора (договора), дата завершения исполнения договора (договора) в полном объеме; номер извещения в ЕИС | Общая стоимость услуг (работ), пункт договора (договора), содержащий сведения; наименование, дата, номер (при наличии) каждого первичного учетного документа, подтверждающего надлежащее исполнение договора (договора) | Вид документа и его наименование в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Сведения о наличии у участника закупки специалистов в части обобщенных трудовых функций: В.6-Организация технического обслуживания и ремонта лифтов, согласно ГОСТ Р 55964-2014, ЛИФТЫ. Общие требования безопасности при эксплуатации, Закону «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016г. № 238-ФЗ.

Наличие у участника закупки специалистов подтверждается копией свидетельства о квалификации, выданного Центром оценки квалификаций на каждого заявленного специалиста

| №№ п/п | Сведения о должности | Сведения о документах, подтверждающих образование и квалификацию работника | Сведения о документах, подтверждающих трудовые отношения | Фамилия, имя, отчество работника |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В случае не предоставления копии документов в отношении каждого специалиста, комиссия не засчитывает наличие такого специалиста. В случае выявления в представленных документах недостоверной информации, начисление баллов по данному показателю не производится.

3. Сведения о наличие у участника закупки электромехаников (техников-электромехаников) по лифтам не ниже 4-го уровня квалификации, согласно требованиям ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», Закону «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016г. № 238-ФЗ.

Наличие у участника закупки специалистов подтверждается копией свидетельства о квалификации, выданного Центром оценки квалификаций на каждого заявленного специалиста.

| №№ п/п | Сведения о должности | Сведения о документах, подтверждающих образование и квалификацию работника | Сведения о документах, подтверждающих трудовые отношения | Фамилия, имя, отчество работника |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В случае не предоставления копии документов в отношении каждого специалиста, комиссия не засчитывает наличие такого специалиста. В случае выявления в представленных документах недостоверной информации, начисление баллов по данному показателю не производится.

4. Сведения о наличие у участника закупки операторов (диспетчеров) диспетчерской службы по контролю работ лифтов, согласно требованиям ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль», Закону «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016г. № 238-ФЗ.

Наличие у участника закупки операторов (диспетчеров) диспетчерской службы по контролю работ лифтов подтверждается копиями удостоверений Центра оценки квалификаций

| №№ п/п | Сведения о должности | Сведения о документах, подтверждающих образование и квалификацию работника | Сведения о документах, подтверждающих трудовые отношения | Фамилия, имя, отчество работника |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В случае не предоставления копии документов или в случае выявления в представленных документах недостоверной информации, начисление баллов по данному показателю не производится

5. Сведения о деловой репутация Участника.

Деловая репутация Участника оценивается на основании представленных копий положительных отзывов оценки уровня сервиса, полученные не ранее 6 месяцев до даты окончания подачи заявки, по аналогичным видам работ.

Копии отзывов прикладывается в виде отдельных файлов к заявке. В таблице должны быть перечислены все прилагающиеся отзывы.

| № п/п | Наименование заказчика | Вид документа и его наименование в заявке |
| --- | --- | --- |

Подписано ЭЦП

Форма 1.4. Анкета участника закупки

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и наименование фирмы Участника закупки, дата регистрации |  |
| 2 | Юридический адрес Участника закупки |  |
| 3 | Почтовые адреса Участника закупки |  |
| 4 | Фактический адрес Участника закупки |  |
| 5 | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6 | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника закупки, web-сайт |  |
| 9 | ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО/ОКОПФ Участника закупки |  |
| 10 | Дата постановки Участника закупки на налоговый учет |  |
| 10.1 | Система налогообложения |  |
| 10.2 | Ставка НДС |  |
| 11 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 12 | Учредители (перечислить наименование или Организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 13 | Филиалы Участника закупки: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 14 | Свидетельство или лист записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Участника закупки (дата, номер, кем выдано) |  |
| 15 | Фамилия, имя и отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |
| 16 | Необходимость одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника закупки (Требуется/Не требуется) |  |

Подписано ЭЦП

Форма 1.5. Письменное согласие на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт _____________ № __________________ дата выдачи

название выдавшего органа	,

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку ___________________________________________(далее - Оператор) моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом в ____________________________________________, обязанным сохранять коммерческую тайну. В процессе осуществления Оператором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Оператора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные другим должностным лицам Оператора, в интересах осуществления Оператором закупочной деятельности.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Оператором закупочной деятельности.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «__»_____20____г./ бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

Подпись субъекта персональных данных

Подписано ЭЦП

| РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | КОЛИЧЕСТВО (ОБЪЕМ) ПРОДУКЦИИ | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ, УКАЗАННАЯ В ИСТОЧНИКЕ №1, (РУБ.), 1 | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ, УКАЗАННАЯ В ИСТОЧНИКЕ №2, (РУБ.), 2 | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ, УКАЗАННАЯ В ИСТОЧНИКЕ №3, (РУБ.), 3 | СРЕДНЯЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ | НМЦК (РУБ.) |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования | 1 условная единиц | 1833840,0 | 2106360,0 | 2237040 | 2059080,00 | 2059080,00 |

# Footnotes

(если участник закупки не является плательщиком НДС и/или предмет договора не облагается НДС, в заявке указывается только итоговая стоимость заявки без НДС и основание неуплаты НДС)